## VYTÁPĚNÍ
Vytápění - ZŠ Jubilejni park, budova B
dodavatel č. | název položky | příklad zařízení, výrobce | m.j. | mn. | materiál kč/ks | montáž kč/ks | materiál + montáž / ks | materiál + montáž celkem
DODÁVKY A MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ UT
Tělesa
hliníková článková tělesa se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních, se slitiny Siluminium, barva bílá, šířka článku 80mm
| připojovací rozteč 500 mm, boční připojení | Lipovica Orion 500
| 6 čl. | ORION 506 | ks | 6 | 2306 | 480 | 2786 | 16716
| 8 čl. | ORION 508 | ks | 9 | 3074 | 480 | 3554 | 31986
| 10 čl. | ORION 510 | ks | 1 | 3843 | 480 | 4323 | 4323
| 12 čl. | ORION 512 | ks | 4 | 4610 | 480 | 5090 | 20360
| 14.čl | ORION 514 | ks | 4 | 5380 | 480 | 5860 | 23440
| 16 čl. | ORION 516 | ks | 5 | 6276 | 480 | 6756 | 33780
| 18 čl. | ORION 518 | ks | 24 | 7044 | 480 | 7524 | 180576
| 20 čl. | ORION 520 | ks | 4 | 7813 | 480 | 8293 | 33172
| 22 čl. | ORION 522 | ks | 5 | 8581 | 480 | 9061 | 45305
| 24 čl | ORION 524 | ks | 5 | 9350 | 480 | 9830 | 49150
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| montážní balíček (4x růžice, zátka, odvzdušňovací ventil, uchycení) |  | ks | 67 | 361 | 40 | 401 | 26867
| fixační prostředek proti vyháknutí tělesa |  | ks | 67 | 36 | 10 | 46 | 3082
[7 empty] | 0 | 0
| Armatury pro tělesa | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| radiátorový ventil termostatický, DN 15, přímý, 8 stupňů regulace | Heimeier V-exakt II | ks | 67 | 354 | 112 | 466 | 31222
| radiátorové šroubení uzaviratelné, DN 15, přímé | Heimeier Regulux | ks | 67 | 280 | 112 | 392 | 26264
| termostatická hlavice ruční | Heimeier typ K | ks | 67 | 319 | 40 | 359 | 24053
[7 empty] | 0 | 0
| Zařízení a armatury v kotelně | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| čerpadlo velikost 25-40, 230V, 56W, funkce autoadapt, flowadapt | Grundfos Magna 3 25-40 | ks | 2 | 14501 | 520 | 15021 | 30042
| čerpadlo velikost 25-40, 230V, 18W, funkce autoadapt | Grundfos Alpha2 25-40 | ks | 1 | 4968 | 385 | 5353 | 5353
| komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V AC | ESBE VRG 131+ARA661
| DN 15, kvs 1 |  | ks | 1 | 3850 | 274 | 4124 | 4124
| DN 20, kvs 4 |  | ks | 1 | 3810 | 288 | 4098 | 4098
| DN 25, kvs 6,3 |  | ks | 1 | 3880 | 312 | 4192 | 4192
| kulový kohout uzavírací, závitový | [5 empty] | 0 | 0
| DN 25 |  | ks | 8 | 222 | 100 | 322 | 2576
| DN 50 |  | ks | 4 | 737 | 180 | 917 | 3668
| vypouštěcí kohout DN 15 |  | ks | 8 | 85 | 60 | 145 | 1160
| zpětná klapka závitová DN 25 |  | ks | 1 | 126 | 100 | 226 | 226
| zpětná klapka závitová DN 50 |  | ks | 2 | 396 | 180 | 576 | 1152
| filtr závitový DN 25 |  | ks | 1 | 178 | 100 | 278 | 278
| filtr závitový DN 50 |  | ks | 2 | 555 | 180 | 735 | 1470
| teploměr s jímkou do potrubí 0-120°C |  | ks | 6 | 184 | 124 | 308 | 1848
| návarek pro čidlo teploty |  | ks | 3 | 8 | 136 | 144 | 432
[7 empty] | 0 | 0
| Potrubí | [5 empty] | 0 | 0
| trubka z uhlíkové vně pozinkované oceli | IVAR.IVCT |  |  |  |  | 0 | 0
| 15x1,2 |  | m | 370 | 59 | 152 | 211 | 78070
| 22x1,5 |  | m | 60 | 87 | 168 | 255 | 15300
| 28x1,5 |  | m | 46 | 112 | 179 | 291 | 13386
| 35x1,5 |  | m | 140 | 146 | 234 | 380 | 53200
| 42x1,5 |  | m | 70 | 163 | 299 | 462 | 32340
| (včetně 10% přirážky na prořez) | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| lisovací tvarovky | [5 empty] | 0 | 0
| přechodka s vnějším závitem 15mm-R1/2" | IVAR.IVC81 | ks | 134 | 124 | 36 | 160 | 21440
| T-kus jednoznačný | [5 empty] | 0 | 0
| 15-15-15 | IVAR.IVC40 | ks | 66 | 111 | 40 | 151 | 9966
| T-kus redukovaný 15-22-15 | IVAR.IVC44 | ks | 2 | 159 | 40 | 199 | 398
| T-kus redukovaný | IVAR.IVC41
| 22-15-22 |  | ks | 14 | 122 | 45 | 167 | 2338
| 28-15-28 |  | ks | 12 | 169 | 45 | 214 | 2568
| 35-15-35 |  | ks | 24 | 228 | 53 | 281 | 6744
| 42-15-42 |  | ks | 10 | 376 | 58 | 434 | 4340
[7 empty] | 0 | 0
| nátrubek | IVAR.IVC10 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 |  | ks | 30 | 41 | 24 | 65 | 1950
| 22 |  | ks | 8 | 47 | 36 | 83 | 664
| 28 |  | ks | 6 | 64 | 38 | 102 | 612
| 35 |  | ks | 16 | 101 | 42 | 143 | 2288
| 42 |  | ks | 10 | 135 | 58 | 193 | 1930
[7 empty] | 0 | 0
| redukce s jedním koncem násuvným | IVAR.IVC12 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22-15 |  | ks | 4 | 53 | 36 | 89 | 356
| 28-22 |  | ks | 4 | 65 | 38 | 103 | 412
| 35-28 |  | ks | 4 | 61 | 42 | 103 | 412
| 42-35 |  | ks | 2 | 122 | 58 | 180 | 360
[7 empty] | 0 | 0
| oblouk 90° | IVAR.IVC20 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 |  | ks | 104 | 60 | 24 | 84 | 8736
| 22 |  | ks | 4 | 76 | 36 | 112 | 448
| 28 |  | ks | 10 | 108 | 38 | 146 | 1460
| 35 |  | ks | 32 | 311 | 42 | 353 | 11296
| 42 |  | ks | 20 | 348 | 58 | 406 | 8120
[7 empty] | 0 | 0
| oblouk 45° | IVAR.IVC22 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 |  | ks | 32 | 69 | 24 | 93 | 2976
[7 empty] | 0 | 0
| Pozn. počty a dimenze lisovacích fitinek je nutno před objednáním ověřit na stavbě | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| upevňovací systém pro potrubí | Koňařík | kpl | 1 | 12800 | 14269 | 27069 | 27069
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Izolace | [5 empty] | 0 | 0
| trubní návleková izolace PE | Mirelon PRO |  |  |  |  | 0 | 0
| 9x15 |  | m | 370 | 10 | 18 | 28 | 10360
| 13x22 |  | m | 40 | 19 | 20 | 39 | 1560
| 20x28 |  | m | 46 | 37 | 30 | 67 | 3082
| 25x35 |  | m | 100 | 72 | 34 | 106 | 10600
| 25x42 |  | m | 50 | 76 | 38 | 114 | 5700
[7 empty] | 0 | 0
| potrubní pouzdra z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií | Rockwool PIPO ALS |  |  |  |  | 0 | 0
| 25x22 |  | m | 24 | 67 | 52 | 119 | 2856
| 30x35 |  | m | 40 | 86 | 54 | 140 | 5600
| 30x42 |  | m | 24 | 92 | 59 | 151 | 3624
[7 empty] | 0 | 0
| Demontáže | [5 empty] | 0 | 0
| ocelové deskové těleso, armatury |  | kpl | 22 | 0 | 234 | 234 | 5148
| ocelové článkové těleso, armatury |  | kpl | 36 | 0 | 268 | 268 | 9648
| rozvody ocel do DN 50, CU do DN 35, izolace |  | bm | 600 | 0 | 34 | 34 | 20400
| armatury ve strojovně, čerpadla, |  | ks | 50 | 0 | 100 | 100 | 5000
[7 empty] | 0 | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0 | 0
| Topná a tlaková zkouška |  | hod | 72 | 0 | 250 | 250 | 18000
| hydraulické zaregulování |  | kpl | 1 | 0 | 8000 | 8000 | 8000
| prostupy pro potrubí |  | kpl | 1 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
| začištění podlahy a vyspravení podlahové krytiny po odřezání přípojek |  | kpl | 1 | 3000 | 12000 | 15000 | 15000
| ostatní pomocný materiál |  | kpl | 1 | 6800 | 0 | 6800 | 6800
| doprava a přesun hmot |  | kpl | 1 | 0 | 11300 | 11300 | 11300
| CENA CELKEM | [6 empty] | 1067772