## VYTÁPĚNÍ
Vytápění - ZŠ Jubilejni park, budova B
dodavatel č. | název položky | příklad zařízení, výrobce | m.j. | mn. | materiál kč/ks | montáž kč/ks | materiál + montáž / ks | materiál + montáž celkem
DODÁVKY A MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ UT
Tělesa
hliníková článková tělesa se zaoblenou horní hranou pro použití ve školních zařízeních, se slitiny Siluminium, barva bílá, šířka článku 80mm
| připojovací rozteč 500 mm, boční připojení | Lipovica Orion 500
| 6 čl. | ORION 506 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 čl. | ORION 508 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 čl. | ORION 510 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 čl. | ORION 512 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.čl | ORION 514 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 čl. | ORION 516 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 čl. | ORION 518 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 čl. | ORION 520 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 čl. | ORION 522 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 čl | ORION 524 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní balíček (4x růžice, zátka, odvzdušňovací ventil, uchycení) |  | ks | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
| fixační prostředek proti vyháknutí tělesa |  | ks | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
Armatury pro tělesa
| radiátorový ventil termostatický, DN 15, přímý, 8 stupňů regulace | Heimeier V-exakt II | ks | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
| radiátorové šroubení uzaviratelné, DN 15, přímé | Heimeier Regulux | ks | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
| termostatická hlavice ruční | Heimeier typ K | ks | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení a armatury v kotelně
| čerpadlo velikost 25-40, 230V, 56W, funkce autoadapt, flowadapt | Grundfos Magna 3 25-40 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| čerpadlo velikost 25-40, 230V, 18W, funkce autoadapt | Grundfos Alpha2 25-40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| komplet třícestný směšovací ventil + servopohon tříbodový, 230 V AC | ESBE VRG 131+ARA661
| DN 15, kvs 1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 20, kvs 4 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 25, kvs 6,3 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
kulový kohout uzavírací, závitový
| DN 25 |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 50 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| vypouštěcí kohout DN 15 |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| zpětná klapka závitová DN 25 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| zpětná klapka závitová DN 50 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| filtr závitový DN 25 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| filtr závitový DN 50 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| teploměr s jímkou do potrubí 0-120°C |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| návarek pro čidlo teploty |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubí
| trubka z uhlíkové vně pozinkované oceli | IVAR.IVCT
| 15x1,2 |  | m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22x1,5 |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28x1,5 |  | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35x1,5 |  | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42x1,5 |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
(včetně 10% přirážky na prořez)
lisovací tvarovky
| přechodka s vnějším závitem 15mm-R1/2" | IVAR.IVC81 | ks | 134 | 0 | 0 | 0 | 0
T-kus jednoznačný
| 15-15-15 | IVAR.IVC40 | ks | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
| T-kus redukovaný 15-22-15 | IVAR.IVC44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| T-kus redukovaný | IVAR.IVC41
| 22-15-22 |  | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28-15-28 |  | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35-15-35 |  | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42-15-42 |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| nátrubek | IVAR.IVC10
| 15 |  | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| redukce s jedním koncem násuvným | IVAR.IVC12
| 22-15 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28-22 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35-28 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42-35 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| oblouk 90° | IVAR.IVC20
| 15 |  | ks | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 |  | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| oblouk 45° | IVAR.IVC22
| 15 |  | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. počty a dimenze lisovacích fitinek je nutno před objednáním ověřit na stavbě
| upevňovací systém pro potrubí | Koňařík | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolace
| trubní návleková izolace PE | Mirelon PRO
| 9x15 |  | m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13x22 |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20x28 |  | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25x35 |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25x42 |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| potrubní pouzdra z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií | Rockwool PIPO ALS
| 25x22 |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30x35 |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30x42 |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže
| ocelové deskové těleso, armatury |  | kpl | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| ocelové článkové těleso, armatury |  | kpl | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| rozvody ocel do DN 50, CU do DN 35, izolace |  | bm | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
| armatury ve strojovně, čerpadla, |  | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní náklady
| Topná a tlaková zkouška |  | hod | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
| hydraulické zaregulování |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| prostupy pro potrubí |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| začištění podlahy a vyspravení podlahové krytiny po odřezání přípojek |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ostatní pomocný materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava a přesun hmot |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA CELKEM | [6 empty] | 0