## Soupis prací
Soupis prací stavebního objektu:
Stavba: | Základní škola Jubilejní park
Jubilejní park 23, Znojmo
Objekt: | Vnitřní el. instalace
Rekapitulace montážních prací
|  |  |  | Montáž |  | Dodávka |  | HS
Hodinové sazby | [7 empty] | 0
Montážní práce - vnitřní el. instalace |  |  |  | 0
Materiál - vnitřní el. instalace |  |  |  | 0
Svítidla |  |  |  | 0
Rozvaděče | [5 empty] | 0
Pomocné práce |  |  |  | 0
Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem (dodávka + montáž + HS) : |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad):
|  |  | Množství | MJ | Cena | Celkem
Demontáž stávající el. instalace |  |  | 20 | hod. |  | 0
Demontáž a montáž stávající ochrany před bleskem |  |  | 40 | hod. |  | 0
Výchozí revize el. rozvodů |  |  | 1 | ks |  | 0
Součet: | [5 empty] | 0
Vnitřní el. instalace
[5 empty] | Montážní práce |  | Materiál
|  |  | Množství | MJ | Cena | Celkem | Cena | Celkem
1 | Trubka elektroinst. ohebná toy20mm |  | 14 | m |  | 0 |  | 0
(7+7)
2 | Trubka elektroinst. ohebná toy25mm |  | 1058 | m |  | 0 |  | 0
(10+87+37*3+30+55+23+35+11+63+21*8+47+9+12+95+35+44+19+61+20+3*37+12)
3 | Trubka elektroinst. ohebná toy32mm |  | 2 | m |  | 0 |  | 0
(vyztužená protinárazovou spirálou, samozhášivá)
4 | Trubka elektroinst. tuhá FXP20mm |  | 21 | m |  | 0 |  | 0
(7+7+7)
5 | Trubka elektroinst. tuhá FXP32mm |  | 13 | m |  | 0 |  | 0
6 | Trubka elektroinst. tuhá FXP110mm |  | 11 | m |  | 0 |  | 0
7 | PVC žlab s víkem 24x22mm |  | 20 | m |  | 0 |  | 0
8 | Krabice 68mm s víčkem (KO68) |  | 109 | ks |  | 0 |  | 0
(33+28+6+42)
9 | Krabice 125mm s víčkem (KO125) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Krabice lištová 80mm (LK80) |  | 20 | ks |  | 0 |  | 0
(4+5+5+4+2)
11 | Krabice 68mm přístrojová (KP68) |  | 176 | ks |  | 0 |  | 0
(38+19+16+2+13+36+44+8)
12 | Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68) |  | 101 | ks |  | 0 |  | 0
(39+33+12+11+6)
13 | Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97) |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44) |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
15 | Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1) |  | 38 | ks |  | 0 |  | 0
(20+17+1)
16 | Spínač polozapuštěný řaz. 5, IP20 (V5) |  | 19 | ks |  | 0 |  | 0
(9+9+1)
17 | Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6) |  | 16 | ks |  | 0 |  | 0
(7+9)
18 | Spínač polozapuštěný řaz. 7, IP20 (V7) |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
(1+1)
19 | Spínač nástěnný řaz. 1, IP44 (V01) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
20 | Spínač nástěnný řaz. 5, IP44 (V05) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21 | Spínač nástěnný řaz. 6, IP44 (V06) |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Sporáková přípojka pod om., 25A, 400V (V25) |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0
23 | Tlač. ovladač total stop, IP44 (TS) |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
24 | Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1) |  | 36 | ks |  | 0 |  | 0
(21+15)
25 | Zásuvka domovní polozap. dvojitá 2x2P+Z (Z2) |  | 44 | ks |  | 0 |  | 0
(19+25)
26 | Zásuvka domovní polozap. 2P+Z s přep. o. (Z1P) |  | 16 | ks |  | 0 |  | 0
(7+6)
27 | Zás. dom. polozap. dvojitá 2x2P+Z s přep.o.(Z2P) |  | 30 | ks |  | 0 |  | 0
(18+12)
28 | Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01) |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
29 | Zásuvka nástěnná 2P+Z s přep.o., IP20 (Z01P) |  | 9 | ks |  | 0 |  | 0
30 | Vodič protahovací AY4 |  | 1032 | m |  | 0 |  | 0
(3*37+47+95+35+44+19+61+20+7+10+87+37*3+30+55+23+35+11+63+21*8)
31 | Vodič uzemňovací CYA1PEx6 |  | 11 | m |  | 0 |  | 0
32 | Vodič uzemňovací CYA1PEx16 |  | 184 | m |  | 0 |  | 0
(1+3+53+54+8+12+45+8)
33 | Vodič uzemňovací CYA1PEx25 |  | 54 | m |  | 0 |  | 0
(18+18+18)
34 | Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně |  | 448 | m |  | 0 |  | 0
(90+98+39+79+96+34+7+5)
35 | Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně |  | 1574 | m |  | 0 |  | 0
(102+45*3+86+140+64+116+109+108+126+97+118+45*3+5+3+53+54+18+45+8+18+29+5)
36 | Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně |  | 135 | m |  | 0 |  | 0
(82+46+7)
37 | Kabel CXKH-V-J 5x1,5 ulož. volně |  | 69 | m |  | 0 |  | 0
(53+10+6)
38 | Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně |  | 1744 | m |  | 0 |  | 0
(71*3+31*3+64+31*4+69+77+29+39*4+101+55+12+64*3+3*31+114+137+70+107+38)
39 | Kabel CYKY-J 5x6 ulož. volně |  | 54 | m |  | 0 |  | 0
40 | Kabel CYKY-J 4x16 ulož. volně |  | 109 | m |  | 0 |  | 0
(3+53+45+8)
41 | Kabel AYKY-J 4x120 ulož. volně |  | 23 | m |  | 0 |  | 0
42 | Šňůra CYSY-J 3x1,5 ulož. volně |  | 36 | m |  | 0 |  | 0
43 | Šňůra CGSG-J 3x2,5 ulož. volně |  | 21 | m |  | 0 |  | 0
44 | Osazení hmoždinek 8mm |  | 130 | ks |  | 0 |  | 0
(4*(2+2+2+8)+2*(7+4+9+2)+20+10)
45 | Osazení hmoždinek 10mm do sádrokartonu |  | 808 | ks |  | 0 |  | 0
(4*(74+18+18+44+12+7+24)+20)
46 | Svorka pospojování "Bernard" |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0
47 | Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm2 |  | 170 | ks |  | 0 | - | -
48 | Zapojení vodičů v rozvaděčích do 6mm2 |  | 11 | ks |  | 0 | - | -
49 | Zapojení vodičů v rozvaděčích do 25mm2 |  | 36 | ks |  | 0 | - | -
50 | Zapojení vodičů v rozvaděčích do 120mm2 |  | 16 | ks |  | 0 | - | -
51 | Montáž rozvaděče do 25kg |  | 2 | ks |  | 0 | - | -
52 | Montáž rozvaděče do 40kg |  | 2 | ks |  | 0 | - | -
53 | Montáž svítidla EL1 |  | 74 | ks |  | 0 | - | -
54 | Montáž svítidla EL2 |  | 18 | ks |  | 0 | - | -
55 | Montáž svítidla EL3 |  | 18 | ks |  | 0 | - | -
56 | Montáž svítidla EL4 |  | 44 | ks |  | 0 | - | -
57 | Montáž svítidla EL5 |  | 12 | ks |  | 0 | - | -
58 | Montáž svítidla EL6 |  | 7 | ks |  | 0 | - | -
59 | Montáž svítidla EL7 |  | 24 | ks |  | 0 | - | -
60 | Montáž svítidla EL8 |  | 2 | ks |  | 0 | - | -
61 | Montáž svítidla EL9 |  | 2 | ks |  | 0 | - | -
62 | Montáž svítidla EL10 |  | 2 | ks |  | 0 | - | -
63 | Montáž svítidla EL11 |  | 8 | ks |  | 0 | - | -
64 | Ventilátor s doběhem 230V, 25W |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
65 | Pojistka PNA1 200A |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
66 | Sběrnice HOP |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
67 | Vodič FeZn10mm |  | 3 | m |  | 0 |  | 0
68 | Svorka SZ |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
69 | Svorka SS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
70 | Reproduktor školního rozhlasu |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
71 | Bezpečnostní tabulka č. 0122 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Součet montáž: | [5 empty] | 0
Součet materiál: | [7 empty] | 0
Prořez (5%-m): | [7 empty] | 0
Podružný materiál (5%-ks): | [7 empty] | 0
Materiál celkem: | [7 empty] | 0
Svítidla
|  |  | Množství | MJ | Cena | Celkem
1 | Svítidlo EL1 |  | 74 | ks |  | 0
2 | Svítidlo EL2 |  | 18 | ks |  | 0
3 | Svítidlo EL3 |  | 18 | ks |  | 0
4 | Svítidlo EL4 |  | 44 | ks |  | 0
5 | Svítidlo EL5 |  | 12 | ks |  | 0
6 | Svítidlo EL6 |  | 7 | ks |  | 0
7 | Svítidlo EL7 |  | 24 | ks |  | 0
8 | Svítidlo EL8 |  | 2 | ks |  | 0
9 | Svítidlo EL9 |  | 2 | ks |  | 0
10 | Svítidlo EL10 |  | 2 | ks |  | 0
11 | Svítidlo EL11 |  | 8 | ks |  | 0
Svítidla budou dodána kompletní, vč. světelných zdrojů, stínidel apod.
K nouzovým svítidlům dodat piktogramy se směrem úniku.
Svítidla celkem: | [5 empty] | 0
Rozvaděče
Rozvaděč RE
|  |  | Množství | MJ | Cena | Celkem
1 | Skříň oceloplech. Z600x1500x250mm, nepřímé m. |  | 1 | ks |  | 0
2 | Místo pro elektroměr 3f, 2s, x/5A |  | 1 | ks |  | 0
3 | Místo pro elektroměr 3f, 1s, 25A |  | 1 | ks |  | 0
4 | Místo pro HDO |  | 2 | ks |  | 0
5 | Jistič B2/1 |  | 1 | ks |  | 0
6 | Jistič B20/3 |  | 1 | ks |  | 0
7 | Jistič B200/3 s nast. proud. hodnotou (170A) |  | 1 | ks |  | 0
8 | Zkušební svorkovnice ZS1b |  | 1 | ks |  | 0
9 | Měřicí transformátor proudu 200/5A |  | 3 | ks |  | 0
10 | Vypínací cívka 230V, šířka 1TE |  | 2 | ks |  | 0
11 | Pojistka 2A |  | 1 | ks |  | 0
12 | Napájecí lišta |  | 3 | ks |  | 0
13 | Nul. lišta |  | 2 | ks |  | 0
14 | Bezp. tabulka |  | 3 | ks |  | 0
15 | Nápis na dveře - počet písmen |  | 2 | ks |  | 0
16 | Obal na schema |  | 1 | ks |  | 0
Součet: | [5 empty] | 0
Rozvaděč RH
|  |  | Množství | MJ | Cena | Celkem
1 | Skříň oceloplech. Z600x1500x250mm |  | 1 | ks |  | 0
2 | Jistič B2/1 |  | 1 | ks |  | 0
3 | Jistič B16/1 |  | 4 | ks |  | 0
4 | Jistič B25/3 |  | 1 | ks |  | 0
5 | Jistič B63/3 |  | 2 | ks |  | 0
6 | Proudový chránič s jističem FI10/003/2 |  | 1 | ks |  | 0
7 | Proudový chránič FI25/003/4 |  | 1 | ks |  | 0
8 | Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. |  | 1 | ks |  | 0
9 | Relé 20A, cívka 230V stř. |  | 1 | ks |  | 0
10 | Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V |  | 1 | ks |  | 0
11 | Spínač 200A, 400V stř. na DIN |  | 1 | ks |  | 0
12 | Přepěťová ochrana typu SPD T1 a T2 |  | 1 | ks |  | 0
13 | Napájecí lišta |  | 3 | ks |  | 0
14 | Nul. lišta |  | 2 | ks |  | 0
15 | Bezp. tabulka |  | 2 | ks |  | 0
16 | Nápis na dveře - počet písmen |  | 2 | ks |  | 0
17 | Obal na schema |  | 1 | ks |  | 0
Součet: | [5 empty] | 0
Rozvaděč R4
|  |  | Množství | MJ | Cena | Celkem
1 | Skříň plast. Z300x800x140mm s dveřmi |  | 1 | ks |  | 0
2 | Jistič B2/1 |  | 1 | ks |  | 0
3 | Jistič B10/1 |  | 1 | ks |  | 0
4 | Jistič B16/1 |  | 11 | ks |  | 0
5 | Jistič B25/3 |  | 1 | ks |  | 0
6 | Proudový chránič s jističem FI10/003/2 |  | 6 | ks |  | 0
7 | Proudový chránič FI25/003/4 |  | 1 | ks |  | 0
8 | Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. |  | 1 | ks |  | 0
9 | Relé 20A, cívka 230V stř. |  | 3 | ks |  | 0
10 | Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V |  | 1 | ks |  | 0
11 | Spínač 63A, 400V stř. na DIN |  | 1 | ks |  | 0
12 | Přepěťová ochrana typu SPD T1 a T2 |  | 1 | ks |  | 0
13 | Napájecí lišta |  | 3 | ks |  | 0
14 | Nul. lišta |  | 2 | ks |  | 0
15 | Bezp. tabulka |  | 2 | ks |  | 0
16 | Nápis na dveře - počet písmen |  | 2 | ks |  | 0
17 | Obal na schema |  | 1 | ks |  | 0
Součet: | [5 empty] | 0
Rozvaděč R5
|  |  | Množství | MJ | Cena | Celkem
1 | Skříň plast. Z550x500x140mm s dveřmi |  | 1 | ks |  | 0
2 | Jistič B2/1 |  | 1 | ks |  | 0
3 | Jistič B16/1 |  | 18 | ks |  | 0
4 | Jistič B25/3 |  | 2 | ks |  | 0
5 | Proudový chránič s jističem FI10/003/2 |  | 5 | ks |  | 0
6 | Proudový chránič FI25/003/4 |  | 2 | ks |  | 0
7 | Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř. |  | 1 | ks |  | 0
8 | Relé 20A, cívka 230V stř. |  | 3 | ks |  | 0
9 | Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V |  | 1 | ks |  | 0
10 | Spínač 63A, 400V stř. na DIN |  | 1 | ks |  | 0
11 | Přepěťová ochrana typu SPD T1 a T2 |  | 1 | ks |  | 0
12 | Napájecí lišta |  | 3 | ks |  | 0
13 | Nul. lišta |  | 2 | ks |  | 0
14 | Bezp. tabulka |  | 2 | ks |  | 0
15 | Nápis na dveře - počet písmen |  | 2 | ks |  | 0
16 | Obal na schema |  | 1 | ks |  | 0
Součet: | [5 empty] | 0
Rekapitulace rozvaděčů |  |  | Množství | MJ | Cena | Celkem
Rozvaděč RE |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč RH |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč R4 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč R5 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Součet: | [5 empty] | 0
Dopravné: | [5 empty] | 0
Dodávka celkem: | [5 empty] | 0
Pomocné zednické práce
|  |  | Množství | MJ | Cena | Celkem
Vysekání drážek, kapes, provedení průrazů,
zasekání rozvodů ŠR a DT pod omítku,
úprava výklenků pro rozvaděče
Zaomítání zajistí stavba.
Součet: | [5 empty] | 0
Pozn.
Soupis prací je vyhotoven v rozsahu dle projektu vnitřní el. instalace.