## Rekapitulace
MŠ Havřice - rekonstrukce kotelny
instalace slaboproudu a silnoproudu
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Montážní materiál a práce | 0 | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 51222
Doprava, Přesun | 0 | 0
PPV z montáže: materiál + práce |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 51222
Základní náklady celkem |  | 51222
Vedlejší náklady
Dodavatelská dokumentace |  | 0
GZS |  | 0
Kompletace |  | 0
Lešení |  | 0
Revize |  | 0
Zkoušky, nastavení, zaškolení |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 51222
Základ a hodnota DPH 21% | 51222 | 10756.62
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 61978.62
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0

## Rozpočet
MŠ Havřice - rekonstrukce kotelny - instalace slaboproudu a silnoproudu
Pol | Typ | Název | Pozn | Mj | Počet | Mat-celk | Mont-celk | Cena-celk
Dodávky 1
TIZ92 |  | snímač teploty prostorový, Pt1000/3850, plast.hlavice, IP65, přesnost: T=1%(class B) |  | ks | 1 |  |  | 0
LZ93 |  | snímač zaplavení, OUT E, relé, nap.24 V AC/DC, DIN lišta + vodivostní sonda |  | ks | 1 |  |  | 0
QZ95 |  | detektor oxidu uhelnatého - CO, 2-stupňový, výstup 2x přep.relé, optická a akustická signalizace, nap. 230 VAC, IP40 |  | ks | 1 |  |  | 0
QZ94 |  | detektor hořl.plynů - zemní plyn, 2-stupňový, výstup 2x přep.relé, optická a akustická signalizace, nap. 230 VAC, IP40 |  | ks | 1 |  |  | 0
QZ05 |  | solenoid.ventil, DN40, PN16, závit Rp1 1/2", bez proudu uzavřen (NC) prac.přetlak 100 kPa, nap.230 VAC, IP52, zóna 2 | -HUB | ks | 1 |  |  | 0
SM1.1 |  | 3-cestný reg.ventil, DN32, Kvs 10, 1",vnitřní závit + servopohon proporcionální, 0-10V, 4-20mA |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Zapojení napájení a ovládání čerpadla |  | ks | 2 |  |  | 0
|  | Zapojení kotlů a kotlového regulátoru |  | ks | 1 |  |  | 0
RK1 |  | nástěnná rozvaděčová skříň v1200 x š800 x h300 [mm], IP54 |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | jistič 3P/20 A, char.C | -hlavní jistič | ks | 1 |  |  | 0
|  | jistič 1P/4 A, char.C |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | jistič 1P/6 A, char.C |  | ks | 12 |  |  | 0
|  | jistič 3P/6 A, char.C |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | jistič 1P/10 A, char.C |  | ks | 3 |  |  | 0
|  | jistič 1P/10 A, char.B |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | jistič 1P/16 A, char.B |  | ks | 3 |  |  | 0
|  | jistič 3P/16 A, char.B |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Proudový chránič 4P, 25A, B, 30mA |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Chránič-jistič 10A B 30mA |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Paticové relé 10A, 3 zap+3 vyp kontakt, 230V , 50Hz vč. patice |  | ks | 8 |  |  | 0
|  | Zásuvka 230V, 16A, na DIN lištu do rozvaděče |  | ks | 2 |  |  | 0
|  | SPD typ 3 -Optická signalizace poruchy.Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem pro ochranu řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod. proti pulsnímu přepětí a vf rušení. |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | ovladač "Nouzového zastavení s hřib.knoflíkem", 1 zap.+ 1 vyp., uvolnit pootočením |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | ovladač "Nouzového zastavení s hřib.knoflíkem", 1 zap.+ 1 vyp.,žlutá skříňka |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | napěťová vypínací spoušť 220/240 VAC |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | stabil.spínaný zdroj, 90 W, 24 V DC, 3.75 A, nap.230 V AC, v95 x š36 x h108 [mm] |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | ovladač stiskací licující, 1 zap., černý |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | ovladač otočný, 2x pevná pozice, 1 zap., černý | 0-Aut | ks | 1 |  |  | 0
|  | ovladač otočný, 3x pevná pozice, 2 zap., černý | 1-0-Aut | ks | 2 |  |  | 0
|  | signálka s LED, 230-240 V, zelená |  | ks | 2 |  |  | 0
|  | signálka s LED, 230-240 V, bílá |  | ks | 3 |  |  | 0
|  | signálka s LED, 230-240 V, rudá |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Akustická signalizace poruchy, IP54 |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | LED osvětlení rozvaděče |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Ostatní montážní materiál, práce, doprava, umístění, dokumentace rozvaděče |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Univerzální programovatelný řidící systém 8xDI, 6xAI, 8xDO, , komunikace Modbus TCP, nap. 24VDC |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | 4.3" LCD TFT barevný display (16M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 480 x 272 bodů, 2x sériový port, 1xUSB, 1x Ethernet. |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Univerzální GSM modul a komunikátor pro hlášení poruch |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Software PLC a dotykového panelu |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodavatelská dokumentace vč. skutečného stavu |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
Montážní materiál a práce
|  | kabelový žlab vč.dílů,nosných prvků a příslušenství, š62, v50 [mm], s víkem |  | m | 8 |  |  | 0
|  | lišta vkládací, 40x20 [mm] |  | m | 15 |  |  | 0
|  | PVC trubka tuhá (320 N), průměr 32 mm, vč. příslušenství |  | m | 15 |  |  | 0
|  | univerz.instal.trubka (husí krk), průměr 18.3/25.0 mm, PVC samozhášivé |  | m | 25 |  |  | 0
|  | zásuvka 16 A, 230 VAC, 2P+PE, s víčkem , b.bílá, IP44 |  | ks | 3 |  |  | 0
|  | zásuvka průmyslová nástěnná s víčkem, 16 A, 380-415 V, 3P+N+PE, IP44 |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | JYTY 2x1; instalační kabel |  | m | 200 |  |  | 0
|  | JYTY 4x1; instalační kabel |  | m | 60 |  |  | 0
|  | CYSY-J 3x1.5; silový kabel |  | m | 50 |  |  | 0
|  | CYKY-J 3x1.5; silový kabel |  | m | 150 |  |  | 0
|  | CYKY-J 5x1.5; silový kabel |  | m | 20 |  |  | 0
|  | CYA 6; silový vodič, ZŽ |  | m | 10 |  |  | 0
|  | ekvipotenciální svorkovnice |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | Pospojování všech kovových částí |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Ostatní montážní materiál a práce |  | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Demontáže a likvidace stávajícího elektroinstalačního materiálu |  | hod | 8 | 0 |  | 0
|  | Zkoušky a nastavení |  | hod | 3 |  | 0 | 0
|  | Zaškolení |  | hod | 2 |  | 0 | 0
|  | Revize |  | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávky 1 - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dodávky 2
PIZ02 |  | snímač tlaku spojitý, 0-10.0 bar, 4-20 mA, IP65, G1/2", přesnost: P=0.35% |  | ks | 1 |  |  | 0
|  | ventil tlakoměrový uzavírací DIN 16270 - A, G1/2 |  | ks | 1 |  |  | 0
TIZ01, 03 |  | snímač teploty příložný, Pt1000/3850, plast.hlavice, IP65, přesnost: T=1%(class B) |  | ks | 2 |  |  | 0
|  | PVC trubka tuhá (320 N), průměr 32 mm, vč. příslušenství |  | m | 5 |  |  | 0
|  | univerz.instal.trubka (husí krk), průměr 18.3/25.0 mm, PVC samozhášivé |  | m | 5 |  |  | 0
|  | zásuvka 16 A, 230 VAC, 2P+PE, s víčkem , b.bílá, IP44 | stávající | ks | 4 |  |  | 0
|  | JYTY 2x1; instalační kabel |  | m | 45 |  |  | 0
|  | kabelový žlab vč.dílů,nosných prvků a příslušenství, š62, v50 [mm], s víkem | využití stávajících | m | 10 |  |  | 0
|  | lišta vkládací, 40x20 [mm] | využití stávajících | m | 5 |  |  | 0
|  | Dodávky 2 - celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0