## List1
Stavební úpravy a přírodovědné učebny na ZŠ Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ
Umístění | Položka | označení nabízenéh produktu | Specifikace | ks | jed. cena bez DPH | celkem | Splnění (ANO/NE) | nabízené parametry
12x UČEBNA FYZIKY | Sada senzorů |  | Sada obsahuje bezdrátové rozhraní pro připojení senzorů jak pomocí Bluetooth 4.0, tak pomocí USB | 12 | 0 | 0
Bezdrátový senzor teploty (rozsah -40ºC až 115ºC, rozlišení 0,07 °C, přesnost ± 0,5)
Bezdrátový senzor napětí (rozsah ± 15 V)
Bezdrátový senzor pH (rozsah 0 – 14 pH, rozlišení 0,02, přesnost ± 0,2)
Senzor pohybu (rozsah 0,15 m – 6 m, rozlišení 1 mm)
Bezdrátový senzor síly a zrychlení ( 3osý akcelerometr, 3osý gyroskop)
Bezdrátový senzor tlaku (rozsah 0 - 400 kPa, rozlišení 0,1)
Bezdrátový vozík (měří: polohu, rychlost, zrychlení, sílu, a zrychlení ve 3 osách)
Bezdrátové senzory je možné použít k distančnímu sběru dat samostatně, bez trvalého připojení k PC či tabletu
Součástí sady je dále metodika pro učitele s popisem realizace 28 žákovských experimentů a 28 interaktivních úloh na USB
Transportní kufr
USB disk s hotovými úlohami
12x UČEBNA FYZIKY | Rošíření sady Senzor magnetického pole |  | Kompaktní sonda pro magnetické pole - sonda na špičce senzoru měří intenzitu magnetického pole podél své osy. ( přesnost 0,0002mT, 0,05% rozlišení) | 12 | 0 | 0
12x UČEBNA FYZIKY | Rozšíření sady Senzor napětí a proudu |  | Nezávislé měření elektrického napětí a proudu jedním senzorem | 12 | 0 | 0
Rozsahy ±10 V
Rozlišení 0,015 / ±1 A (500μA rozliš.) Ri < 0,9 ½
12x UČEBNA PŘÍRODOPISU | Měřící rozhraní |  | Obsahuje dva porty pro připojení senzorů | 12 | 0 | 0
Včetně čidla teploty a napětí včetně příslušných sond
Připojit jej můžete pomocí USB či Bluetooth
Napájení z USB nebo baterie
12x UČEBNA PŘÍRODOPISU | Senzor CO2 |  | Rozsah: 0-100000 ppm | 12 | 0 | 0
Součástí balení nádobka na pokusy
12x UČEBNA PŘÍRODOPISU | Spirometr |  | Speciální senzor pro pokusy na téma lidské dýchání | 12 | 0 | 0
Spirometrem měříte tok vzduchu, dobu nádechu resp. výdechu a objem plic
Rozsah: ±100 mT (1 μT přesnost, 0,05% rozlišení)
12x UČEBNA PŘÍRODOPISU | Senzor krevního tlaku |  | Senzor pro krevní tlak umožňuje rychle a jednoduše měřit systolický a diastolický krevní tlak (mmHg) | 12 | 0 | 0
Senzor pro krevní tlak umožňuje rychle a jednoduše měřit srdeční frekvenci (puls v tepech za minutu)
Rozsah: 40-240 bpm
12x UČEBNA PŘÍRODOPISU | Senzor počasí s anemometrem |  | Integrovaný senzor pro měření teploty, tlaku, rosného bodu, relativní i absolutní vlhkosti, rychlosti větru a nadmořské výšky | 12 | 0 | 0
rychlost větru: 1–100 km/ h
Tlak vzduchu: 800 –1090 mbar
Teplota: −20 °C až 55 °C
Vlhkost vzduchu: 0 –95% resp. 0 – 50 g/m³
Rosný bod : −50 °C až 55 °C
Sledování změny nadm. výšky po vložení kalkulace s tlakem
Max. frekvence snímání: 5 Hz
12x UČEBNA PŘÍRODOPISU | Nerezová teplotní sonda |  | Chemicky odolné teplotní čidlo | 12 | 0 | 0
Rozsah: -40°C až +135°C
1x UČEBNA PŘIRODOPISU | Měřicí SW - školní licence |  | Software pro vytváření žákovských úloh | 1 | 0 | 0
SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky
Tyto informace musí být možno doplnit textovými informacemi, obrázky a videi, tak aby bylo možno zpracovávat kompletní úlohy obsahující motivační, teoretickou i praktickou část
Ověření porozumění tématu musí být řešeno v rámci SW, a to pomocí integrovaných testových otázek s automatickou kontolou správnosti
SW musí dále umožňovat záznam práce do elektornického laboratorního protokolu
Jednou z funkcí softwaru musí být také možnost učitele koordinovat činnost žáků na jednotlivých měřicích stanovištích
Software (prostřednictvím sítě wi-fi) umožní všem v síti přihlášeným v reálném čase sdílet jednu pracovní úlohu
Požaduje se plná kompatibilita SW se všemi běžnými operačními systémy (Windows, Mac, iOS, Android)
Rozložení ovládacích prvků softwaru musí být stejné na všech hardwarových platformách, tj. na PC i na tabletech či mobilních telefonech
Součástí dodávky software musí být min. 10 hotových interaktivních úloh z oblasti fyziky, které lze přímo spustit v rámci nabídnutého programového prostředí
Úlohy musí obsahovat popis experimentu i jeho pracovní postup, včetně přednastavených zobrazovacích polí a nastavení senzorů
včetně instalace a zaškolení obsluhy
3x UČEBNA FYZIKY | Energy Box |  | Energetický Box přináší kompletní řešení jak technologie palivových článků spolupracuje sobnovitelnými zdroji energie, čímž demonstruje soběstačnou energetickou síť: solární, větrná a kinetická energie z ruční kliky a demonstrace úložného potenciálu kondenzátoru. | 3 | 0 | 0
K porovnání obsahuje řadu palivových článků: vodíkový, na bázi slané vody, etanolový, termoelektrický, solární, větrnou turbínu.
1x UČEBNA FYZIKY 1x UČEBNA PŘÍRODOPISU 4N14 | Vizualizér |  | 16x optický, 12x digitální, 10x mechanický zoom, | 2 | 0 | 0
rozlišení SXGA (1280x960)
1080p
2x LED lampa (v hlavě kamery a na samostatném rameni)
Možnost HDMI propojení
Zabudovaný napájecí zdroj
Adaptér pro mikroskop součástí
Vnitřní paměť na 240 obrázků
Vstup pro USB disk (až 32 GB)
včetně instalace a zaškolení obsluhy
1x UČEBNA PŘÍRODOPISU | Učitelský mikroskop |  | Monokulární hlavice | 1 | 0 | 0
Úhel vhledu 30°
S vestavěnou digitální kamerou s 1/2" CMOS čipem
Rozlišení 3MP(2048x1536 pixelů)
USB 2.0 výstup
Širokoúhlý okulár WF10X/18 mm
Revolverová hlava pro 4 objektivy vzad otočená
Achromatické semiplanární objektivy SP 4X, 10X, 40X S
Koaxiální hrubý i jemný zaostřovací systém
Zabudovaný koaxiální mechanický stolek v nízké poloze
Výškově nastaveitelný 1.25 N.A. Abbe kondenzor s irisovou aperturní clonou
Dobíjecí LED osvětlení 20mA,3,5V, 70mW s regulací intenzity
Napájecí zdroj 100V-240V
kalibrační destička,obal proti prachu
Dobíječka a baterie
Včetně SW pro PC (OS WIN XP a vyšší, Mac OSX) umožňující přenos z kamery do PC a kontrolu obrazu
včetně instalace a zaškolení obsluhy
12x UČEBNA PŘÍRODOPISU | Žákovský mikroskop |  | Monokulární mikro/makro mikroskop | 12 | 0 | 0
Širokoúhlý okulár WF10X/18 mm
Hlava pro 3 objektivy
|  | Achromatické objektivy: | DIN 4X, 10X, 40X S Makro 1X,
Koaxiální hrubý i jemný zaostřovací systém
Stolek s nastavitelnou výškou
Vestavěný kondenzor 0,65 N.A. s irisovou aperturní clonou a pérovými držáky preparátu se systémem "one-touch"
Dobíjecí LED osvětlení 20mA, 3.5V, 70mW s regulací intenzity
Napájecí zdroj 90V-240V (CE)
Černá i bílá destička stolku
Preparáty
včetně instalace a zaškolení obsluhy
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Funkce lidského těla |  | Tento funkční lidský trup umožňuje demonstrovat různé funkce v těle člověka - Nervový systém: aktivní je větší počet smyslů, jako například sluch, zrak, hmat. Stimulace některého z těchto smyslů způsobí rozsvícení světelné diody ve výšce mozku, která oznamuje příjem nervového signálu - Trávicí soustava: umožňuje demonstraci cesty potravy organizmem, rozmělňování (žvýkání), trávení,... - Krevní oběh: latexové srdce působí jako pumpa a zajišťuje protékání krve organizmem, pulz lze měřit ve výši paží - Močové cesty: lze symbolizovat průtok moči - Dýchací soustava: demonstruje funkci plic a bránice při nadechování a vydechování. | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Lidský trup, 24 částí |  | Vysoce kvalitní provedení - s mužskými/ženskými genitáliemi a vyjímatelným embryem 24dílný lidský trup ve vysoce kvalitním provedení nabízí všechny možnosti podrobné názorné ukázky. Modely mají stoprocentní kvalitu a vysoký stupeň propracovanosti. Model rozšířeného lidského trupu je působivý a zároveň za příznivou cenu! S jeho pomocí můžete zodpovědět všechny otázky k vnitřní anatomii člověka. Lze rozložit na následující díly: * 3dílná hlava * 2dílný žaludek * 4dílná sada střev *Ženská prsa (2dílná) * 2 plicní laloky * 2dílné srdce * Játra se žlučníkem * Přední polovina ledviny * 3dílné vkládací ženské genitálie s embryem * 4dílné vkládací mužské genitálie | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Lidská lebka |  | Lebka s číslováním a barevným znázorněním lebečních švů. Velmi přesné zobrazení trhlin, otvorů, výběžků a švů. Dá se rozložit na lebeční klenbu, lebeční spodinu a dolní čelist. Volitelně můžete vložit 5dílný mozek. Rozměry: výška 12 x šířka 12 x hloubka 34 cm | 1 | 0 | 0
6x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Stetoskop |  | 2. stupeň ZŠ. Stetoskop s otočnou membránou z plastu (Ø 40 mm). | 6 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Kolekce 20 základních minerálů |  | Určeno pro 2. stupeň ZŠ | 1 | 0 | 0
Názorná kolekce 20 minerálů nejčastěji obsažených v zemské kůře
Obsahuje typické zástupce v přírodě se nejčastěji vyskytujících prvků, sulfidů, oxidů, halogenidů, uhličitanů, sulfátů a křemičitanů
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Srdce, 2 části |  | 2. stupeň ZŠ,S tímto modelem můžete podrobně studovat a názorně předvést anatomii srdce s komorami, předsíněmi, žilami a aortou. Přední srdeční stěna je odnímatelná a umožňuje tak pohled do komor,výška 19 x šířka 12 x hloubka 12 cm | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Lidská kostra s vazy |  | 2. stupeň ZŠ,Standardní lidská kostra, na pravé straně modelu demonstruje vazy ramenního, loketního, kyčelního a kolenního kloubu. Klouby jsou pohyblivé.výška 176 cm | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Geologická minulost Země |  | Pomůcka je rozdělena do tří vzájemně provázaných částí. První část je věnována základním informacím. V jednotlivých kolonkách je zobrazeno stratigrafické členění historie Země, vzorky typických hornin v daném období z významných lokalit Českého masívu a regionální rozšíření geologických útvarů na území České republiky. Druhá část je věnována vývoji života na Zemi. V časovém sledu jsou zde zobrazeny zkameněliny charakteristické pro jednotlivé geologické útvary a je zde také na názorných obrázcích dokumentován vývoj obratlovců ( od primitivních forem strunatců až po manuta). Třetí část se zabývá důležitými hornotvornými procesy a je doplněna vyvřelými horninami, které jsou charakteristické pro daný hornotvorný pohyb. Samostatná je spodní část, kde je znázorněna charakteristická metaforní přeměna jílovitých hornin (jíl, jílovec, fylit, svor a rula) doplněna typickými ukázkami těchto hornin. | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Souprava hornin |  | 42 kusů vzorků hornin v praktickém kufříku, | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Tellurium N |  | Model znázorňuje Slunce, Zemi a Měsíc. Slunce je znázorněno halogenovým světelným zdrojem. K usměrnění světla slouží Fresnelova čočka, která umožňuje plné osvětlení globusu, zaostření světelného bodu pro ukázku zdánlivých pohybů Slunce mezi obratníky a použití horizontální clony se stínovou figurkou ke znázornění postavení Slunce pomocí stínu. | 1 | 0 | 0
10x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Entomologická pinzeta |  | Měkká nerezová pinzeta, která patří k nejzákladnější výzbroji pro sběr a zkoumání hmyzu. | 10 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Krabice jehličí |  | Krabice jehličí je sada pomůcek o lese. Svým zaměřením navazuje na osnovy ZŠ. | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Krabice naší vlasti |  | Zeměpisně-přírodovědná sada výukových pomůcek vzešlá z výukového programu SEV Chaloupky. Spousta aktivit, obrázků, fotek a námětů pomůže vám a vašim žákům poznat naši vlast, postavit si vlastní model ČR a seznámit se s našimi velkoplošnými CHKO. Většinu aktivit lze realizovat v místnosti i terénu. | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Krabice plná vody |  | Krabice plná vody je učební pomůcka, která obsahuje aktivity zaměřené na život ve vodě. Krabice obsahuje každou pomůcku v 5 vyhotoveních, aby učitel mohl s žáky pracovat ve skupinách. | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Krabice ptáků zpěváků |  | Jak z názvu vyplývá, je tato pomůcka zaměřena na ptačí život. Pro každou aktivitu je připraveno 5 sad pomůcek pro práci ve skupinách. | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Pytel domácí květeny a zvířeny |  | Metodická pomůcka je tématicky zaměřena na poznávání pokojových rostlin a rostlin, se kterými se v různých formách setkáváme v kuchyni a domácích zvířat a živočichů, se kterými se můžeme setkat v blízkosti lidských obydlí či přímo v našich bytech (tzv. synantropní druhy živočichů). | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Smýkačka entomologická Ø 40 cm - skládací |  | Smýkací síťka pro sběr hmyzu. Vhodná pro badatele, školy i entomologické nadšence. | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Sada trvalých preparátů |  | směs biologie - 100ks,Preparáty jsou uloženy v dřevěné krabičce. | 1 | 0 | 0
6x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Stupnice tvrdosti (box s 10 vzorky) |  | Pomůcka je tvořena kolekcí minerálů podle klasické Mohrovy stupnice tvrdosti ( mastek, sůl kamenná, kalcit, fluorit, apatit, ortoklas, křemen, topas, korund a diamant ). Mimo diamantu jsou všechny minerály pravé. U každého minerálu je uveden název, chemické složení, soustava a lokalita výskytu. Minerály jsou uloženy v uzavíratelných krabičkách. | 6 | 0 | 0
3x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Co tu kvete? - Kapesní průvodce přírodou |  | Brilantní fotografie tohoto nového vydání umožňují snadno a přesně určit ve volném terénu nalezené rostliny. Menší barevné obrázky u každého druhu zdůrazňují specifické znaky jednotlivých květin tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, a vhodně takto doplňují půlstránkové fotografie. | 3 | 0 | 0
2x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Atlas ptáků České a Slovenské republiky |  | Celobarevná příručka pro určování ptáků hnízdících nebo častěji zastižených na území obou republik. Na 118 barevných tabulích je vyobrazeno přes 400 druhů ptáků. Informační text k jednotlivým druhům uvádí charakteristické určovací znaky, typické chování, transkripci hlasů, nejnovější údaje o výskytu, početnosti a stupni ohrožení. Na barevných mapkách je znázorněno hnízdní a zimní rozšíření v území, připojeny jsou i diagramy výskytu,hlasových projevů a hnízdění. | 2 | 0 | 0
2x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky |  | V atlase jsou představeny všechny původní druhy ryb, obojživelníků a plazů včetně druhů dnes již vymizelých. Oproti starším atlasům jsou do této publikace zařazeny i druhy neúmyslně zavlečené nebo záměrně introdukované či vypuštěné z chovu do přírody, výjimečně pak i druhy, jejichž výskyt sice ještě nebyl doložen, ale nelze jej s jistotou vyloučit. Na 80 barevných tabulích je zobrazeno 107 druhů mihulí a ryb, 22 druhů obojživelníků a 19 druhů plazů. Doprovodný text k jednotlivých druhům zahrnuje informace o rozšíření a výskytu, morfologický popis a údaje o způsobu života. Text je doplněn o mapky rozšíření jednotlivých druhů na území obou republik. Ke každé skupině jsou uvedeny obecné informace, zaměřené zejména na morfologickou charakteristiku skupiny. Kniha je doplněna systematickým přehledem, seznamem literatury a rejstříkem. Atlas je určen jak odborníkům, učitelům a studentům, tak milovníkům a ochráncům přírody, rybářům a dalším zájemcům, profesionálům i amatérům. Má sloužit jako pomůcka pro práci v terénu, umožňující rychlé určení většiny druhů na základě kresby a stručného popisu. | 2 | 0 | 0
2x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Atlas savců České a Slovenské republiky |  | Atlas je určen milovníkům přírody, zoologům, zemědělcům, učitelům a dalším zájemcům o divoké savce, amatérům i profesionálům. Poslouží jako pomůcka pro práci v terénu, v laboratoři i doma. Umožňuje určit volně žijícísavce, jejich lebky a pobytové stopy. Obrazovou část doplňuje text informující o výskytu, způsobu života a početnosti všech druhů žijících na území České a Slovenské republiky. Textová část zahrnuje také poznatky o savčích řádech a novinky o evoluci a systému těchto obratlovců. | 2 | 0 | 0
2x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Hmyz a pavoukovci - Průvodce přírodou |  | Výpravná publikace obsahuje přes 450 druhů hmyzu z celé Evropy. Výstižné barevné fotografie, přehledné popisky a podrobné texty podávají mnoho zajímavostí a přibližují hlavní poznávací znaky jednotlivých druhů, stavbu těla a vývoj, způsob výživy, velikost a období výskytu a mnoho dalšího. | 2 | 0 | 0
6x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Ptáci na krmítku – klíč |  | Znáte dobře jídelníček zimních hostů na krmítku? V této jednoduché pomůcce najdete informace o vhodné potravě, kterou můžete přilepšit ptákům v zimním období, a také zajímavosti o nich samých | 6 | 0 | 0
2x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Ptáci na krmítku |  | Dvojice plakátů, kterou umístíte na obě strany vedle okna, za kterým pozorujete ptačí krmítko. Vyobrazené druhy jsou relevantní pro drtivou většinu krmítek. Ptáci jsou rozděleni na ty velikosti vrabce, na ty co jsou menší a nebo naopak větší jak vrabec (pro rychlejší orientaci a určení druhu na krmítku). | 2 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Planktonka |  | Planktonka pro lov bezobratlých živočichů je vhodná jako pomůcka pro přírodopis či biologii. Je umístěna na metrové tyči, ale lze připevnit i delší tyč. V cenové kategorii jde o nejlevnější produkt, který je na trhu. Oko síťky má rozměr 0,1 mm, ale jsme schopni na objedávku vyrobit i řidší nebo naopak hustší síťky. | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Vývoj hmyzu - proměna dokonalá a nedokonalá ve fotografii |  | Na 30 fotografiích stádií vývoje motýla, vážky a komára ukazuje pomůcka rozdíly mezi proměnou dokonalou a nedokonalou. Vše v jedné krabici a v jednu chvíli.Ze zadní strany každé karty je popis vývojového stádia. Karty jsou očíslované a barevně odlišené a odstupňované pro snadné řazení. Součástí je metodická inspirace pro práci na tématu s dětmi v MŠ a na prvním stupni ZŠ | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | MIUč+ Přírodopis 8 - Biologie člověka - časově neomezená šk. Multilicence |  | multimediální interaktivní učebnice, kde najdete na jednom místě veškeré doplňkové materiály k tištěné učebnici (interaktivní cvičení, fotografie, videa, mezipředmětové vztahy, audio nahrávky textu učebnice, zajímavosti a webové odkazy související s učivem) | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | MIUč+ Přírodopis 9 - Geologie a ekologie - časově neomezená šk. Multilicence |  | multimediální interaktivní učebnice, kde najdete na jednom místě veškeré doplňkové materiály k tištěné učebnici (interaktivní cvičení, fotografie, videa, mezipředmětové vztahy, audio nahrávky textu učebnice, zajímavosti a webové odkazy související s učivem) | 1 | 0 | 0
1x UČEBNA PŘÍRODOPIS | Profesionální tlakoměr |  | přístroj je určen pro měření na paži,extra velký, sedmi segmentový, přehledný a čitelný LCD displej,paměť na poslední měření, možnost měření oscilometrickou (moderní automatická oscilometrická metoda) či auskultační (klasická manuální „poslechová“ metoda) metodou,možnost připojení 5 různých typů manžet: SS: 12–18 cm, S: 17–22 cm, M: 22– 32 cm, L: 32–42 cm, XL: 42–50 cm (pokryt je rozsah obvodu paže 12 až 50 cm), | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem bez DPH |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  |  | 0
|  |  | Celkem včetně DPH |  |  | 0
Poznámka k technické specifikaci: | Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.
Poznámka ke způsobu vyplnění přílohy | Uchazeči povinně vyplní barevně označené buňky.Ve sloupci "Splnění kriteria" uchazeč ke každé položce technické specifikace doplní ANO v případě, že zařízení danou položku obsahuje/splňuje, nebo NE v případě, že danou položku neobsahuje/nesplňuje. Nebude-li nabízené zařízení obsahovat/splňovat některý z požadovaných parametrů technické specifikace, může být nabídka vyřazena.