Smlouva o dílo: **„PD – PJD na ul. Opavská“**

Číslo smlouvy objednatele: *(POZN. Doplní objednatel)*

Číslo smlouvy zhotovitele: *(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)*

# **Příloha č. 4 SoD – Upřesnění předmětu a rozsahu projektové dokumentace**

1. Projektová dokumentace bude zpracována dle následující technické specifikace:
	1. Rekonstrukce tramvajového spodku a svršku mezi křižovatkami s ul. Martinovská a s ul. 17. listopadu
	2. Stavební rozdělení na dva úseky: 1. úsek od ul. Martinovská po ul. Sokolovská, 2. úsek od ul. Sokolovská po ul. 17. listopadu
	3. Předmětem PJD nebudou výhybkové konstrukce na křižovatkách s ul. Martinovská, Sokolovská a výjezdu z tramvajové vozovny Poruba (pouze systémová betonová deska pod výhybkami u výjezdu z vozovny)
	4. Navržený systém pevné jízdní dráhy W – Tram s kolejnicí tvaru 49E1 umožňující zatravnění (případně se zavlažovacím zařízením)
	5. Sanace spodku v 1. úseku Martinovská - Sokolovská
	6. Řešení několika přechodů pro pěší (pomocí vhodné celopryžové konstrukce) s kolejnicí 49E1
	7. Koordinace s projektem Rekonstrukce křižovatky Opavská x Sokolovská
2. Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektů, geodetického zaměření pro potřeby vypracování projektové dokumentace provede zhotovitel.

Součástí zpracování projektové dokumentace je provedení veškerých stavebně technických průzkumů nutných k řádnému zpracování projektové dokumentace dle technické specifikace uvedené v čl. 2, odstavec 2 této smlouvy, vč. úhrady všech poplatků.

Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí a k projektové dokumentaci, stanovisko MMO ÚHA a stavebního řádu, MMO odbor dopravy, SMO – ÚMOb dle působnosti, KHS MSK a HZS MSK.

1. Projektová dokumentace bude předána v tomto provedení:
* 5 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,
* 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu \*.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.doc nebo\*.docx , tabulková část ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx, vizualizace ve formátu \*.jpg.
* 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu \*.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS (zadávací objemový soupis prací) ve formátu. \*.xls nebo \*.xlsx.