Smlouva o dílo: **„PD – PJD na ul. Hlučínská a Sokolská“**

Číslo smlouvy objednatele: *(POZN. Doplní objednatel)*

Číslo smlouvy zhotovitele: *(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)*

# **Příloha č. 4 SoD – Upřesnění předmětu a rozsahu projektové dokumentace**

1. Projektová dokumentace bude zpracována dle následující technické specifikace:
	1. Rekonstrukce tramvajového spodku a svršku mezi Sadem B. Němcové a novou tramvajovou zastávkou Důl Odra
	2. Navržený systém pevné jízdní dráhy W – Tram se žlábkovou kolejnicí včetně systémového odhlučnění v místě zástavby
	3. Odvodnění úseku pod železničním mostem
	4. Mezikolejnicová úprava z modifikovaného AB
	5. Koordinace s projektem Rekonstrukce křižovatky Sokolská tř. a ul. Kosmova vč. zastávky Důl Odra
2. Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektů, geodetického zaměření pro potřeby vypracování projektové dokumentace provede zhotovitel.

Součástí zpracování projektové dokumentace je provedení veškerých stavebně technických průzkumů nutných k řádnému zpracování projektové dokumentace dle technické specifikace uvedené v čl. 2, odstavec 2 této smlouvy, vč. úhrady všech poplatků.

Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí a k projektové dokumentaci, stanovisko MMO ÚHA a stavebního řádu, MMO odbor dopravy, SMO – ÚMOb dle působnosti, KHS MSK a HZS MSK.

1. Projektová dokumentace bude předána v tomto provedení:
* 5 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,
* 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu \*.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.doc nebo\*.docx , tabulková část ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx, vizualizace ve formátu \*.jpg.
* 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu \*.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS (zadávací objemový soupis prací) ve formátu. \*.xls nebo \*.xlsx.