Areál trolejbusy Ostrava

2 Hala č. 2 + přístavky

| Pohled na halu z venku | Pohled do haly zevnitř |
| --- | --- |
| 1, 2 – Patka sloupu nosné konstrukce | 1, 2 – sloup nosné konstrukce |
| 1, 2 – rám a výplň vrat haly | 1, 2 – podélný nosník nad vraty do haly |

| 1 – patka sloupu nosné konstrukce | 1, 2 – nosná konstrukce |
| --- | --- |
| 1, 2 – nosná konstrukce | 4 – deformace nosné konstrukce |
| 4 – deformace nosné konstrukce | 5 – rozbitá výplň světlíku |

| 5 – vlhkost u svodu | 5 – vlhkost u svodu |
| --- | --- |
| Pohled na přístavky | Přístavek |
| 1, 2 – koroze a poškození PKO přístavku |  |

Ze dne: 20. 4. 2017  										Michal Axman