**Areál trolejbusy Ostrava – 3 Hala č. 3**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200142.jpg | C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200135.jpg |
| 1,2 – koroze kotevního plechu paty sloupu výjezdových vrat. | 2 – koroze plechové výplně vrat |
| C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200146.jpg | C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200150.jpg |
| 5 – díry v podhledu | 3 – uvolněné kotvení plechů krytiny |
| C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200148.jpg | C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200155.jpg |
| 5 – Nefunkční odvodnění | 5 – zatékání do světlíku |

Ze dne: 20.4.2017 Ing. Aleš Semotam