## elektro silnoproud
Vysoká Pec č.p. 197_ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD, TELEFON
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
| profese elektro - celkem |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
| Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | vypínač jednopólový, komplet, řazení č.1 - provedení bílá/bílá, TANGO | ks | 18 | 0 | 0
2 | střídavý přepínač, komplet, řazení č.6 - provedení bílá/bílá, TANGO | ks | 9 | 0 | 0
3 | sériový spínač, komplet, řazení č.5 - provedení bílá/bílá, TANGO | ks | 4 | 0 | 0
4 | křížový přepínač, komplet, řazení č.7 - provedení bílá/bílá, TANGO | ks | 2 | 0 | 0
5 | střídavý přepínač, komplet, řazení č.6, IP44 - provedení bílá/bílá, TANGO | ks | 1 | 0 | 0
6 | sériový spínač, komplet, řazení č.5, IP44 - provedení bílá/bílá, TANGO | ks | 1 | 0 | 0
7 | vypínač jednopólový, komplet, řazení č.1, IP44 - provedení bílá/bílá, TANGO | ks | 1 | 0 | 0
8 | tlačítkový ovladač, komplet, řazení č 1/So0 - provedení bílá/bílá , TANGO | ks | 4 | 0 | 0
9 | tlačítkový ovladač, aretovaný, s omezeným přístupem, červený IP44 | ks | 5 | 0 | 0
10 | infraspínáč nástěnný, komplet, IP44, instal výška 120-150cm - provedení bílá/bílá, TANGO | ks | 2 | 0 | 0
11 | spínač ovládaný klíčkem | ks | 2 | 0 | 0
12 | spínač termostatický, s denním nastavením a LCD displejem, komplet, - provedení bílá/bílá, TANGO | ks | 3 | 0 | 0
13 | podlahové krabice universální, KUP 57 | ks | 4 | 0 | 0
14 | rám podlahové krabice, KOPOBOX 57 | ks | 2 | 0 | 0
15 | přístrojová krabice, KPP 80 | ks | 4 | 0 | 0
16 | přístrojová podložka PP 80/0 | ks | 2 | 0 | 0
17 | přístrojová podložka PP 80/45 | ks | 2 | 0 | 0
18 | přepážka PKUP | ks | 2 | 0 | 0
19 | nivelační sada SN | ks | 2 | 0 | 0
20 | podlahový kanál, PUK 38x150 S1, l = 2000mm | ks | 10 | 0 | 0
21 | spojka podlahových kanálů SPUK | ks | 8 | 0 | 0
22 | propojovací lanko podlahových kanálů PLUK a PLUK1 | ks | 8 | 0 | 0
23 | zásuvka jednonásobná, modul 45x45 komplet provedení červená | ks | 4 | 0 | 0
24 | zásuvka jednonásobná, komplet provedení bílá/bílá | ks | 30 | 0 | 0
25 | zásuvka jednonásobná, komplet, IP44 s víčkem - provedení bílá/bílá | ks | 52 | 0 | 0
26 | zásuvka s vestavěnou přepěťovou ochrannou, bílá, komplet | ks | 10 | 0 | 0
27 | zásuvka třífázová, 400V/16A/3P+N+PE, nástěnná, IP44 | ks | 13 | 0 | 0
28 | zásuvka třífázová, 400V/32A/3P+N+PE, nástěnná, IP44 | ks | 2 | 0 | 0
29 | instalační krabice instalační, průměr 73mm, hloubka 42mm, samozhášlivá, možnost združování na rozteč 71mm | ks | 150 | 0 | 0
30 | instalační krabice do dutých prostor, průměr 73mm, hloubka 70mm, samozhášlivá, do stavebního materiálu A-C2, možnost združování na rozteč 71mm | ks | 10 | 0 | 0
31 | elektroinstalační krabice do zateplení, samozhášlivá, bezhalogenová, KEZ | ks | 6 | 0 | 0
32 | elektroinstalační deska do zateplení, samozhášlivá, bezhalogenová, MDZ | ks | 4 | 0 | 0
33 | víčko krycí | ks | 10 | 0 | 0
34 | elektroinstalační krabice na povrch, samozhášlivá, bezhalogenová, 100x100x61mm, KSK100 | ks | 40 | 0 | 0
35 | bezšrobová svorka, 2x1,0-2,5/3x1,0-2,5/4x1,0-2,5/5x1,0-2,5/ | ks | 1200 | 0 | 0
36 | doběhové časové relé k ventilátoru | ks | 9 | 0 | 0
37 | kabelové vedení CYKY 4x35_J, | m | 40 | 0 | 0
38 | kabelové vedení CYKY 4x10_J, | m | 40 | 0 | 0
39 | kabelové vedení CYKY 5x10_J, | m | 25 | 0 | 0
40 | kabelové vedení CYKY 5x2,5_J, | m | 625 | 0 | 0
41 | kabelové vedení CYKY 5x4_J, | m | 136 | 0 | 0
42 | kabelové vedení CYKY 3x6_J, | m | 32 | 0 | 0
43 | kabelové vedení CYKY 3x1,5_J | m | 897 | 0 | 0
44 | kabelové vedení CYKY 3x1,5_O | m | 198 | 0 | 0
45 | kabelové vedení CYKY 4x1,5_J | m | 279 | 0 | 0
46 | kabelové vedení CYKY 3x2,5_J | m | 992 | 0 | 0
47 | kabelové vedení JYTY 4x1_J | m | 69 | 0 | 0
48 | kabelové vedení SYKFY 5x2x0,5 | m | 178 | 0 | 0
49 | kabelové vedení CYA 16 | m | 50 | 0 | 0
50 | kabelové vedení CYA 10 | m | 75 | 0 | 0
51 | kabelové vedení CYA 4 | m | 75 | 0 | 0
52 | instalační trubka ohebná, průměr 20/14,1 mm, bezhalogenová samozhášlivá, střední mechanická odolnost 750N/5cm, do stavebního materiálu A-C3, | m | 650 | 0 | 0
53 | instalační trubka ohebná, průměr 32/24,2 mm, bezhalogenová samozhášlivá, střední mechanická odolnost 750N/5cm, do stavebního materiálu A-C3, | m | 100 | 0 | 0
54 | instalační trubka ohebná, průměr 40/32,4 mm, bezhalogenová samozhášlivá, střední mechanická odolnost 750N/5cm, do stavebního materiálu A-C3, | m | 100 | 0 | 0
55 | instalační kabelový žlab, 40x40, bezhalogenový | m | 200 | 0 | 0
56 | krytky kabelového žlabu, 40x40, bezhalogenové | ks | 165 | 0 | 0
57 | zářivkové svítidlo, IP54, elektronický předřadník, MODUS PP 236 | ks | 2 | 0 | 0
58 | zářivkové svítidlo, IP54, elektronický předřadník, MODUS PP 258 | ks | 6 | 0 | 0
59 | zářivkové svítidlo, IP20, elektronický předřadník, MODUS LLX 258 B | ks | 24 | 0 | 0
60 | zářivkové svítidlo, IP20, elektronický předřadník, MODUS LLX 258 AL | ks | 2 | 0 | 0
61 | zářivkové svítidlo, IP20, elektronický předřadník, MODUS LLX 236 B | ks | 3 | 0 | 0
62 | zářivkové svítidlo, IP20, elektronický předřadník, MODUS LLX 136 B | ks | 1 | 0 | 0
63 | zářivkové svítidlo, IP20, elektronický předřadník, SBK 114 ET5/G5 | KS | 3 | 0 | 0
64 | stropní svítidlo, přisazené, kompaktní zářivka, G24d-3 226, MODUS BAREL227 | ks | 14 | 0 | 0
65 | stropní svítidlo, přisazené, kompaktní zářivka, G24Q2 218, MODUS BRKL375 | ks | 11 | 0 | 0
66 | nástěnné svítidlo, přisazené, IP44, 100W, E27, kovové tělo, plastový kryt | ks | 5 | 0 | 0
67 | svítidlo nouzové, technologie LED, TW1SA, s piktogramem | ks | 0 | 0 | 0
68 | zářivková trubice T8, 36W/840, G13, Cool White, Ra80 | ks | 11 | 0 | 0
69 | zářivková trubice T8, 58W/840, G13, Cool White, Ra80 | ks | 64 | 0 | 0
70 | zářivková trubice T5, 14W/840, G5, Cool White, Ra80 | KS | 1 | 0 | 0
71 | kompaktní zářivka, PL-C/2P, G24d-3, 26W/840, Ra82 | ks | 28 | 0 | 0
72 | kompaktní zářivka, TC-DE/G24q2, 18W/840, Ra82 | ks | 22 | 0 | 0
73 | žárovka, E27, 100W | ks | 5 | 0 | 0
74 |  | ks | 0 | 0 | 0
75 | svorky pro pospojení kovových částí | ks | 15 | 0 | 0
32 | instalační, kotvící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
33 | kabeláže elektroinstalací | kpl | 1 | 0 | 0
34 | montáž systému | kpl | 1 | 0 | 0
35 | revize systému | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 350
| Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | rozvaděč skříň, oceloplechový na omítku, plné krycí dveře,rozměr 800x1400x205mm, IP44, HAGER - ZB53S | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 170
2 | 9 řadý rozvaděč se svorkovnicí PE/N, krycí plechy, 3x9x12 = 108 modulů, HAGER - ZU59KS |  | 3 | 0 | 0
3 | schránka na dokumentaci, HAGAR - FZ707 | ks | 1 | 0 | 0
4 | rozvaděč skříň, oceloplechový na omítku, plné krycí dveře,rozměr 550x800x205mm, IP44, HAGER - ZB12S | ks | 1 | 0 | 0
5 | 9 řadý rozvaděč se svorkovnicí PE/N, krycí plechy, 2x5x12 = 108 modulů, HAGER - ZU15S |  | 2 | 0 | 0
6 | schránka na dokumentaci, HAGAR - FZ707 | ks | 1 | 0 | 0
7 | rozvaděč skříň, oceloplechový na omítku, 36 mod.,plné krycí dveře,rozměr 300x500x110mm, IP31, HAGER - FW31US1 | ks | 1 | 0 | 0
8 | pojistková skříň SR602, pojistkové řady vel. II, do výklenku, ČEZ | ks | 1 | 0 | 0
9 | elektroměrový rozvaděč, ER212, do výklenku, ČEZ, 3x25A | ks | 1 | 0 | 0
10 | elektroměrový rozvaděč, ER212, do výklenku, ČEZ, 3x63A | ks | 1 | 0 | 0
11 | pojistky nožové, PN2/40A gG | ks | 3 | 0 | 0
12 | pojistky nožové, PN2/100A gG | ks | 3 | 0 | 0
13 | třífázový elektroměr, digitální, 0…63A, napětí 400V ±20%,kmitočet 48/62Hz, iEM3, typ A9M17075 | ks | 3 | 0 | 0
14 | jednofázový elektroměr, digitální, 0…63A, napětí 230V ±20%,kmitočet 48/62Hz, iME1, typ A9M17065 | ks | 1 | 0 | 0
15 | Ochrana proti přepětí, TNS255, 100kA/ 10-350μs, DEHN ventil | ks | 2 | 0 | 0
16 | hlavní vypínač, APN 3/63A | ks | 1 | 0 | 0
17 | hlavní vypínač, APN 3N/40A | ks | 1 | 0 | 0
18 | hlavní vypínač, APN 3N/32A | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 200 | 4 | 2
19 | hlavní vypínač, APN 3/32A | ks | 1 | 0 | 0
20 | jistič LPN-1/2A/B | ks | 2 | 0 | 0
21 | jistič LPN-1/6A/B | ks | 5 | 0 | 0
22 | jistič LPN-1/10A/B | ks | 5 | 0 | 0
23 | jistič LPN-1/16A/B | ks | 11 | 0 | 0
24 | jistič LPN-1/20A/B | ks | 1 | 0 | 0
25 | jistič LPN-1/32A/B | ks | 1 | 0 | 0
26 | jistič LPN-1/10A/C | ks | 11 | 0 | 0
27 | jistič LPN-1/16A/C | ks | 1 | 0 | 0
28 | jistič LPN-4/16A/B | ks | 4 | 0 | 0
29 | jistič LPN-4/20A/B | ks | 1 | 0 | 0
30 | jistič LPN-4/32A/B | ks | 1 | 0 | 0
31 | jistič LPN-4/40A/B | ks | 1 | 0 | 0
32 | jistič LPN-4/16A/C | ks | 11 | 0 | 0
33 | jistič LPN-4/32A/C | ks | 3 | 0 | 0
34 | proudový chránič s nadproudovou ochrannou, OLI-16B-N1-030AC | ks | 18 | 0 | 0
35 | proudový chránič s nadproudovou ochrannou, OFI-25-4-030AC | ks | 15 | 0 | 0
36 | proudový chránič s nadproudovou ochrannou, OFI-40-4-030AC | ks | 2 | 0 | 0
37 | stykač řazení 40, cívka 230V, RSI-40-04-A230 | ks | 3 | 0 | 0
38 | stykač řazení 40, cívka 230V, RSI-63-04-A230 | ks | 2 | 0 | 0
39 | digitální spínací hodiny, In16A, Uc230V, týdení program, 2 kanály, MAR-16-002-A230 | ks | 1 | 0 | 0
40 | propojovací materiál rozvodnic, S3L-1000-16 | ks | 3 | 0 | 0
41 | propojovací materiál rozvodnic, S2L-1000-16 | ks | 3 | 0 | 0
42 | koncovka pro třípólovou lištu EKC-2+3 | ks | 20 | 0 | 0
43 | propojovací materiál rozvodnic, S3L+N-1000-16 | ks | 3 | 0 | 0
44 | koncovka pro čtyřpólovou lištu EKC-4 | ks | 20 | 0 | 0
45 | svorka připojovací do 50mm2, AS-50-AL01 | ks | 8 | 0 | 0
46 | svorka připojovací, N3x10-FH000, sada 3ks | ks | 6 | 0 | 0
47 | propojovací vodič, laněný, CYA10-16 mm2 | m | 20 | 0 | 0
48 | svorky pro pospojení kovových částí | ks | 5 | 0 | 0
49 | spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. | kpl | 1 | 0 | 0
50 | montáž, osazení a zapojení rozvaděčů | kpl | 1 | 0 | 0
51 | kusová zkouška, protokol o měření, revize | kpl | 1 | 0 | 0
| úprava stávajícího VO |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | stožár VO, GA-6,5 - 114/89/76 | ks | 1 | 0 | 0
2 | kabelová spojka do 35mm2 | ks | 2 | 0 | 0
3 | výkopové práce, 1,8m3 | kpl | 1 | 0 | 0
4 | zapravení výkopu, 1,5m3 | kpl | 1 | 0 | 0
5 | zabetonování sloupu, 0,3m3 | kpl | 1 | 0 | 0
6 | kabel CYKY 4x16 | m | 10 | 0 | 0
7 | pásek zemnící 40x3FeZn | m | 5 | 0 | 0
8 | svorky FeZn | ks | 5 | 0 | 0
9 | kabeláže elektroinstalací | kpl | 1 | 0 | 0
10 | montáž systému | kpl | 1 | 0 | 0
| ochrana před bleskem |  |  |  | 0
1 | svorkovnice vyrovnání potenciálů, 13x 2,5-16mm; 1x19-95mm² nebo 8-10mm drát | ks | 1 | 0 | 0
3 | jímací tyč AlMgSi, Ø16mm/2000mm | ks | 4 | 0 | 0
4 | jímací tyč AlMgSi, Ø16mm/1000mm | ks | 2 | 0 | 0
5 | betonový podstavec, 17kg, 337mm s madlem a plastovou podložkou | ks | 6 | 0 | 0
6 | svorka připojovací 4-10mm | ks | 20 | 0 | 0
7 | svorka křížová 8-10mm, drát/drát, Rd-Rd_16/8-10--Rd-Fl_16/30 | ks | 10 | 0 | 0
8 | svorka křížová 8-10mm, drát/pásek, Rd-Rd_7-10/16--Rd-Fl_16/40 | ks | 10 | 0 | 0
9 | svorka křížová 8-10mm, pásek/pásek, Fl30-40/30-40 | ks | 5 | 0 | 0
10 | svorka připojovací, 3-13mm | ks | 10 | 0 | 0
10 | svorka zkušební | ks | 6 | 0 | 0
11 | ochranný úhelník | ks | 6 | 0 | 0
12 | kotva pro ochranný úhelník | ks | 12 | 0 | 0
14 | číselný štítek | ks | 6 | 0 | 0
15 | podpěra vedení střechu, dle typu krytiny | ks | 100 | 0 | 0
16 | podpěra vedení na stěně se zateplením 18cm, výška vedení 36mm, vnitřní závit M8 | ks | 20 | 0 | 0
17 | závytová tyč 8mm/1000mm | ks | 3 | 0 | 0
18 | kotva do stěny | ks | 20 | 0 | 0
19 | ochranné vedení FeZn 30x4 | m | 45 | 0 | 0
20 | ochranné vedení FeZn 10, s izolací, 1kg=1,62m | kg | 15 | 0 | 0
21 | ochranné vedení FeZn 8, s izolací, 1kg=2,27m | kg | 5 | 0 | 0
20 | ochranné vedení AlMgSi 8, 1kg=7,41m | kg | 14 | 0 | 0
21 | spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. | kpl | 1 | 0 | 0
22 | montáž systému | kpl | 1 | 0 | 0
23 | revize systému | kpl | 1 | 0 | 0
| slaboproud - telefon |  |  |  | 0
1 | účastnický rozvaděč, MIS, 1x 2/10 svorkovnice rozpojovací | ks | 1 | 0 | 0
2 | rozvadeč koncový objektový, MRK 1x 2/10 svorkovnice spojovací | ks | 4 | 0 | 0
3 | zásuvka koncová 1x RJ12 | ks | 5 | 0 | 0
4 | kabel SYKFY 10x2x0,5 | m | 35 | 0 | 0
5 | kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 50 | 0 | 0
6 | instalační trubka ohebná, průměr 20/14,1 mm, bezhalogenová samozhášlivá, střední mechanická odolnost 750N/5cm, do stavebního materiálu A-C3, | m | 100 | 0 | 0
7 | instalační krabice do dutých prostor, průměr 73mm, hloubka 70mm, samozhášlivá, do stavebního materiálu A-C2, možnost združování na rozteč 71mm | ks | 5 | 0 | 0
8 | ochranna proti přepětí | ks | 1 | 0 | 0
9 | instalační, kotvící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
10 | kabeláže elektroinstalací | kpl | 1 | 0 | 0
11 | montáž systému | kpl | 1 | 0 | 0
12 | revize systému | kpl | 1 | 0 | 0
| protipožární ucpávky prostupů |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | normovaný materiál protipožárních ucpávek | m3 | 1 | 0 | 0
2 | normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava | ks | 6 | 0 | 0
| demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  | 80
1 | demontování stávajících vývodů a zakonzervování | kpl | 1 | 0 | 0
| dokumentace, ostatní práce |  |  |  | 0
1 | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Návrh provozního řádu | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Stavební výpomoci | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Ostatní dodavatelem specifikované položky | kpl | 1 | 0 | 0