E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Akce:		STAVEBNÍ ÚPRAVY č. p. 197

Místo stavby:		K. Ú. 788 112 -  Vysoká Pec, st.p. 486, poz. č. 727/81

Investor:		Obec Vysoká Pec

Stupeň:		Prováděcí projekt

Datum:		leden 2013

Vypracoval:		Marcela Liebezeitová

Číslo zakázky:		17/2012

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

A) Informace o rozsahu a stavu staveniště

Stavba bude prováděna na pozemku stavebníka, příjezd ke staveništi je po stávající přístupové komunikaci.

B) Významné sítě technické infrastruktury

Podmínky ochrany stávajících sítí a případné připojovací podmínky budou stanoveny dodatečně a to na základě vyjádření správců sítí.

C) Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště

Napojení staveniště ze stávajících zdrojů na pozemku investora.

D) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Provedení bezpečného ohrazení a oplocení staveniště, osvětlení s přihlédnutím k charakteru prováděných prací (např. při provádění výkopových prací).

E) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Viz body a) a d).

F) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Pro zařízení staveniště budou využívány stávající prostory v objektu. Jedná se o dočasné uskladnění materiálu. Sociální zařízení - na přilehlém pozemku bude umístěno mobilní WC. Stavební suť z bouracích prací bude odvezena na předem určenou skládku.

Na staveništi se předpokládá dočasné uložení materiálů – sypkého stavebního, zdícího a pytlového, které budou dle potřeby průběžně doplňovány.

G) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Nebudou stavěny žádné provizorní staveništní objekty, které vyžadují ohlášení.

H) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavby musí být dodržena příslušná ustanovení Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a předpisy související s touto problematikou. Další požadavky a podmínky v odpovědnosti odborně způsobilé firmy.

I) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela běžnou stavbu s použitím obvyklých materiálů a pracovních postupů, nebude touto činností narušeno životní prostředí ani nejsou stanoveny žádné mimořádné podmínky. Dodavatel je povinen dodržovat běžné zásady na ochranu životního prostředí.

J) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Průběh stavebních úprav je plánován na rok 2013.

# 2. VÝKRESOVÁ ČÁST

Grafická část se k této části nepřikládá, rozsah staveniště je patrný z výkresu „situace“.