Příloha č. 1

Vymezení předmětu nájmu

Vymezení předmětu nájmu vychází z obsahu stěžejního dokumentu, kterým je

Kanalizační řád Obce Vysoká Pec. Jsou v něm veškeré údaje o délkách, typech, parametrech a je potvrzen příslušným vodoprávním úřadem.

Kanalizační řád Obce Vysoká Pec je přiložen samostatnou přílohou o 20 stranách.

Vodoměry nejsou předmětem řízení.

Pozemky nejsou součástí pronájmu, vyjma pozemku, na kterém je umístěna ČOV , tudíž předmět nájmu je v tomto případě specifikován jako  "objekt ČOV včetně pozemku na kterém je umístěna".

Níže konkrétní soupisy majetku:

Celkový soupis stok ve Vysoké Peci a Drmalech:

Stoka „K“	BOCR DN 250 ~ 1128m(2004)

Stoka „K“	BOCR DN 250 ~ 998,0m(2007)

Stoka „K“	PVC DN 300 ~ 75.2m(2012)

Stoka „K1“	BOCR DN 250 ~ 100,3m(2004)

Stoka „K2“	BOCR DN 250 ~ 284,8m(2004)

Stoka „K3“	BOCR DN 250 ~ 253,9m(2006)

Stoka „K4“	BOCR DN 250 ~ 430,2m(2006)

Stoka „K5“	BOCR DN 250 ~ 604,2m(2004)

Stoka „K6“	BOCR DN 250 ~ 92,4m(2004)

Stoka „K6a“	BOCR DN 250 ~ 154,7m(2004)

Stoka „K7“	BOCR DN 250 ~ 372,4m(2004)

Stoka „K7A“	BOCR DN 250 ~ 22,5m(2004)

Stoka „K8“	BOCR DN 250 ~ 110,7m(2004)

Stoka „K8a“	BOCR DN 250 ~ 43,6m(2004)

Stoka „K9“	BOCR DN 250 ~ 75,7m(2004)

Stoka „K10“	BOCR DN 250 ~ 240,0m(2007)

Stoka „K11“	BOCR DN 250 ~ 171,1m(2007)

Stoka „K12“	BOCR DN 250 ~ 151,9m(2004)

Stoka „K13“	PP EM-COR DN 250 ~ 436,8m(2011)

Stoka „K13a“	PP EM-COR DN 250 ~ 85,8m(2011)

Stoka „K14“	BOCR DN 250 ~ 71,8m(2007)

Stoka „K15“	PP EM-COR DN 250 ~ 187,2m(2011)

Stoka „K16“	BOCR DN 250 ~ 104,7(2007)

Stoka „K17“	PP EM-COR DN 250 ~ 240,2m(2011)

Stoka „K17.1“	PP EM-COR DN 250 ~ 122,5m(2011)

Stoka „Kanalizace pro 11 RD“ BOCR DN 250 ~ 179,2m(2007)

Výtlak „VK1“	PE 90 ~ 140,5m(2004)

Výtlak „VK2“	PE 90 ~ 466,6m(2006)

Výtlak „VK3“	PE 63 ~ 147,2m(2011)

Dešťová stoka „D1“	BOCR DN 400 ~ 395,5m(2004)

Dešťová stoka „D1“	PVC DN 300 ~ 16.6m(2012)

Dešťová stoka „D2“	BOCR DN 250 ~ 174,5m(2004)

Dešťová stoka „D3“	BOCR DN 250 ~ 155,1m(2006)

Dešťová stoka „D4“	BOCR DN 250 ~ 22,5m(2006)

Dešťová stoka „D5“	BOCR DN 250 ~ 435,4m(2004)

Dešťová stoka „D6“	BOCR DN 250 ~ 197,0m(2007)

Dešťová stoka „D6a“	PP EM-COR DN 250 ~ 37,7m(2011)

Dešťová stoka „Kanalizace pro 11 RD“ BOCR DN 300 ~ 186,0m(2007)

Stará obecní kanalizace:

Stoka „A1“ KT DN 250 ~ 179,6m(1975)	(za obecním úřadem)

Stoka „A1“ KT DN 150 ~ 100m(1975) 	(ulice V Zahradách)

Stoka „A2“ KT DN 200 ~ 53,4m(1985)	(za obecním úřadem)

Stoka „A2a“ KT DN 200 ~ 42m(1985)	(za obecním úřadem)

Stoka „A3“ KT DN 200 ~ 77,9m(1990)	(přípojka školy)

Stoka „K6a“ KT DN 250 ~ 100,3m(1987)	(napojeno na „K6a“)

Stoka „A“ KT DN 300 ~ 485,3m(1974)	(Nad Koupalištěm I a Nad Koupalištěm II)

Stoka „A“ KT DN 250 ~ 130m(1974)		(Nad Koupalištěm II)

Stoka „F“ KT DN 300 ~ 364,5m(1974)	(Nad Koupalištěm I)

Stoka „B“ KT DN 300 ~ 64,8m(1974)	(Nad Koupalištěm I)

Stoka „C“ KT DN 300 ~ 65,1m(1974)	(Nad Koupalištěm II)

Stoka „D“ KT DN 300 ~ 42,5m(1974)	(Nad Koupalištěm II)

Stoka „E“ KT DN 300 ~ 59,3m(1974)	(Nad Koupalištěm II)

Stoka „H“ KT DN 300 ~ 76,8m(1974)	(Nad Koupalištěm II)

Dešťová stoka D5 KT DN 250 ~ 120m(1975)(ulice Pod Věží, původně splašková kanalizace)

Dešťová stoka „DA“ KT DN 300 ~ 490,6m	(Nad Koupalištěm I a Nad Koupalištěm II)

Dešťová stoka „DF“ KT DN 300 ~ 180,1m	(Nad Koupalištěm I)

Dešťová stoka „DB“ KT DN 300 ~ 60,7m	(Nad Koupalištěm I)

Dešťová stoka „DC“ KT DN 300 ~ 61,6m	(Nad Koupalištěm II)

Dešťová stoka „DD“ KT DN 300 ~ 38m	(Nad Koupalištěm II)

Dešťová stoka „DE“ KT DN 300 ~ 58,5m	(Nad Koupalištěm II)

Odvodnění drenážních vod z objektů DN 100-150 ~ 100,6m  (v Jirkovské ulici)

6/2012 Filip Maršík, Vodakva