| Ved. projektant: |  |  |  |  |  | Karel Röber – projektování elektrických zařízení U Zámeckého parku 763, 436 01 Litvínov IČO: 445 21 812, www.projekty-elektro.cz Tel.: 603 787 324, rober.karel@gmail.com |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodp. projektant: |  |  | Karel Röber |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavebník: |  |  | Obec Vrskmaň, Vrskmaň č.p. 46, 431 15 Vrskmaň |  |  |  |  |
| Kraj: | Ústecký |  |  | OÚ: | Vrskmaň |  |  |
| Stavba: |  | rekonstrukce budovy OÚ |  |  |  | Formát / str.: | A4 / 5 |
|  |  |  |  |  |  | Datum: | 03/2013 |
|  |  |  |  |  |  | Stupeň: | DPS (provádění stavby) |
| Objekt: |  | F. Dokumentace stavby (objektů) |  |  |  | Č. zákázky: | KR13006 |
| Dílčí část: |  | F.g Zařízení silnopr. elektrotechniky, vč. bleskosvodu |  |  |  | Č. kopie: | Číslo přílohy: |
| Obsah: |  | 02 – Seznam materiálu |  |  |  |  | F.g. - 02 |

Seznam materiálu

# Doplnění rozvaděčů R1 a R2

Stávající celoplastový rozvaděč pod omítkou, stávající zapojení doplnit dle výkresové dokumentace

Proudový chránič se spouští	PFL7-16/1N/B/003	Moeller	1 ks

Jistič 	PL7-B10/1	Moeller	2 ks

Podružný materiál (propoj. vodič, popis. štítky, spoj. materiál apod.)

# Montážní materiál - elektroinstalace

## Svítidla

Svítidlo zářivkové 2x 35W 	KELPIE-D/I-235-EP-BAP	Vyrtych	2 ks

Světlený zdroj	zářivková trubice T16/G5, 35W/840 	Philips	4 ks

Svítidlo zářivkové 2x 54W 	KELPIE-D/I-254-EP-BAP	Vyrtych	9 ks

Světlený zdroj	zářivková trubice T16/G5, 54W/840 	Philips	18 ks

## Vypínače, zásuvky, přímotopy

Vypínač 	řaz.č. 1, Tango, bílé, kompletní  	ABB	1 ks

Vypínač 	řaz.č. 6, Tango, bílé, kompletní  	ABB	2 ks

Zásuvka	230V/16A, Tango, bílé, kompletní  	ABB 	8 ks

Přímotopný panel 	Ecoflex EL 07, 750W, 230V  	FENIX	2 ks

s elektronickým termostatem

Poznámka :

Typy svítidel, ovladačů a zásuvek mohou být při realizaci upřesněny dle výběru investora.

## Krabice, svorky

Inst. krabice 	KU 68-1902	Kopos 	10 ks

Inst. krabice 	KU 68-1901	Kopos 	11 ks

Svorky 	3x2,5	WAGO 	40 ks

## Kabely

Kabel 	CYKY-J 3x2,5	NKT Cables	50 m

Kabel 	CYKY-J 3x1,5	NKT Cables	90 m

Kabel 	CYKY-O 3x1,5	NKT Cables	20 m

Podružný materiál (sádra, hřebíky, vruty, hmoždinky apod.)

# Montážní materiál - bleskosvod a uzemnění

## Bleskosvod

Zemnící drát 	FeZn Ø 8mm		65 m

Podpěra vedení 	PV 15a, pozink (hřeben)		14 ks

Podpěra vedení 	PV 11b, pozink (hřeben)		18 ks

Podpěra vedení 	PV 1a-30, pozink (zdivo)		15 ks

Ochranná trubka 	OT 1,7, pozink		3 ks

Držák pro OT	DJT, pozink 		6 ks

Zemnící svorka 	SS, pozink (drát-drát) 		12 ks

Zemnící svorka 	SOc, pozink (okap. žlab) 		5 ks

Materiál pro doporučené doplnění oddáleného jímače pro anténu a sirénu:

Jímací tyč 	AlMgSi, 2,5m, 103 430	DEHN	1 ks

Izolovaný držák 	nerez, 690/605mm,106 226	DEHN 	2 ks

Zemnící svorka 	odlitek Zn, 7-10/16mm,450 000 	DEHN	1 ks

## Uzemnění

Zemnící tyč 	ZT 2,0, pozink		3 ks

Zemnící drát 	FeZn Ø 10mm		5 m

Zemnící svorka 	SJ 1, pozink (k zemnící tyči) 		3 ks

Zemnící svorka 	SZ, pozink (zkušební) 		3 ks

Označovací štítek 	hliníkový 		3 ks

Ochranná trubice  	PVC, smršťovací, zelenožlutá, Ø 15mm	3 m

Asfaltový lak  	ochran proti korozi 		1 kg

Podružný materiál (těsnící tmel, vruty, hmoždiny apod.)

# Ostatní

Související činnosti :

- zhotovení drážky 20x20mm pro uložení kabelů ve zdivu		56 bm

- zhotovení drážky 30x20mm pro uložení kabelů ve zdivu		10 bm

- zhotovení otvorů Ø68mm pro krabice ve zdivu		21 ks

(bude provedeno v součinnosti se zemními pracemi při provádění stavební části)

Ostatní činnosti :

- provedení potřebných zkoušek, měření a revizí, vč. VRZ

- kontrolní měření intenzity osvětlení místností

- zaznamenání všech event. změn do DPS, a to min. tzv. „v tužce“