SEZNAM POUŽÍVANÝCH ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM (ČSN)

A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ

SEZNAM

1) LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

2) ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY (ČSN)

1)LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

Tento projekt byl vypracován v souladu se:

- Zákonem č.124/2000 Sb.- Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení.

- Vyhláškou č.73/2010 Sb.-O stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení a jejich zařazení.

- Zákonem č. 262/2006 Sb.- Zákoník práce

- Vyhláškou ČÚBP č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

- Zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, včetně prováděcího nařízení vlády.

- Nařízením vlády č. 17/2003 Sb. o technických požadavcích na elektrických zařízení nn (označování CE).

- Zákonem č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů.

- Zákonem č. 458/2000 Sb.- Energetický zákon.

- Zákonem č. 251/2005 Sb. o inspekci práce.

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánováním a stavebním řádu. (stavební zákon)

- Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

- Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Zákonem č 185/2001 Sb.  o odpadech a o změně některých dalších zákonů

- Vyhláška č.325/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi

- 2) ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY (ČSN)

- TŘÍDA 01 – OBECNÁ TŘÍDA

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 0131 – Technické výkresy

ČSN 01 3107	Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení

ČSN EN ISO 5457	Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů

- TŘÍDÍCÍ ZNAK  0137 – Značky pro elektrotechnická schémata

ČSN EN 61082-1 ed.2	Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. Část 1: Pravidla

ČSN EN 61175 ed.2            	Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty-Označování signálů

ČSN EN 61346-2+Z1	Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady 	strukturování a referenční označování –Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

- TŘÍDA 33 – ELEKTROTECHNIKA –ELEKTRICKÉ PŘEDPISY

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3301 – Jmenovité hodnoty a značení předmětů

ČSN IEC 27-1+Z1÷Z4         	Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně

ČSN 33 0120	Elektrotechnické předpisy - Normalizovaná napětí IEC

ČSN 33 0121	Elektrotechnické předpisy - Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn

ČSN EN 60059+A1	Normalizované hodnoty proudů IEC

ČSN EN 60445 ed. 3	Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - 			Označování svorek zařízení a konců vodičů

ČSN EN 60446 ed. 2	Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů  			barvami nebo číslicemi

ČSN IEC 449	Napěťová pásma pro elektrické instalace v budovách

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3303 - Prostředí pro elektrická zařízení

ČSN EN 60529+A1	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 33 0340	Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

ČSN 33 0360	Elektronické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3305 – Bezpečnost elektrických zařízení

ČSN EN 61140 ed. 2   	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 			zařízení

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3313 – Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením

ČSN 331310 ed.2	Bezpečnostní požadavky pro elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání 			osobami bez technické kvalifikace.

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3315 - Revize elektrických instalací

ČSN 331500+Z1÷Z4                 	Revize elektrických zařízení.

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3320 – Společné zařizovací předpisy

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních

charakteristik, definice

ČSN 33 2000-2-21	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 2: Definice - Kapitola 21: Pokyn 		k používání všeobecných termínů

ČSN 332000-4-41 ed.2+Z1	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 			bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 332000-4-42+N1          	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: 			Ochrana před účinky tepla

ČSN 332000-4-43+Opr.1	Elektrické instalace budov-Část 4: Bezpečnost – Kapitola 43: Ochrana proti

nadproudům

ČSN 33 2000-4-442	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: 		Ochrana proti přepětí - Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti 		vysokého napětí

ČSN 33 2000-4-443 ed. 2	Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-45	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: 			Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2+Opr.1  	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: 		Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473+Z1+Opr.1       Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: 			Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně 		proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-482	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: 		Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v 		prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 			zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52+Z1	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických 		zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2	Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: 		Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-537	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických 		zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování 		a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - 		Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - 		Článek 551:Nízkonapěťová zdrojová zařízení

ČSN 33 2000-5-559	Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní 		zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení-		Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve

zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2000-7-702 ed. 2	Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 			objektech – Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve

zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 2000-7-715	Elektrické instalace budov - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 			objektech - Světelná instalace napájená malým napětím

ČSN 33 2000-7-729	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení 	jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN IEC 1200-52	Pokyn pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Výběr 	soustav a způsoby kladení vedení

ČSN IEC 1200-53+Opr.1	Pokyny pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - 	Spínací a řídicí přístroje

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3321 – Společné zřizovací předměty

ČSN 33 2130 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180	Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3323 - Elektrická zařízení v různých prostředích

ČSN 33 2312+Z1	Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3333 - Rozvod elektrické energie

ČSN 33 3320+Z1	Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3334 – Odběr elektrické energie

ČSN EN 61000-2-9	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí 	HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC

ČSN EN 61000-6-1 ed. 2	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - 	Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

- TŘÍDA 34 – ELEKTROTECHNIKA

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3413 - Zvláštní elektrická zařízení

ČSN EN 62305-1+Opr. 1	Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2+Opr. 1	Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3+Opr. 1,A11	Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62305-4+Opr. 1	Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3427 - Požární signalizace a dorozumívací zařízení

ČSN EN 54-1	Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN P CEN/TS 54-14	Elektrická požární signalizace - Část 14: Návody pro plánování, projektování, 			montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3474 – Silové vodiče

ČSN 34 7402+Z1,Z2	Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů.

ČSN 34 7409	Systém značení kabelů a vodičů.

ČSN EN 50334	Označování žil elektrických kabelů.

ČSN IEC 183+A1	Návod pro výběr vysokonapěťových kabelů.

TŘÍDA 35 – ELEKTROTECHNIKA

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3548 - Svodiče přepětí

ČSN EN 60099-5+A1	Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3570 – Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory

ČSN 35 7020+Z1	Elektroměrové a přístrojové desky

ČSN 35 7030	Rozvodnice a elektrorozvodná jádra

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3571 – Silové rozváděče

ČSN EN 60439-3+A1,A2	Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do 		míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice

ČSN EN 60439-1 ed. 2+A1,Z1	Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

ČSN EN 60439-4 ed. 2	Rozváděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

ČSN EN 60439-5 ed. 2	Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční soustavy

ČSN EN 50274+Opr. 1	Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před 			neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

- TŘÍDA 36 - ELEKTROTECHNIKA

- SKUPINA 3600÷3604 – Osvětlování, všeobecně

ČSN EN 12665	Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení	ČSN 36 0020	Sdružené osvětlení

ČSN EN 12464-1+Z1	Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12464-2		Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Venkovní  pracovní prostory

ČSN EN 1838	Světlo a osvětlení-Nouzové osvětlení.

- TŘÍDA 37 – ELEKTROTECHNIKA

- SKUPINA 3752 - Kladení vedení do podlah a stropů

ČSN 37 5245	Kladení elektrických vedení do stropů a podlah.

ČSN EN 60670-1+Z1	Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné 			elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

- TŘÍDA 38 – ELEKTROTECHNIKA – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

- SKUPINA 3808 – Přepěťové ochrany

ČSN 380810+a	Použití ochran před přepětím v silových zařízeních.

- TŘÍDA 73 – NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 7308 – Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0818	Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0831	Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833	Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0845+Z1,Z2	Požární bezpečnost staveb - Sklady

ČSN 73 0848	Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

ČSN 73 0875	Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace