## REKO OÚ Vrskmaň_elektro
Rekonstrukce OÚ Vrskmaň - DVZ
Elektrotechnická část
|  | Počet | Jedn. | Dodávka/J | Dodávka | Montáž/J | Montáž | Mater./J | Materiál | Celkem
1 | 1. doplnění rozvaděčů
2 | Proudový chránič Moeller se spouští PFL6-16/1N/B/003 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič Moeller PL6-B10/1 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mezisoučet za část 1 - doplnění rozvaděčů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5
6
7 | 2. montážní materiál - elektroinstalace
8 | 2.1 svítidla (velkoobchod Elfetex Most)
9 | Zářivkové svítidlo Vyrtych KELPIE-S-D/I-235-EP-BAP, 2x 35W | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Zářivková trubice T16/G5, 35W/840 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zářivkové svítidlo Vyrtych KELPIE-S-D/I-254-EP-BAP, 2x 54W | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Zářivková trubice T16/G5, 54W/840 | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.1 - Mezisoučet za část - svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14
15 | 2.2 vypínače, zásuvky, přímotopy
16 | Vypínač řaz.č.1, Tango, bílé, kompletní | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Vypínač řaz.č.6, Tango, bílé, kompletní | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zásuvka 230V/16A, Tango, bílé, kompletní | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Přímotopný panel Ecoflex EL 07, 750W, 230V, elektr. termostat | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2.2 - Mezisoučet za část - vypínače, zásuvky, přímotopy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21
22 | 2.3 krabice, svorky
23 | Instalační krabice pod omítku Kopos KU 68-1902 s víčkem, vč. zap. | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Instalační krabice pod omítku Kopos KU 68-1901 | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Svorka Wago 3x2,5 | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2.3 - Mezisoučet za část - krabice, svorky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27
28 | 2.4 kabely
29 | Kabel CYKY-J 3x2,5 NKT Cables | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Kabel CYKY-J 3x1,5 NKT Cables | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Kabel CYKY-O 3x1,5 NKT Cables | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ukončení vodičů do 2,5mm² | 147 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 2.4 - Mezisoučet za část - kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
34
35 | 2 - Mezisoučet za část - montážní materiál - elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
36
37
38 | 3. montážní materiál - bleskosvod a uzemnění
39 | 3.1 bleskosvod
40 | Zemnící drát FeZn Ø8mm | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Podpěra vedení na hřeben pro taškovou střechu PV 15a, FeZn | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Podpěra vedení pro taškovou střechu PV 11b, FeZn | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Podpěra vedení do zdi PV 1a-30, l=30cm, FeZn | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Ochranná trubka, OT 1,7, vč. dvou podpěr do zdiva | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Zemnící svorka SS, drát/drát, FeZn | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Zemnící svorka SOc, k okap. žlabu, FeZn | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 3.1 - Mezisoučet za část - bleskosvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
48
49 | 3.2 uzemnění
50 | Zemnící tyč plná ZT 2,0, FeZn | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Zemnící drát FeZn Ø10mm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Zemnící svorka SJ 1, k zemnící tyči, FeZn | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Zemnící svorka SZ, zkušební, FeZn | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Identifikační štítek hliníkový příchytkou 7-10mm | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Ochranná trubice na drát Ø10mm, teplem smrštitelná, zelenožlutá | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Asfaltový lak na zemnící svorky | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 3.2 - Mezisoučet za část - uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
58
59 | 3 - Mezisoučet za část - montážní materiál - bleskosvod a uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
60
61
62 | Materiál a montáže za položky 1 - 3 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
63
64
65 | 4. ostatní
66 | Drobný podružný a kotvící materiál | 3 | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Přeprava materiálu z ceny montážního materiálu | 3 | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Stav. přípomoc, drážky, vrtání apod, pod omítkou, vč. zazdění | 1 | celek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Výchozí revize elektrického zařízení | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70
71 | Součet za elektrotechnickou část celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
72
73 | Poznámka :
74 | Uvednené ceny jsou cenami bez DPH !!!
75 | Doporučené doplnění oddáleného jímače pro anténu a sirénu není součástí této kalkulace.
76

## REKO OÚ Vrskmaň_elektro (2)
Rekonstrukce OÚ Vrskmaň - DVZ
Elektrotechnická část
|  | Počet | Jedn. | Dodávka/J | Dodávka | Montáž/J | Montáž | Mater./J | Materiál | Celkem
1 | 1. doplnění rozvaděčů
2 | Proudový chránič Moeller se spouští PFL6-16/1N/B/003 | 1 | ks
3 | Jistič Moeller PL6-B10/1 | 2 | ks
4 | Mezisoučet za část 1 - doplnění rozvaděčů
5
6
7 | 2. montážní materiál - elektroinstalace
8 | 2.1 svítidla (velkoobchod Elfetex Most)
9 | Zářivkové svítidlo Vyrtych KELPIE-S-D/I-235-EP-BAP, 2x 35W | 2 | ks
10 | Zářivková trubice T16/G5, 35W/840 | 4 | ks
11 | Zářivkové svítidlo Vyrtych KELPIE-S-D/I-254-EP-BAP, 2x 54W | 9 | ks
12 | Zářivková trubice T16/G5, 54W/840 | 18 | ks
13 | 2.1 - Mezisoučet za část - svítidla
14
15 | 2.2 vypínače, zásuvky, přímotopy
16 | Vypínač řaz.č.1, Tango, bílé, kompletní | 1 | ks
17 | Vypínač řaz.č.6, Tango, bílé, kompletní | 2 | ks
18 | Zásuvka 230V/16A, Tango, bílé, kompletní | 8 | ks
19 | Přímotopný panel Ecoflex EL 07, 750W, 230V, elektr. termostat | 2 | ks
20 | 2.2 - Mezisoučet za část - vypínače, zásuvky, přímotopy
21
22 | 2.3 krabice, svorky
23 | Instalační krabice pod omítku Kopos KU 68-1902 s víčkem, vč. zap. | 10 | ks
24 | Instalační krabice pod omítku Kopos KU 68-1901 | 11 | ks
25 | Svorka Wago 3x2,5 | 40 | ks
26 | 2.3 - Mezisoučet za část - krabice, svorky
27
28 | 2.4 kabely
29 | Kabel CYKY-J 3x2,5 NKT Cables | 60 | m
30 | Kabel CYKY-J 3x1,5 NKT Cables | 100 | m
31 | Kabel CYKY-O 3x1,5 NKT Cables | 20 | m
32 | Ukončení vodičů do 2,5mm² | 147 | ks
33 | 2.4 - Mezisoučet za část - kabely
34
35 | 2 - Mezisoučet za část - montážní materiál - elektroinstalace
36
37
38 | 3. montážní materiál - bleskosvod a uzemnění
39 | 3.1 bleskosvod
40 | Zemnící drát FeZn Ø8mm | 60 | m
41 | Podpěra vedení na hřeben pro taškovou střechu PV 15a, FeZn | 14 | ks
42 | Podpěra vedení pro taškovou střechu PV 11b, FeZn | 18 | ks
43 | Podpěra vedení do zdi PV 1a-30, l=30cm, FeZn | 15 | ks
44 | Ochranná trubka, OT 1,7, vč. dvou podpěr do zdiva | 3 | ks
45 | Zemnící svorka SS, drát/drát, FeZn | 12 | ks
46 | Zemnící svorka SOc, k okap. žlabu, FeZn | 5 | ks
47 | 3.1 - Mezisoučet za část - bleskosvod
48
49 | 3.2 uzemnění
50 | Zemnící tyč plná ZT 2,0, FeZn | 3 | ks
51 | Zemnící drát FeZn Ø10mm | 10 | m
52 | Zemnící svorka SJ 1, k zemnící tyči, FeZn | 3 | ks
53 | Zemnící svorka SZ, zkušební, FeZn | 3 | ks
54 | Identifikační štítek hliníkový příchytkou 7-10mm | 3 | ks
55 | Ochranná trubice na drát Ø10mm, teplem smrštitelná, zelenožlutá | 3 | m
56 | Asfaltový lak na zemnící svorky | 1 | kg
57 | 3.2 - Mezisoučet za část - uzemnění
58
59 | 3 - Mezisoučet za část - montážní materiál - bleskosvod a uzemnění
60
61
62 | Materiál a montáže za položky 1 - 3 celkem
63
64
65 | 4. ostatní
66 | Drobný podružný a kotvící materiál | 3 | %
67 | Přeprava materiálu z ceny montážního materiálu | 3 | %
68 | Stav. přípomoc, drážky, vrtání apod, pod omítkou, vč. zazdění | 1 | celek
69 | Výchozí revize elektrického zařízení | 4 | hod
70
71 | Součet za elektrotechnickou část celkem
72
73 | Poznámka :
74 | Uvednené ceny jsou cenami bez DPH !!!
75 | Doporučené doplnění oddáleného jímače pro anténu a sirénu není součástí této kalkulace.
76