A. Průvodní zpráva

A.1. - Identifikační údaje

A.1.1. - Údaje o stavbě

Název  stavby      :  Přístavba objektu č.p. 43, Bílence

Místo stavby        :  p.p.č. 68  zastavěná plocha 	650 m2

p.p.č. 69  zastavěná plocha 	597 m2

Katastrální území –  Bílence

Kraj                      :  Ústecký

Předmět               :  prováděcí dokumentace

A.1.2. - Údaje o stavebníkovi

Stavebník             :   Obecní úřad Bílence     IČO – 261 793

Bílence č.p. 45

430 02 Chomutov

A.1.3. - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projekt  stavební   :   Ing. MERTL  Jiří                           - č. 0400134

Žatecká  2437, Most

Projekt elektro     :    BENEŠOVÁ  Miroslava                 - č. 0400713

Žatecká  211 , Most

Projekt topení      :     FOLPRECHT Luboš                    - č. 0400798

Mládežnická 162, Litvínov

Požární bezp.       :     Ing. KŮRKOVÁ Alena                 - č. 0401764

Poděbradova 1254, Chomutov

Statika                  :    Ing. SLAVATA Jan                        - č. 0401336

K.Čapka  2526, Teplice

A.2. - Seznam vstupních podkladů

- zaměření předmětných části  objektu

- kopie katastrální mapy

- požadavky investora

A.3. - Údaje o území

a)   rozsah řešeného území

Projektová dokumentace řeší přístavbu společenského sálu k objektu č.p. 43, Bílence. Stávající severní přístavba objektu , která je zastřešena pultovou střechou bude z části odstraněna. Jedná se o demontáž pultové střechy a odstranění štítové stěny, pro propojení stávajícího a nového prostoru. V rámci stavebních úprav bude také provedena výměna střešní krytiny nad původním spol. sálem – viz pohledy.

Přístavba je umístěna na p.p.č.68 a 69, k.ú. Bílence .

b)  údaje o ochraně území podle jiných právnívch předpisů ( památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území )

Objekt RD se nenachází v památkové rezerveci, ani zóně. Realizace PD neovlivní vodní  hospodářství v předmětné lokalitě. Dle stanoviska Povodí Ohře, s.p. je přístavba umístěna mimo aktivní zónu záplavového území, je umístěna v záplavovém území při průtoku Q20 na Chomutovce. Při realizaci budou dodrženy podmínky Povodí Ohře, s.p. - viz stanovisko , 003201-17776/2011, ze dne 22.6.2011.

c)    údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry v dané lokalitě jsou dobré. Pozemky jsou spádovány ke korytu říčky Chomutovka.

d)   údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas

Obec Bílence  má schválený územní plán . Předmětná  přístavba se nachází v zastavěném území obce a je  v souladu s územním plánem.  Nejsou stanoveny žádné podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí nebo plánovací informace.

e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. S regulačním plánem v rozsahu, ve kterén nahrazuje ÚR, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s ÚPD

Nebylo vydáno ÚR ani ÚS.

f)   údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Projektová dokumentace splňuje požadavky na účelové a stavebně technické řešení staveb v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných  požadavcích na stavbu.

Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedené a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

g)   údaje o splnění požadavků dotčených  orgánů

Požadavky dotčených orgánů, byly splněny.

h)  seznam vyjímek a úlevových řešení

Nebyly požadovány vyjímky ani úlevová řešení.

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic

Není řešeno .

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby ( podle KN )

p.p.č.  68 , k.ú. Bílence     - zastavěná plocha a nádvoří

p.p.č.  69 , k.ú. Bílence     - zastavěná plocha a nádvoří

A.4. - Údaje o stavbě

a)   nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené  stavby .

b)  účel užívání stavby

Jedná se o provozovnu společenského sálu, včetně technické místnosti a prostoru občerstvení.

c)  trvalá nebo dočasná stavba

Stavba trvalá.

d)  údaje o ochraně stavby podle právních předpisů ( kulturní památka )

Stavba není kulturní památkou.

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Jedná se o stávající objekt, který je bezbariérově přístupný. V objektu je také sociáální zařízení splňující požadavky vyhl. 398/2009 Sb.

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Není řešeno.

g)  seznam  vyjímek a úlevových řešení

Nebyly požadovány vyjímky ani úlevová řešení.

h)  navrhované kapacity stavby ( zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatel ú pracovníků apod. )

Zastavěná plocha řešené provozovny  – 190,7 m2

Obestavěný prostor provozovny                     - 1325,5 m3

i)   základní bilance stavby ( potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. )

Není řešeno.

j)   základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba není členěna na etapy. Doba realizace cca 12  měsíců.

k)  orientační náklady  stavby

Orientační náklady stavby – cca  2,6 mil. Kč

A.5. - Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty.