## rekapitulace
Rekapitulace rozpočtů
Akce: | Příprava území pro RD - obec Strupčice
| Lokalita : | III - Pod Tratí Změna č.1.
SO.01. | komunikace |  | 0
SO.02. | vodovod |  | 0
SO.03. | splašková kanalizace |  | 0
SO.04. | dešťová kanalizace |  | 0
SO.05. | plynovod |  | 0
SO.06. | veřejné osvětlení |  | 0
SO.07. | sadové úpravy |  | 0
| Celkem za lokalitu |  | 0
Celkem DPH 20% |  |  | 0
Celkem cena za lokalitu (s DPH 20%) |  |  | 0

## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Příprava území pro RD | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel:
Druh stavby a účel: |  |  | SO 01 komunikace | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | III - pod tratí změna č.1. | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 2012-04-15 |  | Zpracoval:
[6 empty] | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem
|  | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | 122202203R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 | m3 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 392.3413
2 |  | 451561111R00 | Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm | m2 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20466 | 329.0933
3 |  | 451578112R00 | Dno drenáž. rýhy zpevněné štěrkopískem tl. do 25cm | m | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 63.248
|  | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3702.4973
4 |  | 564251111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33361 | 536.4449
5 |  | 564261111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm - voz | m2 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44481 | 1390.4761
6 |  | 564651111R00 | Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm - voz | m2 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 903.414
7 |  | 564751111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm | m2 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2916 | 212.5764
8 |  | 565161111R00 | Podklad kamen. obal. asfaltem , tl.8 cm | m2 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 659.586
|  | 57 | Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 317.0077
9 |  | 577132311R00 | Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 nad 3 m, tl. 4 cm | m2 | 3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10141 | 317.0077
|  | 59 | Dlažby pozemních komunikací a ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 342.1332
10 |  | 59245020 | Dlažba zámková 6 cm přírodní | m2 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1296 | 112.3632
11 |  | 59245020 | Dlažba zámková relief 6 cm | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1296 | 1.296
12 |  | 59245030 | Dlažba zámková 8 cm přírodní | m2 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 | 118.8864
13 |  | 59245031 | Dlažba zámková relief 8cm | m2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 | 7.0848
14 |  | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05545 | 48.6296
15 |  | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 53.8731
|  | 81 | Potrubí z trub betonových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 811497111R00 | Propustek z trub beton., DN 600 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 88 | Potrubí z drenážek |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.68
17 |  | 881267111R00 | Drenážní potrubí z PVC DN 100 | m | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.68
|  | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.1432
18 |  | 895941111R00 | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 3.069
19 |  | 899203111RT2 | Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11936 | 1.0742
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 296.8116
20 |  | 59217504 | Obrubník Best MONO lI přírodní 100x15/12x25 cm | kus | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 86.86
21 |  | 59217509 | Obrubník Best LINEA I přírodní 50x8x25 cm | kus | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 3.6
22 |  | 914001111R00 | Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2459 | 1.2295
23 |  | 915721111R00 | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. | m2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0.00726
24 |  | 916561111RT4 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou | m | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11777 | 86.4432
25 |  | 917832111R00 | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5 | m | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 109.368
26 |  | 919511112R00 | Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB | m3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 8.154
27 |  | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06387 | 1.1497
|  | H22 | Komunikace pozemní a letiště |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Příprava území pro RD |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby a účel: |  | SO 01 komunikace |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | III - pod tratí změna č.1. |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 29
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 2012-04-15
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 14% |  | 0 | DPH 14% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 20% |  | 0 | DPH 20% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (4)
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Příprava území pro RD | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel:
Druh stavby a účel: |  |  | SO.02. vodovod | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | III - pod tratí změna č.1. | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 2012-04-15 |  | Zpracoval:
[6 empty] | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | 132201102R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 | m3 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 132201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 240.2918
4 |  | 451575111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku | m3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 85.608
5 |  | 451573111R00 | Obsyp potrubí pískový | m3 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 154.6838
|  | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 871161121R00 | Montáž a dodávka trubek PE 100 d 32 mm | m | 144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 871181121R00 | Montáž a dodávka trubek SDR 11 d 50 mm | m | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 871251121R00 | Montáž a dodávka trubek SDR 11, d110 mm | m | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 36.1675
9 |  | 891247211R00 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003
10 |  | 891241111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005
11 |  | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí | m | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 893111111R00 | Šachta vodoměrná ASIO AS-VODO D+M | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0089 | 36.1595
13 |  | 892241111R00 | Výstražná folie | m | 578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 891247111R00 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | H27 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Krycí list rozpočtu (4)
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Příprava území pro RD |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby a účel: |  | SO.02. vodovod |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | III - pod tratí změna č.1. |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 15
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 2012-04-15
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 14% |  | 0 | DPH 14% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 20% |  | 0 | DPH 20% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (5)
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Příprava území pro RD | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel:
Druh stavby a účel: |  |  | SO.03. splašková kanalizace | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | III - Pod tratí - změna č.1. | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 2012-04-15 |  | Zpracoval:
[6 empty] | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | 132201203R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 | m3 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | Roubení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.3268
3 |  | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.3268
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 389.547
5 |  | 451575111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku | m3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 100.224
6 |  | 451573111R00 | Obsyp potrubí ze štěrkopísku | m3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 289.323
|  | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.0444
7 |  | 871353121RT2 | Montáž a dodávka trub z tvrdého PVC, DN 200 | m | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00506 | 1.2023
8 |  | 871373121RT2 | Montáž a dodávka trub z tvrdého PVC, DN 300 | m | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01266 | 2.2699
9 |  | 871313121RT2 | Montáža dodávka trub z tvrdého PVC, DN 150 | m | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00327 | 0.57225
10 |  | 871371111R00 | Montáž a dodávka trub z tvrdého PVC DN 250 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 75.3905
11 |  | 894410020RAC | Šachta z betonových dílců pro DN 300 | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8133 | 53.3855
12 |  | 894432112R00 | Plastové revizní šachty prům.630mm, | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 892241111R00 | Výstražná folie | m | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 894211111R00 | Šachty z betonu revizní DN 1000 | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 22.005
15 |  | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou | m | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | H27 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 998271301R00 | Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop | t | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Krycí list rozpočtu (5)
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Příprava území pro RD |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby a účel: |  | SO.03. splašková kanalizace |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | III - Pod tratí změna č.1. |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 16
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 2012-04-15
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 14% |  | 0 | DPH 14% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 20% |  | 0 | DPH 20% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (6)
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Příprava území pro RD | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel:
Druh stavby a účel: |  |  | SO.04. dešťová kanalizace | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | III - Pod tratí změna č.1. | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 2012-04-15 |  | Zpracoval:
[6 empty] | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | 132201203R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 | m3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 349.245
4 |  | 451575111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku | m3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 93.96
5 |  | 451573111R00 | Obsyp potrubí ze štěrkopísku | m3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 255.285
|  | 59 | Dlažby pozemních komunikací a ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.2817
6 |  | 597101111R00 | Montáž odvodňovacího žlabu - vč. žlabovky | m | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08494 | 8.2817
|  | 81 | Potrubí z trub betonových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0567
7 |  | 811371111R00 | Montáž a dodávka potrubí z trub beton. DN 300 | m | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0567
|  | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.95963
8 |  | 871373121RT2 | Montáž a dodávka trub z PP Pragma SN 8 DN 300 | m | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01266 | 0.95963
9 |  | 871373121R00 | Montáž trub a dodávka z PP Pragma SN 8 DN 250 | m | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 871313121R00 | Montáž a dodávka trub Pragma SN 8, DN 150 | m | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 54.2695
11 |  | 894410020RAC | Šachta z betonových dílců pro DN 300 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8133 | 38.1325
12 |  | 894432112R00 | Plastové revizní šachty prům.630mm, | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 892241111R00 | Výstražná folie | m | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 894211111R00 | Šachty z betonu revizní DN 1000 | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 16.137
|  | H27 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 998271301R00 | Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop | t | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Krycí list rozpočtu (6)
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Příprava území pro RD |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby a účel: |  | SO.04. dešťová kanalizace |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | III - Pod tratí změna č.1. |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 15
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 2012-04-15
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 14% |  | 0 | DPH 14% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 20% |  | 0 | DPH 20% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (7)
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Příprava území pro RD | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel:
Druh stavby a účel: |  |  | SO.05. plynovod | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | III - pod tratí změna č.1. | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 2012-04-15 |  | Zpracoval:
[6 empty] | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | 132201102R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 | m3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 132201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 120.335
4 |  | 451575111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku | m3 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 42.804
5 |  | 451573111R00 | Obsyp potrubí pískový | m3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 77.531
|  | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 871161121R00 | Montáž trubek PE 100 SDR 11 ve výkopu 32 mm | m | 140.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 871211121R00 | Montáž trubekPE 100 SDR 11 ve výkopu 63 mm | m | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 174.0061
8 |  | 892241111R00 | Výstražná folie | m | 523.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 892573111R00 | Revize plynovodu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00013
10 |  | 893112111R00 | Pilířky s HUP | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.667 | 174.006
|  | H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Krycí list rozpočtu (7)
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Příprava území pro RD |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby a účel: |  | SO.05. plynovod |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | III - pod tratí změna č.1. |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 11
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 2012-04-15
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 14% |  | 0 | DPH 14% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 20% |  | 0 | DPH 20% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (2)
SO06-ROZVODY VO - ZMĚNA Č.1
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO RODINNÉ DOMY
STRUPČICE - LOKALITA III.POD TRATÍ
1. D O D Á V K A - ROZVADĚČE
| P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| RVO S1+100 6xVÝVOD, 25A/3f HL.JISTIČ,40AgG POJISTKY, VČ.PODSTAVCE | 1 | 25000 | 0
A ZÁKLADU,VYZBROJENÝ (DCK HOLOUBKOV)
ROZVADĚČE CELKEM |  |  |  | 0
2. M A T E R I Á L
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| SIEMENS SITECO 5NA392 2-1 MS01 SON 70W | 22 | 3700 | 0
| Sodíková výbojka SON(T-plus) 70W | 22 | 227 | 0
| žár. zinkovaný bezpaticový stožár s výškou světel. bodu 5m KOOPERATIVA KL 5,0-133/60 | 22 | 3250 | 0
| elektrovýzbroj stožáru | 22 | 500 | 0
| kabelová koncovka pro plastový kabel do 4x16 mm2 | 44 | 70 | 0
| CYKY 4Bx10 | 1040 | 97 | 0
| CYKY 3Cx1,5 | 140 | 11 | 0
| FeZn 30/4 | 1040 | 26 | 0
| SR02 | 25 | 20 | 0
| antikorózní nátěr (kg) | 22 | 100 | 0
| chránička DVR 110 | 240 | 200 | 0
| zákrytová deska PVC T4 (1000x300mm) | 590 | 40 | 0
| výstražná fólie | 710 | 15 | 0
| betonový základ pro stožár do 6m | 22 | 2000 | 0
| písek (m3) | 49 | 250 | 0
| beton (m3) | 20 | 1700 | 0
| NOSNÝ MATERIÁL |  |  | 0
| PODRUŽNÝ MATERIÁL - 5% Z NOSNÉHO MATERIÁLU |  |  | 0
| M A T E R I Á L C E L K E M |  |  | 0
3. Z E M N Í P R Á C E
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| kabel ve volném terénu 350/900mm(výkop,zához) (m) | 590 | 176 | 0
| kabel v komunikaci 500/1200mm(výkop, zához) | 120 | 335 | 0
| odvoz zeminy včetně naložení do vzd.1km (m3) | 69 | 409 | 0
| vytyčení trati | 710 | 1.2 | 0
| jáma pro stožár do 6m | 22 | 400 | 0
| jáma pro pilíř | 1 | 400 | 0
| Z E M N Í P R Á C E C E L K E M |  |  | 0
4. R E V I Z E , P R O T O K O L Y , M Ě Ř E N Í
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks | Kč/ks | Kč
| celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | 1 | 5000 | 0
5. E L E K T R O M O N T Á Ž N Í P R Á C E
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y | ks(m) | Kč/ks(m) | Kč
| RVO | 1 | 3000 | 0
| kabel NN | 1180 | 20 | 0
| montáž stožáru VO ocel do 6m | 22 | 1160 | 0
| montáž stožárové rozvodnice | 22 | 219 | 0
| montáž svítidla na stožár | 22 | 284 | 0
| montáž kabelové koncovky | 44 | 159 | 0
| svorka uzemňovací SR02 | 25 | 37.5 | 0
| připojení stožáru na zemnící pásek | 22 | 37.5 | 0
| ukončení vodičů do 16mm2 | 44 | 21.5 | 0
| výstražná folie | 710 | 7.8 | 0
| zákrytová deska | 590 | 8.3 | 0
| chránička DVR 110 | 240 | 15 | 0
| písek (m3) | 49 | 300 | 0
| beton (m3) | 20 | 2000 | 0
DEMONTÁŽE
| demontáž svítidla stávajícího | 0 | 150 | 0
| demontáž stožáru stávajícího | 0 | 1000 | 0
| bourání betonového základu stávajícího | 0 | 1840 | 0
HZS
| autojeřáb | 22 | 750 | 0
| montážní plošina | 22 | 450 | 0
| E L E K T R O M O N T Á Ž N Í P R Á C E C E L K E M |  |  | 0
R E K A P I T U L A C E
ČP | P O P I S P O L O Ž K Y |  |  | Kč
| 1.DODÁVKA |  |  | 0
| 2.MATERIÁL |  |  | 0
| 3.ZEMNÍ PRÁCE |  |  | 0
| 4.REVIZE,PROTOKOLY,MĚŘENÍ |  |  | 0
| 5.ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  | 0
| C E L K E M B E Z D P H |  |  | 0
Pozn.
Výše uvedený materiál byl vypracován při projektu pro stavební povolení pro
orientační stanovení nákladů.

## Krycí list rozpočtu (2)
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Příprava území pro RD |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby a účel: |  | SO.05. plynovod |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | III - pod tratí změna č.1. |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 11
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 2012-04-15
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 14% |  | 0 | DPH 14% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 20% |  | 0 | DPH 20% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet (3)
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Příprava území pro RD | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel:
Druh stavby a účel: |  |  | sadové úpravy | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | III - pod tratí změna č.1. | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 2012-04-15 |  | Zpracoval:
[6 empty] | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem
|  | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 181301112R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 | m2 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 184004313R00 | Výsadba sazenic stromů do 1,5 m, jamka D 50/hl. 50 | kus | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 766001026VD | Parková lavička | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 76601VD | Vybavení dětského hřiště | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Krycí list rozpočtu (3)
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Příprava území pro RD |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby a účel: |  | sadové úpravy |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | III - pod tratí - změna č.1. |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 5
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 2012-04-15
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 14% |  | 0 | DPH 14% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 20% |  | 0 | DPH 20% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis