## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Hrušovany - závlaha pro hřiště FK ČECHIE na ppč. 518-10 v k. ú. Hrušovany | [8 empty] | JKSO | 814 22
| Kód stavby |  |  | HRUSOVANY_ZAVLAHA
| Název objektu |  |  | Provozní soubor PS 01 - Akumulace a čerpací stanice | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | HRUSOVANY - PS 01
| Název části | [11 empty] | Místo | HRUŠOVANY U CHOMUTOVA
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Obec Hrušovany, Hrušovany 15, 431 43 Hrušovany | [8 empty] | 00261874 | CZ00261874
| Projektant |  |  | Ing. Pavel Král , Jarní 5655, 430 04 Chomutov | [8 empty] | 63738139 | CZ5501290487
| Zhotovitel |  |  | výběrové řízení
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
|  |  |  | 21_11_11 | Ing.P.Král | [7 empty] | 21.11.2011
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 20 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 20 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 20 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 20 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 20 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 10 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Hrušovany - závlaha pro hřiště FK ČECHIE na ppč. 518-10 v k. ú. Hrušovany
Objekt: | Provozní soubor PS 01 - Akumulace a čerpací stanice
Část:
JKSO: | 814 22
Objednatel: | Obec Hrušovany, Hrušovany 15, 431 43 Hrušovany
Zhotovitel: | výběrové řízení
Datum: | 21.11.2011
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PSV | Konstrukce a práce PSV | 0 | 0 | 0
742 | Elektromontáže - rozvodný systém | 0 | 0 | 0
35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | 0 | 0 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení | 0 | 0 | 0
36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Hrušovany - závlaha pro hřiště FK ČECHIE na ppč. 518-10 v k. ú. Hrušovany
Objekt: |  | Provozní soubor PS 01 - Akumulace a čerpací stanice
Část:
JKSO: |  | 814 22
Objednatel: |  | Obec Hrušovany, Hrušovany 15, 431 43 Hrušovany
Zhotovitel: |  | výběrové řízení
Datum: |  | 21.11.2011
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | PSV | Konstrukce a práce PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 741 | 742291100 | Montáž rozváděčů ostatních bez zapojení vodičů unistorů typ B | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
2 | M | MAT | 357116460 | rozvaděč elektroměrový plastový ER 211/PVP7P 63 A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
3 | K | 741 | 742991200 | Kontrola rozváděč nn manipulační, ovládací nebo reléový | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4 | K | 935 | 350150001 | Montáž čerpadlo ponorné SQ 1-35 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 1
5 | M | MAT | 426170010 | čerpadlo ponorné SQ 1-35 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
6 | M | MAT | 358226450 | kabelová připojovací sada PN 03W504 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
7 | M | MAT | 551142320 | kulový kohout se šroubením, mosaz, vnitřní x vnější, vrtulka R259D 1"1/4 x 1"1/4 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
8 | M | MAT | 422901000 | souprava vodoměrná se šroubením, kohouty a zpětnou klapkou 1" - 1" | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 1
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
9 | K | 922 | 220321771 | Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
10 | K | 936 | 360410171 | Montáž měření hladiny, typ MAVE | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
11 | M | MAT | 551294360 | sestava pro R553 (R88+R608+R540) s volným otvorem pro sondu R554D 1" | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
12 | M | MAT | 341095130 | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 2x2,5 mm2 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
13 | M | MAT | 286139610 | trubka ochranná pro kabal CYKY | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 256 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0