E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH ZPRÁVY

  - informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště

  - významné sítě technické infrastruktury

  - napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

  - úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

  - uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

  - řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

  - popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

  - stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3)

  - podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

  - orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

  - informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště

- Staveniště bude situováno na pozemku investora. Příjezd pro zásobování materiálu bude z místní komunikace v obci. Stavební materiál bude průběžně navážen z této místní komunikace. Veškerý nový stavební materiál bude skladován pouze na pozemku investora. Odpad ze stavby pak bude uskladňován do kontejneru, který bude umístěn na pozemku investora.

  - významné sítě technické infrastruktury

- V místě stavby vedou inženýrské sítě – vodovod, plynovod, elektro, telefónní kabel.

  - napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

- Zdrojem vody pro stavbu budou plastové zásobníky a barely, zdrojem elektro pro stavbu bude centrála, popř. staveništní rozvaděč.

  - úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Opatření na ochranu před hlukem ze stavební činnosti:

Provádění stavebních prací bude řešeno tak, aby v chráněném venkovním prostoru staveb tj. 2 m okolo stávajících obytných domů nebyl překročen hygienický limit akustického tlaku A Laeqs = 65 dB v době od 7:00 do 21:00 hodin. Nejhlučnější práce budou prováděny v době od 8:00 do 16:00 s přestávkou. Obyvatelé přilehlých domů budou seznámeni s postupem a průběhem stavby.

  - uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Prostor staveniště je zcela na ploše pozemku investora. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob oplocením a označením.

  - řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Sklad materiálu –  cca 50 m2

Kontejner – pozemek investora.

Zdrojem vody pro stavbu budou plastové zásobníky a barely, zdrojem elektro pro stavbu bude centrála, popř. staveništní rozvaděč.

  - popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

- Na staveništi  se tyto objekty nevyskytují.

  - stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Postup a provádění prací bude v souladu s platnými předpisy a normami. Stavba bude prováděna pod odborným dozorem. Pracovníci budou při práci používat osobní ochranné pomůcky. Rozsah a doba výstavby nevyžaduje povinnost doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.).

  - podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Stavba bude prováděna s ohledem na minimalizaci hluku, vibrací a prachu na okolí.

Před výjezdem vozidel ze stavby bude zajištěno jejich očištění, v případě znečištění komunikace bude tato neprodleně uklizena.

Odpady vzniklé stavební činností budou likvidovány v souladu se zákonem 185/2001 a 131/2000 a pozdějších znění zákonů - odpady budou předány pouze oprávněné osobě a ke kolaudaci bude doloženo.

Stavba bude prováděna s ohledem na minimalizaci hluku, vibrací a prachu na okolí.

  - orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

zahájení stavby 1.Q 2012

dokončení 1.Q 2014

3