| Výpis materiálu – kanalizace splašková |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HT – SYSTÉM Plus (např. OSMA) |  |  |  |  |
| Odpadní trubka | 110x2,7 | 1 | 110 |  |
| Odpadní trubka Odpadní trubka + izolace (např. hadice z polyethylenu Tubolit AR Fonoblok) | 50x1,8 40x1,8 | 1,5 2 | 50 40 |  |
| Rohová paneláková odbočka krátká 87° | 110/110/50 |  |  | 1 |
| Čistící kus | ČK 110 |  | 110 | 1 |
| Délka připojovacího potrubí je včetně tvarovek |  |  |  |  |
| KG - SYSTÉM (PVC) SN4 (např. OSMA) |  |  |  |  |
| Kanalizační trubka Kanalizační trubka Kanalizační trubka | 160x4,0 125x3,2 110x3,2 | 5 5 1 | 150 125 110 |  |
| Jednoduchá odbočka 45° | 150/125-45° |  |  | 1 |
| Koleno | 45°/125 |  | 125 | 3 |
| Redukce nesouosá | R 125/110 |  |  | 1 |
| přechodový kus kam./PVC |  |  | 150 | 1 |
| přechodový kus PVC/kam. |  |  | 150 | 1 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |  |
| Přivzdušňovací ventil (HL900) | PV |  | 110 | 1 |
| Izolační souprava pro potrubní prostup (HL800) |  |  | 110 | 1 |
| Desky z extrudovaného polystyrenu tl. 60mm, 1000x500mm |  |  |  | 8 |

| Výpis materiálu – vodovod |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potrubí z PPR 32x4,4 Potrubí z PPR 25x3,5 Potrubí z PPR 20x2,8 | 3 11 11 | 25 20 15 |  |
| Izolace potrubí - navlékací hadice z lehčeného polyethylenu 32x13 25x13 20x13 samolepící páska | 3 11 11 |  |  |
| Uzavírací kulový kohout KK Uzavírací kulový kohout KK Uzavírací kulový kohout KK |  | 25 20 15 | 1 4 2 |
| Zpětný ventil RV 277 |  | 25 | 1 |
| Filtr |  | 25 | 1 |
| Vypouštěcí kulový kohout VK |  | 15 | 1 |
| Rohový ventil RV |  | 15 | 3 |
| Bytový vodoměr 1,5 m3/hod |  |  | 2 |
| Vanová dvířka 300x300 |  |  | 1 |
| Umyvadlová stojánková páková baterie |  |  | 1 |
| Sprchová páková baterie + sprchová sada |  |  | 1 |

| Výpis materiálu – zařízení pro vytápění staveb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plynový kombinovaný kotel s průtokovým ohřevem TV a odtahem spalin do komína např. Vaillant VUW 200/3-3 atmo TEC pro + prostorový termostat |  |  | 1 1 |
| Ocelová trubka černá ½“ | 10 | 15 |  |
| Izolace potrubí - navlékací hadice z lehčeného polyethylenu 22x20 | 1 |  |  |

| Výpis materiálu – zařizovací předměty |  |
| --- | --- |
| Umyvadlo s otvorem pro armaturu (např. LYRA, fa JIKA) + umyvadlový zápachový uzávěr, odtok Ø40 | 1 1 |
| klozet kombi s vodorovným odpadem (např. LYRA, fa JIKA) + sedátko s poklopem + WC připojovací koleno 90° | 1 1 1 |
| sprchový kout - obdélníková sprchová vanička 900x800 (např. fa. Ideal Standard) + sprchový zápachový uzávěr - odtok Ø50 | 1 1 |