## Krycí list
Soupis stavebních prací a dodávek
| Název stavby |  |  | Stavební úpravy objektu Hasičské zbrojnice č.p.209, Údlice | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | B1301
| Název objektu |  |  | Opravy v objektu | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 01
| Cenová sestava |  |  | www.cs-urs.cz | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Obec Údlice, Náměstí 12, Údlice 431 41
| Projektant |  |  | Bohemia Arch spol.s r.o., Čelakovského 4297,Chomut
| Zhotovitel |  |  | vyjde z výběrového řízení
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
13.01.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0
Soupisy prací obsahují položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a odpovídá členění cenové soustavy URS a ustanovení vyhl.č.230/2012 Sb.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
| PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
| TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
| Kód |  | Kód položky
| Popis |  | Zkrácený popis položky
| MJ |  | Měrná jednotka položky
| Množství |  | Množství v měrné jednotce
| J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje j.cenu položky
| Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

## Rekapitulace
Rekapitulace soupisu stavebních prací a dodávek
Stavba: | Stavební úpravy objektu Hasičské zbrojnice č.p.209, Údlice
Objekt: | Opravy v objektu
Část: | www.cs-urs.cz
JKSO:
Objednatel: | Obec Údlice, Náměstí 12, Údlice 431 41
Zhotovitel: | vyjde z výběrového řízení
Datum: | 13.01.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 9.4618 | 3.4991
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0.94461 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 4.7269 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 2.8407 | 0
8 | Trubní vedení | 0 | 0.94377 | 0.05
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0.0058225 | 3.4491
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1.7902 | 0.20089
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.01656 | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0.00574 | 0.04285
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0 | 0.03312 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0.07071 | 0.04204
731 | Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.102 | 0
733 | Ústřední vytápění - potrubí | 0 | 0.015 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.11069 | 0.082
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0.000445 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0.92594 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0.034
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 0.4538 | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 0.056203 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 11.252 | 3.7

## Rozpocet
Soupis stavebních prací a dodávek
Stavba: |  | Stavební úpravy objektu Hasičské zbrojnice č.p.209, Údlice
Objekt: |  | Opravy v objektu
Část: |  | www.cs-urs.cz
JKSO:
Objednatel: |  | Obec Údlice, Náměstí 12, Údlice 431 41
Zhotovitel: |  | vyjde z výběrového řízení
Datum: |  | 13.01.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 9.4618 |  | 3.4991 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 132202201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | výkop mimo jímku | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 5*1,2*1,5 |  | 9 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
2 | K | 001 | 132202209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2,5 |  | 2.5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
4 | K | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 3.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 171201206 | Poplatek za skládku - ostatní zemina | t | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 001 | 174101103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním | m3 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | zpětný zásyp potrubí bedené jímkou je řešen v rozpočtu jímky | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 9-2,5 |  | 6.5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.94461 |  | 0 |  |  | 1
8 | K | 014 | 340238235 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm | m2 | 1.8 |  | 0 | 0.10212 | 0.18382 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | výkres S02 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
9 | K | 014 | 340291111 | Dodatečné ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m | 5.1 |  | 0 | 8e-05 | 0.000408 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2+1,6+1,5 |  | 5.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
10 | K | 014 | 340291121 | Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm | m | 7.8 |  | 0 | 6e-05 | 0.000468 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3*2,6 |  | 7.8 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
11 | K | 011 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 10.884 |  | 0 | 0.06982 | 0.75992 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | výkres S02 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (2+1,6+1,5)*2,6 |  | 13.26 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,6*1,98*2 |  | -2.376 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 10.884 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4.7269 |  | 0 |  |  | 1
12 | K | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 2.5 |  | 0 | 1.8908 | 4.7269 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 10*0,5*0,5 |  | 2.5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 2.8407 |  | 0 |  |  | 1
13 | K | 014 | 611335422 | Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 34.9 |  | 0 | 0.01591 | 0.55526 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | K | 011 | 612331141 | Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 27.756 |  | 0 | 0.0247 | 0.68557 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | omítka na novém zdivu | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | zazdívka | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 0,9*2*2 |  | 3.6 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | zdivo | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (2+1,6+1,5)*2,6*2 |  | 26.52 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,6*1,97*2 |  | -2.364 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 27.756 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
15 | K | 014 | 612335422 | Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 82.104 |  | 0 | 0.01591 | 1.3063 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | viz pol otlučení omítek | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 82,104 |  | 82.104 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
16 | K | 014 | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | m2 | 4.72 |  | 0 | 0.05731 | 0.2705 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 011 | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 2 |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ozn.2 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
18 | M | MAT | 553311130 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P | kus | 2 |  | 0 | 0.0108 | 0.0216 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
19 | K | 011 | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | M | MAT | 562431300 | mřížka ventilační PVC hranatá, bez uzávěru PK 10 x 10 | kus | 1 |  | 0 | 0.00051 | 0.00051 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0.94377 |  | 0.05 |  |  | 1
21 | K | 271 | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 | m | 5 |  | 0 | 0.00177 | 0.00885 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
22 | K | 271 | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 | m | 5 |  | 0 | 0.00273 | 0.01365 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | 271 | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
24 | M | MAT | 286115280 | přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160 | kus | 1 |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
25 | M | MAT | 286115460 | přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 160 | kus | 1 |  | 0 | 0.00058 | 0.00058 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
26 | K | 271 | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
27 | K | 271 | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 | 0.46005 | 0.9201 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | K | 271 | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | výkres S-01, ozn B7 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0.0058225 |  | 3.4491 |  |  | 1
29 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 34.25 |  | 0 | 0.00013 | 0.0044525 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 9,7+1,3+1,35+21,9 |  | 34.25 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
30 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 34.25 |  | 0 | 4e-05 | 0.00137 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 9,7+1,3+1,35+21,9 |  | 34.25 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
31 | K | 013 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.786 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | výkres S01-ozn B5 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 6 |  | 6 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
32 | K | 013 | 967031142 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC | m2 | 4.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.27848 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ozn.1 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (1,5+1,45)*2*2*0,4 |  | 4.72 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
33 | K | 013 | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 4.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.1479 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ozn.B1 - 2ks | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 1,5*1,45*2 |  | 4.35 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
34 | K | 013 | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2.758 |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.2427 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ozn,č B2 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 0,8*1,97 |  | 1.576 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | ozn. B5 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 0,6*1,97 |  | 1.182 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2.758 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
35 | K | 013 | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 21 | 4 | 2
36 | K | 013 | 978021141 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 30 % | m2 | 82.104 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.98525 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | výkres S01 - místn 001 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (4+3,25)*2*2,6 |  | 37.7 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -1,4*1,5 |  | -2.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,8*1,97 místn 004 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (6+3,65)*2*2,6 |  | 50.18 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -1,5*1,4 |  | -2.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 82.104 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
37 | K | 013 | 978021241 | Otlučení cementových omítek vnitřních stropů o rozsahu do 30 % | m2 | 34.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.4188 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | výkres SO01 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | m001 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 4*3,25 |  | 13 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | m004 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 6*3,65 |  | 21.9 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 34.9 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
38 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 8.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.578 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | výkres S-01 ozn B4 a B6 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 4+4,5 |  | 8.5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
39 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
40 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
41 | K | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
42 | K | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 29.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
43 | K | 013 | 979098191 | Poplatek za skládku - netříděné | t | 3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
44 | K | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 9.541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 1.7902 |  | 0.20089 |  |  | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.01656 |  | 0 |  |  | 1
45 | K | 713 | 71346115R | Montáž izolace tepelné potrubí deskami - volně loženými nad potrubí - metzriál ve specifikaci | m2 | 4 |  | 0 | 0.00174 | 0.00696 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1*0,5*8 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
46 | M | MAT | 283763800 | polystyren extrudovaný URSA XPS N-V-L - 1250 x 600 x 60 mm | m2 | 4 |  | 0 | 0.0024 | 0.0096 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
47 | K | 713 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.00574 |  | 0.04285 |  |  | 1
48 | K | 721 | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 1 |  | 0 | 0.00126 | 0.00126 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
49 | K | 721 | 721173706 | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 | m | 1 |  | 0 | 0.00177 | 0.00177 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
50 | K | 721 | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 | m | 2 |  | 0 | 0.00045 | 0.0009 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
51 | K | 721 | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | m | 1.5 |  | 0 | 0.00052 | 0.00078 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
52 | K | 721 | 721210814 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04285 | 0.04285 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | výkres S01- sprcha | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
53 | K | 721 | 721273172 | Izolační souprava pro prostup potrubí HL 800 - DN 110 | kus | 1 |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
54 | K | 721 | 721274103 | Přivzdušňovací ventil (HL900) | kus | 1 |  | 0 | 0.00051 | 0.00051 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
55 | K | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1+1,5+2+1 |  | 5.5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
56 | K | 721 | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.03312 |  | 0 |  |  | 1
57 | K | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 11 |  | 0 | 0.00058 | 0.00638 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
58 | K | 721 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 11 |  | 0 | 0.00092 | 0.01012 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
59 | K | 721 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 3 |  | 0 | 0.00105 | 0.00315 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
60 | K | 721 | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm | m | 11 |  | 0 | 7e-05 | 0.00077 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | K | 721 | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm | m | 14 |  | 0 | 9e-05 | 0.00126 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
62 | K | 721 | 722181233 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 62 mm | m | 2.5 |  | 0 | 0.00012 | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
63 | K | 721 | 722181235 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN přes 92 mm | m | 1 |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
64 | K | 721 | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm | m | 1 |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
65 | K | 721 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 1 |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | K | 721 | 722231073 | Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
67 | K | 721 | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
68 | K | 721 | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
69 | K | 721 | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | K | 721 | 722232171 | Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem | kus | 3 |  | 0 | 0.00028 | 0.00084 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
71 | K | 721 | 722234265 | Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
72 | K | 721 | 722270102 | Sestava vodoměrová závitová G 1 | soubor | 1 |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 25 |  | 0 | 0.00019 | 0.00475 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 25 |  | 0 | 1e-05 | 0.00025 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | K | 721 | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.07071 |  | 0.04204 |  |  | 1
76 | K | 721 | 725112171 | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 |  | 0 | 0.02407 | 0.02407 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
77 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 | 21 | 16 | 2
78 | K | 721 | 725211603 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.01808 | 0.01808 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
79 | K | 721 | 72524111r | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x800 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.01388 | 0.01388 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
80 | K | 721 | 725245103 | Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.01034 | 0.01034 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
81 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00312 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | výkres S-01, ozn B3 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
82 | K | 721 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1 |  | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
83 | K | 721 | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
84 | K | 721 | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
85 | K | 721 | 725865312 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem | kus | 1 |  | 0 | 0.00047 | 0.00047 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
86 | K | 721 | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  | 0.102 |  | 0 |  |  | 1
87 | K | 731 | 73115112R | Montáž kombinovaného kotle s odtahem palin do komína | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
88 | M | MAT | 4841701R1 | Plynový kotel kombinovaný s průtokovým ohřevem TV a odtahem do komína (např. Vaillant VUW 200/3-3 atmo TEC + prostorový termostat | kus | 1 |  | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
89 | K | 731 | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.015 |  | 0 |  |  | 1
90 | K | 731 | 733111123 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 | m | 10 |  | 0 | 0.0015 | 0.015 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
91 | K | 731 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
92 | K | 731 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.11069 |  | 0.082 |  |  | 1
93 | K | 766 | 766621211 | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 4.35 |  | 0 | 0.00025 | 0.0010875 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ozn.1 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 1,5*1,45*2 |  | 4.35 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
94 | M | MAT | 611400190a | okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 150 x 145 cm | kus | 2 |  | 0 | 0.0389 | 0.0778 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
95 | K | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
96 | M | MAT | 611601320 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm Prefa C | kus | 2 |  | 0 | 0.0138 | 0.0276 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
97 | K | 766 | 766660722 | Montáž dveřního kování | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
98 | M | MAT | 549141Ra | kování dveřní, vnitřní dveře klika-klika | kus | 2 |  | 0 | 0.0021 | 0.0042 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
99 | K | 766 | 766691912 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.034 | 21 | 16 | 2
100 | K | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.048 | 21 | 16 | 2
101 | K | 766 | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.000445 |  | 0 |  |  | 1
102 | K | 767 | 767510111 | Montáž osazení kanálového krytu | kg | 8.9 |  | 0 | 5e-05 | 0.000445 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
103 | M | MAT | SPCm - 1 | Poklop hliníkový pro zadláždení rozměr 600/600 mm npř. ALUDECK AD60 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
104 | K | 767 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0.92594 |  | 0 |  |  | 1
105 | K | 771 | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 30.024 |  | 0 | 0.00046 | 0.013811 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | m001 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (4+3,25)*2 |  | 14.5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -1 |  | -1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | m004 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | (6+3,65)*2 |  | 19.3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 30.024 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
106 | M | MAT | 5976111R1 | dlaždice keramické RAKO | m2 | 3.303 |  | 0 | 0.0182 | 0.060115 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 30,024*1,1*0,1 |  | 3.303 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
107 | K | 771 | 771573112 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 9 ks/m2 | m2 | 34.3 |  | 0 | 0.00416 | 0.14269 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 9,7+1,35+1,35+21,9 |  | 34.3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
108 | M | MAT | 5976100R2 | obkládačky keramické RAKO | m2 | 37.73 |  | 0 | 0.0118 | 0.44521 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
109 | K | 771 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1,35+1,35 |  | 2.7 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
110 | K | 771 | 771579192 | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor | m2 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 771 | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 34.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 9,7+1,35+1,35+21,9 |  | 34.3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
112 | K | 771 | 771579197 | Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem | m2 | 34.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
113 | K | 771 | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 34.3 |  | 0 | 0.0077 | 0.26411 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 9,7+1,35+1,35+21,9 |  | 34.3 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
114 | K | 771 | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.034 |  |  | 1
115 | K | 776 | 776511810 | Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky | m2 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.034 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | výkres S01 - kancelář a klubovna | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 34 |  | 34 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.4538 |  | 0 |  |  | 1
116 | K | 781 | 781414111 | Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 19.5 |  | 0 | 0.003 | 0.0585 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | dle tabulky Výkres S-02 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 1,5+9+9 |  | 19.5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
117 | M | MAT | 5976100R3 | obkládačky keramické RAKO | m2 | 20.28 |  | 0 | 0.0118 | 0.2393 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
118 | K | 781 | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za plochu do 10 m2 | m2 | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | dle tabulky Výkres S-02 | [10 empty] | 2 | 1 | -1 | 0
|  |  |  | 1,5+9+9 |  | 19.5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
119 | K | 781 | 781419192 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za omezený prostor | m2 | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
120 | K | 781 | 781419194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za nerovný povrch | m2 | 19.5 |  | 0 | 0.008 | 0.156 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
121 | K | 781 | 78149361R | Montáž a dodávka plastových dvířek lepených s rámem | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
122 | K | 781 | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 0.056203 |  | 0 |  |  | 1
123 | K | 784 | 784453621 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 144.11 |  | 0 | 0.00039 | 0.056203 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 34,25+82,104+27,756 |  | 144.11 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
124 | K | PK | 21-01 | Elektroinstalace - přenos ceny ze samostatného rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 11.252 |  | 3.7