Příloha č. 8

Závazné technické požadavky na zhotovitele

Níže uvádíme závazné technické požadavky na zateplovací systém. Níže uvedené požadavky jsou pro zhotovitele (uchazeče o zakázku) závazné a budou přílohou SOD. Před podpisem SOD s vybraným uchazečem bude požadovat Zadavatel doložení technických listů k zateplovacímu systému, doklad o odborném školení od dodavatele zateplovacího systému  dokládající splnění níže uvedeného. Nepředložení technických listů a dokladu o školení bude považováno za neposkytnutí součinnosti dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb.

- Dodání kontaktního certifikovaného zateplovacího fasádního systému (ETICS)

- Hydrofobní probarvené pastózní omítky na silikonsilikátové bázi se samočisticím efektem, který potlačuje vznik a výskyt mikroorganismů. Současně bude mít omítka vysokou  paropropustnost pro vodní páru (kategorie V1) s hodnotou součinitele difúzního odporu < 35, permeabilitou vody v kategorii W2 a s reakcí na oheň A2 – s1, d0 dle ČSN EN 13501

- Veškeré materiální skladby ETICS budou systémovou dodávkou jednoho výrobce a budou certifikovány jako celek

- Dodávka a montáž ETICS bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží platné osvědčení o způsobilosti od dodavatele systému