**Příloha č. 7 Smlouvy**

**Demonstrativní výčet technických činností Provozovatele**

Provozovatel je povinen v rámci plynulého a bezpečného provozování Vodohospodářského majetku provádět následující technické činnosti (demonstrativní výčet):

***Čistírna odpadních vod a související objekty a zařízení***

* kontrola, provoz a údržba čistírny odpadních vod a souvisejících objektů včetně pozemků, oplocení, příjezdových cest, zvedacích zařízení, tlakových nádob apod.,
* kontrola, provoz a údržba technologie čistírny odpadních vod v souladu s provozními řády, návody a pokyny výrobců, zabezpečování provozních hmot a chemikálií a jejich výměny,
* odběry, rozbory a vyhodnocování jakosti odpadních vod a kalů,
* kontrola, provoz a údržba elektrozařízení,
* opravy čistírny odpadních vod včetně technologie, elektrozařízení, ochrany potrubí, příslušenství apod.,
* zajišťování revizí strojů, elektrických zařízení a vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými technickými předpisy,
* odstraňování havárií.