OBECNÉ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACE

- Používat šablonu naší firmy – viz Pracovní pokyn PP-33 Zpracování a správa

dokumentace PS a SO, příloha 1.

- Kreslit 1 : 1

- Použití hladin

- NEPOUŽÍVAT NIKDE ŽLUTOU BARVU !!

- Zakreslení :

Popisy místností – pouze číslem (romant + větší výška čísla pro zvýraznění)

(název místnosti, výměry v „m2“, druh podl. krytiny – uvádí se v legendě)

Světlá výška místností – uvádět v „m“, číslo slabší a menší než č.místnosti

( s.v. = 3,400m )

Severka

- Budovy  - půdorysy - se značí od	1.N.P. – č.místnosti od 101,102,…

2.N.P. – č.místnosti od 201,202,…

1.P.P. – č.místnosti od -101,-102,…

2.P.P. – č.místnosti od -201,-202,…

- se skreslují jako celá podlaží

7. Číslování výkresů – viz Pracovní pokyn PP-33 Příloha 2