# Seznam a číslování dokumentace elektro dle PP-33

| Náplň | Číslování SYNTHOS Kralupy a.s. |
| --- | --- |
| - Obsah dokumentace | - PS-00-901-00-0 |
| - Průvodní zpráva - Identifikační údaje stavby a investora, vymezení rozsahu projektu - Základní údaje charakterizující stavbu, popis z hlediska účelové funkce - Přehled výchozích podkladů, podle kterých byl projekt zpracován - Členění na provozní soubory a stavební objekty | - PS-00-902-00-0 |
| - Technická zpráva - Volba proudových soustav a napětí,způsob napojení,začátek a konec provozních rozvodů - Údaje o celkové maximální současné spotřebě a přehled spotřeb v jednotlivých proudových soustavách rozdělených podle napětí,instalovaný příkon - Řešení ochrany proti zkratu - Výsledky výpočtů zkratových proudů,řešení ochrany proti přetížení a proti úrazu elektrickým proudem - Úbytky napětí a kompenzace účiníku - Způsob uzemnění - Popis řešení blokování,ovládání,měření a signalizace,samostatné požadavky na obsluhu a chod zařízení za všech provozních stavů - Popis systému značení - Kabelů a vodičů - Označování návleků - Použité symboly a zkratky - Rozvaděče - Přístroje - Požadavky na ostatní profese - Protipožární ucpávky | - PS-00-099-00-0 |
| - Seznamy |  |
| - Kabelový seznam | - PS-00-073-00-0 |
| - Seznam otápěných okruhů | - PS-00-098-00-0 |
| - Seznam a spec.montážního materiálu,specifikace podle jednotlivých položek dodávek (rozváděče,skříňky,transformátory apod.) | - PS-00-051-00-0 |
| - Výpočty |  |
| - Schémata |  |
| - Základní jednopólové schéma | - PS-00-052-00-0 |
| - Jednopólové schéma rozváděče | - PS-00-053-xxxxxx-0* |
| - Jednopólové schéma rozváděče | - PS-00-054-xxxxxx-0* |
| - Křivky nastavení ochran,seznam nastavení ochran,seznam nastavení odboček trafa | - PS-00-055-xxxxxx-0** |
| - Blokové schéma | - PS-00-056-xxxxxx-0 |
| - Rozváděč a MCC uspořádání | - PS-00-057-xxxxxx-0* |
| - Katodová ochrana | - PS-00-058-zzzzzz -0** |
| - Seznam elektrických spotřebičů a celkové zatížení | - PS-00-059-00-0 |
| - Datasheety elektrických zařízení | - PS-00-060-zzzzzz -0** |
| - Datasheety elektrických zařízení | - PS-00-061-zzzzzz –0** |
| - Protokol o stanovení prostředí | - PS-00-062-00-0 |
| - Schémata ovládání – vysoké napětí | - PS-00-064-zzzzzz -0** |
| - Schémata ovládání – nízké napětí | - PS-00-065-zzzzzz-0** |
| - Ovládací schéma - různé | - PS-00-066-zzzzzz-0** |
| - Svorkové schéma-UPS,generátor | - PS-00-067-zzzzzz-0** |
| - Svorkové schéma-VN,NN,trafa,reléové a svork. skříně | - PS-00-068-zzzzzz-0** |
| - Svorkové schéma-různé | - PS-00-069-zzzzzz-0** |
| - PID schémata | - PS-00-005-00-0 |
| - Výkresová část |  |
| - Uzemnění a ochrana před bleskem,pospojování | - PS-00-063-00-0 |
| - Kabelové trasy včetně detailů-venkovní | - PS-00-070-00-0 |
| - Kabelové trasy v zemi | - PS-00-071-00-0 |
| - PTD-certifikáty,prohlášení o shodě | - PS-00-072-00-0 |
| - Kabelové trasy včetně detailů-vnitřní | - PS-00-074-00-0 |
| - Pomocné ocelové konstrukce | - PS-00-075-00-0 |
| - Rozmístění zařízení v rozvodnách | - PS-00-076-00-0 |
| - Katodová ochrana-dispozice | - PS-00-077-00-0 |
| - Elektrické otápění | - PS-00-078-00-0 |
| - Elektrické otápění -izometrie | - PS-00-079-00-0 |
| - Telekomunikace,telefony,rozhlas,jednotný čas | - PS-00-080-00-0 |
| - Osvětlení-základní rozmístění v jednotce | - PS-00-081-00-0 |
| - Zásuvkové rozvody | - PS-00-082-00-0 |
| - Osvětlení-speciální zařízení | - PS-00-083-00-0 |
| - Osvětlení-obvodová schemata | - PS-00-084-00-0 |
| - Osvětlení-Nouzové osvětlení | - PS-00-085-00-0 |
| - Osvětlení-plošiny | - PS-00-086-00-0 |
| - Osvětlení-ulice,bezpečnostní,vnější osvětlení | - PS-00-087-00-0 |
| - Výstražné osvětlení,výstražné letecké osvětlení | - PS-00-088-00-0 |
| - Osvětlení-budovy | - PS-00-089-00-0 |
| - Uzavřený televizní okruh,kamerový systém | - PS-00-090-00-0 |
| - Dispěčerský systém | - PS-00-091-00-0 |
| - EZS | - PS-00-092-00-0 |
| - Přístupové systémy,vstupní systémy | - PS-00-093-00-0 |
| - Rezerva | - PS-00-094-00-0 |
| - Rezerva | - PS-00-095-00-0 |
| - Rezerva | - PS-00-096-00-0 |
| - Rezerva | - PS-00-097-00-0 |
| - Katalogové listy použitých zařízení | - Bez čísla – vložené kopie |

Poznámky

## LEGENDA

1.	PS – dosadí se číslo provozního souboru

2.	*	xxxxxx – označení rozváděče_číslo pole_číslo listu- např.RHM1_02_01 (rozváděč RHM1 pole 2 list č.1 )

3.	**	zzzzzz – označení elektrického zařízení např. motor čerpadla P159  bude označen MP159

4.	-00- představuje volitelné číslo projektanta dle základního systému číslování např. číslo pořadové,číslo listu