Číslování výkresové dokumentace SYNTHOS Kralupy a.s.

# L-3823-01-005-09-1

1. KONSTRUKCE

Symbol umístění.

(L – Litvínov)

Výkresy týkající se areálu

SYNTHOS  Kralupy a.s., nebudou

obsahovat žádný symbol.

Číslo SO nebo bloku

Číslo má 2 až 6 znaků,podle platné

objektové soustavy SYNTHOS Kralupy a.s.

Dílčí provozní soubor (DPS)

Číslo má 2 znaky.

Uvádí bližší členění PS.Dohodnuté členění

provozu pro lepší orientaci v konkrétní dokum.

Pokud není nutné, uvede se 00.

Např. pro EB II

01 – area 100 – Alkylace a Transalkylace

02 – area 200 – Destilace

03 – area 300 – Tanky EB - sklady

Sekvenční číslo výkresu – číslo profesní

Číslo má 3 znaky. (dle Lummus standard)

Uvádí číslo profesního zařazení výkresu-viz bod 2.

Identifikační číslo stránky.

Je tvořeno dle profesí individuálně.

Číslo revize.

Číslo má 1 až 2 znaky.

2. SEKVENČNÍ ČÍSLO VÝKRESU – ČÍSLO PROFESNÍ

Procesní a inženýring (Process Design and Engineering)	001 až 050

Elektro (Electrical)	051 až 100

Stavební / konstrukce (Civil / Structural)	101 až 199

Strojní (Mechanical)	200 až 499

Plánování, harmonogram (Planning and Scheduling)	500 až 559

Rezerva	560 až 599

Systém řízení technologických procesů a zařízení měření a regulace	600 až 699

ZOV-stavební, strojní, elektro a instrumentace(Home Office Construction)	700 až 739

Elektronická komunikační zařízení, slaboproudá zařízení a rozvody	740 až 899

Souhrnné zprávy, průvodní zprávy, doklady, dokumenty, PBŘ	900 až 909

Požárně bezpečnostní zařízení (SŘTP)	910 až 999

2.1	Procesní a inženýring

Symboly,legenda,všeobecné podmínky (Symbols,legend and general notes)	001

Technologická schémata (Process Flow Diagram /PFD/)	002 až 003

Bilanční schéma (Balance diagrams)	004

Strojně technologické schéma (Process Piping and Instrument Diagram

/PID/)	005 až 007

Process Cause and Effect Diagram (PCED)	008 až 009

Základní dispozice, generel (Plot Plant)	010

Úseky, části (Plot Plant – section)	011

Schéma pomocných médií (Utility Diagram)	012 až 029

Pára	012 až 013

Voda	014 až 015

Požární voda	016 až 017

Vzduch / dusík	018 až 019

Palivo	020 až 021

Fléra, odfuky	022 až 023

Ostatní	024 až 029

Propojovací diagramy(Interconnecting diagrams)	030

Metallurgical Flow Diagram (MFD)	031

Mechanical Desing Diagram (MDD)	032

Rezerva (Unassigned)	033

Schéma hydrostatického testu (Hydrostatic Test Diagram)	034

Schéma ovládání (Operational Diagram)	035

Bezpečnost a životní prostředí (Safety and environmental)	036

Rezerva (Unassigned)	037 až 038

Indexy výkresů, číslování (Drawing Control Index)	039

Technické zprávy                                                                                               049

2.2	Elektro

Sumární list (Summary lists)	051

Základní jednopólové schéma a seznam elektrozařízení (Key –line diagrams and

Electrical Equipment lists)	052

Jednopólové schéma rozvaděče (Single-line diagram)	053 až 054

Křivky a seznam nastavení ochran, seznam nastavení odboček trafa	055

(Relay coordation curves key, relay setting lists, transformer tap setting lists)

Blokové schéma (Block diagrams)	056

Rozváděč a MCC návrh (Switcher and MCCs Arrangements)	057

Katodová ochrana (Cathodic protection diagrams)	058

Seznam elektrických spotřebičů a zatížení (Electrical consumers lists and load summaries)	059

Datasheety elektrických zařízení (Data sheets electrical equipment)	060 až 061

Protokol o stanovení prostředí, nebezpečné zóny (Eletrical area classification)	062

Uzemnění a ochrana před bleskem (Earthing and lighting protection)	063

Schéma ovládání – vysoké napětí (Control diagrams - HV)	064

Schéma ovládání – nízké napětí (Control diagrams - LV)	065

Ovládací schéma – různé (Control diagrams - miscellaneous)	066

Svorkové schéma – UPS, generátor, atd. (Connection diagrams – UPS, generators, etc.)	067

Svorkové schéma – VN, NN, transformátory, relé, svorkové skříně (Connection diagrams – HV,LV,Transformers,relay and terminal cabinets)	068

Svorkové schéma – různé (Connection diagrams - miscellaneous)	069

Rozmístění kabelových tras a napájení vč. detailů – jednotka (Cable and power layout and details – plant areas)	070

Kabelové výkopy, trasy v zemi – umístění (Trench,tray,duct bank layouts)	071

PTD – certifikáty, prohlášení o shodě	072

Kabelový seznam (Cable lists)	073

Rozmístění kabelových tras a napájení vč. detailů – budovy 	074

(Cable and power layouts and details - buildings)

Pomocné ocelové konstrukce (Steel support structures)	075

Rozmístění zařízení rozvoden, vnějších rozvoden … (Equipment layouts substations, switchyards, electrical rooms, etc.)	076

Katodová ochrana – dispozice (Cathodic protection layouts)	077

Elektrické otápění (Heat tracing)	078

Elektrické otápění - izometrie	079

Telekomunikace, telefony, rozhlas, jednotný čas 	080

Osvětlení – Základní rozmístění v jednotce (Lighting – general plant areas)	081

Zásuvkové rozvody	082

Osvětlení – speciální zařízení (Lighting – special equipment)	083

Osvětlení – obvodová schémata	084

Osvětlení – nouzové osvětlení	085

Osvětlení – plošiny (Lighting - platforms)	086

Osvětlení ulice, bezpečnostní, vnější osvětlení 	087

(Street, security, area lighting)

Výstražné osvětlení, výstražné letecké osvětlení 	088

(Air warning, aviation warning lighting)

Osvětlení – budovy (Lighting - buildings)	089

Uzavřený televizní okruh, kamerový systém	090

Dispečerský systém	091

EZS	092

Rezerva (Unassigned)	094 až 097

Seznam otápěných okruhů	098

Technické zprávy                                                                                               099

2.3	Stavební

Budovy, architektonické řešení /situace, umístění, pohledy, řezy, detaily, seznam prefabrikátů/ (Building, including architecture)	101 až 109

Skladování, manipulace - půdorysy	110

Betonové základy, armování (Concrete structures /farmwork, etc./)	111 až 120

Ocelové konstrukce (Steel structures)	121 až 125

Sanitární instalace (Sanitary installation)	126 až 127

Pomocné stavební konstrukce (Civil help)	128 až 129

Potrubní trasy, výkopy, řezy	130

Vzduchotechnika a vytápění (HVAC)	131 až 134

VV vnější osvětlení (HV Outdoor lighting)	135

NN vnější osvětlení (LV)	136

Uzemnění (Earthing)	137

Rezerva (Unassigned)	138

Slaboproud, EPS – trasy, výkopy, řezy	139

Standardní výkresy (Standard drawings)	140

Situace, řezy (General Layout)	141 až 142

Silnice, chodníky – všeobecně (Roads, Paving general)	143 až 145

Podzemní potrubí (Underground piping)	146 až 149

Zakládací plán,plán pilotování  (Piling Plan)	150

Základy pro věže a stojaté zásobníky a tanky, ochranné zdi (Foundation for towers and vertical vessl. Storage tank protection wall)	151 až 155

Základy pro ležaté nádoby (Foundation for horizontal vessels)	156 až 157

Základy pro výměníky (Foundation for exchangers)	158 až 159

Základy pro pumpy a kompresory (Foundation for pumps compressors)	160 až 161

Základy pro potrubní mosty a pece (Foundation for piperack, heaters)	162 až 165

Betonové struktury (concrete structures)	166 až 169

Ocelové konstrukce pro technologie (Steel structures for technology)	170 až 179

Malé ocelové konstrukce (Small steel structures)	180 až 183

Rezerva (Reserve)	184 až 185

Demolice, oplocení (Demolitions, fencing)	186 až 187

Objektové přípojky (vnější) 	188 až 194

Požární ochrana (Fire protection)	195 až 196

Chladící boxy (Cooling boxes)	197

Standardní výkresy (Standard drawings)	198

Všeobecné poznámky a data,technické zprávy (General remarks and data)	199

2.4	Strojní

2.4.1    Zařízení

Celková strojní dispozice                                                                                     200

Dílčí strojní dispozice, úseky, řezy                                                                201 až 239

Kovové konstrukce, potrubí patřící zařízení atd.	                  240 až 244

Různé výkresy, díly	        245 až 249

Seznam strojů a zařízení                                                                                      250

Data sheety                                                                                                     251 až 259

Neoznačené                                                                                                    260 až 269

Výpočty                                                                                                               270

Soupis materiálu                                                                                                  271

Nátěry                                                                                                                  272

Izolace                                                                                                                 273

Značení informačních a bezpečnostních tabulek                                                274

Neoznačené                                                                                                   275 až 298

Technická zpráva                                                                                                299

2.4.2    Potrubí

Základní rozložení /potrubní výkresy nebo model/ (Key plan /piping drawings or model tables/)	300

Jednotky – procesní potrubí a potrubí pomocných médií (Plans – proces and utility piping)	301 až 310

Úseky, řezy – procesní potrubí a potrubí pomocných médií vč. standardních výkresů (Sections-Process and utility piping, as applicable)                                     311 až 320

Pomocné ocelové konstrukce pro technologii, výpočty	321 až 330

Různé výkresy (Miscellaneous drawings)	331 až 396

Zařízení – součást potrubí (Equipment trim)	397

Skleněné stavoznaky a vnější stavoznaky (Gauge glass and External displacement-type level instruments /if level pots purchased by piping/)	398

Izometrie (Isometric index /pipeline control/)	399

Všeobecné poznámky – potrubí (General piping notes)	400

Parní otápění (Steam tracing)	401 až 409

Potrubní třídy                                                                                                     410

Seznam potrubních větví                                                                                    411

Soupis materiálu                                                                                                 412

Nátěry                                                                                                                 413

Izolace                                                                                                                 414

Neoznačené (Unassigned)	415 až 423

Značení informačních a bezpečnostních tabulek                                                424

Vstupní a výstupní proudy – hranice battery limit (Lines entring and leaving at battery)	425

Neoznačené (Unassigned)	426 až 433

Technické zprávy                                                                                               434

2.4.3	Potrubí – analýzy napětí, podpěry

Všeobecné poznámky pro potrubní podpěry (General notes for pipe supports)	435

Uložení potrubí	436 až 447

Protipožární systémy (Fire Fighting)	448 až 450

Atypická uložení                                                                                          451 až 460

Uzemnění potrubí                                                                                              461

Neoznačené (Unassigned)	462 až 498

Technické zprávy                                                                                               499

2.5       Plánování a harmonogram

Plánování a harmonogram 	500 až 550

Náklady	551 až 559

Rezerva (Unassigned)	560 až 599

2.6       Systém řízení technologických procesů a zařízení měření a regulace

2.6.1       Systém řízení technologických procesů

Logická schémata	600

Seznam vstupů a výstupů systému	601

Obsazení vstupů a výstupů systému	602

Seznam nastavení alarmů a blokací (Alarm and Trip setting lists)	603

Seznam a specifikace komponent SŘTP	604

Seznam kabelů	605

Dispozice prvků SŘTP ve skříních v Provozu	606

Dispozice prvků SŘTP ve skříních v Technické místnosti	607

Kabelové trasy SŘTP v Provozu	608

Kabelové trasy SŘTP v Technické místnosti	609

Kabelové trasy SŘTP ve Velínu	610

Dispozice zařízení SŘTP v Provozu	611

Dispozice zařízení SŘTP v Technické místnosti	612

Dispozice zařízení SŘTP ve Velínu	613

Schéma procesního řízení (Process control diagrams)	614

Schémata zapojení systému v Provozu	615

Schémata zapojení systému v Technické místnosti	616

Schémata datové komunikace	617

Schémata napájení zařízení SŘTP z UPS	618

Popis systému řízení	619

2.6.2       Analyzátory, Chromatografy

Rezerva (Unassigned)	620

Stavební - Pohledy, řezy                                                                                   621

Rezerva (Unassigned)	622

Celková dispozice	623

Technologické schéma	624

Rezerva (Unassigned)	625 až 627

Potrubní úseky, řezy	628

Kovové konstrukce	629

Rezerva (Unassigned)	630 až 632

Specifikace přístrojů (Data Sheets)	633

Seznam a specifikace montážního materiálu	634

Seznam kabelů	635

Rezerva (Unassigned)	636

Dispozice prvků ve skříních	637

Kabelové trasy v Provozu	638

Kabelové trasy v Analyzačním domku	639

Instalační výkresy přístrojů - Detaily	640

Dispozice zařízení v Provozu	641

Dispozice zařízení v Analyzačním domku	642

Blokové schéma	643

Rezerva (Unassigned)	644

Svorková schemata	645

Schémata zapojení	646

Schémata napájení	647

Schémata datové komunikace	648

Technická zpráva	649

2.6.3       Zařízení měření a regulace

Blokové schéma MaR (Instrument system block diagrams)                             650

Schéma procesního řízení (Process kontrol block diagrams)	651

Rezerva (Unassigned)	652 až 657

Seznam měřících obvodů (Instrument index)	658

Seznam místních měření	659

Rezerva (Unassigned)	660

Seznam přístrojů	661

Specifikační listy přístrojů (Data sheets)	662

Seznam a specifikace materiálu	663

Seznam kabelů (Instrument cable lists)	664

Rezerva (Unassigned)	665 až 666

Výpočet regulačních ventilů (Control valve calculations)	667

Výpočet bezpečnostních ventilů (Safety valve calculations)	668

Výpočet měření průtoků (Flow element calculations)	669

Výpočet rozsahů D/P měření hladiny (Level D/P cell range calculations)	670

Jiskrově bezpečné obvody – výpočet úbytků napětí (Eexi loop/Voltage drop

calculations)	671

Konfigurace MaR (Instrument configuration index)	672

Rezerva (Unassigned)	673 až 674

Dispozice instrumentace (Instrument field location layouts)	675

Dispozice prvků MaR ve skříních v Provozu	676

Dispozice prvků MaR ve skříních v Technické místnosti	677

Kabelové trasy MaR v Provozu (Instrument field cabling layouts)	678

Kabelové trasy MaR v Technické místnosti (Instrument technical/Auxiliary room cable layouts)	679

Kabelové trasy MaR ve Velínu (Instrument control room cable

layouts)                                                                                                               680

Svorková schémata – skříně v Provozu (Connection lists instrument field side)	681

Svorková schémata – skříně v Technické místnosti (Connection lists instrument control

building side)	682

Rezerva (Unassigned)	683 až 687

Instalační výkresy MaR – Detaily (Instrument installation details)	688

Dispozice zařízení MaR v Provozu (Instrument local panel layouts)	689

Dispozice zařízení MaR ve Velínu (Instrument control room

equipment layouts)	690

Dispozice zařízení MaR v Technické místnosti (Instrument Technical/Auxiliary room equipment layouts)	 691

Rezerva (Unassigned)	692 až 693

Uzemnění velínu ( Instrument controlbuilding earthing layouts)                       694

Obvodová schémata (Instrument loop diagrams)	   695

Schémata napájení zařízení MaR z UPS	   696

Rozvody vzduchu MaR – Detaily (Instrument air piping details)	697

Parní otápění zařízení MaR – Detaily (Instrument steam tracing details)	698

Technická zpráva	  699

2.7	Home Office Construction

Stavební výkresy, ZOV (Civil drawings for TCF)	700 až 709

Strojní výkresy (Mechanical dwgs for TCF)	710 až 719

Elekro (Electrical dwgs for TCF)	720 až 729

Instrumentace (Instrument dwgs for TCF)	730 až 739

2.8       Elektronická komunikační zařízení, slaboproudá zařízení a rozvody

2.8.1 	 Telefonní rozvody

Rezerva (Unassigned)	740 až 741

Specifikace přístrojů (Data sheets)	742

Seznam a specifikace montážního materiálu	743

Seznam kabelů	744

Celková situace	745

Dispozice prvků ve skříních v provozu	746

Dispozice prvků ve skříních v místnostech	747

Kabelové trasy v provozu	748

Kabelové trasy v místnostech	749

Instalační výkresy – Detaily	750

Dispozice zařízení v provozu	751

Dispozice zařízení v místnostech	752

Blokové schéma	753

Svorková schemata – skříně v provozu	754

Svorková schémata – skříně v místnostech	755

Schémata zapojení	756

Rezerva (Unassigned)	757 až 758

Technická zpráva	759

2.8.2 	 Datová, počítačová síť (PC)

Seznam vstupů a výstupů systému	760

Obsazení vstupů a výstupů systému	761

Specifikace přístrojů PC (Data sheets)	762

Seznam a specifikace montážního materiálu	763

Seznam kabelů	764

Celková situace PC	765

Rezerva (Unassigned)	766

Dispozice prvků PC ve skříních v místnostech	767

Kabelové trasy PC v provozu	768

Kabelové trasy PC v místnostech	769

Rezerva (Unassigned)	770 až 771

Dispozice zařízení PC v místnostech	772

Blokové schéma PC	773

Rezerva (Unassigned)	774

Svorková schémata – skříně v místnostech	775

Schémata zapojení systému PC	776

Schémata napájení systému PC	777

Schémata datové komunikace systému PC	778

Technická zpráva	779

2.8.3 	 Dispečink

Rezerva (Unassigned)	780 až 798

Technická zpráva	799

2.8.4 	 Rozvod televizního signálu (STA)

Rezerva (Unassigned)	800 až 818

Technická zpráva	819

2.8.5 	 Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

Rezerva (Unassigned)	820 až 838

Technická zpráva	839

2.8.6     Kontrola vstupu (AC)

Rezerva (Unassigned)	840 až 858

Technická zpráva	859

2.8.7 	    Rozhlas, jednotný čas

Rezerva (Unassigned)	860 až 861

Specifikace přístrojů (Data sheets)	862

Seznam a specifikace montážního materiálu	863

Seznam kabelů	864

Celková situace	865

Dispozice prvků ve skříních v provozu	866

Dispozice prvků ve skříních v místnostech	867

Kabelové trasy v provozu	868

Kabelové trasy v místnostech	869

Instalační výkresy – Detaily	870

Dispozice zařízení v provozu	871

Dispozice zařízení v místnostech	872

Blokové schéma	873

Svorková schemata – skříně v provozu	874

Svorková schémata – skříně v místnostech	875

Schémata zapojení	876

Rezerva (Unassigned)	877 až 878

Technická zpráva	879

2.8.8 	   Kamerový systém (CCTV)

Seznam vstupů a výstupů systému	880

Obsazení vstupů a výstupů systému	881

Specifikace přístrojů CCTV (Data sheets)	882

Seznam a specifikace montážního materiálu	883

Seznam kabelů	884

Celková situace CCTV	885

Dispozice prvků CCTV ve skříních v Provozu	886

Dispozice prvků CCTV ve skříních v Technické místnosti	887

Kabelové trasy CCTV v Provozu	888

Kabelové trasy CCTV v Technické místnosti	889

Instalační výkresy CCTV – Detaily	890

Dispozice zařízení CCTV v Provozu	891

Dispozice zařízení CCTV v Technické místnosti	892

Blokové schéma CCTV	893

Svorková schemata – skříně v Provozu	894

Svorková schémata – skříně v Technické místnosti	895

Schémata zapojení systému CCTV	896

Schémata napájení systému CCTV	897

Schémata datové komunikace systému CCTV	898

Technická zpráva	899

2.9 	 Souhrnné zprávy, průvodní zprávy, doklady, dokumenty

Obsah dokumentace	900 až 901

Průvodní zpráva	902 až 903

Souhrnná technická zpráva	904 až 905

Požárně bezpečnostní řešení	906 až 907

Doklady                         	908

Rezerva (Unassigned)	909

2.10. 	 Požárně bezpečnostní zařízení

2.10.1 	 Elektrická požární signalizace (EPS)

Seznam vstupů a výstupů systému	910

Obsazení vstupů a výstupů systému	911

Specifikace přístrojů EPS (Data sheets)	912

Seznam a specifikace montážního materiálu	913

Seznam kabelů	914

Celková situace EPS	915

Dispozice prvků EPS ve skříních v Provozu	916

Dispozice prvků EPS ve skříních v Technické místnosti	917

Kabelové trasy EPS v Provozu	918

Kabelové trasy EPS v Technické místnosti	919

Instalační výkresy EPS – Detaily	920

Dispozice zařízení EPS v Provozu	921

Dispozice zařízení EPS v Technické místnosti	922

Blokové schéma EPS	923

Svorková schemata – skříně v Provozu	924

Svorková schémata – skříně v Technické místnosti	925

Schémata zapojení systému EPS	926

Schémata napájení systému EPS z UPS	927

Schémata datové komunikace systému EPS	928

Technická zpráva	929

2.10.2 	 Systém detekce hořlavých plynů a par (GDS)

Seznam vstupů a výstupů systému	930

Obsazení vstupů a výstupů systému	931

Specifikace přístrojů GDS (Data sheets)	932

Seznam a specifikace montážního materiálu	933

Seznam kabelů	934

Celková situace GDS	935

Dispozice prvků GDS ve skříních v Provozu	936

Dispozice prvků GDS ve skříních v Technické místnosti	937

Kabelové trasy GDS v Provozu	938

Kabelové trasy GDS v Technické místnosti	939

Instalační výkresy GDS – Detaily	940

Dispozice zařízení GDS v Provozu	941

Dispozice zařízení GDS v Technické místnosti	942

Blokové schéma GDS	943

Svorková schemata – skříně v Provozu	944

Svorková schémata – skříně v Technické místnosti	945

Schémata zapojení systému GDS	946

Schémata napájení systému GDS z UPS	947

Schémata datové komunikace systému GDS	948

Technická zpráva	949

2.10.3 	 Stabilní a polostabilní hasicí zařízení (SHZ / PHZ)

Rezerva (Unassigned)	950

Celková situace SHZ/PHZ	951

Pohledy, řezy	952

Rezerva (Unassigned)	953 až 954

Technologické schema SHZ/PHZ	955

Situace SHZ/PHZ – chráněný prostor	956

Rezerva (Unassigned)	957 až 958

Seznam strojů a zařízení (Data sheets)	959

Soupis strojního materiálu	960

Nátěry	961

Izolace	962

Strojní dispozice	963

Potrubní úseky, řezy	964

Kovové konstrukce	965

Rezerva (Unassigned)	966

Seznam vstupů a výstupů systému SHZ/PHZ	967

Obsazení vstupů a výstupů systému SHZ/PHZ	968

Specifikace přístrojů SHZ/PHZ (Data sheets)	969

Seznam a specifikace montážního materiálu	970

Seznam kabelů	971

Dispozice prvků SHZ/PHZ ve skříních v Provozu                                           972

Dispozice prvků SHZ/PHZ ve skříních v Technické místnosti	973

Kabelové trasy SHZ/PHZ v Provozu	974

Kabelové trasy SHZ/PHZ v Technické místnosti	975

Instalační výkresy přístrojů SHZ/PHZ - Detaily	976

Dispozice zařízení SHZ/PHZ v Provozu	977

Dispozice zařízení SHZ/PHZ v Technické místnosti	978

Blokové schéma SHZ/PHZ	979

Svorková schémata – skříně v Provozu	980

Svorková schémata – skříně v Technické místnosti	981

Schémata zapojení systému SHZ/PHZ	982

Schémata napájení systému SHZ/PHZ z UPS	983

Schémata datové komunikace systému SHZ/PHZ	984

Rezerva (Unassigned)	985 až 988

Technická zpráva	989

2.10.4 	 Zařízení pro omezení šíření požáru

Rezerva (Unassigned)	990 až 998

Technická zpráva	999