# Příklad číslování výkresové dokumentace – stavební část

Např. objekt v areálu SYNTHOS Kralupy a.s., který má skreslenou základní dokumentaci skutečného stavu.

TZ, stat.výpočet, situace, 3nadzemní podlaží, půdorys střechy, 3podzemní podlaží, podélný řez, příčný řez, pohledy, základy, ….

SO 100

100-00-…-.-.

100          číslo dle příslušného SO

00            dělení dle PS

…            číslo dle profese

.               číslo výkresu ( u půdorysů dle podlaží     01,1,2…..

u ostatních dle pořadí od  001,002,003,…)

.               číslo revize  ( založení výkresu – revize 0 )

Technická zpráva – Architekt.stavební  -  obecná		           100-00-199-001-0

Techn.zprávy k jednotl. profesím budou mít č. dle přísl.profese.

Např.              100-00-126-001-0   Kanalizace

100-00-127-001-0   Vodovod

Statický výpočet bude mít č. dle profese  (+ další pořadové číslo po Techn.zprávě  )

Statický výpočet    Beton.kce						100-00-162-002-0

Statický výpočet    Ocel.kce 						100-00-121-002-0

Půdorys  1.N.P.  (= přízemí)						100-00-102-1-0

Půdorys  2.N.P.  (= 1.patro)						100-00-102-2-0

Půdorys  3.N.P.  (=2.patro)						100-00-102-3-0

Půdorys střechy							100-00-102-4-0

.

.

.

Půdorys  1.P.P. (=1.suterén)						100-00-102-01-0

Půdorys  2.P.P. (=2.suterén)						100-00-102-02-0

Půdorys  3.P.P. (=3.suterén)						100-00-102-03-0

.

.

.

Řez podélný								100-00-103-1-0

Řez příčný								100-00-103-2-0

.

.

Pohled severní							           100-00-104-1-0

Pohled jižní								100-00-104-2-0

Pohled východní							100-00-104-3-0

Pohled západní							100-00-104-4-0

Detaily	1 ( různé )							100-00-105-1-0

Detaily	2 ( různé )							100-00-105-2-0

Výpis prvků ( truhl.výr., zámečn.výrobky, prefabrikáty )		100-00-109-1-0

Základy ( k danému SO )                                                                 100-00-111-1-0

Kanalizace ( uvnitř SO )                                                                   100-00-126-1-0

Vodovod   ( uvnitř SO )                                                                    100-00-127-1-0

Situace	 celková - obecná,					            100-00-141-001-0

Situace pozemková 							100-00-141-002-0

Situace k jednotlivým profesím bude mít č. dle příslušné profese

Např.      100-00-127-001-0  Vodovod