## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
| Název stavby | [10 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | EČO
| Název části | [10 empty] | Místo
[12 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 0.025 | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 0 | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  | 0 | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  | 0 | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní - rezerva |  |  | 0.05 | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | 9 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [8 empty] | 25 | 19 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0

## VV
KLIMATIZACE - ÚU KOMOŘANY - SSaZ
pozice | název zařízení a materiálu | počet | jed.
číslo
1 | Klimatizace serveru
1.1.1 | Nástěnná klimatizační jednotka, Qch=5 kW | 1 | ks
1.1.2 | Kondenzační jednotka, Qch=5 kW, zimní provoz, p=1,74 kW/230V | 1 | ks
1.2.1 | Technologické Cu potrubí chladiva | 8 | bm
1.2.2 | Potrubí pro odvod kondenzátu | 1 | bm
1.2.3 | Konzole pro kondenzační jednotku | 1 | ks
1.2.4 | Čerpadlo pro odvod kondenzátu | 1 | ks
1.2.5 | Lišta LV 120x40 | 4 | bm
2 | Klimatizace velínu
2.1.1 | Nástěnná klimatizační jednotka, Qch=5 kW, Qt=5,6 kW | 1 | ks
2.1.2 | Kondenzační jednotka, Qch=5 kW, Qt=5,6 kW, p=1,82 kW/230 V | 1 | ks
2.2.1 | Technologické Cu potrubí chladiva | 23 | bm
2.2.2 | Potrubí pro odvod kondenzátu | 12 | bm
2.2.3 | Konzole pro kondenzační jednotku | 1 | ks
2.2.4 | Čerpadlo pro odvod kondenzátu | 1 | ks
2.2.5 | Lišta LV 120x40 | 1 | ks
3 | Pomocný a montážní materiál
3.1.1 | Pomocný, montážní, těsnící a spojovací materiál | 30 | kg
3.1.2 | Jeřáb pro umístění kondenzačních jednotek, 2 hodiny | 1 | kpl
3.1.3 | Realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
3.1.4 | Dokumentace pro najíždění | 1 | kpl
3.1.5 | Najetí, oživení, zaškolení obsluhy pro 2 jednotky | 1 | kpl