## vv
VYTÁPĚNÍ
pozice | název zařízení a materiálu | počet | jed. | jedn.cena | celkem | montáž | celkem
číslo
1 | OTOPNÁ TĚLESA
40 | Deskové otopné těleso s vestavěným ventilem 21/1600x500, levé spodní připojení | 1 | ks
| Deskové otopné těleso s vestavěným ventilem 21/1600x500, pravé spodní připojení | 1 | ks
58 | Připojovací šroubení typu H s vypouštěním, pro připojení deskových otopných těles s integrovanou ventilovou vložkou se spodním připojením s R1/2" vnitřním závitem | 2 | ks
62 | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem | 2 | ks
64 | Odvzdušňovací radiátorový ventil | 2 | ks
3 | POTRUBÍ
Potrubí z trubek hladkých dle ČSN 425715, mat 11 353
65 | 21,4x2,65 | 19 | m
4 | IZOLACE
71 | Návleková izolace d22/13 mm | 15 | m
Celkem zařízení bez DPH
6 | Přípomoce
84 | Demontáže | 16 | hod
85 | Topná zkouška | 1 | ks
86 | Napuštění a odvzdušnění | 8 | hod
Celkem bez DPH
Celkem zakázka bez DPH