## bez_cen
Materiál
Položka |  | Popis | Typ | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
[6 empty] | cena (Kč) | (Kč)
CCTV, tefefony, JC, stávající MODIS
| 1 | Kabel | SYKFY 10x2x0,5 | 55 | m
| 2 | Kabel | JYTY-O 2x1 | 55 | m
| 3 | Kabel | CYKY-J 3x1,5 | 10 | m
| 4 | Koaxiální kabel 75W, Cu jádro, Cu opletení | H125 | 120 | m
| 5 | Kabel koaxiální 75W | RG59/U | 60 | m
| 6 | FTP Cat5e | 4x2x24AWG | 17 | m
| 7 | Vodič | CY 0,5 | 20 | m
| 8 | Lišta DIN | DIN 35 | 1 | m
| 9 | Rozpojovací svorkovnice | LSA PLUS 10/2 | 2 | ks
| 10 | Nosník svorkovnice LSA-PLUS 1+1 | 8101.86/0000 | 2 | ks
| 11 | Digitální hodiny jednotného času s LED | červenými číslicemi (00:00) | 1 | ks
| 12 | Konektor F na kabel Ø10 mm šroubovací | CVP-264X | 4 | ks
| 13 | Konektor F na kabel Ø7mm šroubovací | F 7mm šroubovací | 10 | ks
| 14 | Spojka F-F | Spojka CVP-271 NW | 7 | ks
| 15 | Konektor krimplovací BNC 75W | Koaxiální konektor UG88/UC59 | 34 | ks
| 16 | Teplem smrštitelná trubice s lepidlem | RPK 22/6 | 2 | m
| 17 | Redukce F - BNC 75W | CVP-227 | 7 | ks
| 18 | Pasivní oddělovač 75W/75W | ITV-101M | 1 | ks
Materiál
Položka |  | Popis | Typ | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
[6 empty] | cena (Kč) | (Kč)
Rozváděč RO 94.06.87
| 19 | Zapuštěná oceloplechová rozv., 3x24 mod., | IP30, s N a PE sběrnicemi, RZB-3N72-B | 1 | ks
| 20 | Záslepka na modulové přístroje | PD-R-ZAS1000-S | 2 | ks
| 21 | Montážní úchyty rozvodnice | PD-RB-4MU | 1 | sada
| 22 | Vypínač hl. 4P | 125A-3N | 1 | ks
| 23 | Přepěťová ochrana I.+II. st., 25kA, 3+1P | B+C VS/3+1 | 1 | ks
| 24 | Vypínač 3+N modulový, 63A, char.B, 10kA | 63B-3N | 1 | ks
| 25 | Proudový chránič 4P, 25A, 30mA, A, 10kA | 25-4-030A | 1 | ks
| 26 | Proudový chránič 4P, 40A, 30mA, A, 10kA | 40-4-030A | 1 | ks
| 27 | Jistič 1P modulový, 6A, char.C, 10kA | 6C-1 | 3 | ks
| 28 | Jistič 1P modulový, 10A, char.C, 10kA | 10C-1 | 1 | ks
| 29 | Jistič 1P modulový, 16A, char.B, 10kA | 16B-1 | 6 | ks
| 30 | Jistič 1P modulový, 10A, char.B, 10kA | 10B-1 | 4 | ks
| 31 | Jistič 1P modulový, 13A, char.C, 10kA | 13C-1 | 1 | ks
| 32 | Jistič 1P modulový, 16A, char.C, 10kA | 16C-1 | 1 | ks
| 33 | Sběrnicová propojovací lišta 3x3P, 10Cu | G3L-160-10 | 2 | ks
| 34 | Sběrnicová propojovací lišta 2x3P, 10Cu | G3L-106-10 | 1 | ks
| 35 | Svorka řadová | RSA 4 A | 16 | ks
| 36 | Koncová svěrka | RSA L 35 | 7 | ks
| 37 | Vodič | CYA 1,5 černý | 8 | m
| 38 | Vodič | CYA 2,5 černý | 25 | m
| 39 | Vodič | CYA 6 sv.modrý | 6 | m
| 40 | Vodič | CYA 6 černý | 10 | m
| 41 | Vodič | CYA 35 z/ž | 5 | m
| 42 | Vodič | CYA 25 černý | 6 | m
| 43 | Vodič | CYA 25 sv.modrý | 2 | m
| 44 | Drobný montážní materiál | nespecifikovaný | 1 | ks
| 45 | Popis rozváděče | označení - řezaná grafika 150x60mm | 1 | ks
| 46 | Výroba | rozváděče | 1 | ks
Materiál
Položka |  | Popis | Typ | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
[6 empty] | cena (Kč) | (Kč)
Ostatní
| 47 | Kabel | 1-CYKY-J 5x35 | 78 | m
| 48 | Kabel | CYKY-J 5x2,5 | 17 | m
| 49 | Kabel | CYKY-J 3x2,5 | 233 | m
| 50 | Kabel | CYKY-J 4x1,5 | 48 | m
| 51 | Kabel | CYKY-J 3x1,5 | 165 | m
| 52 | Kabel | 1-CXKH-R_J 3x1,5 | 65 | m
| 53 | Kabel | JYTY-O 2x1 | 42 | m
| 54 | Vodič | CYA 6 z/ž | 50 | m
| 55 | Kabelové oko lisovací | 6x8 KU-L | 10 | ks
| 56 | Kabelový štítek | nerezový | 90 | ks
| 57 | Vodič | CYA 25 černý | 12 | m
| 58 | Kabelové oko lisovací | 25x8 KU-L | 9 | ks
| 59 | Pojistka nožová PN000 | PNA000 100A gG | 3 | ks
| 60 | Svorka řadová | RSA 35 A | 3 | ks
| 61 | Koncová svěrka | RSA L 35-2 | 2 | ks
| 62 | Kabelové oko lisovací | 35x8 KU-L | 4 | ks
| 63 | Instalační krabice hranatá na omítku | se svorkovnicí, funkční při požáru, IP65, FK 7045 | 1 | ks
| 64 | Krabice univerzální s vičkem | KU 68 LD/2 | 6 | ks
| 65 | Svorkovnice | S-66 | 6 | ks
| 66 | Instalační krabice na omítku | LK 80X28 T | 3 | ks
| 67 | Lišta elektroinstalační vkládací | LHD 25X20 | 8 | m
| 68 | Příchytka kabelová | SONAP 29-40 | 70 | ks
| 69 | Kabelový drátěný žlab, žárový zinek | M2 50/50 | 32 | m
| 70 | Spojka žlabu, žárový zinek | SZM 1 | 40 | ks
| 71 | Držák rozvodných krabic, žárový zinek | DZM 1 | 24 | ks
| 72 | Spojka tvarovací, žárový zinek | SZM 4 | 10 | ks
| 73 | Trubka elektroinstalační ohebná Ø20 mm | MONOFLEX 1220 | 250 | m
| 74 | Požární utěsnění |  | 1.2 | m2
| 75 | Zářivk. podhled. svít.4x18W/IP20, DALI, MATDP mřížka, I418MATDPEPSDD600KIT |  | 10 | ks
| 76 | Zářivk. podhled. svítidlo 4x18W/IP20, EP, MATDP mřížka, I418MATDPEP600KIT |  | 10 | ks
| 77 | Zářivk. podhled. svít. 3x18W/IP20, DALI, MATDP mřížka, I318MATDPEPSDD600KIT |  | 1 | ks
| 78 | Zářivkové podhledové svítidlo 3x18W/IP20, EP, AL mřížka, I318ALEP600KIT |  | 5 | ks
| 79 | Nouzové svítidlo 11W s piktogram.a s vlastním zdrojem 1h, OZAWHE1ATSE11 |  | 5 | ks
Materiál
Položka |  | Popis | Typ | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
(Kč)
| 80 | Zářivková trubice 18W | F18W/840 | 98 | ks
| 81 | Zásuvka jednoduchá 16A/250V~ | 5518A-A2349 B | 25 | ks
| 82 | Rámeček jednonásobný horizontální | 3901A-B10 B | 13 | ks
| 83 | Rámeček dvojnásobný horizontální | 3901A-B20 B | 5 | ks
| 84 | Rámeček trojnásobný horizontální | 3901A-B30 B | 1 | ks
| 85 | Rámeček 4-násobný horizontální | 3901A-B40 B | 2 | ks
| 86 | Krabice přístrojová do duté stěny jednoduchá | KP 64/LD | 15 | ks
| 87 | Krabice přístrojová do duté stěny dvojitá | KP 64/2L | 7 | ks
| 88 | Přístroj spínače jednoduchého, řaz. 1 | 3558-A01340 | 2 | ks
| 89 | Přístroj spínače sériového, řaz. 5 | 3558-A05340 | 1 | ks
| 90 | Kryt jednoduchý | 3558A-A651 B | 2 | ks
| 91 | Kryt dělený | 3558A-A652 B | 1 | ks
| 92 | Přístroj stmívače DALI | 2117/11 U-500, 6599-0-2988 | 1 | ks
| 93 | Kryt stmívače s otočným ovladačem | 3294A-A123 B | 1 | ks
| 94 | Instalační krabice na omítku s membránami | DE 9325 Z | 2 | ks
| 95 | Kabelová hlava rozdělovací 5x35mm2 | EN 5.1 | 2 | ks
Montáž
Položka |  | Popis |  | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
[6 empty] | cena (Kč) | (Kč)
743 11-2115 | 96 | Montáž trubek ochranných elektroinstalačních ohebných uložených pevně do průměru 23 mm |  | 250 | m
743 31-2120 | 97 | Montáž elektroinstalační lišty vkládací s víčkem do š. 40 mm |  | 8 | m
747 21-9520 | 98 | Montáž pojistek nožových |  | 3 | ks
743 55-2121 | 99 | Montáž žlabů kovových (drátěných) bez víka do šíře 50 mm |  | 32 | m
742 11-1200 | 100 | Montáž rozváděčů oceloplechových do 50kg |  | 1 | ks
749 21-2222 | 101 | Montáž požárního utěsnění ve stěnovém průchodu do tl.300mm |  | 0.4 | m2
749 21-2231 | 102 | Montáž požárního utěsnění ve stropním průchodu do tl.200mm |  | 0.8 | m2
744 44-1500 | 103 | Montáž kabelu 1-CYKY 5x35 pevně |  | 78 | m
744 44-1100 | 104 | Montáž kabelu CYKY 3x1,5, CYKY 3x2,5, CYKY 4x1,5, CYKY 5x2,5 pevně |  | 473 | m
744 44-5100 | 105 | Montáž kabelu CXKH 3x1,5 pevně |  | 65 | m
744 24-1110 | 106 | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1kV CY, CYA průřezů žíly do 0,35-35mm2 |  | 62 | m
744 74-1110 | 107 | Montáž kabelu JYTY 2x1 pevně |  | 97 | m
742 81-1160 | 108 | Montáž svorkovnic do rozváděčů se zapojením do průřezu 50 mm2 |  | 3 | ks
746 21-4110 | 109 | Montáž kabelového oka do 25 mm2 |  | 19 | ks
746 21-4120 | 110 | Montáž kabelového oka do 35 mm2 |  | 4 | ks
743 59-1211 | 111 | Montáž příchytek kovových SONAP do průměru 40 mm |  | 70 | ks
745 90-1200 | 112 | Označování štítkem |  | 90 | ks
744 99-1211 | 113 | Izolační zkouška kabelu do 4x25mm2 |  | 15 | ks
744 99-1212 | 114 | Izolační zkouška kabelu do 4x35-50mm2 |  | 1 | ks
746 21-2120 | 115 | Ukončení vodičů na svorkovnici do 4 mm2 |  | 16 | ks
746 21-2170 | 116 | Ukončení vodičů na svorkovnici do 35 mm2 |  | 10 | ks
747 16-1240 | 117 | Montáž zásuvky domovní polozapuštěné šroubové 2P+PE do 16A pro smyčkování |  | 25 | ks
743 41-2111 | 118 | Montáž krabice zapuštěné kruhové přístrojové |  | 29 | ks
747 11-2111 | 119 | Montáž spínače jednoduchého polozapuštěného šroubového |  | 2 | ks
747 11-2113 | 120 | Montáž spínače jednoduchého polozapuštěného šroubového s plynulou regulací |  | 1 | ks
747 11-2451 | 121 | Montáž spínače sériového polozapuštěného šroubového |  | 1 | ks
748 12-1145 | 122 | Montáž svítidel zářivkových vestavných 4 zdroje |  | 20 | ks
748 12-1144 | 123 | Montáž svítidel zářivkových vestavných 3 zdroje |  | 6 | ks
748 12-1212 | 124 | Montáž svítidel zářivkových přisazených 1 zdroj kompaktní |  | 5 | ks
743 41-4111 | 125 | Montáž krabice zapuštěné kruhové se svorkovnicí a víčkem |  | 6 | ks
743 41-4510 | 126 | Montáž krabic lištových plastových jednoduchých LK80 |  | 3 | ks
743 42-4221 | 127 | Montáž rozvodek plastových se svorkovnicí čtyřhranných 100x100mm |  | 3 | ks
744 74-3110 | 128 | Montáž kabelu SYKFY do 30x2x0,5 pevně |  | 55 | m
Montáž
Položka |  | Popis |  | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
[6 empty] | cena (Kč) | (Kč)
744 74-3611 | 129 | Montáž kabelu koaxiálního pevně |  | 180 | m
740 99-1200 | 130 | Celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení zprávy přes 100 tis. do 500 tis. mont. prací |  | 1 | ks
748 99-2300 | 131 | Měření intenzity osvětlení do 50 svítidel |  | 1 | ks
744 74-3511 | 132 | Pokládka kabelu FTP/UTP |  | 17 | m
747 25-1111 | 133 | Demontáž/montáž přepěťové ochrany 2. stupeň jednopólové |  | 8 | ks
460 68-0412 | 134 | Vybourání otvoru pro osazení krabic |  | 35 | ks
746 51-5211 | 135 | Propojení kabelu do 1 kV spojkou stíněných sdělovacích |  | 7 | ks
746 48-1110 | 136 | Ukončení kabelu sdělovacího konektorem |  | 55 | ks
747 51-2176 | 137 | Demontáž/montáž telefonu |  | 8 | ks
744 74-3511 | 138 | Montáž kabelu JYSTY 2÷40x2x0,6 pevně |  | 40 | m
746 42-8112 | 139 | Ukončení plastového kabelu rozdělovací hlavou 5x35mm2 |  | 2 | ks
744 99-1311 | 140 | Izolační zkouška kabelu ovládacího do 7 žil |  | 26 | ks
NC1 | 141 | Montáž hodin |  | 1 | ks
NC2 | 142 | Demontáž/montáž pasivní oddělovač BNC 75W/75W |  | 13 | ks
NC3 | 143 | Demontáž/montáž CCTV záznamového zařízení včetně napájení |  | 2 | ks
NC4 | 144 | Demontáž/montáž pultu MODIS včetně napájení |  | 4 | ks
Demontáže v prostoru nového velínu
748 12-1214 | 145 | Demontáž svítidel zářivkových nástěnných přisazených 2 zdroje kompaktní |  | 12 | ks
748 12-1118 | 146 | Demontáž svítidel zářivkových přisazených 4 zdroje s krytem |  | 3 | ks
747 11-2111 | 147 | Demontáž spínače jednoduchého polozapuštěného šroubového |  | 5 | ks
743 41-2111 | 148 | Demontáž krabice zapuštěné kruhové přístrojové |  | 6 | ks
744 44-1100 | 149 | Demontáž kabelu CYKY 3x1,5, CYKY 3x2,5, CYKY 5x2,5 pevně |  | 400 | m
747 16-1240 | 150 | Demontáž zásuvky domovní polozapuštěné šroubové 2P+PE do 16A pro smyčkování |  | 12 | ks
Vedlejší a ostatní náklady
Doprava |  |  |  | 1 | sada
Přesun |  |  |  | 1 | sada
Prořez |  |  |  | 1 | sada
Materiál podružný nespecifikovaný |  |  |  | 1 | sada
PPV pro montáže |  |  |  | 1 | sada
Vedlejčí náklady (zkoušky, komplexní zkoušky, zařízení staveniště, inženýring, ...) |  |  |  | 1 | sada
Realizační dokumentace |  |  |  | 1 | ks
Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | ks
Kompletační činnost (dodavatelská dokumentace, prohlášení o shodě, skutečné provedení v ruce) |  |  |  | 1 | sada