## bez_cen
Materiál
Položka |  | Popis | Typ | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
[6 empty] | cena (Kč) | (Kč)
Rozváděč DT 60 - prádlo
| 1 | 19" nástěnný rozváděč 12U, hl. 395mm | DW126040 | 1 | ks
| 2 | 19" optický 1U rozv.kompletní, 24 pig. ST50/ | 125um MM, 1m, OM2, HSELS245TG | 2 | ks
| 3 | 19" zaslepovací panel, výška 1U | DBO14801 | 2 | ks
| 4 | Dvoupólový páčkový spínač se signalizací | 230V~/25A, MSP-20-SG-A230 | 1 | ks
| 5 | Spínaný síťový zdroj 230V~/24V=/5A | PS/ 1AC/24DC/ 5 | 1 | ks
| 6 | Záložní zdroj 24V=/24V=/5A | UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 | 1 | ks
| 7 | Bateriový modul 24VDC/7,2Ah | UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH | 1 | ks
| 8 | SW prům.12xRJ45+4xSC, ESW516-4MC-T nebo 6GK5212-2BB00-2AA3 |  | 1 | ks
| 9 | Lišta DIN | DIN 35 | 0.6 | m
| 10 | Svorka řadová PE | WPE 6 | 1 | ks
| 11 | Koncová svěrka | WEW 35/2 | 5 | ks
| 12 | Optický patchcord duplexní ST-SC MM 2m | HLP25TC02F | 2 | ks
| 13 | Vodič | CYA 1,5 červený | 4 | m
| 14 | Vodič | CYA 1,5 tm.modrý | 4 | m
| 15 | Vodič | CYA 6 z/ž | 10 | m
| 16 | Vodič | CYA 1,5 černý | 4 | m
| 17 | Vodič | CYA 1,5 sv.modrý | 4 | m
| 18 | Kabelové oko lisovací | 6x8 KU-L | 1 | ks
| 19 | Vývodka | AKM 16 | 4 | ks
| 20 | Vývodka | AKM 20 | 1 | ks
| 21 | Vývodka | AKM 50 | 2 | ks
| 22 | Drobný montážní materiál | nespecifikovaný | 1 | ks
| 23 | Popis rozváděče | označení - řezaná grafika 200x80mm | 1 | ks
| 24 | Výroba | datového rozváděče | 1 | ks
Materiál
Položka |  | Popis | Typ | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
[6 empty] | cena (Kč) | (Kč)
Rozváděč DT 70 - drtírna
| 25 | 19" nástěnný rozváděč 12U, hl. 395mm | DW126040 | 1 | ks
| 26 | 19" optický 1U rozv.kompletní, 24 pig. ST50/ | 125um MM, 1m, OM2, HSELS245TG | 2 | ks
| 27 | 19" zaslepovací panel, výška 1U | DBO14801 | 2 | ks
| 28 | Dvoupólový páčkový spínač se signalizací | 230V~/25A, MSP-20-SG-A230 | 1 | ks
| 29 | Spínaný síťový zdroj 230V~/24V=/5A | PS/ 1AC/24DC/ 5 | 1 | ks
| 30 | Záložní zdroj 24V=/24V=/5A | UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 | 1 | ks
| 31 | Bateriový modul 24VDC/7,2Ah | UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH | 1 | ks
| 32 | SW prům.12xRJ45+4xSC, ESW516-4MC-T nebo 6GK5212-2BB00-2AA3 |  | 1 | ks
| 33 | Lišta DIN | DIN 35 | 0.6 | m
| 34 | Svorka řadová PE | WPE 6 | 1 | ks
| 35 | Koncová svěrka | WEW 35/2 | 5 | ks
| 36 | Optický patchcord duplexní ST-SC MM 2m | HLP25TC02F | 2 | ks
| 37 | Vodič | CYA 1,5 červený | 4 | m
| 38 | Vodič | CYA 1,5 tm.modrý | 4 | m
| 39 | Vodič | CYA 6 z/ž | 10 | m
| 40 | Vodič | CYA 1,5 černý | 4 | m
| 41 | Vodič | CYA 1,5 sv.modrý | 4 | m
| 42 | Kabelové oko lisovací | 6x8 KU-L | 1 | ks
| 43 | Vývodka | AKM 16 | 5 | ks
| 44 | Vývodka | AKM 20 | 1 | ks
| 45 | Vývodka | AKM 50 | 2 | ks
| 46 | Drobný montážní materiál | nespecifikovaný | 1 | ks
| 47 | Popis rozváděče | označení - řezaná grafika 200x80mm | 1 | ks
| 48 | Výroba | datového rozváděče | 1 | ks
Materiál
Položka |  | Popis | Typ | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
[6 empty] | cena (Kč) | (Kč)
Rozváděč DT 51 - hlubinný zásobník
| 49 | 19" nástěnný rozváděč 12U, hl. 395mm | DW126040 | 1 | ks
| 50 | 19" optický 1U rozv.kompletní, 24 pig. ST50/ | 125um MM, 1m, OM2, HSELS245TG | 2 | ks
| 51 | 19" zaslepovací panel, výška 1U | DBO14801 | 2 | ks
| 52 | Dvoupólový páčkový spínač se signalizací | 230V~/25A, MSP-20-SG-A230 | 1 | ks
| 53 | Spínaný síťový zdroj 230V~/24V=/5A | PS/ 1AC/24DC/ 5 | 1 | ks
| 54 | Záložní zdroj 24V=/24V=/5A | UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 | 1 | ks
| 55 | Bateriový modul 24VDC/7,2Ah | UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH | 1 | ks
| 56 | SW prům.12xRJ45+4xSC, ESW516-4MC-T nebo 6GK5212-2BB00-2AA3 |  | 1 | ks
| 57 | Lišta DIN | DIN 35 | 0.6 | m
| 58 | Svorka řadová PE | WPE 6 | 1 | ks
| 59 | Koncová svěrka | WEW 35/2 | 5 | ks
| 60 | Optický patchcord duplexní ST-SC MM 2m | HLP25TC02F | 2 | ks
| 61 | Vodič | CYA 1,5 červený | 4 | m
| 62 | Vodič | CYA 1,5 tm.modrý | 4 | m
| 63 | Vodič | CYA 6 z/ž | 10 | m
| 64 | Vodič | CYA 1,5 černý | 4 | m
| 65 | Vodič | CYA 1,5 sv.modrý | 4 | m
| 66 | Kabelové oko lisovací | 6x8 KU-L | 1 | ks
| 67 | Vývodka | AKM 16 | 4 | ks
| 68 | Vývodka | AKM 20 | 1 | ks
| 69 | Vývodka | AKM 50 | 2 | ks
| 70 | Drobný montážní materiál | nespecifikovaný | 1 | ks
| 71 | Popis rozváděče | označení - řezaná grafika 200x80mm | 1 | ks
| 72 | Výroba | datového rozváděče | 1 | ks
Materiál
Položka |  | Popis | Typ | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
[6 empty] | cena (Kč) | (Kč)
Rozváděč DT 80 - nakládací zásobník
| 73 | 19" nástěnný rozváděč 12U, hl. 395mm | DW126040 | 1 | ks
| 74 | 19" optický 1U rozv.kompletní, 24 pig. ST50/ | 125um MM, 1m, OM2, HSELS245TG | 2 | ks
| 75 | 19" zaslepovací panel, výška 1U | DBO14801 | 2 | ks
| 76 | Dvoupólový páčkový spínač se signalizací | 230V~/25A, MSP-20-SG-A230 | 1 | ks
| 77 | Spínaný síťový zdroj 230V~/24V=/5A | PS/ 1AC/24DC/ 5 | 1 | ks
| 78 | Záložní zdroj 24V=/24V=/5A | UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 | 1 | ks
| 79 | Bateriový modul 24VDC/7,2Ah | UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH | 1 | ks
| 80 | SW prům.12xRJ45+4xSC, ESW516-4MC-T nebo 6GK5212-2BB00-2AA3 |  | 1 | ks
| 81 | Lišta DIN | DIN 35 | 0.6 | m
| 82 | Svorka řadová PE | WPE 6 | 1 | ks
| 83 | Koncová svěrka | WEW 35/2 | 5 | ks
| 84 | Optický patchcord duplexní ST-SC MM 2m | HLP25TC02F | 2 | ks
| 85 | Vodič | CYA 1,5 červený | 4 | m
| 86 | Vodič | CYA 1,5 tm.modrý | 4 | m
| 87 | Vodič | CYA 6 z/ž | 10 | m
| 88 | Vodič | CYA 1,5 černý | 4 | m
| 89 | Vodič | CYA 1,5 sv.modrý | 4 | m
| 90 | Kabelové oko lisovací | 6x8 KU-L | 1 | ks
| 91 | Vývodka | AKM 16 | 5 | ks
| 92 | Vývodka | AKM 20 | 1 | ks
| 93 | Vývodka | AKM 50 | 2 | ks
| 94 | Drobný montážní materiál | nespecifikovaný | 1 | ks
| 95 | Popis rozváděče | označení - řezaná grafika 200x80mm | 1 | ks
| 96 | Výroba | datového rozváděče | 1 | ks
Materiál
Položka |  | Popis | Typ | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
[6 empty] | cena (Kč) | (Kč)
Rozváděč DT 90 - moury
| 97 | 19" nástěnný rozváděč 12U, hl. 395mm | DW126040 | 1 | ks
| 98 | 19" optický 1U rozv.kompletní, 24 pig. ST50/ | 125um MM, 1m, OM2, HSELS245TG | 2 | ks
| 99 | 19" zaslepovací panel, výška 1U | DBO14801 | 2 | ks
| 100 | Dvoupólový páčkový spínač se signalizací | 230V~/25A, MSP-20-SG-A230 | 1 | ks
| 101 | Spínaný síťový zdroj 230V~/24V=/5A | PS/ 1AC/24DC/ 5 | 1 | ks
| 102 | Záložní zdroj 24V=/24V=/5A | UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 | 1 | ks
| 103 | Bateriový modul 24VDC/7,2Ah | UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH | 1 | ks
| 104 | SW prům.12xRJ45+4xSC, ESW516-4MC-T nebo 6GK5212-2BB00-2AA3 |  | 1 | ks
| 105 | Lišta DIN | DIN 35 | 0.6 | m
| 106 | Svorka řadová PE | WPE 6 | 1 | ks
| 107 | Koncová svěrka | WEW 35/2 | 5 | ks
| 108 | Optický patchcord duplexní ST-SC MM 2m | HLP25TC02F | 2 | ks
| 109 | Vodič | CYA 1,5 červený | 4 | m
| 110 | Vodič | CYA 1,5 tm.modrý | 4 | m
| 111 | Vodič | CYA 6 z/ž | 10 | m
| 112 | Vodič | CYA 1,5 černý | 4 | m
| 113 | Vodič | CYA 1,5 sv.modrý | 4 | m
| 114 | Kabelové oko lisovací | 6x8 KU-L | 1 | ks
| 115 | Vývodka | AKM 16 | 4 | ks
| 116 | Vývodka | AKM 20 | 1 | ks
| 117 | Vývodka | AKM 50 | 2 | ks
| 118 | Drobný montážní materiál | nespecifikovaný | 1 | ks
| 119 | Popis rozváděče | označení - řezaná grafika 200x80mm | 1 | ks
| 120 | Výroba | datového rozváděče | 1 | ks
Materiál
Položka |  | Popis | Typ | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
[6 empty] | cena (Kč) | (Kč)
Rozváděč DT 50 - třídírna
| 121 | 19" nástěnný rozváděč 12U, hl. 395mm | DW126040 | 1 | ks
| 122 | 19" optický 1U rozv.kompletní, 24 pig. ST50/ | 125um MM, 1m, OM2, HSELS245TG | 2 | ks
| 123 | 19" zaslepovací panel, výška 1U | DBO14801 | 2 | ks
| 124 | Dvoupólový páčkový spínač se signalizací | 230V~/25A, MSP-20-SG-A230 | 1 | ks
| 125 | Spínaný síťový zdroj 230V~/24V=/5A | PS/ 1AC/24DC/ 5 | 1 | ks
| 126 | Záložní zdroj 24V=/24V=/5A | UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 | 1 | ks
| 127 | Bateriový modul 24VDC/7,2Ah | UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH | 1 | ks
| 128 | SW prům.12xRJ45+4xSC, ESW516-4MC-T nebo 6GK5212-2BB00-2AA3 |  | 1 | ks
| 129 | Lišta DIN | DIN 35 | 0.6 | m
| 130 | Svorka řadová PE | WPE 6 | 1 | ks
| 131 | Koncová svěrka | WEW 35/2 | 5 | ks
| 132 | Optický patchcord duplexní ST-SC MM 2m | HLP25TC02F | 2 | ks
| 133 | Vodič | CYA 1,5 červený | 4 | m
| 134 | Vodič | CYA 1,5 tm.modrý | 4 | m
| 135 | Vodič | CYA 6 z/ž | 10 | m
| 136 | Vodič | CYA 1,5 černý | 4 | m
| 137 | Vodič | CYA 1,5 sv.modrý | 4 | m
| 138 | Kabelové oko lisovací | 6x8 KU-L | 1 | ks
| 139 | Vývodka | AKM 16 | 12 | ks
| 140 | Vývodka | AKM 20 | 1 | ks
| 141 | Vývodka | AKM 50 | 2 | ks
| 142 | Drobný montážní materiál | nespecifikovaný | 1 | ks
| 143 | Popis rozváděče | označení - řezaná grafika 200x80mm | 1 | ks
| 144 | Výroba | datového rozváděče | 1 | ks
Materiál
Položka |  | Popis | Typ | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
[6 empty] | cena (Kč) | (Kč)
Rozváděč DT 94 - velín
| 145 | 19" stojanový rozváděč 42U, hl. 800mm | DS426080-A | 1 | ks
| 146 | 19" optický 1U rozv.kompletní, 24 pig. ST50/ | 125um MM, 1m, OM2, HSELS245TG | 2 | ks
| 147 | 19" zaslepovací panel, výška 1U | DBO14801 | 2 | ks
| 148 | 19" osvětlení jednotka kompletní, výška 1U | CSRAB-QJX1 | 1 | ks
| 149 | 19" ventil. jednotka - 4 ventilátory s vypínačem a termostatem, výška 2U, DLT24804 |  | 1 | ks
| 150 | 19" patchpanel, 24 modulů, výška 1U | HSER0240GS | 1 | ks
| 151 | KeystoneRJ-45 nes. Cat5e | HSEMRJ5UWS | 24 | ks
| 152 | 19" průchozí panel s kartáčem, výška 1U | DBB14802 | 1 | ks
| 153 | Dvoupólový páčkový spínač se signalizací | 230V~/25A, MSP-20-SG-A230 | 1 | ks
| 154 | Spínaný síťový zdroj 230V~/24V=/5A | PS/ 1AC/24DC/ 5 | 1 | ks
| 155 | 19" šroubovaná police 1U hloubky 550 mm | DFS114855-C | 2 | ks
| 156 | 19" zaslepovací panel, výška 2U | DBO14802 | 1 | ks
| 157 | 19" zaslepovací panel, výška 3U | DBO14803 | 1 | ks
| 158 | 19" zaslepovací panel, výška 4U | DBO14804 | 1 | ks
| 159 | 19" napájecí panel 5x230V s odruš. filtrem | CSRAB-RPX7 | 1 | ks
| 160 | Boční panel podstavce (1 pár), hloubka 800 mm, DSOT1280 |  | 1 | ks
| 161 | Přední a zadní panel podstavce, perforovaný, šířka 600 mm, DSOF1261 |  | 1 | ks
| 162 | SW prům.12xRJ45+4xSC, ESW516-4MC-T nebo 6GK5212-2BB00-2AA3 |  | 2 | ks
| 163 | 19" řízený přepínač 24x 10/100Tx, 2x10/100/1000Tx, 2x SFP slot, QET8000S24 |  | 1 | ks
| 164 | Lišta DIN | DIN 35 | 0.6 | m
| 165 | Svorka řadová PE | WPE 6 | 1 | ks
| 166 | Koncová svěrka | WEW 35/2 | 5 | ks
| 167 | Optický patchcord duplexní ST-SC MM 2m | HLP25TC02F | 3 | ks
| 168 | Vodič | CYA 1,5 červený | 4 | m
| 169 | Vodič | CYA 1,5 tm.modrý | 4 | m
| 170 | Vodič | CYA 1,5 černý | 4 | m
| 171 | Vodič | CYA 1,5 sv.modrý | 4 | m
| 170 | Vodič | CYA 6 z/ž | 10 | m
| 171 | Kabelové oko lisovací | 6x8 KU-L | 1 | ks
| 172 | Popis rozváděče | označení - řezaná grafika 200x80mm | 1 | ks
| 171 | Drobný montážní materiál | nespecifikovaný | 1 | ks
| 172 | Výroba | datového rozváděče | 1 | ks
Materiál
Položka |  | Popis | Typ | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
(Kč)
Ostatní
| 173 | Optický venkovní gelový kabel 24-vl. MM, 50/125um OM2 |  | 2037 | m
| 174 | Chránička optického kabelu HDPE trubka 32mm s lankem a lubrikantem, 06032 AB |  | 2037 | m
| 175 | Kabel datový stíněný | F/UTP 4x2xAWG24, Cat5e | 653 | m
| 176 | Kabel datový nestíněný | U/UTP 4x2xAWG24, Cat5e | 485 | m
| 177 | Příchytka | SONAP 29-40 | 2700 | m
| 178 | Spojka chráničky optického kab. šroubovací | 05030 KB | 16 | ks
| 179 | Plastová trubka ohebná | SF20 | 40 | m
| 180 | Konektor | RJ45 stíněný | 60 | ks
| 181 | Konektor | RJ45 nestíněný | 14 | ks
| 182 | Krytka konektoru | RJ45 | 74 | ks
| 183 | Kabelový drátěný žlab, žárový zinek | 50/50 | 36 | m
| 184 | Kabelový drátěný žlab, žárový zinek | 100/50 | 16 | m
| 185 | Kabelový drátěný žlab, žárový zinek | M2 150/50 | 6 | m
| 186 | Přepážka drátěného žlabu, žárový zinek | KPZM 50 | 50 | m
| 187 | Spojovací sada přepážky, žárový zinek | SPM 1 | 60 | ks
| 188 | Spojka žlabu, žárový zinek | SZM 1 | 100 | ks
| 189 | Držák rozvodných krabic, žárový zinek | DZM 1 | 36 | ks
| 190 | Spojka tvarovací, žárový zinek | SZM 4 | 30 | ks
| 191 | L profil žárově zinkovaný (0,83 kg/m) | L 25X1.25 | 40 | m
| 192 | Z profil žárově zinkovaný (1,48 kg/m) | Z 25X1.50 | 40 | m
| 193 | Elektroinstalační kanál | EKD 120X40 | 16 | m
| 194 | Kryt ohybový | 8583 | 2 | ks
| 195 | Kabelový rošt | sonapkový 200 mm | 100 | m
| 196 | Požární utěsnění |  | 2.3 | m2
| 197 | Kabelový štítek | nerezový | 150 | ks
| 198 | Barva | základní syntetická | 5 | kg
| 199 | Barva | vrchní syntetická | 5 | kg
| 200 | Popisný štítek | na zásuvku | 6 | ks
| 201 | Přístrojová krabice do dutých těn | KP 64/LD | 6 | ks
| 202 | Nosná maska dvojnásobná | 5014A-B1018 | 6 | ks
| 203 | Kryt zásuvky komunikační | 5014A-A100 B | 6 | ks
| 204 | Zásuvka komunikační Modular-Jack Cat5e u | R302518 | 12 | ks
| 205 | Patch kabel | UTP 1m (RJ45 - RJ45) | 24 | ks
Montáž
Položka |  | Popis |  | Množství |  | Jednotková | Cena celkem
[6 empty] | cena (Kč) | (Kč)
743 13-1112 | 206 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých uložených pevně do průměru 32 mm |  | 2037 | m
744 74-9910 | 207 | Montáž kabelu optického pevně jmenovitě neuvedeného do 0,4 kg/m |  | 2037 | m
744 74-3511 | 208 | Pokládka kabelu FTP/UTP |  | 1138 | m
743 11-2216 | 209 | Montáž trubek plastových ohebných uložených pevně do průměru 29mm |  | 40 | m
743 55-2121 | 210 | Montáž žlabu do š.50mm s příslušenstvím, bez víka |  | 36 | m
743 55-2122 | 211 | Montáž žlabu do š.100mm s příslušenstvím, bez víka |  | 16 | m
743 55-2124 | 212 | Montáž žlabu do š.250mm s příslušenstvím, bez víka |  | 6 | m
740 99-1300 | 213 | Revize slaboproudu |  | 1 | ks
743 31-2150 | 214 | Montáž elektroinstalační lišty vkládací s víčkem do š. 120 mm |  | 16 | m
745 90-1200 | 215 | Označování štítkem |  | 150 | ks
742 23-2100 | 216 | Montáž rozváděčů skříňových nedělitelných do 500kg |  | 7 | ks
743 54-2211 | 217 | Montáž roštů atypických ostatních do šířky 400 mm |  | 100 | m
743 59-1211 | 218 | Montáž příchytek kovových SONAP do průměru 40 mm |  | 2700 | ks
743 53-3110 | 219 | Montáž uchycovacích prvků atypických se zhotovením |  | 92.4 | kg
749 91-9001 | 220 | Parametrizace switche |  | 20 | h
749 21-2222 | 221 | Montáž požárního utěsnění ve stěnovém průchodu do tl.300mm |  | 2.3 | m2
943 22-1111 | 222 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami tř.4 do 10m výšky |  | 860 | m3
943 22-1211 | 223 | Poplatek za používání lešení za 1 den |  | 18060 | m3
943 22-1811 | 224 | Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami tř.4 do 10m výšky |  | 860 | m3
743 41-2111 | 225 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných |  | 6 | ks
460 58-0203 | 226 | Vybourání otvoru ve zdivu beton. do plochy 0,0225 m2 a tloušťky 45cm a osazení chráničky |  | 12 | ks
NC1 | 227 | Sváření optického vlákna |  | 336 | ks
NC2 | 228 | Měření útlumu optického vlákna, protokol |  | 168 | ks
NC3 | 229 | Měření metalického kabelu, protokol |  | 55 | ks
NC4 | 230 | Montáž konektoru RJ45 |  | 74 | ks
NC5 | 231 | Montáž keystonu |  | 36 | ks
NC6 | 232 | Montáž patch kabelů |  | 24 | ks
NC7 | 233 | Montáž zásuvky UTP/TV |  | 12 | ks
Vedlejší a ostatní náklady
Doprava |  |  |  | 1 | sada
Přesun |  |  |  | 1 | sada
Prořez |  |  |  | 1 | sada
Materiál podružný nespecifikovaný |  |  |  | 1 | sada
PPV pro montáže |  |  |  | 1 | sada
Vedlejčí náklady (zkoušky, komplexní zkoušky, zařízení staveniště, inženýring, ...) |  |  |  | 1 | sada
Realizační dokumentace |  |  |  | 1 | ks
Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 | ks
Kompletační činnost (dodavatelská dokumentace, prohlášení o shodě, skutečné provedení v ruce) |  |  |  | 1 | sada