## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava | 0
Přesun |  | 0
PPV |  | 0
Zednické výpomoci |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS |  | 0
Provozní vlivy |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Komplexní zkoušky |  | 0
Doplňkové rozpočtové náklady |  | 0
Předávací dokumentace |  | 0
Projekt skutečného provedení stavby |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0

## Výkaz výměr
Č. pol. | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
0 |  | DEMONTÁŽ
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ VZT - (1.PP)
Obhlídka stavby
1 |  | Obhlídka stávajícího zařízení VZT a CHL s upřesněním rozsahu demontáží a s vyznačením částí k demontáži | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
Obhlídka stavby - celkem
Demontáž ventilátorů
Strojovna VZT v 1.PP
2 |  | Axiální nástěnný ventilátor | ks | 1 | [6 empty] | 2 | 2
Promítárna, 1.PP
3 |  | Potrubní ventilátor | ks | 3 | [6 empty] | 2 | 6
Střecha
4 |  | Střešní ventilátor | ks | 1 | [6 empty] | 2 | 2
|  | Demontáž ventilátorů - celkem | [9 empty] | 10
Demontáž VZT jednotek
Strojovna VZT v 1.PP
5 |  | Přívodní jednotka | ks | 2 | [6 empty] | 350 | 700
Strojovna VZT - půda
6 |  | Odvodní jednotka | ks | 2 | [6 empty] | 350 | 700
|  | Demontáž VZT jednotek - celkem | [9 empty] | 1400
Demontáž stávajících rozvodů VZT a distribučních elementů
Demontáž stávajících rozvodů VZT se spoji z azbesto-osinkové šňůry v 1.PP-půda, vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu
7 |  | Čtyřhranné potrubí | m2 | 485 | [6 empty] | 7 | 3395
8 |  | Kruhové potrubí | bm | 30 | [6 empty] | 3 | 90
9 |  | Tepelné izolace | m2 | 95 | [6 empty] | 2 | 190
Demontáž stávajících distribučních elementů v 1.PP-3.NP
10 |  | Obdélníková vyústka, stěnová mřížka | ks | 40 | [6 empty] | 1.5 | 60
|  | Demontáž části rozvodů VZT a distribučních elementů - celkem | [9 empty] | 3735
Demontáž stávající SPLIT jednotky
Venkovní kondenzační jednotka (střecha)
11 |  | Kondenzační jednotka | ks | 1 | [6 empty] | 105 | 105
Vnitřní klimatizační jednotka (m.č. 308)
12 |  | Vnitřní klimajednotka | ks | 1 | [6 empty] | 50 | 50
13 |  | Souprava pro odvod kondenzátu | ks | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Rozvody CHL
14 |  | Odsátí chladiva | bm | 15 | [6 empty] | 3 | 45
15 |  | Cu potrubí vč. izolace | bm | 15 | [6 empty] | 3 | 45
|  | Demontáž SPLIT jednotky - celkem | [9 empty] | 246
Transport a likvidace odpadu
Vnitrostaveništní přesun demontovaného materiálu
16 |  | Přesun demontovaného materiálu | kpl | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Odvoz a likvidace odpadu
17 |  | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  | Transport a likvidace odpadu - celkem | [9 empty] | 2
|  | DEMONTÁŽ - celkem | [9 empty] | 5393
1 |  | VZT 1 - Klimatizace prostoru kinosálu
STÁVAJÍCÍ SESTAVNÁ VZT JEDNOTKA
18 | 1.1b | Stávající zařízení REMAK, přívod Vl=9500 m3/h, dpext=600Pa (pracovní bod), pružné manžety, uzavírací a cirkulační klapka, směšovací komora, filtr G4, ohřívač , chladič, ventilátor s FM | ks | 1 | [6 empty] | 1000 | 1000
NOVÁ SESTAVNÁ VZT JEDNOTKA
19 |  | Sestavná VZT jednotka, Ecodesign 2018, vnitřní provedení, obsahuje: | soubor | 1 | [6 empty] | 2720 | 2720
20 |  | Příplatek za montáž na místě | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
21 | 1.1a | uzav. klapka, filtrace F7, ZZT vč. by-passu s klapkou, účinnost min. 73% | [8 empty] | 1000
22 | 1.2 | Filtrace M5, ZZT vč. by-passu a klapky, ventilátor s EC motorem - odvod 9500 m3/h, dpext=350 Pa, uzavírací klapka, pružné manžety | [8 empty] | 1600
23 |  | Jednotka ve vnitřním provedení, EURO EEC tř.A+, T2, TB2, D1, L1 - dle EN 1886-2007
24 | 1.3 | Hydromodul k soustavě ZZT sestavné VZTjednotky složený z podstavného rámu, oběhového čerpadla (průtok 3,5 m3/h, 350 kPa, 3-400V, 1,1 kW, 2,5 A), pojistného (6 bar) a expanzního zařízení (35 l), uzavíracích (DN25,DN32) a vypouštěcích armatur, elektronické regulace (dodávka spolu s VZT jednotkou od jednoho výrobce), rozměr:1178x489x971 mm | [8 empty] | 120
25 |  | Deska z recyklované pryže s=10 pro podložení VZT jednotky | m2 | 3 | [6 empty] | 7 | 21
26 |  | Vyzvednutí VZT jednotky na střechu | soubor | 1 | [6 empty] | 0 | 0
MaR, regulační prvky - VZT
27 |  | Poznámka: MaR (regulační prvky VZT zařízení vč. propojení) - viz samostatná PD - MaR
28 |  | Hlavní el. přívod vč. jištění - předmětem profese EZ
Připojení - ostatní
29 |  | Přívod topné vody - ponecháno stávající
30 |  | Přívod chladné vody - ponecháno stávající
31 |  | Vypínání VZT zařízení od EPS - předmětem profese EPS
32 |  | Odvody kondenzátů - předmětem profese ZTI
Potrubí propojující hydromodul s tepelnými výměníky ZZT
MĚDĚNÉ POTRUBÍ
33 |  | Potrubí z měděných trubek 42x1,5 mm vč. tvarovek a uchycení | bm | 98 | [6 empty] | 1.7 | 166.6
Parotěsná izolace ze syntetického kaučuku
34 |  | Parotěsná izolace ze syntetického kaučuku - trubice d42/20 mm | bm | 98 | [6 empty] | 0.7 | 68.6
Nemrznoucí směs
35 |  | Nemrznoucí směs (min. -12°C) | l | 130 | [6 empty] | 1 | 130
Napouštění systému
36 |  | Napouštění systému nemrznoucí směsí | soubor | 1 | [6 empty] | 0 | 0
Tlaková a těsnostní zkouška
37 |  | Tlaková a těsnostní zkouška | bm | 98 | [6 empty] | 0 | 0
Provozní zkouška systému ZZT
38 |  | Provozní zkouška | hod | 16 | [6 empty] | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
39 | 1.4 | Společná protidešťová hliníková žaluzie se sítem 1800x600 mm - předmětem stavby | ks | 1 | [6 empty] | 5 | 5
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem
40 | 1.5 | BTH 200x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 16 | [6 empty] | 15.5 | 248
41 | 1.6 | BTH 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 6 | [6 empty] | 11.5 | 69
42 | 1.7 | BTH 200x500x500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče, atyp | ks | 3 | [6 empty] | 5 | 15
43 | 1.8 | BTH 250x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 24 | [6 empty] | 23 | 552
TLUMIČ HLUKU do kruhového potrubí
44 | 1.9 | KTH 50 d160/1000 | ks | 1 | [6 empty] | 3.5 | 3.5
TLUMIČ HLUKU k regulátoru hluku
45 | 1.10 | 200x100 l=1000 k regulátoru průtoku 200x100 | ks | 5 | [6 empty] | 10 | 50
46 | 1.11 | neobsazeno
47 | 1.12 | 400x200 l=1000 k regulátoru průtoku 400x200 | ks | 3 | [6 empty] | 16 | 48
48 | 1.13 | 400x300 l=1000 k regulátoru průtoku 400x300 | ks | 3 | [6 empty] | 20 | 60
POŽÁRNÍ KLAPKA
49 | 1.14 | Požární klapka 630x900 mm, EIS90, provedení se servopohonem 230V, ovládaná a monitorovaná ze systému EPS | ks | 1 | [6 empty] | 47 | 47
50 | 1.15 | Požární klapka 630x500 mm, EIS90, provedení se servopohonem 230V, ovládaná a monitorovaná ze systému EPS | ks | 2 | [6 empty] | 32 | 64
51 | 1.16 | Požární klapka 600x500 mm, EIS90, provedení se servopohonem 230V, ovládaná a monitorovaná ze systému EPS | ks | 1 | [6 empty] | 32 | 32
52 |  | PK ovládány a monitorovány ze systému EPS - předmětem profese EPS
REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU
53 | 1.17 | Regulátor konst. průtoku pro malé rychlosti vzduchu d125 - ruční nastavení | ks | 1 | [6 empty] | 4 | 4
54 | 1.18 | Regulátor konst. průtoku vzduchu 200x100 mm - ruční nastavení | ks | 5 | [6 empty] | 5 | 25
55 | 1.19 | neobsazeno
56 | 1.20 | Regulátor konst. průtoku vzduchu 400x200 mm - ruční nastavení | ks | 3 | [6 empty] | 7 | 21
57 | 1.21 | Regulátor konst. průtoku vzduchu 400x300 mm - ruční nastavení | ks | 3 | [6 empty] | 8 | 24
KONCOVÝ KRYT - SÍTO
58 | 1.22 | neobsazeno
59 | 1.23 | Rámeček s pletivem, oka 10x10 mm - 400x200 mm | ks | 3 | [6 empty] | 1.5 | 4.5
60 | 1.24 | Rámeček s pletivem, oka 10x10 mm - 400x300 mm | ks | 1 | [6 empty] | 2 | 2
VELKOPLOŠNÁ VYÚSŤ
61 | 1.25 | Velkoplošná vyúsť d400/2010 mm, rohová, velikost 4020, barva černá, mat | ks | 2 | [6 empty] | 35 | 70
ODVODNÍ VYÚSTKA
62 | 1.26 | odvodní obdélníková vyústka jednořadná s regulací R5 - 560x200 mm, barva černá, mat | ks | 10 | [6 empty] | 3 | 30
KONCOVÝ KRYT - SÍTO
63 | 1.27 | Rámeček s pletivem, oka 10x10 mm - 600x400 mm, barva černá | ks | 7 | [6 empty] | 2 | 14
REGULAČNÍ KLAPKA
64 | 1.28 | Regulační klapka 600x400 mm | ks | 1 | [6 empty] | 6 | 6
UZAVÍRACÍ KLAPKA
65 | 1.29 | Uzavírací klapka 800x500 mm, příprava na servo | ks | 1 | [6 empty] | 12 | 12
PRUŽNÁ MANŽETA
66 | 1.30 | Pružná manžeta 1530x1225 mm | ks | 2 | [6 empty] | 10 | 20
67 | 1.31 | Pružná manžeta 1530x612 mm | ks | 1 | [6 empty] | 10 | 10
PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - plastový
68 | 1.32 | Přívodní talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d150 | ks | 2 | [6 empty] | 0.5 | 1
Kruhový vzduchotechnický systém
69 | 1.35 | PRŮMĚRU 100 30% TVAROVEK | BM | 2 | [6 empty] | 1.5 | 3
70 | 1.35 | PRŮMĚRU 125 40% TVAROVEK | BM | 18 | [6 empty] | 1.5 | 27
71 | 1.35 | PRŮMĚRU 160 40% TVAROVEK | BM | 7 | [6 empty] | 2.5 | 17.5
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 rovné potrubí čtyřhranné
72 | 1.40 | A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm | m2 | 279 | [6 empty] | 7 | 1953
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 tvarovky čtyřhranné
73 | 1.40 | A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm | m2 | 151 | [6 empty] | 7 | 1057
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 rovné potrubí čtyřhranné
74 | 1.41 | A nebo B od 801-1400 mm tl. plechu 0,9 mm | m2 | 54 | [6 empty] | 9 | 486
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 tvarovky čtyřhranné
75 | 1.41 | A nebo B od 801-1400 mm tl. plechu 0,9 mm | m2 | 64 | [6 empty] | 9 | 576
VÝFUKOVÝ KUS
76 | 1.42 | Výfukový kus 1000x1000 mm/45° se sítem | ks | 1 | [6 empty] | 28 | 28
REVIZNÍ DVÍŘKA
77 | 1.43 | Revizní dvířka do čtyřhranného potrubí 300x200 mm | ks | 7 | [6 empty] | 0.5 | 3.5
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
78 | 1.61 | Tepelná izolace s AL polepem, deska tl. 40 mm na trny, vč. trnů | m2 | 120 | [6 empty] | 3 | 360
79 | 1.62 | Tepelná izolace s AL polepem, deska tl. 100 mm na trny, vč. trnů | m2 | 120 | [6 empty] | 7 | 840
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z PE PĚNY 1x POLEP AL FOLIÍ
80 | 1.63 | Tepelná izolace z PE pěny s AL polepem, deska tl. 20 mm, samolepící | m2 | 160 | [6 empty] | 1.5 | 240
OPLECHOVÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE
81 | 1.7 | Oplechování tepelné izolace VZT potrubí ve venkovním prostoru | m2 | 120 | [6 empty] | 9 | 1080
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
82 | 1.90 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 260 | [6 empty] | 1 | 260
KULIČKOVÝ SIFON
83 |  | Kuličkový sifon k VZT jednotce | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0
ZAREGULOVÁNÍ A ZPROVOZNĚNÍ
84 |  | zaregulování a zprovoznění VZT zařízení | soubor | 1 | [6 empty] | 1 | 1
POMOCNÉ PRÁCE - stavební
85 |  | Pomocné práce stavební - přiseknutí otvoru, drážky apod. | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
86 |  | Stavební zapravení požárních klapek - předmětem stavby
87 |  | Revizní dvířka - předmětem stavby
|  | VZT 1 - Klimatizace prostoru kinosálu - celkem | [9 empty] | 12475.2
2 |  | VZT 2 - Nucené větrání kavárny vč. zázemí
KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA
88 | 2.1 | Kompaktní rekuperační VZT jednotka - vnitřní provedení, jednotka s ErP (Ecodesign 2018), dodávka v celku, stojaté provedení | ks | 1 | [6 empty] | 400 | 400
89 |  | Přívod Vl=2000 m3/h, dpext=400Pa, bezpřevodový ventilátor, řízený EC motor,P=2,5kW (max.)
90 |  | uzavírací klapka, filtrace F7, protiproudý rekuperační výměník vč. by-passu, účinnost 91%(83), el. ohřívač (4,2 kW), vodní chladič (6,9 kW, 6/12°C), pružné manžety
91 |  | Odvod Vl=2000 m3/h, dpext=400Pa, bezpřevodový ventilátor, řízený EC motor,P=2,5kW (max.)
92 |  | filtrace M5, uzavírací klapka, pružné manžety
MaR, regulační prvky - VZT
93 |  | Poznámka: MaR (regulační prvky VZT zařízení vč. propojení) - viz samostatná PD - MaR
94 |  | Hlavní el. přívod vč. jištění - předmětem profese EZ
Připojení - ostatní
95 |  | Vypínání VZT zařízení od EPS - předmětem profese EPS
96 |  | Připojení odvodů kondenzátu přes sifony na kanalizaci - předmětem profese ZTI
Protidešťová žaluzie
97 | 2.2 | Protidešťová žaluzie PZAL-UR-S 1120x630, hliník | ks | 1 | [6 empty] | 8 | 8
KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem
98 | 2.3 | KTH 100x630x1000 | ks | 5 | [6 empty] | 16 | 80
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem
99 | 2.4 | BTH 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 2 | [6 empty] | 11.5 | 23
100 | 2.5 | BTH 250x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 6 | [6 empty] | 23 | 138
POŽÁRNÍ KLAPKA
101 | 2.6 | Požární klapka 500x355 mm, EIS90, provedení se servopohonem 230V, ovládaná a monitorovaná ze systému EPS | ks | 2 | [6 empty] | 15 | 30
PŘÍVODNÍ VYÚSTKA
102 | 2.7 | přívodní obdélníková vyústka dvouřadná s regulací R1 - 625x225 mm, hliníková | ks | 5 | [6 empty] | 3 | 15
ODVODNÍ VYÚSTKA
103 | 2.8 | odvodní obdélníková vyústka jednořadná s regulací R1 - 400x200 mm, hliníková | ks | 4 | [6 empty] | 3 | 12
ODLUČOVAČ TUKU
104 | 2.9 | Odlučovač tuku, vertikální pletivový 600x200 mm bez regulace, nerez | ks | 1 | [6 empty] | 4 | 4
ODSÁVACÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - plastový
105 | 2.10 | Odsávací talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d125 | ks | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
REGULAČNÍ KLAPKA
106 | 2.11 | Regulační klapka, ruční ovládání 700x200 mm | ks | 1 | [6 empty] | 4 | 4
Kruhový vzduchotechnický systém
107 | 2.30 | Kruhové potrubí d125 vč. 30% tvarovek | BM | 2 | [6 empty] | 1.5 | 3
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 rovné potrubí čtyřhranné
108 | 2.40 | A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm | m2 | 56 | [6 empty] | 7 | 392
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 tvarovky čtyřhranné
109 | 2.40 | A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm | m2 | 44 | [6 empty] | 7 | 308
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 rovné potrubí čtyřhranné
110 | 2.41 | A nebo B od 801-1400 mm tl. plechu 0,9 mm | m2 | 4 | [6 empty] | 9 | 36
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 tvarovky čtyřhranné
111 | 2.41 | A nebo B od 801-1400 mm tl. plechu 0,9 mm | m2 | 4 | [6 empty] | 9 | 36
OHEBNÉ HADICE - zvuktlumící, tl. 25 mm, k připojení distribučních prvků
112 | 2.50 | d127 | m | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
113 | 2.61 | Tepelná izolace s AL polepem, deska tl. 40 mm na trny, vč. trnů | m2 | 30 | [6 empty] | 3 | 90
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
114 | 2.62 | Tepelná izolace s AL polepem, deska tl. 40 mm na trny, vč. trnů | m2 | 30 | [6 empty] | 3 | 90
115 | 2.63 | Tepelná izolace s AL polepem, deska tl. 60 mm na trny, vč. trnů | m2 | 30 | [6 empty] | 4.5 | 135
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
116 | 2.90 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 140 | [6 empty] | 1 | 140
ZAREGULOVÁNÍ A ZPROVOZNĚNÍ
117 |  | zaregulování a zprovoznění VZT zařízení | soubor | 1 | [6 empty] | 1 | 1
POZNÁMKA
118 |  | PK ovládány a monitorovány ze systému EPS - předmětem profese EPS
119 |  | Dveřní mřížky - předmětem stavby
120 |  | Revizní dvířka - předmětem stavby
121 |  | Stavební zapravení požárních klapek - předmětem stavby
|  | VZT 2 - Nucené větrání kavárny vč. zázemí - celkem | [9 empty] | 1946
3 |  | VZT 3 - Klimatizace malého kinosálu
KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA
122 | 3.1 | Kompaktní rekuperační VZT jednotka - vnitřní provedení, jednotka s ErP (Ecodesign 2018), dodávka v celku, stojaté provedení | ks | 1 | [6 empty] | 400 | 400
123 |  | Přívod Vl=2000 m3/h, dpext=400Pa, bezpřevodový ventilátor, řízený EC motor,P=2,5kW (max.)
124 |  | uzavírací klapka, filtrace F7, protiproudý rekuperační výměník vč. by-passu, účinnost 91%(83), cirkulační klapka, el. ohřívač (4,2 kW), vodní chladič (7,8 kW, 6/12°C), pružné manžety
125 |  | Odvod Vl=2000 m3/h, dpext=400Pa, bezpřevodový ventilátor, řízený EC motor,P=2,5kW (max.)
126 |  | filtrace M5, cirkulační klapka, uzavírací klapka, pružné manžety
MaR, regulační prvky - VZT
127 |  | Poznámka: MaR (regulační prvky VZT zařízení vč. propojení) - viz samostatná PD - MaR
128 |  | Hlavní el. přívod vč. jištění - předmětem profese EZ
Připojení - ostatní
129 |  | Vypínání VZT zařízení od EPS - předmětem profese EPS
130 |  | Připojení odvodů kondenzátu přes sifony na kanalizaci - předmětem profese ZTI
131 | 3.2, 3.3 | Neobsazeno
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem
132 | 3.4 | BTH 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 6 | [6 empty] | 11.5 | 69
133 | 3.5 | BTH 250x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 4 | [6 empty] | 23 | 92
POŽÁRNÍ KLAPKA
134 | 3.6a | Požární klapka 500x355 mm, EIS90, provedení se servopohonem 230V, ovládaná a monitorovaná ze systému EPS | ks | 1 | [6 empty] | 15 | 15
135 | 3.6b | Požární klapka 500x500 mm, EIS90, provedení se servopohonem 230V, ovládaná a monitorovaná ze systému EPS | ks | 1 | [6 empty] | 15 | 15
ŠTĚRBINOVÁ VYÚSŤ
136 | 3.7a | Přívodní štěrbinová vyúsť s 35 mm širokým čelním vyústěním, plenumbox, regulační klapka, L=1650 mm, atyp. výška 227 mm, hliník | ks | 4 | [6 empty] | 5 | 20
137 | 3.7b | Přívodní štěrbinová vyúsť s 35 mm širokým čelním vyústěním, plenumbox, regulační klapka, L=1350 mm, atyp. výška 227 mm, hliník | ks | 2 | [6 empty] | 4 | 8
138 | 3.7c | Přívodní štěrbinová vyúsť s 35 mm širokým čelním vyústěním, plenumbox, regulační klapka, L=1950 mm, atyp. výška 227 mm, hliník | ks | 6 | [6 empty] | 7 | 42
139 | 3.7d | Přívodní štěrbinová vyúsť s 35 mm širokým čelním vyústěním, plenumbox, regulační klapka, L=1800 mm, atyp. výška 227 mm, hliník | ks | 2 | [6 empty] | 6.5 | 13
140 | 3.7e | rohový díl ke spojení štěrbin do obdelníku | ks | 4 | [6 empty] | 6.5 | 26
141 |  | příplatek za černé provedení | soubor | 1 | [6 empty] | 0 | 0
ODVODNÍ VYÚSTKA
142 | 3.8 | odvodní obdélníková vyústka jednořadná s regulací R1 - 425x225 mm, barva černá | ks | 6 | [6 empty] | 3 | 18
143 | 3.9 | Neobsazeno
ODSÁVACÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - plastový
144 | 3.10 | Odsávací talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d125 | ks | 2 | [6 empty] | 0.5 | 1
STĚNOVÁ MŘÍŽKA
145 | 3.11 | neobsazeno
Kruhový vzduchotechnický systém
146 | 3.30 | Kruhové potrubí d125 vč. 30% tvarovek | BM | 7 | [6 empty] | 1.5 | 10.5
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 rovné potrubí čtyřhranné
147 | 3.40 | A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm | m2 | 51 | [6 empty] | 7 | 357
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 tvarovky čtyřhranné
148 | 3.40 | A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm | m2 | 47 | [6 empty] | 7 | 329
OHEBNÉ HADICE - zvuktlumící, tl. 25 mm, k připojení distribučních prvků
149 | 3.50 | d127 | m | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
150 | 3.61 | Tepelná izolace s AL polepem, deska tl. 40 mm na trny, vč. trnů | m2 | 20 | [6 empty] | 3 | 60
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
151 | 3.62 | Tepelná izolace s AL polepem, deska tl. 60 mm na trny, vč. trnů | m2 | 40 | [6 empty] | 4.5 | 180
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
152 | 3.90 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 120 | [6 empty] | 1 | 120
ZAREGULOVÁNÍ A ZPROVOZNĚNÍ
153 |  | zaregulování a zprovoznění VZT zařízení | soubor | 1 | [6 empty] | 1 | 1
POZNÁMKA
154 |  | PK ovládány a monitorovány ze systému EPS - předmětem profese EPS
155 |  | Revizní dvířka - předmětem stavby
156 |  | Stavební zapravení požárních klapek - předmětem stavby
|  | VZT 3 - Klimatizace malého kinosálu - celkem | [9 empty] | 1777
4 |  | VZT 4 - Nucené větrání prostorů sociálního zařízení a skladů
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
157 | 4.1 | Potrubní diagonální ventilátor, d150, časový doběh, 250 m3/h, ex. tlak 170 Pa, ultratichý | ks | 2 | [6 empty] | 6 | 12
158 |  | Pružná spojovací manžeta d150 | ks | 4 | [6 empty] | 0.3 | 1.2
159 | 4.2 | Potrubní diagonální ventilátor, d125, časový doběh, 140 m3/h, ex. tlak 80 Pa, ultra tichý | ks | 4 | [6 empty] | 5 | 20
160 |  | Pružná spojovací manžeta d125 | ks | 8 | [6 empty] | 0.3 | 2.4
161 | 4.4 | Potrubní diagonální ventilátor, d100, časový doběh, 100 m3/h, ex. tlak 80 Pa | ks | 1 | [6 empty] | 4 | 4
162 |  | Pružná spojovací manžeta d100 | ks | 2 | [6 empty] | 0.3 | 0.6
NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR
163 | 4.3 | Nástěnný radiální ventilátor, 158x158x48 mm, časový doběh, 50 m3/h, ex. tlak 60 Pa, trvalý chod s nízkým průtokem, zvýšení externím spínačem | ks | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
164 | 4.5 | Protidešťová žaluzie z pozink. ocelového plechu s ochr. síťkou 265x275/d160 mm, RAL dle fasády, bude upřesněno v průběhu realizace | ks | 3 | [6 empty] | 3 | 9
165 | 4.6 | Protidešťová žaluzie z pozink. ocelového plechu s ochr. síťkou 265x275/d125 mm, RAL dle fasády, bude upřesněno v průběhu realizace | ks | 1 | [6 empty] | 3 | 3
166 | 4.7 | Protidešťová žaluzie z pozink. ocelového plechu s ochr. síťkou 265x275/d100 mm, RAL dle fasády, bude upřesněno v průběhu realizace | ks | 2 | [6 empty] | 3 | 6
ODSÁVACÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - plastový
167 | 4.8 | Odsávací talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d100 | ks | 15 | [6 empty] | 0.5 | 7.5
168 | 4.9 | Odsávací talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d125 | ks | 3 | [6 empty] | 0.5 | 1.5
169 | 4.10 | Odsávací talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d150 | ks | 2 | [6 empty] | 0.5 | 1
ZPĚTNÁ PŘETLAKOVÁ KLAPKA do kruhového potrubí
170 | 4.11 | Přetlaková zpětná klapka d100 mm | ks | 3 | [6 empty] | 1.5 | 4.5
171 | 4.12 | Přetlaková zpětná klapka d125 mm | ks | 1 | [6 empty] | 1.5 | 1.5
172 | 4.13 | Přetlaková zpětná klapka d160 mm | ks | 3 | [6 empty] | 1.5 | 4.5
Kruhový vzduchotechnický systém
173 | 4.30 | PRŮMĚRU 100 60% TVAROVEK | BM | 36 | [6 empty] | 1.5 | 54
174 | 4.30 | PRŮMĚRU 125 60% TVAROVEK | BM | 18 | [6 empty] | 1.5 | 27
175 | 4.30 | PRŮMĚRU 160 40% TVAROVEK | BM | 48 | [6 empty] | 2.5 | 120
OHEBNÉ HADICE - zvuktlumící, tl. 25 mm, k připojení distribučních prvků
176 | 4.50 | d102 | m | 5 | [6 empty] | 0.5 | 2.5
TEPELNÁ IZOLACE S AL POLEPEM - na spiro potrubí
177 | 4.60 | Rohož 20 mm na trny, vč. trnů | m2 | 7 | [6 empty] | 1.5 | 10.5
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
178 | 4.90 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 25 | [6 empty] | 1 | 25
ZAREGULOVÁNÍ A ZPROVOZNĚNÍ
179 |  | zaregulování a zprovoznění VZT zařízení | soubor | 1 | [6 empty] | 1 | 1
POMOCNÉ PRÁCE - stavební
180 |  | Pomocné práce stavební - přiseknutí otvoru, drážky apod. | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
POZNÁMKA
181 |  | Revizní dvířka - předmětem stavby
182 |  | Dveřní mřížky - předmětem stavby
183 |  | Stavební prostupy a zapravení - předmětem stavby
184 |  | Jištěný přívodní el. kabel vč. zapojení - předmětem ELE
|  | VZT 4 - Nucené větrání prostorů sociálního zařízení a skladů - celkem | [9 empty] | 319.2
5 |  | VZT 5 - Nucené větrání CH.Ú.C.
RADIÁLNÍ VENTILÁTOR
185 | 5.1 | Radiální ventilátor pro přívod vzduchu - průtok 7500 m3/h, statický tlak 280 Pa, 2,5 kW, 400V, plášť ventilátoru z ocelového rámu a panelů s dvojitým pláštěm s izolací tl. 20 mm minerální vlny, rozměr 800x800x800 mm | ks | 2 | [6 empty] | 135 | 270
186 |  | Tlumiče chvění | sada | 1 | [6 empty] | 4 | 4
UZAVÍRACÍ KLAPKA
187 | 5.2 | Uzavírací klapka 710x710 mm, příprava na servo, těsná | ks | 1 | [6 empty] | 12 | 12
188 | 5.3 | Uzavírací klapka 1000x1000 mm, příprava na servo | ks | 1 | [6 empty] | 15 | 15
REGULAČNÍ KLAPKA
189 | 5.4 | Regulační klapka d160, ruční, těsná | ks | 1 | [6 empty] | 3 | 3
PŘÍVODNÍ VYÚSTKA
190 | 5.5 | přívodníobdélníková vyústka dvouřadá bez regulace - 400x200 mm, barva bude upřesněna při realizaci | ks | 1 | [6 empty] | 3 | 3
KONCOVÝ KRYT - SÍTO
191 | 5.6 | Rámeček s pletivem, oka 10x10 mm - 600x500 mm | ks | 1 | [6 empty] | 2 | 2
KRYCÍ MŘÍŽKA
192 | 5.7 | Krycí mřížka z tahokovu 1000x1000 mm, atyp, barva bude upřesněna při realizaci stavby | ks | 1 | [6 empty] | 10 | 10
Kruhový vzduchotechnický systém
193 | 5.30 | PRŮMĚRU 160 40% TVAROVEK | BM | 10 | [6 empty] | 2.5 | 25
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 rovné potrubí čtyřhranné
194 | 5.40 | A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm | m2 | 12 | [6 empty] | 7 | 84
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 tvarovky čtyřhranné
195 | 5.40 | A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm | m2 | 31 | [6 empty] | 7 | 217
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 rovné potrubí čtyřhranné
196 | 5.41 | A nebo B od 801-1400 mm tl. plechu 0,9 mm | m2 | 18 | [6 empty] | 9 | 162
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 tvarovky čtyřhranné
197 | 5.41 | A nebo B od 801-1400 mm tl. plechu 0,9 mm | m2 | 9 | [6 empty] | 9 | 81
VÝFUKOVÝ KUS
198 | 5.42 | Výfukový kus 1000x1000 mm/45° se sítem | ks | 1 | [6 empty] | 28 | 28
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
199 | 5.61 | Tepelná izolace s AL polepem, deska tl. 40 mm na trny, vč. trnů | m2 | 8 | [6 empty] | 3 | 24
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
200 | 5.62 | Tepelná izolace s AL polepem, deska tl. 40 mm na trny, vč. trnů | m2 | 12 | [6 empty] | 3 | 36
201 | 5.63 | Tepelná izolace s AL polepem, deska tl. 60 mm na trny, vč. trnů | m2 | 27 | [6 empty] | 4.5 | 121.5
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
202 | 5.90 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 70 | [6 empty] | 1 | 70
ZAREGULOVÁNÍ A ZPROVOZNĚNÍ
203 |  | zaregulování a zprovoznění VZT zařízení | soubor | 1 | [6 empty] | 1 | 1
POMOCNÉ PRÁCE - stavební
204 |  | Pomocné práce stavební - přiseknutí otvoru, drážky apod. | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
POZNÁMKA
205 |  | Stavební prostupy a zapravení - předmětem stavby
206 |  | Revizní dvířka - předmětem stavby
207 |  | Jištěný přívodní el. kabel vč. zapojení - předmětem ELE
208 |  | VZT zařízení řízené od EPS - předmětem profese EPS
|  | VZT 5 - Nucené větrání CH.Ú.C. - celkem | [9 empty] | 1168.5
6 |  | VZT 6 - Nucené větrání prostorů strojoven VZT
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
209 | 6.1, 6.2 | Potrubní diagonální ventilátor, d125, časový doběh, 100 m3/h, ex. tlak 80 Pa, ultra tichý | ks | 2 | [6 empty] | 5 | 10
210 |  | Pružná spojovací manžeta d125 | ks | 4 | [6 empty] | 0.3 | 1.2
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
211 | 6.3 | Protidešťová žaluzie z pozink. ocelového plechu s ochr. síťkou 265x275/d125 mm, RAL dle fasády, bude upřesněno v průběhu realizace | ks | 2 | [6 empty] | 3 | 6
Síto do potrubí
212 | 6.4 | Ochranné síto do potrubí d 125 mm | ks | 2 | [6 empty] | 0.5 | 1
ZPĚTNÁ PŘETLAKOVÁ KLAPKA do kruhového potrubí
213 | 6.5 | Přetlaková zpětná klapka d125 mm | ks | 2 | [6 empty] | 1.5 | 3
Kruhový vzduchotechnický systém
214 | 6.30 | PRŮMĚRU 125 30% TVAROVEK | BM | 34 | [6 empty] | 1.5 | 51
TEPELNÁ IZOLACE S AL POLEPEM - na spiro potrubí
215 | 6.60 | Rohož 20 mm na trny, vč. trnů | m2 | 3 | [6 empty] | 1.5 | 4.5
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
216 | 6.90 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 14 | [6 empty] | 1 | 14
ZAREGULOVÁNÍ A ZPROVOZNĚNÍ
217 |  | zaregulování a zprovoznění VZT zařízení | soubor | 1 | [6 empty] | 1 | 1
POMOCNÉ PRÁCE - stavební
218 |  | Pomocné práce stavební - přiseknutí otvoru, drážky apod. | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
POZNÁMKA
219 |  | Stavební prostupy a zapravení - předmětem stavby
220 |  | Jištěný přívodní el. kabel vč. zapojení - předmětem ELE
|  | VZT 6 - Nucené větrání prostorů strojoven VZT - celkem | [9 empty] | 91.7
7 |  | VZT 7 - Nucené větrání promítárny a odtah od technologie
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
221 | 7.1 | Potrubní diagonální ventilátor, d200 časový doběh, 600 m3/h, ex. tlak 250 Pa, ultra tichý | ks | 1 | [6 empty] | 9 | 9
222 |  | Pružná spojovací manžeta d200 | ks | 2 | [6 empty] | 0.3 | 0.6
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
223 | 7.2 | Protidešťová žaluzie z pozink. ocelového plechu s ochr. síťkou 265x275/d200 mm, RAL dle fasády, bude upřesněno v průběhu realizace | ks | 1 | [6 empty] | 3 | 3
ZPĚTNÁ PŘETLAKOVÁ KLAPKA do kruhového potrubí
224 | 7.3 | Přetlaková zpětná klapka d200 mm | ks | 1 | [6 empty] | 1.5 | 1.5
REGULATOR VARIABILNÍHO PRUTOKU, motorické přestavení vzduchu, nastavení Vmin a Vmax na potenciometrech, servopohon 24V
225 | 7.4 | Regulátor var. průtoku pro malé rychlosti vzduchu d200 se servopohonem 24V, nastavovací potenciometr, nastavení Vmin a Vmax na potenciometrech, LED ukazatel | ks | 2 | [6 empty] | 3.5 | 7
PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL - plastový
226 | 7.5 | Přívodní talířový ventil plastový vč. zděře a upev. kroužku d200 | ks | 4 | [6 empty] | 0.5 | 2
POŽÁRNÍ KLAPKA
227 | 7.6 | Požární klapka 250x150 mm, EIS90, provedení se servopohonem 230V, ovládaná a monitorovaná ze systému EPS | ks | 1 | [6 empty] | 12 | 12
Kruhový vzduchotechnický systém
228 | 7.30 | PRŮMĚRU 200 40% TVAROVEK | BM | 18 | [6 empty] | 2 | 36
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 rovné potrubí čtyřhranné
229 | 7.40 | A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm | m2 | 7 | [6 empty] | 7 | 49
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 tvarovky čtyřhranné
230 | 7.40 | A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm | m2 | 3 | [6 empty] | 7 | 21
TEPELNÁ IZOLACE S AL POLEPEM - na spiro potrubí
231 | 7.60 | Rohož 20 mm na trny, vč. trnů | m2 | 14 | [6 empty] | 1.5 | 21
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z PE PĚNY 1x POLEP AL FOLIÍ
232 | 7.61 | Tepelná izolace z PE pěny s AL polepem, deska tl. 20 mm, samolepící | m2 | 10 | [6 empty] | 1.5 | 15
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
233 | 7.90 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 14 | [6 empty] | 1 | 14
ZAREGULOVÁNÍ A ZPROVOZNĚNÍ
234 |  | zaregulování a zprovoznění VZT zařízení | soubor | 1 | [6 empty] | 1 | 1
POMOCNÉ PRÁCE - stavební
235 |  | Pomocné práce stavební - přiseknutí otvoru, drážky apod. | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
POZNÁMKA
236 |  | PK ovládány a monitorovány ze systému EPS - předmětem profese EPS
237 |  | Stavební prostupy a zapravení - předmětem stavby
238 |  | Jištěný přívodní el. kabel vč. zapojení - předmětem ELE
|  | VZT 7 - Nucené větrání promítárny a odtah od technologie - celkem | [9 empty] | 192.1
8 |  | CHL 8 - Zdroj chladu pro VZT zařízení
Chladicí zařízení
Zdroj chladu
239 | 8.1 | Vzduchem chlazený kondenzátor pro vnitřní instalaci, chl. výkon 31,7 kW (6/12/35°C, průtok 4,57 m3/h, tl. ztráta 29,7 kPa), průtok vzduchu 12200 m3/h, statický tlak 179 Pa, příkon 13,9 kW, 3f-400V/ 50 Hz | ks | 1 | [6 empty] | 400 | 400
240 |  | izolátory chvění | sada | 1 | [6 empty] | 2 | 2
241 |  | SOFT-START | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0
242 |  | Filtr vstupního vzduchu | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0
243 |  | Protimrazová ochrana | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0
244 |  | Transport chilleru po schodech | soubor | 1 | [6 empty] | 0 | 0
245 |  | Poznámka: Propojení regulačních prvků - předmětem profese MaR
246 |  | Hlavní el. přívod vč. jištění - předmětem profese EZ
ZPROVOZNĚNÍ
247 |  | zprovoznění | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Chladící zařízení - celkem | [9 empty] | 402
VZT rozvody
PROTIHLUKOVÁ ŽALUZIE
248 | 8.6 | PHZE 700x1600/200 Zn | ks | 1 | [6 empty] | 60 | 60
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
249 | 8.7 | PZZNS 1000x630 S | ks | 2 | [6 empty] | 15 | 30
UZAVÍRACÍ KLAPKA
250 | 8.8 | Uzavírací klapka 1000x630 mm, ruční, těsná | ks | 1 | [6 empty] | 12 | 12
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem
251 | 8.9 | BTH 200x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 12 | [6 empty] | 15.5 | 186
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 rovné potrubí čtyřhranné
252 | 8.40 | A nebo B od 801-1400 mm tl. plechu 0,9 mm | m2 | 10 | [6 empty] | 9 | 90
Potrubí čtyřhranné sk.I- pozink, třída těsnosti I
dle m2 tvarovky čtyřhranné
253 | 8.40 | A nebo B od 801-1400 mm tl. plechu 0,9 mm | m2 | 16 | [6 empty] | 9 | 144
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
254 | 8.60 | Tepelná izolace s AL polepem, deska tl. 40 mm na trny, vč. trnů | m2 | 16 | [6 empty] | 3 | 48
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
255 | 8.90 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 20 | [6 empty] | 1 | 20
|  | VZT rozvody - celkem | [9 empty] | 590
Strojovna CHL
Akumulační nádoba
256 | 8.2 | Akumulační nerezová nádrž o objemu 400 l, 8x hrdlo 6/4", 1x hrdlo 3/4", vypouštění, 4x jímka pro teploměr, 1x jímka pro manometr vč. izolace PUR tl. 55 mm | ks | 1 | [6 empty] | 250 | 250
Expanzní nádoba
257 | 8.3 | Expanzní nádoba 25l, 6bar | ks | 1 | [6 empty] | 4 | 4
Oběhové čerpadlo
258 | 8.4 | Elektronické oběhové čerpadlo - 4,53m3/h, 65 kPa, charak. rysy: AUTOADAPT, FLOWADAPT a FLOWLIMIT, regulace na proporcionání tlak, regulace na konstantní tlak, regulace na konstantní teplotu, konstatní křivky, max. nebo min. křivka, automatický redukovaný noční provoz, ... | ks | 1 | [6 empty] | 7 | 7
259 | 8.5 | Elektronické oběhové čerpadlo - 2,14m3/h, 40 kPa, charak. rysy: AUTOADAPT, FLOWADAPT a FLOWLIMIT, regulace na proporcionání tlak, regulace na konstantní tlak, regulace na konstantní teplotu, konstatní křivky, max. nebo min. křivka, automatický redukovaný noční provoz, ... | ks | 1 | [6 empty] | 5 | 5
|  | Strojovna CHL - celkem | [9 empty] | 266
Potrubní rozvody CHL vnitřní
OCELOVÉ POTRUBÍ, hladké
260 |  | Ocelové potrubí hladké, bezešvé DN50 | bm | 20 | [6 empty] | 7.5 | 150
261 |  | Ocelové potrubí hladké, bezešvé DN40 | bm | 107 | [6 empty] | 7 | 749
262 |  | Ocelové potrubí hladké, bezešvé DN32 | bm | 78 | [6 empty] | 6.5 | 507
263 |  | Ocelové potrubí hladké, bezešvé DN25 | bm | 11 | [6 empty] | 6.1 | 67.1
264 |  | Ocelové potrubí hladké, bezešvé DN20 | bm | 7 | [6 empty] | 5.2 | 36.4
Parotěsná izolace ze syntetického kaučuku
265 |  | Parotěsná izolace ze syntetického kaučuku - trubice d60/28 mm | bm | 20 | [6 empty] | 1 | 20
266 |  | Parotěsná izolace ze syntetického kaučuku - trubice d48/28 mm | bm | 107 | [6 empty] | 0.9 | 96.3
267 |  | Parotěsná izolace ze syntetického kaučuku - trubice d42/20 mm | bm | 78 | [6 empty] | 0.9 | 70.2
268 |  | Parotěsná izolace ze syntetického kaučuku - trubice d25/20 mm | bm | 11 | [6 empty] | 0.8 | 8.8
269 |  | Parotěsná izolace ze syntetického kaučuku - trubice d28/20 mm | bm | 7 | [6 empty] | 0.8 | 5.6
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
270 |  | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 170 | [6 empty] | 1 | 170
POŽÁRNÍ UCPÁVKY
271 |  | Požární ucpávky potrubí CHL | ks | 12 | [6 empty] | 1 | 12
|  | Potrubní rozvody CHL vnitřní - celkem | [9 empty] | 1892.4
Armatury a příslušenství
KULOVÝ UZÁVĚR
272 |  | Kulový uzávěr DN 50 | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0
273 |  | Kulový uzávěr DN 40 | ks | 12 | [6 empty] | 0 | 0
274 |  | Kulový uzávěr DN 32 | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0
275 |  | Kulový uzávěr DN 25 | ks | 4 | [6 empty] | 0 | 0
276 |  | Kulový uzávěr DN 20 | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0
277 |  | Kulový uzávěr DN 15 | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0
FILTR
278 |  | filtr DN 40 | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0
279 |  | filtr DN 32 | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0
280 |  | filtr DN 25 | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0
ZPĚTNÁ KLAPKA
281 |  | zpětná klapka DN 40 | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0
282 |  | zpětná klapka DN 25 | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0
NAPOUŠTĚCÍ A VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
283 |  | napouštěcí, vypouštěcí ventil DN 15 | ks | 8 | [6 empty] | 0 | 0
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
284 |  | Automatický odvzdušňovací ventil DN15 | ks | 4 | [6 empty] | 0 | 0
TEPLOMĚR
285 |  | Teploměr axiální 0-120°C, zadní napojení 1/2", d63, L=50 mm | ks | 10 | [6 empty] | 0 | 0
MANOMETR
286 |  | Manometr axiální 0-600kPa, zadní napojení 1/4", d63 | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0
NÁVARKY, JÍMKY
287 |  | Návarek s jímkou, L=50 mm (bude upřesněno při realizaci dle požadavku MaR) | ks | 12 | [6 empty] | 0 | 0
PŘECHODY se závitem
288 |  | Přechody se závitem k armaturám a k zařízení v potrubí | soubor | 0 | [6 empty] | 0 | 0
REGULAČNÍ VENTILY
289 |  | 3-cestný rozdělovací ventil DN15, zdvih 20 mm, kvs=4 | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0
290 |  | Ovládací pohon k 3-cestnému ventilu, ovládání 0-10V, napájecí napětí 24V | ks | 2 | [6 empty] | 0.5 | 1
291 |  | Ruční vyvažovací ventil DN40, kvs=19,5 - přednastavení průtoku, uzavírání a měření průtoků a teplot | ks | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
292 |  | Ruční vyvažovací ventil DN25, kvs=6,6 - přednastavení průtoku, uzavírání a měření průtoků a teplot | ks | 2 | [6 empty] | 0.5 | 1
POJIŠŤOVACÍ VENTIL
293 |  | Pojišťovací ventil DN 15, po=300 kPa | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Armatury a příslušenství - celkem | [9 empty] | 2.5
Ostatní
Napouštění systému
294 |  | Napouštění systému CHL chladicí vodou | soubor | 1 | [6 empty] | 0 | 0
Tlaková a těsnostní zkouška
295 |  | Tlaková a těsnostní zkouška | bm | 223 | [6 empty] | 0 | 0
Nastavení a seřízení regulačních a vyvažovacích armatur
296 |  | Nastavení a seřízení regulačních a vyvažovacích armatur | ks | 8 | [6 empty] | 0 | 0
Provozní - chladicí zkouška
297 |  | Provozní - chladicí zkouška | hod | 16 | [6 empty] | 0 | 0
POMOCNÉ PRÁCE - stavební
298 |  | Pomocné práce stavební - přiseknutí otvoru, drážky apod. | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
Ostatní - celkem
|  | CHL 8 - Zdroj chladu pro VZT zařízení - celkem | [9 empty] | 3152.9
9 |  | CHL 9 - Chlazení prostoru UPS a promítáren
UPS
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
299 | 9.1a | Vnější kondenzační jednotka - inverter, R410A, 230V, Qch=4,0 kW vč. zimního provozu v režimu chlazení | ks | 1 | [6 empty] | 34 | 34
300 |  | izolátory chvění | sada | 1 | [6 empty] | 2 | 2
OCELOVÁ KONZOLA
301 |  | Ocelová konzola pod venkovní jednotku | ks | 1 | [6 empty] | 10 | 10
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
302 | 9.1b | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4,0 kW vč. infraovladače, bez čerpadla kondenzátu | ks | 1 | [6 empty] | 8.5 | 8.5
PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM
303 |  | Cu propojení 6/12 mm, izolace, lišty | bm | 16 | [6 empty] | 1.5 | 24
304 |  | Chladivo R410A | kg | 1 | [6 empty] | 1 | 1
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
305 |  | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 6 | [6 empty] | 1 | 6
ZPROVOZNĚNÍ
306 |  | zprovoznění | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
POMOCNÉ PRÁCE - stavební
307 |  | Pomocné práce stavební - přiseknutí otvoru, drážky apod. | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
POŽÁRNÍ UCPÁVKY
308 |  | Požární ucpávky potrubí CHL | ks | 2 | [6 empty] | 1 | 2
|  | UPS - celkem | [9 empty] | 87.5
Velká promítárna
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
309 | 9.2.1a | Vnější kondenzační jednotka - inverter, R410A, 230V, Qch=5,2 kW vč. zimního provozu v režimu chlazení | ks | 1 | [6 empty] | 40 | 40
310 | 9.2.2a | Vnější kondenzační jednotka - inverter, R410A, 230V, Qch=3,4 kW vč. zimního provozu v režimu chlazení | ks | 1 | [6 empty] | 26 | 26
311 |  | izolátory chvění | sada | 2 | [6 empty] | 2 | 4
OCELOVÁ KONZOLA
312 |  | Ocelová konzola pod venkovní jednotku | ks | 2 | [6 empty] | 10 | 20
VNITŘNÍ PODSTROPNÍ JEDNOTKA
313 | 9.2.1b | Vnitřní podstropní jednotka Qch=5,2 kW vč. infraovladače, bez čerpadla kondenzátu | ks | 1 | [6 empty] | 27 | 27
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
314 | 9.2.2b | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,4 kW vč. infraovladače, bez čerpadla kondenzátu | ks | 1 | [6 empty] | 8.5 | 8.5
PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM
315 |  | Cu propojení 6/12 mm, izolace, lišty | bm | 9 | [6 empty] | 1.5 | 13.5
316 |  | Cu propojení 6/10 mm, izolace, lišty | bm | 9 | [6 empty] | 1.5 | 13.5
317 |  | Chladivo R410A | kg | 2 | [6 empty] | 1 | 2
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
318 |  | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 12 | [6 empty] | 1 | 12
ZPROVOZNĚNÍ
319 |  | zprovoznění | kpl | 2 | [6 empty] | 0 | 0
POMOCNÉ PRÁCE - stavební
320 |  | Pomocné práce stavební - přiseknutí otvoru, drážky apod. | kpl | 2 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Velká promítárna - celkem | [9 empty] | 166.5
Malá promítárna
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
321 | 9.3a | Vnější kondenzační jednotka - inverter, R410A, 230V, Qch=2,5 kW vč. zimního provozu v režimu chlazení | ks | 1 | [6 empty] | 21 | 21
322 |  | izolátory chvění | sada | 1 | [6 empty] | 2 | 2
OCELOVÁ KONZOLA
323 |  | Ocelová konzola pod venkovní jednotku | ks | 1 | [6 empty] | 10 | 10
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
324 | 9.3b | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,5 kW vč. infraovladače, bez čerpadla kondenzátu | ks | 1 | [6 empty] | 8.5 | 8.5
PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM
325 |  | Cu propojení 6/10 mm, izolace, lišty | bm | 20 | [6 empty] | 1.5 | 30
326 |  | Chladivo R410A | kg | 1 | [6 empty] | 1 | 1
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
327 |  | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 8 | [6 empty] | 1 | 8
ZPROVOZNĚNÍ
328 |  | zprovoznění | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
POMOCNÉ PRÁCE - stavební
329 |  | Pomocné práce stavební - přiseknutí otvoru, drážky apod. | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Malá promítárna - celkem | [9 empty] | 80.5
Přesun stávajícího klimatizačního systému (m.č. 308)
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - STÁVAJÍCÍ (střecha)
330 |  | Vnější kondenzační jednotka - stávající (vyčištění, montáž) | ks | 1 | [6 empty] | 21 | 21
331 |  | izolátory chvění | sada | 1 | [6 empty] | 2 | 2
OCELOVÁ KONZOLA
332 |  | Ocelová konzola pod venkovní jednotku | ks | 1 | [6 empty] | 10 | 10
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA - STÁVAJÍCÍ (m.č. 308)
333 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, bez čerpadla kondenzátu - stávající (vyčištění, montáž) | ks | 1 | [6 empty] | 8.5 | 8.5
PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM
334 |  | Cu propojení 6/10 mm, izolace, lišty | bm | 15 | [6 empty] | 1.5 | 22.5
335 |  | Chladivo R410A | kg | 4 | [6 empty] | 1 | 4
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
336 |  | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 8 | [6 empty] | 1 | 8
ZPROVOZNĚNÍ
337 |  | zprovoznění | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
POMOCNÉ PRÁCE - stavební
338 |  | Pomocné práce stavební - přiseknutí otvoru, drážky apod. | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Přesun klimatizačního systému - celkem | [9 empty] | 76
POZNÁMKA
339 |  | Stavební prostupy a zapravení - předmětem stavby
340 |  | Jištěný přívodní el. kabel k venkovní jednotce - předmětem ELE
341 |  | Odvod kondenzátu - předmětem ZTI
|  | CHL 9 - Chlazení prostoru UPS a promítáren - celkem | [9 empty] | 410.5
10 |  | Měření hluku
Měření hluku
342 |  | Měření hluku z provozu VZT zařízení v denní a noční době v chráněném venkovním prostoru stavby. | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0
Měření hluku - celkem
11 |  | Přeložka potrubí
Přeložka potrubí rozvodu CHL
343 |  | Přeložka stávajícího rozvodu CHL v prostoru strojovny v 1.PP a kanálu | bm | 60 | 378 | 22680 | 180 | 10800 | 558 | 33480 | 7 | 420
|  | Přeložka potrubí - celkem |  |  |  | 22680 |  | 10800 |  | 33480 |  | 420
12 |  | Ostatní
Požadavky na dodavatele stavební části
344 |  | Veškeré stavební prostupy vč. zapravení, obklady VZT potrubí, montáž podhledů a jiné stavební práce zajišťuje dodavatel stavební části (viz požadavky na profese v TZ).
345 |  | Dodávku a montáž dveřních mřížek a revizních dvířek zajišťuje dodavatel stavební části (viz požadavky na profese v TZ).
Požadavky na dodavatele zařízení ÚT
346 |  | Temperace prostoru strojoven.
347 |  | Případné přeložky stávajících rozvodů ÚT v prostoru strojovny VZT (1.PP).
Požadavky na dodavatele zařízení ZTI
348 |  | Připojení odvodů kondenzátu od VZT potrubí a VZT a klima jednotek zajistí dodavatel ZTI zařízení (viz požadavky na profese v TZ).
349 |  | Dopouštění systému CHL a podlahová vpusť ve strojovně VZT, CHL.
Požadavky na dodavatele ELE zařízení
350 |  | Jištěné hl. el. přívody k zařízení VZT a CHL (viz požadavky na profese v TZ).
351 |  | VZT a CHL elementy umístěné na střeše nebo v blízkosti střechy vybavit ochranou proti úderu blesku a účinkům statické elektřiny (viz požadavky na profese v TZ).
Požadavky na dodavatele EPS zařízení
352 |  | Vypínání VZT jednotek od EPS, ovládání a signalizace chodu požárních klapek ze systému EPS (viz požadavky na profese v TZ).
Požadavky na dodavatele MaR
353 |  | Zajištění ovládání VZT a CHL zařízení vč. všech potřebných jistících, regulačních, ochranných a měřících prvků, vč. prokabelování (viz požadavky na profese v TZ).
Ostatní - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN, ČÁST 1 - STAVBA
Projekt | DPS
Investor | Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
Z. č. | TP.17.47031
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Křivka
Kontroloval | Ing. Petr Polách, CSc.
Datum
Zpracovatel | Air Technology s.r.o., Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.