## trolejbusy
Trolejbusové měnírny v roce 2015
| Dodávka trakční energie MWh | 1/4 hod. maximum MW
KOLEJNI TB | 95.5949 | 79
SLEZSKA | 1386.2082 | 574
SOKOLSKA | 1231.528 | 532
MICHALKOVICE | 841.9046 | 319
HRUSOV | 694.7663 | 363
HORNOPOLNI | 915.7392 | 480
NOVOVESKÁ | 200 | 122

## tramvaje
Tramvajové měnírny v roce 2015
| Dodávka trakční energie MWh | 1/4 hod. maximum MW
VODÁRNA | 23.6475 | 90
VRESINA | 172.522 | 162
KOLEJNI TR | 4106.5749 | 1230
HRANECNIK | 914.3025 | 365
SVINOV | 3175.5448 | 1198
MAR.HORY | 2221.62 | 905
ZABREH | 3482.7928 | 1316
PORUBA | 3601.01 | 1210
KUNCICE | 603.5008 | 365
MARTINOV | 2191.5057 | 935
VYSKOVICE | 2330.9112 | 863
SAD B NEMCOVE | 1778.1092 | 877
VITKOVICE | 3469.2193 | 1107
DOLNI LHOTA | 441.9062 | 261
DUBINA | 959.3305 | 442
Místecká | 1245 | 498
Hrabůvka | 1527 | 588

## měnírny 2015
CELKEM 2015 | VODARNA | VRESINA | KOLEJNI TR | KOLEJNI TB | SLEZSKA | SOKOLSKA | HRANECNIK | MICHALKOVICE | SVINOV | MAR.HORY | ZABREH | HRUSOV | PORUBA | KUNCICE | MARTINOV | VYSKOVICE | HORNOPOLNI | SAD B NEMCOVE | VITKOVICE | DOLNI LHOTA | DUBINA | NOVOVESKÁ | Místecká | Hrabůvka
kWh | 23647.5 | 172522 | 4106574.874 | 95594.876 | 1386208.25 | 1231528 | 914302.5 | 841904.5835 | 3175544.75 | 2221620 | 3482792.75 | 694766.25 | 3601010 | 603500.75 | 2191505.75 | 2330911.1905 | 915739.25 | 1778109.25 | 3469219.25 | 441906.25 | 959330.5 | 200000 | 1244698.5 | 1526552
1/4 kW max | 90 | 162 | 1230 | 79 | 574 | 532 | 365 | 319 | 1198 | 905 | 1316 | 363 | 1210 | 365 | 935 | 863 | 480 | 877 | 1107 | 261 | 442 | 122 | 498 | 588
kW max | VODARNA | VRESINA | KOLEJNI TR | KOLEJNI TB | SLEZSKA | SOKOLSKA | HRANECNIK | MICHALKOVICE | SVINOV | MAR.HORY | ZABREH | HRUSOV | PORUBA | KUNCICE | MARTINOV | VYSKOVICE | HORNOPOLNI | SAD B NEMCOVE | VITKOVICE | DOLNI LHOTA | DUBINA | NOVOVESKÁ | Místecká | Hrabůvka
leden | 20 | 104 | 1230.4 | 78.8 | 574 | 532 | 365 | 303 | 1169 | 905 | 1117 | 363 | 1200 | 365 | 825 | 863 | 427 | 877 | 1107 | 261 | 379 |  | 464 | 486
únor | 20 | 94 | 1183.6 | 48 | 551 | 514 | 305 | 279 | 1152 | 829 | 1148 | 302 | 1210 | 322 | 847 | 844 | 480 | 753 | 997 | 225 | 346 |  | 464 | 472
březen | 10 | 95 | 997.2 | 38.8 | 490 | 472 | 287 | 265 | 1099 | 774 | 1101 | 261 | 1040 | 249 | 864 | 660 | 399 | 739 | 1006 | 197 | 334 |  | 454 | 484
duben | 10 | 85 | 1035.6 | 31.6 | 514 | 445 | 255 | 319 | 963 | 686 | 1204 | 219 | 920 | 277 | 849 | 750 | 348 | 763 | 952 | 193 | 391 |  | 498 | 562
květen | 10 | 73 | 922.4 | 36 | 365 | 347 | 193 | 236 | 901 | 676 | 913 | 215 | 820 | 220 | 687 | 680 | 290 | 465 | 849 | 181 | 258 |  | 434 | 412
červen | 30 | 115 | 974 | 32.8 | 378 | 319 | 180 | 219 | 862 | 628 | 955 | 153 | 810 | 205 | 639 | 721 | 286 | 468 | 855 | 163 | 386 | 50 | 426 | 446
červenec | 0 | 162 | 766 | 28 | 284 | 278 | 178 | 172 | 809 | 575 | 787 | 137 | 670 | 196 | 636 | 531 | 143 | 410 | 889 | 191 | 211 | 63 | 364 | 364
srpen | 0 | 77 | 698.4 | 28 | 225 | 287 | 207 | 142 | 692 | 499 | 741 | 106 | 650 | 174 | 564 | 572 | 132 | 385 | 690 | 186 | 208 | 68 | 352 | 336
září | 50 | 76 | 830.4 | 31.6 | 268 | 284 | 276 | 190 | 840 | 660 | 956 | 140 | 830 | 231 | 674 | 717 | 198 | 416 | 1095 | 200 | 240 | 59 | 434 | 420
říjen | 20 | 81 | 931.2 | 40 | 386 | 417 | 292 | 231 | 946 | 778 | 1018 | 203 | 950 | 254 | 902 | 700 | 248 | 576 | 930 | 198 | 298 | 106 | 444 | 506
listopad | 90 | 90 | 964.8 | 36 | 471 | 507 | 303 | 244 | 954 | 849 | 1169 | 258 | 1120 | 287 | 935 | 732 | 295 | 713 | 866 | 203 | 335 | 122 | 478 | 554
prosinec | 20 | 92 | 1059.2 | 46.8 | 460 | 490 | 299 | 234 | 1198 | 733 | 1316 | 221 | 1100 | 262 | 901 | 768 | 316 | 703 | 891 | 199 | 442 | 109 | 470 | 588
| 90 | 162 | 1230 | 79 | 574 | 532 | 365 | 319 | 1198 | 905 | 1316 | 363 | 1210 | 365 | 935 | 863 | 480 | 877 | 1107 | 261 | 442 | 122 | 498 | 588
kWh | VODARNA | VRESINA | KOLEJNI TR | KOLEJNI TB | SLEZSKA | SOKOLSKA | HRANECNIK | MICHALKOVICE | SVINOV | MAR.HORY | ZABREH | HRUSOV | PORUBA | KUNCICE | MARTINOV | VYSKOVICE | HORNOPOLNI | SAD B NEMCOVE | VITKOVICE | DOLNI LHOTA | DUBINA | NOVOVESKÁ | Místecká | Hrabůvka
leden | 6870 | 21183.25 | 439176.8 | 11112.2 | 169725.75 | 147670.75 | 106354.75 | 100914.75 | 325641.25 | 226235.5 | 341281.25 | 97750.75 | 407137.5 | 73834.25 | 222097 | 251835.5 | 136669 | 215364.25 | 347027.25 | 49564.75 | 109890.75 |  | 115970 | 146505.5
únor | 4010 | 18088.75 | 396257.4 | 9690.1 | 152360.5 | 128416.75 | 93342.75 | 88865.5 | 296192.75 | 205056.75 | 309160 | 85919 | 358000 | 66749 | 202465 | 220885.501 | 123166.5 | 186811.75 | 307741 | 42225.75 | 98319 |  | 107402 | 132697.5
březen | 3292.5 | 17066.75 | 400388.8 | 9208.7 | 150554.75 | 124025.5 | 89973.25 | 85329.5 | 303391.5 | 208243.25 | 319567 | 78221.25 | 342042.5 | 61671.25 | 191259.75 | 233555.4395 | 113139.5 | 177088.75 | 313345.75 | 39204 | 89809.75 |  | 113351.5 | 139105
duben | 1165 | 11680.75 | 215272.6 | 8062.4 | 114128.75 | 89653.5 | 63080.75 | 67435.75 | 261142.75 | 189988.5 | 288518.75 | 52559.5 | 269485 | 57319.25 | 150894.25 | 185714 | 80737.5 | 140573.75 | 289199.25 | 32760 | 75195 |  | 108519 | 126315.5
květen | 755 | 11240.5 | 336355.7 | 4757.8 | 114765.25 | 90370.25 | 62361.5 | 68269.25 | 258414.25 | 188075 | 289720.5 | 53439.75 | 268252.5 | 55270 | 149376.25 | 188105.75 | 79504 | 143618 | 289762.5 | 31881.75 | 75029 | 123 | 101105 | 127058
červen | 212.5 | 11634.75 | 337840.5 | 6592 | 108401.25 | 79247.75 | 59246.5 | 62173 | 252227 | 180387 | 279334.5 | 45163 | 261292.5 | 55447.75 | 154800 | 179568 | 67148.5 | 127092.25 | 277818 | 32589 | 73115.75 | 1503.5 | 105301.5 | 126263
červenec | 0 | 12927.5 | 295760.3 | 6712.2 | 80975.25 | 74780.75 | 42687.25 | 55453.5 | 198573 | 121218.5 | 232184.5 | 36436 | 220325 | 11478.25 | 140571.5 | 149228 | 38012 | 119915.5 | 275552.25 | 34574.25 | 54956.75 | 9806.25 | 86939.5 | 105553.5
srpen | 0 | 10992.25 | 242108.8 | 5453.7 | 63780.75 | 69032.75 | 58511.75 | 47947.75 | 197457.25 | 121058.5 | 218710.5 | 25991 | 227932.5 | 24840.5 | 137410 | 134909.5 | 26956.75 | 35579 | 209946.5 | 32583.25 | 49423.75 | 8597 | 81795.5 | 101977.5
září | 210 | 11361 | 328944.624 | 6672.876 | 76097.75 | 81334.75 | 72532 | 57391 | 245602.5 | 173089 | 277103.75 | 31968.25 | 263172.5 | 37078.5 | 154653 | 174691.5 | 35023 | 127780.25 | 260634.75 | 33420 | 70754.75 | 11799.75 | 100877 | 121519.5
říjen | 1377.5 | 13322 | 364774.55 | 8647.7 | 81471.5 | 94613.75 | 86290.25 | 51918.75 | 273594.5 | 194643.75 | 312105.25 | 44884.75 | 312680 | 48777 | 211134.25 | 197208.5 | 47922.5 | 153500 | 288893.75 | 36298.5 | 82381.25 | 16985.75 | 108144.5 | 132922.5
listopad | 2577.5 | 15315.25 | 353752.1 | 8897.9 | 129809.75 | 117237.75 | 85890.75 | 73820.75 | 271355.5 | 206028 | 299335.75 | 66127.25 | 321685 | 50703.25 | 221393.75 | 199253.5 | 79720 | 162624 | 294273.75 | 37382.5 | 83750 | 28410.25 | 103812.5 | 130080.5
prosinec | 3177.5 | 17709.25 | 395942.7 | 9787.3 | 144137 | 135143.75 | 94031 | 82385.0835 | 291952.5 | 207596.25 | 315771 | 76305.75 | 349005 | 60331.75 | 255451 | 215956 | 87740 | 188161.75 | 315024.5 | 39422.5 | 96704.75 | 31904.5 | 111480.5 | 136554
| 23647.5 | 172522 | 4106574.874 | 95594.876 | 1386208.25 | 1231528 | 914302.5 | 841904.5835 | 3175544.75 | 2221620 | 3482792.75 | 694766.25 | 3601010 | 603500.75 | 2191505.75 | 2330911.1905 | 915739.25 | 1778109.25 | 3469219.25 | 441906.25 | 959330.5 | 109130 | 1244698.5 | 1526552

## Suma 2015
| kWh | 1/4 kW max
VODARNA | 23647.5 | 90 | 23.6475
VRESINA | 172522 | 162 | 172.522
KOLEJNI TR | 4106574.874 | 1230 | 4106.5749
KOLEJNI TB | 95594.876 | 79
SLEZSKA | 1386208.25 | 574
SOKOLSKA | 1231528 | 532
HRANECNIK | 914302.5 | 365 | 914.3025
MICHALKOVICE | 841904.5835 | 319
SVINOV | 3175544.75 | 1198 | 3175.5448
MAR.HORY | 2221620 | 905 | 2221.62
ZABREH | 3482792.75 | 1316 | 3482.7928
HRUSOV | 694766.25 | 363
PORUBA | 3601010 | 1210 | 3601.01
KUNCICE | 603500.75 | 365 | 603.5008
MARTINOV | 2191505.75 | 935 | 2191.5057
VYSKOVICE | 2330911.1905 | 863 | 2330.9112
HORNOPOLNI | 915739.25 | 480
SAD B NEMCOVE | 1778109.25 | 877 | 1778.1092
VITKOVICE | 3469219.25 | 1107 | 3469.2193
DOLNI LHOTA | 441906.25 | 261 | 441.9062
DUBINA | 959330.5 | 442 | 959.3305
NOVOVESKÁ | 200000 | 122
Místecká | 1244698.5 | 498
Hrabůvka | 1526552 | 588