TEXTOVÁ ČÁST

PD dle §1a vyhl. 499/2006 Sb.

DOKLADOVÁ ČÁST

Ulice Měšťanská HODONÍN

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Datum:        březen 2018

Zakázka č.:  2016-048

REKAPITULACE K VYJÁDŘENÍM A STANOVISKŮM DOSS A SPRÁVCŮ IS

-----------------------------------------------------------------

Koordinované stanovisko : Městský úřad Hodonín, Národní třída 25, Hodonín, 695 35

Č. jednací : MUHOCJ 58929/2012 OŽP ze dne 28.8. 2017

Stanovisko odboru životního prostředí – MUHOCJ 54675/2017

- Stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny - zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

– bez připomínek

- Stanovisko z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

– stanovené podmínky

- Stanovisko z hlediska odpadového hospodářství – dle §79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

– stanovené podmínky

- Stanovisko z hlediska ochrany ovzduší – dle zákona č. 201/2012 Sb. – o ochraně ovzduší

– stanovené podmínky

- Stanovisko z hlediska ochrany ZPF – dle zákona č. 334/1992 Sb. – o ochraně ZPF

– bez připomínek

- Stanovisko z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích – dle zákona č. 289/1995 Sb. – o lesích

– bez připomínek

Stanovisko odboru investic a údržby – MUHOCJ 58917/2017

– bez připomínek

Stanovisko odboru rozvoje města – MUHOCJ 54956/2017

Stanovisko z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

– vyjádření bez námitek

Vyjádření obecného stavebního úřadu- památkové péče

– MUHOCJ 56583/2017

– vyjádření s připomínkou

-----------------------------------------------------------------

Vyjádření : Krajský úřad JMK, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, Brno, 601 82

Č. jednací : JMK 131 062/2017 ze dne 8.9. 2017

– vyjádření s podmínkami

-----------------------------------------------------------------

Závazné stanovisko : Hasičský záchranný sbor JMK, Územní odbor Hodonín, Třída Bří Čapků 3, Hodonín, 695 03

Ev. č.  :       HSBM-2-3-81/5-POKŘ-2017 ze dne 24.8. 2017

– závazné souhlasné stanovisko

-----------------------------------------------------------------

Závazné stanovisko : Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno, 602 00

Č. j.  :       KHSJM 45114/2017/HO/HOK ze dne 18.8. 2017

– závazné souhlasné stanovisko

-----------------------------------------------------------------

Stanovisko : Krajské ředitelství policie JMK, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, Hodonín, 695 01

Č. j.  :       KRPB-62628-1/ČJ-2018-060606 ze dne 16.3. 2018

– souhlasné stanovisko s podmínkami pro další stupeň PD

-----------------------------------------------------------------

Stanovisko : NIPI, Bezbarierové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, Jihlava, 586 01

Značka  :       097170043-8894 ze dne 1.8. 2017

– souhlasné stanovisko s podmínkami

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Vyjádření : Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín, 695 11

Značka  :          2/Ho/17/3149 ze dne 4.9. 2017

– souhlasné stanovisko s podmínkami

UPŘESNĚNÍ PROJEKTANTA :Ve vyjádření Vaku je u stavebního objektu SO.06 – Přeložka vodovodu uvedena délka přeložky cca 50m. Skutečná délka přeložky bude 42,06m.

-----------------------------------------------------------------

Stanovisko : GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00

Značka  :          5001556064 ze dne 21.8. 2017

– stanovené podmínky

V projektové dokumentaci jsou zakresleny všechny trasy a zařízení, které byly digitálně poskytnuty správcem sítě.

Do rozvodu správce sítě nebude zasahováno – nejsou plánované přeložky tras nebo zařízení. V případě porušení požadovaného krytí je nutné toto oznámit správci sítě a provést nápravná opatření.

-----------------------------------------------------------------

Vyjádření : E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín, Husova 3947/1, Hodonín

Značka  :       E7456-16195317 ze dne 3.8. 2017

– vyjádření o existenci distribuční soustavy

Vyjádření : E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Hodonín, Husova 3947/1, Hodonín

Značka  :       M49992-16199867 ze dne 18.8. 2017

– souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

V projektové dokumentaci jsou zakresleny všechny trasy a zařízení, které byly digitálně poskytnuty správcem sítě. Do kabelového rozvodu správce sítě bude zasahováno – jsou plánované přeložky tras nebo zařízení zejména z důvodu umístění parkovacích ploch.

-----------------------------------------------------------------

Vyjádření : ELTODO–CITELUM, s.r.o.,

Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01

Č. žádosti  :       VPD-2017-913 ze dne 9.8. 2017

– souhlasné stanovisko s podmínkami

V projektové dokumentaci jsou zakresleny všechny trasy a zařízení, které byly digitálně poskytnuty správcem sítě. Kabelový rozvod i tělesa VO v řešeném prostoru jsou určena k demontáži – budou nahrazena novými vedeními i tělesy veřejného osvětlení, včetně nasvětlení přechodů.

Projektová dokumentace stanovené podmínky respektuje.

-----------------------------------------------------------------

Vyjádření : CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00

Č. jednací  :       674881/17 ze dne 26.7. 2017

– stanovené podmínky

V projektové dokumentaci jsou zakresleny všechny trasy a zařízení, které byly digitálně poskytnuty správcem sítě. Do kabelového rozvodu správce sítě bude zasahováno – jsou plánované přeložky tras nebo zařízení zejména z důvodu umístění parkovacích ploch.

-----------------------------------------------------------------

Vyjádření : ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, Říčany, 251 01

Značka  :       TAS044/17 ze dne 3.8. 2017

– stanovené podmínky

-----------------------------------------------------------------

Vyjádření : UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, Praha 4, 140 00

Č. žádosti  :       E0114196/17 ze dne 26.7. 2017

– souhlasné stanovisko

V zájmovém území se trasy společnosti UPC nenacházejí.

-----------------------------------------------------------------

Vyjádření : Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, Praha 8, 186 00

Značka  :       HO509687 ze dne 26.7. 2017

– souhlasné stanovisko

V zájmovém území se trasy společnosti Dial Telecom nenacházejí.

-----------------------------------------------------------------

Vyjádření : T-MOBILE Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 14800,

Č. jednací  :       E03681/18 ze dne 26.1. 2018

– souhlasné stanovisko s podmínkami

V projektové dokumentaci jsou zakresleny všechny trasy a zařízení, které byly digitálně poskytnuty správcem sítě.

-----------------------------------------------------------------

Veškeré požadavky na projektovou dokumentaci od správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do projektové dokumentace.

TEXTOVÁ ČÁST

PD dle §1a vyhl. 499/2006 Sb.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Ulice Měšťanská HODONÍN

stavební úpravy

STAVBA :

Název stavby .................  Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy

Lokalita .........................  Hodonín, Měšťanská ulice

Parcelní čísla .................  viz níže

Stupeň dokumentace .......  PD dle §1a vyhl. 499/2006 Sb.

- PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

ŽADATEL :

Žadatel ..........................  Město Hodonín

Sídlo ..............................  Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, 695 01

PROJEKTANT :

Název ............................  PROST Hodonín s.r.o., IČ 60701366

Sídlo ..............................  Brněnská 3497 - Hodonín, 695 01

POPIS STAVBY :

Stavba řeší stavební úpravy zpevněných ploch, respektive povrchových a podkladních vrstev, nové parkovací plochy, zatravnění včetně výsadby stromů a vybavení mobiliářem, nové rozvody a tělesa veřejného osvětlení. Dále projekt řeší některé přeložky inženýrských sítí, popř. výměnu či úpravu některých vedení.

Co se týče dopravního řešení, zůstavá v platnosti stávající režim obousměrné komunikace, budou upraveny plochy pro parkovací stání a dopravní značení.

Ulice Měšťanská .......... obousměrná komunikace ............... délka cca 380m,

Vozovka šířky 7,0m + kolmá, popř. podélná parkovací stání + chodníky

Komunikace je navržena z asfaltového povrchu, lemována bude betonovými obrubníky.

Plocha autobusového zálivku je navrženy ze žulových kostek.

Plochy parkovacích stání, vjezdů a chodníků jsou navrženy z betonové dlažby.

Stavba neřeší požární bezpečnost stávajících objektů v dané lokalitě. Přístup a příjezd požárních vozidel je zajištěn.

Z hlediska PO upravená komunikace umožní pojezd požárních vozidel. Stavba neomezuje přístup k vnějším hydrantům.

Pro navržené stavební úpravy nejsou z hlediska PO kladeny zvláštní podmínky.

Hodonín

Březen 2018