## CELKEM
SOUPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
(PODROBNÝ ROZPOČET)
Akce | ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI KASÁRNA
| KABELOVÉ NAPOJENÍ NN |  |  |  |  | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
Místo | k.ú. Mramotice, okr. Znojmo |  |  |  |  | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Investor | Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo |  |  |  |  | Dne: 12. 8. 2019
Poř. č. | Zkrácený popis |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ SMĚR ZNOJMO - položky stanoveny z výkresu č. 1 | [5 empty] | 20137.0532 | 23649.0433 | 43786.0965
2. | ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ SMĚR JIHLAVA - položky stanoveny z výkresu č. 1 | [5 empty] | 15031.9732 | 16151.4594 | 31183.4326
CELKEM bez DPH | [8 empty] | 74969.5291
vč. DPH | 21% | [7 empty] | 90713.1302
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy , manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto : průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !

## ÚM SMĚR ZNOJMO
SOUPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
(PODROBNÝ ROZPOČET)
Akce | ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI KASÁRNA - SMĚR ZNOJMO – ÚMR 1
| KABELOVÉ NAPOJENÍ NN | [5 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
Místo | k.ú. Mramotice, okr. Znojmo | [5 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Investor | Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | [5 empty] | Dne: 12. 8. 2019
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | KABELOVÉ NAPOJENÍ - položky stanoveny z výkresu č. 1 a 2 | [6 empty] | 14832.0532 | 4128.682 | 18960.7352
2. | ZEMNÍ PRÁCE - položky stanoveny z výkresu č. 1 | [6 empty] | 5305 | 11920.5 | 17225.5
3. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [7 empty] | 2949.8613 | 2949.8613
4. | OSTATNÍ NÁKLADY - položky stanoveny z výkresu č. 1 a 2 | [7 empty] | 4650 | 4650
CELKEM bez DPH | [9 empty] | 43786.0965
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 52981.1768
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. KABELOVÉ NAPOJENÍ NN
ROZVODY:
1. | kabel CYKY-J 4x10 - kabelová trasa + vývody ke skříním (trasa 1x 15,0m + vývody 2x 5,0m + 2x 2,0m) |  |  | m | 29 | 138 | 15 | 4002 | 435
2. | smršťovací hlavice rozdělovací 6-50mm2 |  |  | ks | 4 | 79 | 75 | 316 | 300
3. | ukončení kabelu do 4x25 mm2 |  |  | ks | 4 |  | 45 |  | 180
ROZVODY CELKEM: | [7 empty] | 4318 | 915 | 5233
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
UZEMNĚNÍ:
4. | zemnicí pásek FeZn 30 x 4 - trasa 15m (1,0 m => 0,95kg) |  |  | kg | 14.3 | 48 | 18.3 | 686.4 | 261.69
5. | kulatina FeZn pr. 10 - vývody k elektroměrovému rozváděči 5 m (1,0 m => 0,62kg) |  |  | kg | 2.48 | 48 | 27.9 | 119.04 | 69.192
6. | svorka spojovací 2xSR 03 nebo svařovaný spoj |  |  | ks | 6 | 32 | 60.8 | 192 | 364.8
7. | antikorozní ochrana – izolace spojů a přechodů země - vzduch |  |  | ks | 3 | 52 | 274 | 156 | 822
UZEMNĚNÍ CELKEM: | [7 empty] | 1153.44 | 1517.682 | 2671.122
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ RE - DODÁVKA :
8. | pilířová elektroměrová skříň - ER 112/NKP7P, IP 44 |  |  | ks | 1 | 8450 | 1500 | 8450 | 1500
9. | hlavní jistič 1x16A, char. "B", 10kA |  |  | ks | 1 | 220 | 189 | 220 | 189
10. | pojistka výkonová PN000gG 25A (doplnění do příp. skříně - do nápojného bodu) |  |  | ks | 1 | 49 | 7 | 49 | 7
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ CELKEM: | [7 empty] | 8719 | 1696 | 10415
| CELKEM | [6 empty] | 14190.44
11. | prořez kabelů a vodičů (z položky ROZVODY CELKEM) |  |  | % | 5 |  |  | 215.9
12. | podružný materiál (z materiálu p.č. 1 - p.č.10) |  |  | % | 3 |  |  | 425.7132
KABELOVÉ NAPOJENÍ NN CELKEM | [7 empty] | 14832.0532 | 4128.682 | 18960.7352
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
II. ZEMNÍ PRÁCE
13. | náklady na vytyčení stávajících podzemních vedení |  |  | m | 15 |  | 30 |  | 450
14. | betonový, příp. UH základ pro pilířovou skříň elektroměrového rozvaděče |  |  | ks | 1 |  | 550 |  | 550
15. | výkop + zához kabel. rýhy 35 x 85 cm ručně |  |  | m | 15 |  | 350 |  | 5250
16. | zřízení kabel. lože z kopaného písku š. 35cm, tl. vrstvy 20cm |  |  | m | 15 |  | 25 |  | 375
17. | prohloubení výkopu 20cm x 20cm - pro zemnicí pásku |  |  | m | 15 |  | 45 |  | 675
18. | plastová tuhá trubka pr. 40 (na podpěr. bod – bet. sloup) délka 3,0m, vč. smršťovací bužírky |  |  | ks | 1 | 185 | 380 | 185 | 380
19. | chránička pr. 63 mm |  |  | m | 20 | 25 | 70 | 500 | 1400
20. | provizorní úprava terénu - délka x šířka výkopu (15,0m x 0,35m) |  |  | m2 | 5.3 |  | 25 |  | 132.5
21. | odvoz zeminy, vč. uložení na skládce - délka x šířka výkopu x výška pískového lože (15,0m x 0,35m x 0,2m) |  |  | m3 | 1.06 |  | 800 |  | 848
22. | betonový žlab vč. víka ( křížení sděl. Vedení ) |  |  | m | 12 | 385 | 155 | 4620 | 1860
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM | [7 empty] | 5305 | 11920.5 | 17225.5
Pozn : Cena za zemní práce je pouze orientační. Předpokládá se, že zemní práce budou prováděny součastně s výstavbou kanalizace.
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
III. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
23. | výchozí revize |  |  | h | 6 |  | 400 |  | 2400
24. | zařízení staveniště (z položky I. KABELOVÉ NAPOJENÍ NN) |  |  | % | 2.9 |  |  |  | 549.8613
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 2949.8613 | 2949.8613
IV. OSTATNÍ NÁKLADY
25. | geodetické zaměření kabelové trasy |  |  | m | 15 |  | 40 |  | 600
( vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg )
26. | geodetické zaměření nových skříní (RE) |  |  | ks | 1 |  | 450 |  | 450
( vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg )
27. | dokumentace stávajícího stavu ( náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání |  |  | h | 8 |  | 450 |  | 3600
ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 4650 | 4650

## ÚM SMĚR JIHLAVA
SOUPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY
(PODROBNÝ ROZPOČET)
Akce | ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI KASÁRNA - SMĚR JIHLAVA ( ÚMR 2 )
| KABELOVÉ NAPOJENÍ NN | [5 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
Místo | k.ú. Mramotice, okr. Znojmo | [5 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Investor | Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | [5 empty] | Dne: 12. 8. 2019
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | KABELOVÉ NAPOJENÍ - položky stanoveny z výkresu č. 1 a 2 | [6 empty] | 12871.9732 | 3804.832 | 16676.8052
2. | ZEMNÍ PRÁCE - položky stanoveny z výkresu č. 1 | [6 empty] | 2160 | 5213 | 7373
3. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [7 empty] | 2883.6274 | 2883.6274
4. | OSTATNÍ NÁKLADY - položky stanoveny z výkresu č. 1 a 2 | [7 empty] | 4250 | 4250
CELKEM bez DPH | [9 empty] | 31183.4326
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 37731.9534
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. KABELOVÉ NAPOJENÍ NN
ROZVODY:
1. | kabel CYKY-J 4x10 - kabelová trasa + vývody ke skříním (trasa 1x5m + vývody 2x 5,0m + 2x 2,0m) |  |  | m | 19 | 138 | 15 | 2622 | 285
2. | smršťovací hlavice rozdělovací 6-50mm2 |  |  | ks | 4 | 79 | 75 | 316 | 300
3. | ukončení kabelu do 4x25 mm2 |  |  | ks | 4 |  | 45 |  | 180
ROZVODY CELKEM: | [7 empty] | 2938 | 765 | 3703
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
UZEMNĚNÍ:
4. | zemnicí pásek FeZn 30 x 4 - trasa 5m (1,0 m => 0,95kg) |  |  | kg | 4.8 | 48 | 18.3 | 230.4 | 87.84
5. | kulatina FeZn pr. 10 - vývody k elektroměrovému rozváděči 5 m (1,0 m => 0,62kg) |  |  | kg | 2.48 | 48 | 27.9 | 119.04 | 69.192
6. | svorka spojovací 2xSR 03 nebo svařovaný spoj |  |  | ks | 6 | 32 | 60.8 | 192 | 364.8
7. | antikorozní ochrana – izolace spojů a přechodů země - vzduch |  |  | ks | 3 | 52 | 274 | 156 | 822
UZEMNĚNÍ CELKEM: | [7 empty] | 697.44 | 1343.832 | 2041.272
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ RE - DODÁVKA :
8. | pilířová elektroměrová skříň - ER 112/NKP7P, IP 44 |  |  | ks | 1 | 8450 | 1500 | 8450 | 1500
9. | hlavní jistič 1x16A, char. "B", 10kA |  |  | ks | 1 | 220 | 189 | 220 | 189
10. | pojistka výkonová PN000gG 25A (doplnění do příp. skříně - do nápojného bodu) |  |  | ks | 1 | 49 | 7 | 49 | 7
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ CELKEM: | [7 empty] | 8719 | 1696 | 10415
| CELKEM | [6 empty] | 12354.44
11. | prořez kabelů a vodičů (z položky ROZVODY CELKEM) |  |  | % | 5 |  |  | 146.9
12. | podružný materiál (z materiálu p.č. 1 - p.č.10) |  |  | % | 3 |  |  | 370.6332
KABELOVÉ NAPOJENÍ NN CELKEM | [7 empty] | 12871.9732 | 3804.832 | 16676.8052
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
II. ZEMNÍ PRÁCE
13. | náklady na vytyčení stávajících podzemních vedení |  |  | m | 5 |  | 30 |  | 150
14. | betonový, příp. UH základ pro pilířovou skříň elektroměrového rozvaděče |  |  | ks | 1 |  | 550 |  | 550
15. | výkop + zához kabel. rýhy 35 x 85 cm ručně |  |  | m | 5 |  | 350 |  | 1750
16. | zřízení kabel. lože z kopaného písku š. 35cm, tl. vrstvy 20cm |  |  | m | 5 |  | 25 |  | 125
17. | prohloubení výkopu 20cm x 20cm - pro zemnicí pásku |  |  | m | 5 |  | 45 |  | 225
18. | plastová tuhá trubka pr. 40 (na podpěr. bod – bet. sloup) délka 3,0m, vč. smršťovací bužírky |  |  | ks | 2 | 185 | 380 | 370 | 760
19. | chránička pr. 63 mm |  |  | m | 10 | 25 | 70 | 250 | 700
20. | provizorní úprava terénu - délka x šířka výkopu (5,0m x 0,35m) |  |  | m2 | 1.8 |  | 25 |  | 45
21. | odvoz zeminy, vč. uložení na skládce - délka x šířka výkopu x výška pískového lože (5,0m x 0,35m x 0,2m) |  |  | m3 | 0.36 |  | 800 |  | 288
22. | betonový žlab vč. víka ( křížení plynovodu ) |  |  | m | 4 | 385 | 155 | 1540 | 620
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM | [7 empty] | 2160 | 5213 | 7373
Pozn : Cena za zemní práce je pouze orientační. Předpokládá se, že zemní práce budou prováděny součastně s výstavbou kanalizace.
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
III. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
23. | výchozí revize |  |  | h | 6 |  | 400 |  | 2400
24. | zařízení staveniště (z položky I. KABELOVÉ NAPOJENÍ NN) |  |  | % | 2.9 |  |  |  | 483.6274
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 2883.6274 | 2883.6274
IV. OSTATNÍ NÁKLADY
25. | geodetické zaměření kabelové trasy |  |  | m | 5 |  | 40 |  | 200
( vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg )
26. | geodetické zaměření nových skříní (RE) |  |  | ks | 1 |  | 450 |  | 450
( vypracuje úředně oprávněný zeměměřičský inženýr v pdf a dwg )
27. | dokumentace stávajícího stavu ( náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání |  |  | h | 8 |  | 450 |  | 3600
ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 4250 | 4250