## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  | MaR - doplnění 7.10.2019 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
20 |  | DPO |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
00001 |  | Technoprojekt |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 00001 Technoprojekt |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 20 DPO |  |  | MaR - doplnění 7.10.2019
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
990 | Měřící systémy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | Provozní prvky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992 | Provozní prvky EX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | Doplnění čerpadla větev VZT napojení do stáv. MaR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M04 | Kabelové trasy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21. | Specifikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21., | Rozvaděče |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M999 | Zkoušky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 00001 Technoprojekt |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | 20 DPO |  | MaR - doplnění 7.10.2019
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 990 | Měřící systémy |  |  |  |  | 1
1 | 210870317R00 | Modulární podstanice PX, 200x I/O, BACnet/LonTalk | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
2 | 210870318R00 | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a we | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3 | 210870320R00 | Napájecí modul 1.2 A | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
4 | 210870322R00 | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
5 | 210870324R00 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | ks | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
6 | 210870326R00 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | ks | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
7 | 210870328R00 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | ks | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
8 | 210870329R00 | Software pro DDC podstanice | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
9 | 210870330R00 | Oživeni a odzkoušení DDC podstanice | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
10 | 210870331R00 | Uživatelský SW pro Grafický operátorský panel | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | 990 Měřící systémy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 991 | Provozní prvky |  |  |  |  | 1
11 | 210870334R00 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. Fce | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
12 | 210870335R00 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
13 | 210870337R00 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
14 | 210870339R00 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
15 | 210870340R00 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
16 | 210870341R00 | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
17 | 210870342R00 | Sada úchytek kapiláry pro protimrazovou ochranu | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
18 | 210870344R00 | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
19 | 210870346R00 | Servopohon AC/DC 24V, 300N, 5,5mm, 0..10V, 30s | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
20 | 210870352R00 | Přímý ventil, PN16/20, DN40, Kvs=25m3/h zdvih 5,5mm | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
21 | 210870354R00 | Frekvenční měnič, 5.5kW, filtr třídy B, IP20 bez BOP panelu | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
22 | 210870355R00 | BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
23 | 210870356R00 | Naparametrování a nastavení fr. Měniče | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
24 | 210870361R00 | Zapojení čerpadla (přívod, start, porucha,chod) | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
25 | 911 R00 | Hzs - zapojení čidel,serva atd . | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 991 Provozní prvky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 992 | Provozní prvky EX |  |  |  |  | 1
26 | 210870372R00 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm havar. Fce, Ex prostředí | ks | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
27 | 210870373R00 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm Ex prostředí | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
28 | 210870374R00 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa, Ex | ks | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
29 | 210870383R00 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa, Ex | ks | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
30 | 210870384R00 | Kanálové teplotní čidlo -50…+80°C, Ex | ks | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
31 | 210870392R00 | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m, Ex | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
32 | 210870393R00 | Sada úchytek kapiláry pro protimrazovou ochranu | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
33 | 210870394R00 | Příložné teplotní čidlo-30…+130°C, Ex | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
34 | 210870601R00 | Servopohon AC/DC 24V, >200N, 5.5mm, 0..10V 75s, kabel 1,5m, Ex prostředí | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
35 | 210870603R00 | Přímý ventil, PN16/20, DN20, Kvs=4m3/h, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
36 | 210870605R00 | Frekvenční měnič, 3kW, filtr třídy B, IP20, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
37 | 210870611R00 | Frekvenční měnič, 2,2kW, filtr třídy B, IP20 bez BOP panelu, Ex prostředí | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
38 | 210870613R00 | BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči, Ex prostředí | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
39 | 210870615R00 | Naparametrování a nastavení fr. Měniče | ks | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
40 | 210870616R00 | Požární klapka zapojení | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
41 | 210870622R00 | Zapojení ventilátoru (přívod, start, porucha) | ks | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
42 | 210870624R00 | Zapojení kondenzační jednotky (Ovl, start, porucha | ks | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
43 | 210870626R00 | Zapojení čerpadla (přívod, start, porucha,chod) | ks | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
44 | 911 R00 | Hzs - zapojení čidel,serva atd . | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 992 Provozní prvky EX |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 993 | Doplnění čerpadla větev VZT napojení do stáv. MaR |  |  |  |  | 1
45 | 210210003 | Oživení a zprovoznění systému,zaregulování systém, požadované funkční zkoušky | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
46 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 20 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
47 | 210810321R00 | Doplnění systému AISYS pro řízení větve VZT | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
48 | 210810323R00 | Úprava softwaru AISYS pro řízení větve VZT | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
49 | 210810324R00 | Doplnění vizualizace AISYS pro řízení větve VZT | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
50 | 210810326R00 | Doplnění stávajícího rozvaděče VS o řízení větve VZT | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
51 | 210860221R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený | m | 20 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
52 | 210860222R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený | m | 40 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
53 | 210870624 | Zapojení čerpadla ( přívod,start,porucha,chod ) | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
54 | 03000175 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 20 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 3000175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
55 | 05000055 | kabel JYTY-O 2x1 | m | 20 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 5000055 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
56 | 05000080 | kabel JYTY-J 4x1 | m | 40 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 5000080 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
| Celkem za | 993 Doplnění čerpadla větev VZT napojení do stáv. MaR |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M04 | Kabelové trasy |  |  |  |  | 1
57 | 210020305R00 | Žlab kabelový Mars s přísluš.,62/50 mm s víkem | m | 30 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
58 | 210020305R00 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 250/100 mm s víkem | m | 30 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
59 | 95330920 | Nosný žlab svítidel, žárově zinkovaný, 62/50mm (žlab, víko, spojky, kolena, přepážky, podpěry atd | m | 30 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 95330920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
60 | 95330975 | Kabelový žlab žárově zinkovaný, 250/100mm (žlab, víko, spojky, kolena, přepážky, podpěry atd | m | 30 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 95330975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
| Celkem za | M04 Kabelové trasy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21. | Specifikace |  |  |  |  | 1
61 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm | m | 150 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
62 | 210010043R00 | Trubka ohebná Kopex, uložená pevně, 23 mm | m | 150 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
63 | 210810055R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 40 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
64 | 210810056R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 180 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
65 | 210860221R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený | m | 350 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
66 | 210860222R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený | m | 380 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
67 | 210860223R00 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm pevně uložený | m | 50 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
68 | 03000360 | kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 40 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 3000360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
69 | 03000365 | kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 180 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 3000365 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
70 | 05000055 | kabel JYTY-O 2x1 | m | 350 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 5000055 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
71 | 05000080 | kabel JYTY-J 4x1 | m | 380 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 5000080 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
72 | 05000093 | kabel JYTY-O 7x1 | m | 50 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 5000093 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
73 | 21010750 | trubka tuhá 8020-FA | m | 150 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 21010750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
74 | 21011140 | trubka ohebná 1232-L25 super monoflex 750N | m | 150 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 21011140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
| Celkem za | M21. Specifikace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21., | Rozvaděče |  |  |  |  | 1
75 | 210190003R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg vč.kusové zkoušky | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
76 | 45040025 | Skříňový rozvaděč 1000x2000x400 vč. Vybavení jištění, ovládání, připojení prvků do Ex prostředí | kmpl | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 45040025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
| Celkem za | M21., Rozvaděče |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  |  | 1
77 | 210020701R00 | zhotovení průrazů a prostupů | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
78 | 210020711R00 | protipožární přepážky / utěsnění | m2 | 0.45 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
79 | 210020721R00 | pronájem lešení - plošiny | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
80 | 210020731R00 | Dokumentace výrobní / realizační | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
81 | 210020741R00 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
82 | 210210001R00 | Zaškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
83 | 210210002R00 | Koordinace s ostatními profesemi | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
84 | 210210003R00 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systém požadované funkční zkoušky | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
85 | 24060580 | podružný materiál ( příchytky,pásky,svorky atd. ) | ks | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 9 | 24060580 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
| Celkem za | M99 Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M999 | Zkoušky |  |  |  |  | 1
86 | 210020761R00 | Výchozí revizní zpráva | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
87 | 210110502R00 | prohlídka el.zařízení do 500.000,-Kč | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
88 | 210110503R00 | prohlídka a posouzení TIČR | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M999 Zkoušky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0