## List1
VO podél přístupového schodiště na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě
Zakázkové číslo: 02/19HUR
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL.BEZ DPH
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
Zpracováno pomocí software fy , JVprogram,s.r.o. tel. +420 603417206
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  | 0
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | DEMONTÁŽ |  |  |  | 0
|  | PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  | 0
|  | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS POPLATEK |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | REVIZE |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010001 | Vychozi revize |  | hod | 22 |  | 0
0002 | 38010002 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 5 |  | 0
------------
0003 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210010134 | Trubka ochranna Kopoflex KF 09040 |  | m | 20 | 8.22 | 164.4
0002 | 210010135 | Trubka ochranna Kopoflex KF 09075 |  | m | 240 | 8.86 | 2126.4
0003 | 210100001 | Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2 |  | kus | 30 | 3.03 | 90.9
0004 | 210100004 | Ukonceni vodicu v rozv do 25mm2 |  | kus | 60 | 10.75 | 645
0005 | 210101154 | Smrstovaci zaklopka EN4.1 |  | kus | 12 | 64.51 | 774.12
0006 | 210102001 | Spojka SVCZ 4L 25 AL |  | kus | 1 | 208.73 | 208.73
0007 | 210120102 | Patrona valcova |  | kus | 8 | 0.94 | 7.52
0008 | 210204011 | Stozar osvetlov ocel SK6m,B8m |  | kus | 4 | 205 | 820
0009 | 210204106 | Vyloznik ocel 2-ramen |  | kus | 1 | 137 | 137
0010 | 210204201 | El.vyzbroj pro 1 okruh |  | kus | 6 | 82 | 492
0011 | 210204202 | Elektrovyzbroj stozaru 2 okruhy |  | kus | 1 | 85 | 85
0012 | 2108100052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul volne |  | m | 20 | 2.78 | 55.6
0013 | 210901070 | Kabel AYKY 4Jx25 ul volne |  | m | 265 | 3.41 | 903.65
0014 | 211190001 | Montaz silikonoveho tmelu |  | kus | 3 | 95 | 285
------------
0015 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 6795.32 | min
0016 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 113.2553 | hod
------------
0017 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 14125320 | Trubka ochranna Kopoflex KF 09040 |  | m | 21 |  | 0
0002 | 14125321 | Trubka ochranna Kopoflex KF 09075 |  | m | 252 |  | 0
0003 | 14125324 | Redukcni spojka R 75/40 |  | kus | 9 |  | 0
0004 | 31674018 | Stozar bezpaticovy SK6m,trubky |  | kus | 3 |  | 0
114/76 vc.redukce vrcholu trubkou
60,delka driku 6,8m,uprava zarovy
zinkem
0005 | 31674019 | Stozar bezpaticovy B8m |  | kus | 1 |  | 0
uprava zarovym zinkem
0006 | 316771200 | Vyloznik V2/1000/90st.,sklon 0st. |  | kus | 1 |  | 0
l=1m uprava zar.zinkem
0007 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- |  | m | 21 |  | 0
0008 | 34113200 | Kabel AYKY 4Jx25 mm2- |  | m | 278.25 |  | 0
0009 | 34562039 | Stozar.svork.SR 721-OP Cu,IP40 |  | kus | 6 |  | 0
1xpoj.
0010 | 34562040 | Stozar.svork.SR 722-OP Cu,IP40 |  | kus | 1 |  | 0
2xpoj.,odbočná
0011 | 35436054 | Spojka kabelova SVCZ 4L 25 AL |  | kus | 1 |  | 0
0012 | 35436721 | Smrstovaci zaklopka EN 4.1 |  | kus | 12 |  | 0
0013 | 35825101 | Pojist vykon PV 10 6A |  | kus | 8 |  | 0
0014 | 6005928 | Silikonovy tmel |  | kus | 3 |  | 0
------------
0015 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV UZEMNENI
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210220021 | Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi |  | m | 190 | 4.55 | 864.5
0002 | 210220022 | Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm v zemi |  | m | 10 | 7.39 | 73.9
0003 | 2102203012 | Svorka hromosvodova SR 03 |  | kus | 8 | 15.09 | 120.72
0004 | 2102203025 | Svorka hromosvodova SR 02 |  | kus | 4 | 21.13 | 84.52
0005 | 210220381 | Protikorozni nater svorek v zemi |  | kus | 12 | 17.04 | 204.48
------------
0006 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 1348.12 | min
0007 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 22.4687 | hod
------------
0008 | SOUČET | PSV UZEMNENI |  | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV UZEMNENI
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 15614230 | Drat FeZn p 10 |  | kg | 6.7 |  | 0
0002 | 35441120 | Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ |  | kg | 199.5 |  | 0
0003 | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas |  | kus | 4 |  | 0
0004 | 35441996 | Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 |  | kus | 8 |  | 0
------------
0005 | SOUČET | SPECIF.PSV UZEMNENI |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210202012 | Svitidlo montaz |  | kus | 5 | 59 | 295
------------
0002 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 295 | min
0003 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 4.9167 | hod
------------
0004 | SOUČET | PSV SVITIDLA |  | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SVITIDLA
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 34844526 | Svit.LED FRIZA/5117 asym/32LED/ |  | kus | 3 |  | 0
WW/500mA/52W barva svetla teple
bila,vc.kabelu 6m
0002 | 34844527 | Svit.LED VOLTANA 2/5118/16 LED/ |  | kus | 2 |  | 0
WW/700mA/39W 40-60mm,barva svetla
teple bila,horizontalni uchyceni,
rovne sklo
------------
0003 | SOUČET | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  |  | 0
| Oddíl | DEMONTÁŽ (konst.demont.= 0.5 )
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210100252 | Ukonceni kabelu do 4x25mm2 smrst.z. |  | kus | 8 | 14.86 | 118.88
0002 | 210204011 | Stozar osvetlov ocelovy 5m |  | kus | 4 | 102.5 | 410
0003 | 210204201 | El.vyzbroj pro 1 okruh |  | kus | 4 | 41 | 164
0004 | 211207000 | Svitidlo |  | kus | 4 | 29.5 | 118
------------
0005 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 810.88 | min
0006 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 13.5147 | hod
------------
0007 | SOUČET | DEMONTÁŽ |  | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | PSV NATERY
| Sazebník: | VC 7/209-M M25 Povrch.upravy-natery
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 250060012 | Pismena nebo cislice do 100mm |  | kus | 4 |  | 0
0002 | 250060031 | Nater stoz a vyl do 6m vysky |  | m2 | 7.9 |  | 0
0003 | 250060032 | Nater stoz a vyl nad 6m vysky |  | m2 | 3.5 |  | 0
------------
0004 | SOUČET | PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV NATERY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 24621510 | Barva zakl s 2003/0110 |  | kg | 6 |  | 0
0002 | 24621511 | Barva cerna matna RAL 9005 |  | kg | 6 |  | 0
0003 | 24642030 | Redid olejo-synteticke s 6006 |  | kg | 2 |  | 0
------------
0004 | SOUČET | SPECIF.PSV NATERY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | VC 7/202-M M46 Zemni prace
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 460010024 | Vytyc tra kabel ved v zast prostoru |  | km | 0.225 |  | 0
0002 | 460030024 | Vykaceni stromu |  | kus | 5 |  | 0
0003 | 460030025 | Orez stavajicich keru |  | m2 | 30 |  | 0
0004 | 460030026 | Presadba kvetinovych zahonu |  | m2 | 24 |  | 0
0005 | 460030052 | Demontaz dlazby-chodnik |  | m2 | 1 |  | 0
0006 | 4600300520 | Znovu polozen dlazby-chodnik |  | m2 | 1 |  | 0
0007 | 460030071 | Bourani zivicnych povrchu do 5 cm |  | m2 | 1 |  | 0
0008 | 460030081 | Rezani spary v asfaltu,betonu |  | m | 3 |  | 0
0009 | 460050602 | Jama stoz vykop rucne zem4 |  | m3 | 1.8 |  | 0
0010 | 4600506020 | Jama startovaci rucne zem4 |  | m3 | 9 |  | 0
kusu 3
0011 | 4600506021 | Jama vytlacna rucne zem4 |  | m3 | 8 |  | 0
kusu 4
0012 | 460080001 | Beton.zaklad do rostle zeminy |  | m3 | 5.5 |  | 0
0013 | 460100003 | Pouzdrovy zaklad 800x1000 |  | kus | 3 |  | 0
0014 | 460100004 | Pouzdrovy zaklad 800x1700 |  | kus | 1 |  | 0
0015 | 460120002 | Zahoz jamy zem4 |  | kus | 4 |  | 0
0016 | 4601200020 | Zahoz jamy startovaci zem4 |  | m3 | 9 |  | 0
0017 | 4601200021 | Zahoz jamy vytlacne zem4 |  | m3 | 8 |  | 0
0018 | 460120061 | Odvoz zeminy |  | m3 | 2 |  | 0
0019 | 460120082 | Nasyp zeminy zem4 |  | m3 | 2 |  | 0
0020 | 460200134 | Kabel ryhy s 35 hl 50 zem4 |  | m | 145 |  | 0
0021 | 460200304 | Kabel ryhy s 50 hl 120 zem4 |  | m | 35 |  | 0
0022 | 460230004 | Ryha pro spojku kab do 10 kV zem4 |  | kus | 1 |  | 0
0023 | 460300006 | Hutneni zeminy do 20 cm |  | m3 | 63.38 |  | 0
0024 | 460300201 | Protlak pro d=110mm vc.chranicky |  | m | 39 |  | 0
0025 | 460490012 | Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm |  | m | 180 |  | 0
0026 | 460510003 | Kab prostup bet trouba 33 cm |  | m | 3 |  | 0
0027 | 4605100030 | Kab prostup bet trouba 50 cm |  | m | 1 |  | 0
0028 | 460560134 | Zahoz ryhy s 35 cm hl 50 cm zem4 |  | m | 145 |  | 0
0029 | 460560304 | Zahoz ryhy s 50 cm hl 120 cm zem4 |  | m | 35 |  | 0
0030 | 460620014 | Provizorni uprava terenu zem4 |  | m2 | 85.25 |  | 0
0031 | 461620018 | Obnoveni asfaltoveho chodniku |  | m2 | 1 |  | 0
0032 | 461630001 | Poplatek za ulozeni na skladku |  | kus | 1 |  | 0
------------
0033 | SOUČET | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 6005924 | Folie 33 cm |  | m | 180 |  | 0
------------
0002 | SOUČET | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE
| Sazebník: | VC 7/202-M M46 Zemni prace
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 460050602 | Jama stoz vykop rucne zem4 |  | m3 | 4 |  | 0
0002 | 460080101 | Beton.zaklad - rozbourani |  | m3 | 1.6 |  | 0
0003 | 460120002 | Zahoz jamy zem4 |  | kus | 4 |  | 0
0004 | 460120061 | Odvoz betonu |  | m3 | 1.6 |  | 0
0005 | 460120082 | Nasyp betonu |  | m3 | 1.6 |  | 0
0006 | 460300006 | Hutneni zeminy do 20 cm |  | m3 | 5.6 |  | 0
0007 | 460620014 | Provizorni uprava terenu zem4 |  | m2 | 4 |  | 0
0008 | 461630002 | Poplatek za likvidaci skodl.odpadu |  | kus | 1 |  | 0
------------
0009 | SOUČET | PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435100 | Napojeni,zkousky,zakresleni |  | hod | 10 |  | 0
skutecneho stavu,odpojeni stava-
jiciho napojeni apod.
0002 | 50435101 | Prace souvisejici s vytycenim trasy |  | hod | 5 |  | 0
a stozaru
0003 | 50435102 | Prace souvisejici se zabezpecenim |  | hod | 8 |  | 0
provozu navazujicich stavajicivh
rozvodu verejneho osvetleni po
dobu stavby
0004 | 50435104 | Vypinani site |  | hod | 2 |  | 0
------------
0005 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS POPLATEK
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435105 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 5 |  | 0
svitidlo
0002 | 50435106 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 5 |  | 0
zdroj
------------
0003 | SOUČET | HL.III-HZS POPLATEK |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435100 | Montazni mechanismy montaze B6 |  | hod | 6 |  | 0
0002 | 50435101 | Montazni mechanismy montaze B8 |  | hod | 4 |  | 0
0003 | 50435102 | Montazni mechanismy demontaze |  | hod | 8 |  | 0
0004 | 50435106 | Mereni intenzity osvetleni |  | kus | 1 |  | 0
0005 | 50435107 | Geodeticke zamereni |  | kus | 1 |  | 0
------------
0006 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
Note on A1: Je proveden export rozpoctu vytvoreneho pomoci software fy JV program. Vytvoreny export umoznuje automaticky prepocet pri zmene ceny, vymery polozky, zmeny procent,... (C) 2008, JVprogram,s.r.o., tel, +420 603417206