## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 01/19/Maxx | Rekonstrukce kanceláří - objekt ústř. Hřbitova Slezská Ostrava
| Objekt: |  |  | Hřbitovní správa
721 | Rozpočet: |  | 1 | Vytápění
| Zadavatel |  | ATOS 6 spol. s r.o. |  |  |  | IČO:
|  |  | U jeslí 310/10 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 712 00 | Ostrava-Moravská Ostrava
| Projektant: |  | MAXXI - THERM s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27777685
|  |  | Poděbradova 2738/16 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Štefek Ladislav
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-03-31
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-01 | D1.01 Bytový dům |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0 | 13
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0 | 1
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0 | 7
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0 | 22
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0 | 3
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0 | 39
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0 | 4
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0 | 4
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0 | 7
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO-01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 01/19/Maxx | Rekonstrukce kanceláří - objekt ústř. Hřbitova Slezská Ostrava | [23 empty] | STA
O: |  | Hřbitovní správa | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 11388 |  | 12112 |  | 0 |  | 3.71 |  | 0 |  |  |  |  | 29.3 |  |  |  |  | DIL
1 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm | m | 100 |  | 0 | 113.88 | 11388 | 121.12 | 12112 | 15 | 0 | 0.03713 | 3.71 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.293 | 29.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 175.5 |  | 1512 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.2 |  |  |  |  | 4.52 |  |  |  |  | DIL
2 | 974031143R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm | m | 15 |  | 0 | 11.7 | 175.5 | 100.8 | 1512 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.013 | 0.2 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.301 | 4.52 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 3827.94 |  | 5837.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.42 |  |  |  |  | DIL
3 | 722181214RT5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm | m | 80 |  | 0 | 37.16 | 2972.8 | 58.74 | 4699.2 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.135 | 10.8 |  |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 722181214RT6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm | m | 6 |  | 0 | 40.16 | 240.96 | 58.74 | 352.44 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.135 | 0.81 |  |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 722181214RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm | m | 14 |  | 0 | 43.87 | 614.18 | 56.13 | 785.82 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.129 | 1.81 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 18241.52 |  | 19035.35 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 33.77 |  |  |  |  | DIL
6 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 908 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.237 | 1.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | srovnávací položka pro Cu potrubí - přípojky k topnému tělesu | [23 empty] | POP
SPU
7 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 80 |  | 0 | 167.25 | 13380 | 153.25 | 12260 | 15 | 0 | 0.00076 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.29738 | 23.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
SPU
8 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 6 |  | 0 | 209.03 | 1254.18 | 158.47 | 950.82 | 15 | 0 | 0.00088 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.30738 | 1.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
SPU
9 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 14 |  | 0 | 256.31 | 3588.34 | 163.69 | 2291.66 | 15 | 0 | 0.00101 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.31738 | 4.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
SPU
10 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 100 |  | 0 | 0.19 | 19 | 8.61 | 861 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.018 | 1.8 |  |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % | 483.2515 |  | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 1763.87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 4913.45 |  | 1128.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.82 |  |  |  |  | DIL
12 | 734266422R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | 560.5 | 1681.5 | 78.5 | 235.5 | 15 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.164 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
SPU
13 | 734266772R00 | Šroubení pro otopné lavice dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 | 86.39 | 431.95 | 31.11 | 155.55 | 15 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.065 | 0.33 |  |  |  |  | POL1_
14 | 734561235V | Termostatická hlavice | ks | 8 |  | 0 | 350 | 2800 | 80 | 640 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
15 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | % | 237.2575 |  | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 97.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 23805.12 |  | 6319.51 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 8.6 |  |  |  |  | DIL
16 | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 128.5 | 1285 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.268 | 2.68 |  |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 735157527R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 | 4773.12 | 9546.24 | 371.88 | 743.76 | 15 | 0 | 0.02262 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.935 | 1.87 |  |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 735157562R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | 4350.73 | 4350.73 | 369.27 | 369.27 | 15 | 0 | 0.0183 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.929 | 0.93 |  |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 735171121R00 | Otopná lavice s ventilátorem KORALINE LV 15/24 236/900, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 | 1981.63 | 1981.63 | 338.37 | 338.37 | 15 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.858 | 0.86 |  |  |  |  | POL1_
SPU
20 | 735171121R00 | Otopná lavice s ventilátorem KORALINE LV 15/24 236/1200, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 | 1981.63 | 7926.52 | 338.37 | 1353.48 | 15 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.124 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 735191903R00 | Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou ocelových nebo hliníkových | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 226 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.026 | 0.52 |  |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 735191905R00 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 540 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.062 | 1.24 |  |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m | % | 496.145 |  | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 1463.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 1496 |  | 5504 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  | DIL
24 | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 100 |  | 0 | 14.96 | 1496 | 55.04 | 5504 | 15 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.116 | 11.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 3500 |  | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
25 | 799734586V | Pomocný materiál - spojovací, těsnící, drobné fitinky, konzoly | kg | 35 |  | 0 | 100 | 3500 | 100 | 3500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 54591.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 27295.7 | 27295.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
SPU
27 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 27295.7 | 27295.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu