## Rozpočet
Položkový rozpočet
Název stavby: |  | Stavební úpravy objektu Dopravního podniku Ostrava - II etapa |  |  |  | Číslo stavby: | SRU 43
Název SO: |  | Vytápění |  |  |  | Číslo SO: | 01
Datum zpracování : |  | 2019-12-01 |  | Datum aktualizace : |  | 2019-12-01
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | Jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 972 05-4121 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 100 mm | kus | 34 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
2 | 972 05-4141 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm | kus | 14 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
3 | 973 03-1324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | kus | 490 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
4 | 973 03-1151 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 | m3 | 0.65 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
5 | 974 03-1154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m | 155 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
6 | 979 01-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 12.987 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
7 | 979 01-1121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 38.961 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
8 | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 12.987 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
9 | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 116.883 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
10 | 979 08-2111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 12.987 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
11 | 979 09-8191 | Poplatek za skládku netříděné suti | t | 12.987 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
12 | 340 23-8212 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 9.875 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 411 38-8621 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech | kus | 48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 612 40-3399 | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | m2 | 23.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 941 95-5003 | Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m | m2 | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 999 28-1111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 11.261 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 3 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713 40-0852 | Izolace tepelné potrubí odstranění lehčených tvarovek nebo skruží s povrchovou úpravou | m2 | 160 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 713 46-1111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů 1x skruže vláknité | m2 | 457 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2/1 | dodávka | Potrubní pouzdro z MV a ALS polepem ,D15/20 | m | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
2/2 | dodávka | dtto D18/20 | m | 710 | 0 | 0 | 0 | 0
2/3 | dodávka | dtto D22/30 | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
2/4 | dodávka | dtto D28/30 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
2/5 | dodávka | dtto D35/30 | m | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
2/6 | dodávka | dtto D42/30 | m | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
2/7 | dodávka | dtto D48/30 | m | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
2/8 | dodávka | dtto D60/40 | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
2/9 | dodávka | dtto D76/50 | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
2/10 | dodávka | dtto D89/50 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2/11 | dodávka | dtto D114/50 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 998 71-3103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0.644 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 713 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny
1 | 732 19-9100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1/1 | dodávka | Štítek orientační na potrubí | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 732 42-9112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 732 42-9113 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3/1 | dodávka | Čerpadlo elektronické D32,Q=4,4m3/h,H=3m,230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3/2 | dodávka | Dtto, DN40,Q=6,9m3/h,H=3m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3/3 | dodávka | Dtto, DN50,Q=11,2m3/h,H=5m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | mtž | Mtž rozdělovače poz.7 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4/1 | dodávka | RS Kombi typ 150, poz.7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4/2 | dodávka | Izolace RS kombi poz.7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4/3 | dodávka | Stavitelný stojan 80/150, L720-790 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 998 73-2102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 732 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
1 | 733 11-1103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 733 11-1104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 733 11-1105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 733 11-1106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 106 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 733 11-1107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 733 12-1119 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 60,3x2,9 | m | 118 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 733 12-1122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | 733 12-1126 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x5,0 | m | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 733 12-1128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0 | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 733 12-2202 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 12 | m | 820 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | 733 12-2203 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15 | m | 710 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 733 12-2204 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 20 | m | 280 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 733 12-2205 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 25 | m | 265 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 733 12-2206 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 32 | m | 385 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 733 12-2207 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 40 | m | 26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 733 19-0107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 2548 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 733 19-0219 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9 | m | 112 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 733 19-0225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 733 19-0232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20 | 998 73-3103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 3.741 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
21 | 733 11-0806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 300 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
22 | 733 12-0819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 100 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
23 | 733 12-0826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 100 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
24 | 733 12-0832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 20 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
25 | 733 19-3810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 50 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
26 | 733 89-0803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 2.659 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 733 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
1 | 734 10-9114 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 50 | soubor | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 734 10-9115 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 65 | soubor | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 734 10-9116 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80 | soubor | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 734 10-9117 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 734 10-9313 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 40 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 734 10-9314 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 50 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 734 10-9315 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 65 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7/1 | dodávka | Klapka mezipřírubová PN6, DN50 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7/2 | dodávka | Dtto DN 65 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7/3 | dodávka | Dtto DN 80 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7/4 | dodávka | Dtto DN 100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7/5 | dodávka | Klapka zpětná mezipřírubová PN6, DN 65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7/6 | dodávka | Dtto DN 80 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 734 16-3427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 734 16-3428 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 734 16-3429 | Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | 734 20-9112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 734 20-9114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 734 20-9115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 734 20-9117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 734 20-9118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 1 | 0.00035 | 0.00035 |  |  | 0 | 0
16/1 | dodávka | Ventil vyvažovací DN 10, kvs=1,32 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
16/2 | dodávka | Dtto DN 15, kvs=2,3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16/3 | dodávka | Dtto DN 20, kvs=5,37 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16/4 | dodávka | Dtto DN 25, kvs=8,43 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
16/5 | dodávka | Dtto DN 40, kvs=20,2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16/6 | dodávka | Dtto DN 50, kvs=31,6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16/7 | dodávka | Dtto DN 65, kvs=85 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16/8 | dodávka | Stavitelný regulátor dif.tlaku DN 15, kvs=2,9 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16/9 | dodávka | Šroubení rohové s vypouštěním, Hkus, DN 15 | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
16/10 | dodávka | Šroubení přímé s vypouštěním DN 15, kvs=2,5 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
16/11 | dodávka | Ventil termostatický přímý DN 15, kvs=1,05 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
16/12 | dodávka | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem | ks | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
16/13 | dodávka | Ventil termostatický pro 2 trubkový systém DN 15 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 734 21-1119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 1 | 0.00023 | 0.00023 |  |  | 0 | 0
18 | 734 24-2417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 734 29-1123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 53 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20 | 734 29-1247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
21 | 734 29-2712 | Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22 | 734 29-2713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
23 | 734 29-2714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
24 | 734 29-2715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
25 | 734 29-2716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
26 | 734 29-2717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
27 | 734 41-9111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
27/1 | dodávka | Teploměr D100, 0-120°C, stonek 60, jímka 63 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 734 42-1130 | Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
29 | 734 42-4101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
30 | 734 49-4212 | Návarek s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
31 | 734 49-4213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 58 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
32 | mtž | Přednastavení termostat. ventilů | ks | 260 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
33 | mtž | Nastavení průtoku na vyvaž.ventilech | ks | 26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34 | 998 73-4103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
35 | 734 10-0813 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 6 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
36 | 734 20-0822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 400 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
37 | 734 20-0824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 60 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
38 | 734 20-0812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 | kus | 60 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
39 | 734 89-0803 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 1.214 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 734 celkem |  |  |  | 0.00058 |  | 0 |  | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
1 | 735 13-1301 | Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu článků 2 až 4 | soubor | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 735 13-1302 | Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu článků 6 až 10 | soubor | 118 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 735 13-1303 | Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu článků 12 až 14 | soubor | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 735 13-1304 | Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu článků 16 až 18 | soubor | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 735 13-1305 | Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu článků přes 18 | soubor | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5/1 | dodávka | Hlinikové OT s ventil.vložkou a 2 rohovými šroubeními, pravé spodní připojení vel: 4/350/95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5/2 | dodávka | dtto 10/350/95 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5/3 | dodávka | dtto 12/350/95 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5/4 | dodávka | dtto 16/350/95 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5/5 | dodávka | dtto18/350/95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5/6 | dodávka | dtto 20/350/95 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5/7 | dodávka | dtto 24/350/95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5/8 | dodávka | dtto 26/350/95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5/9 | dodávka | dtto 30/350/95 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5/10 | dodávka | dtto 2/500/95 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5/11 | dodávka | dtto 4/500/95 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
5/12 | dodávka | dtto 6/500/95 | ks | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
5/13 | dodávka | dtto 8/500/95 | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
5/14 | dodávka | dtto 10/500/95 | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
5/15 | dodávka | dtto 12/500/95 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
5/16 | dodávka | dtto 14/500/95 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
5/17 | dodávka | dtto 16/500/95 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5/18 | dodávka | dtto 20/500/95 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5/19 | dodávka | dtto 22/500/95 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5/20 | dodávka | dtto 26/500/95 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5/21 | dodávka | dtto 30/500/95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5/22 | dodávka | dtto 6/600/95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5/23 | dodávka | dtto 8/600/95 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5/24 | dodávka | dtto 12/600/95 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5/25 | dodávka | dtto 16/600/95 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5/26 | dodávka | Montážní balíček | ks | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 735 15-9110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm | kus | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 735 15-9210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | mtž | Mtž těles trubkových do 1500 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8/1 | dodávka | Koupelové trubkové těleso se středovým napojením 1200x600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/2 | dodávka | dtto 1500x600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/3 | dodávka | Ocelové deskové OT s hladkou čelní plochou a bočním napojením 11-600x600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/4 | dodávka | dtto 11-600x700 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/5 | dodávka | dtto 11-600x1400 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
8/6 | dodávka | Ocelové deskové OT VK s hladkou čelní plochou 11VK-500x400 | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
8/7 | dodávka | dtto 11VK-500x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/8 | dodávka | dtto 11VK-500x700 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/9 | dodávka | dtto 11VK-500x800 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8/10 | dodávka | dtto 21VK-500x400 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8/11 | dodávka | dtto 21VK-500x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/12 | dodávka | dtto 21VK-500x1200 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8/13 | dodávka | dtto 21VK-900x500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/14 | dodávka | dtto 22VK-400x900 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8/15 | dodávka | dtto 22VK-500x900 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8/16 | dodávka | dtto 22VK-600x1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 998 73-5103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | t | 0.441 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 735 11-1810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 580 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
11 | 735 15-1821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | kus | 13 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
12 | 735 29-1800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 1000 | 0 | 0.000 |  |  | 0 | 0
13 | 735 89-0803 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 14.878 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 735 49-4811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 735 19-1910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 735 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 783 | Nátěry
1 | 783 42-7410 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 jednonásobné a základní | m | 590 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 783 42-7510 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 jednonásobné a základní | m | 146 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 783 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 93 | Různé dokončující konstrukce a práce inženýrských staveb
1 | mtž | Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | mtž | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 93 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
Číslo stavby: = [Vytápění]

## Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Název stavby : | Stavební úpravy objektu Dopravního podniku Ostrava - II etapa
Číslo stavby : | SRU 43 |  | Datum: | 2019-12-01
Název SO : | Vytápění
Číslo SO : | 01
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0 | 0 | 0.00058
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Různé dokončující konstrukce a práce inženýrských staveb | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0.00058