Smlouva o dílo: **„PD – Sociální zázemí řidičů Dubina“**

Číslo smlouvy objednatele: *(POZN. Doplní objednatel)*

Číslo smlouvy zhotovitele: *(POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymaže)*

# **Příloha** č. 4 SoD - Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace

Projektová dokumentace **„PD – Sociální zázemí řidičů Dubina“** (dále jen dílo) bude vyhotovena podle následujících požadavků:

1. **Předmětem dokumentace** bude:

* Demontáž stávajícího zázemí řidičů.
* Výstavba nové budovy zázemí řidičů dle návrhu MMO - ÚHA.
* Výstavba nové budovy sociálního zázemí cestujících
* Přístupové cesty a chodníky.
* Terénní úpravy a estetizace okolí.
* Revize a repase vodovodní přípojky.

1. **Projektová dokumentace** bude zpracována dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění včetně:

* Geodetického zaměření (výškopis a polohopis) předmětné lokality.
* Majetkoprávních vztahů (soupis dotčených pozemků stavbou).
* Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí a k vlastní PD, územní plánovací informace, stanovisko MMO ÚHA a stavebního řádu, MMO odbor dopravy, SMO – ÚMOb Ostrava - Jih, KHS MSK, HZS MSK, Policie ČR.
* Zajištění všech podkladů k vydání společného územního a stavebního povolení.
* Souhlasného stanovisko objednatele k projektové dokumentaci. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení projektové dokumentace vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení příprava a realizace investic.
* Zpracování energetického auditu budov pro případnou dotaci z OP PIK EU.

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů, organizací a objednatele, uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány projektové dokumentace.

1. **Projektová dokumentace** bude objednateli předána v tomto provedení:

* 5 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,
* 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu \*.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.doc nebo\*.docx , tabulková část ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx, vizualizace ve formátu \*.jpg.
* 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu \*.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS (zadávací objemový soupis prací) ve formátu. \*.xls nebo \*.xlsx.