## Parametry (hidden)
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Modernizace učeben základních škol města Uherský Brod
Projekt | ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady 1420 - učebna č.28 - přírodověda
Investor | město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Lutonský Tomáš, Chelčického 826,763 02 Malenovice
Kontroloval
Datum | 30.12.2016
Zpracovatel | ing. Tomáš Foltýn, Husova 1660, 763 61 Napajedla
CÚ | 2016
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Výkaz
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | #REF!
Specifikace dodávky - Rozváděč R-Přírodověda - celkem
ROZVÁDĚČ DO 63 A, TŘÍDA OCHRANY II
PRO NÁSTĚNNOU/ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
Rozvaděč, tř. ochr.II, 646,5x281,5x98,5 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20/3 Páčkový spínač na lištu DIN | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svodič přepětí typ C | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OFI-25-4-030A Proudový chránič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LPN-10B-1 Jistič MCB | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LPN-16B-1 Jistič MCB | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S3L-1000-16 Propojovací lišta | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE
Pg13.5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pg16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky - Rozváděč R-Přírodověda - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Dodávky
Specifikace dodávky - Rozváděč R-Přírodověda - celkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
A - Svítidlo asymetrické přisazené zářivkové pro nasvětlení školní tabule, 1x36W, elektronický předřadník, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B - Svítidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník, IP20 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N - Svítidlo nástěnné nouzové s vyznačením směru úniku, 1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ JISTIČE
LPN-25B-3 Jistič MCB | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY
Trubice zářivková 36W / 830 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek svítidla | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek zdroje | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ
Spínač řazení 1; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínač řazení 5; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá - komplet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá - komplet + lištová krabice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, s ochranou proti přepětí - komplet + lištová krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UTPCat6, pevně | m | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dvojlinka kulatá 2x1,5mm - reproduktory | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel HDMI1.4, pozlacené konce, délka 10m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 2,5 mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 16 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Měření osvětlení | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž zařízení jiných profesí, koordinace | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH
HLOUBKA 50mm
Sire 100 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0