## Rekapitulace
Soupis prací a dodávek
Rekapitulace
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  |  | Výměna osvětlovacích těles ve Sportovní hale pro ZŠ U Červených Domků – hala stolního tenisu
Předmět dokumentu: |  |  | technika prostředí staveb
Stupeň dokumantace: |  |  | Dokumentace pro provádění stavby
Investor: |  |  | TEZA Hodonín, p.o. Tyršova 3588/10 695 01 Hodonín
Obsah : |  |  | D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika
|  | Název systému |  | Cena
1 | Elektroinstalace |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace. Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.
ATÚ
Ing. MATĚJKA
Ing. MATĚJKA
REALIZACE

## elektroinstalace
Akce:
Výměna osvětlovacích těles ve Sportovní hale pro ZŠ U Červených Domků – hala stolního tenisu
|  | Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | TEZA Hodonín, p.o. Tyršova 3588/10 695 01 Hodonín
|  | Obsah: | Elektroinstalace
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | KABEL J3x1,5 | Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla,v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0 | 300 | M |  | 0
4 | 2 | H07V-K25ZZL | VODIC H07V-K 25 ZELENOZLUTY | 20 | M |  | 0
5 | 3 | KABEL J5x1,5 | Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0 | 40 | M |  | 0
6 | 4 | CYKY-O12X1,5 | KABEL CYKY-O 12x1,5 | 20 | M |  | 0
7 | 5 | CYKY-J3X10 | KABEL CYKY-J 3x10 | 10 | M |  | 0
8 | 6 | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 80 | M |  | 0
9 | 7 | H07V-K10ZZL | VODIC H07V-K 10 ZELENOZLUTY | 20 | M |  | 0
10 | 8 | CYKY-J5X25 | KABEL CYKY-J 5x25 KS | 20 | M |  | 0
11
12 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
13 | 1 | DZS/BZNCR | SPOJKA DZS/B ZNCR | 4 | KS |  | 0
14 | 2 | DZDS100/BS | PODPERA NA STENU DZDS 100/BS | 10 | KS |  | 0
15 | 3 | E000009198240 | ZLAB DRATENY DZ 60X60 BF | 10 | M |  | 0
16 | 4 | 6710PO | PRICHYTKA 6710 PO | 1400 | KS |  | 0
17 | 5 | SB6.3X35ZNCR | SROUB DO BETONU SB6,3X35ZNCR | 1400 | KS |  | 0
18 | 6 | US1ZNCR | SVORKA UPEVNOVACI US 1ZNCR | 20 | KS |  | 0
19 | 7 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 530 | KS |  | 0
20 | 8 | LH80X40HD | ZLAB KABELOVY LH 80X40 2M | 10 | M |  | 0
21 | 9 | DESKA 80X80X3,2 | Cementovláknitá podložka s tepelně izolační vlastnostmi v třídě nehořlavosti A1 a vysokou odolností proti účinkům výboje elektrického proudu | 20 | KS |  | 0
22 | 10 | LHD40X20HFHD | ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M HF | 150 | M |  | 0
23 | 11 | 8130 | KRABICE IP54 SV.SEDA | 20 | KS |  | 0
24
25 |  |  | Svítidla
26 | 1 | 133.063 - 60 | Typ A svítidlo LED do lištového rozvodu, nestmívatelné, 1x68W, IP40, IK07, 8730lm, 4000K, CRI 80, korpus ocelový, barvy bílá, rozměry 1421 x 60 x 52 mm | 17 | ks |  | 0
27 | 2 | 133.062 - 60 | Typ B svítidlo LED do lištového rozvodu, nestmívatelné, 1x34W, IP40, IK07, 4489lm, 4000K, CRI 80, korpus ocelový, barvy bílá, rozměry 1421 x 60 x 52 mm | 133 | ks |  | 0
28 | 3 | 994.032 - 00 | 6621 elektrifikovaný kloub 5 POLI 6621 BIANCO | 32 | ks |  | 0
29 | 4 | 132.965 - 00 | 6001 elektrifikovaný kanál 5 POLI 6001 L=4263MM BIA | 36 | ks |  | 0
30 | 5 | 132.960 - 00 | 6001 elektrifikovaný kanál 5 POLI 6001 L=2842MM BIA | 23 | ks |  | 0
31 | 6 | 132.902 - 00 | 6010 Lineární spoj CANALE 6010 ZINCATO | 32 | ks |  | 0
32 | 7 | 993.914 - 00 | 6510 Jednoduché zavěšení | 180 | ks |  | 0
33 | 8 | 132.901 - 00 | 6005 pokrytí kanálu | 2 | ks |  | 0
34 | 9 | 132.909 - 00 | 6045 Koncový uzávěr 6045 BIA | 34 | ks |  | 0
35 | 10 | 132.929 - 00 | 6053 Zavěšení kabelu 6053 INOX | 180 | ks |  | 0
36 | 11 | 994.036 - 00 | 6623 napájení 5 POLI 6053 INOX | 25 | ks |  | 0
37
38 |  |  | El. přístroje a příslušenství
39 | 1 |  | Rozváděč RUPS | 1 | ks |  | 0
40 | 2 |  | Úprava a dozbrojení stávajícho rozváděče R10 | 1 | ks |  | 0
41 | 3 | 9EEBM180 | Externí baterie pro UPS 9E, EBM 180V | 1 | ks |  | 0
42 | 4 | 9E6Ki | záložní zdroj UPS 1/1fáze, 6kVA, 9E 6000i | 1 | ks |  | 0
43
44 |  |  | Protipožární konstrukce
45 | 1 | VLP000013 | požární ucpávka nad 1dm2 | 2 | ks |  | 0
46
47 |  |  | Ocelové konstrukce a kabelové rošty
48 | 1 | VL000030 | Ocelová konstrukce pozinkovaná | 40 | ks |  | 0
49
50 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
51 | 1 | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 80 | KS |  | 0
52 | 2 | 25X8KU-L | OKO KABELOVE 25X8 KU-L | 12 | KS |  | 0
53 | 3 | 10X8KU-L | OKO KABELOVE 10X8 KU-L | 4 | KS |  | 0
54
55 |  |  | Ostatní konstrukce
56 | 1 | 693110730 | geoNetex S 300 šíře 300 cm, 300 g/m2 | 50 | m2 |  | 0
57 | 2 | 607262420 | deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x15 mm | 50 | m2 |  | 0
58
59 |  |  | Montážní práce
60 |  |  | Montáže dle ceníku M741
61 | 1 | 744441400 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg | 20 | m |  | 0
62 | 2 | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 520 | kus |  | 0
63 | 3 | 746214110 | Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2 | 16 | kus |  | 0
64 | 4 | 744441300 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,0kg | 20 | m |  | 0
65 | 5 | 743591211 | Montáž příchytek kabel-p40 mm | 1400 | kus |  | 0
66 | 6 | 744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 40 | m |  | 0
67 | 7 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 430 | m |  | 0
68 | 8 | 749211110 | mtz podloz ohnivzdor pod vedeni-6mm | 0.128 | m2 |  | 0
69 | 9 | 762591140 | Montáž a demontáž dočasného zakrytí podlah deskami volně kladenými | 460 | m2 |  | 0
70 | 10 | 789942224 | mtz. požární ucpávky nad 1dm2 | 2 | ks |  | 0
71 | 11 | 749111210 | mtz konstr pro pristroj-5 kg+zhotov | 40 | kus |  | 0
72 | 12 | 748122114 | mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt | 150 | kus |  | 0
73 | 13 | 748151220 | mtz modul osvet nos soust nast konz | 220 | m |  | 0
74 | 14 | 748153300 | mtz flexosnur modul osvetl soustavy | 269 | kus |  | 0
75 | 15 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 80 | hod |  | 0
76 | 16 | 740999904 | Nezměřitelné mont.práce | 50 | hod |  | 0
77 | 17 | 740999910 | Zabezpečení pracoviště | 150 | hod |  | 0
78 | 18 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 100 | hod |  | 0
79 | 19 | 9EEBM180 | mtz.externí baterie pro UPS 9E, EBM 180V | 1 | ks |  | 0
80 | 20 | 9E6Ki | mtz.záložní zdroj UPS 1/1fáze, 6kVA, 9E 6000i | 1 | ks |  | 0
81 | 21 |  | mtz.úprava a dozbrojení stávajícho rozváděče R10 | 1 | ks |  | 0
82 | 22 | 743411510 | Montáž krabic instal lištových PH | 20 | kus |  | 0
83 | 23 | 743531111 | Montáž výložníků násť svař 1 rameno | 10 | kus |  | 0
84 | 24 | 743552122 | Montáž žlabu kovo Mars,ZPA š.-100mm | 10 | m |  | 0
85 | 25 | 743312140 | Montáž lišt vkládac s víčkem -80 mm | 10 | m |  | 0
86 | 26 | 742221120 | Montáž rozváděč sestav do 100 kg | 1 | kus |  | 0
87 | 27 | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 80 | kus |  | 0
88 | 28 | 743312120 | Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm | 150 | m |  | 0
89
90 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
91 | 1 | 971032300 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm | 1 | kus |  | 0
92 | 2 | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 1930 | kus |  | 0
93
94 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
95 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů a svítidel | 180 | hod |  | 0
96
97 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
98 | 1 |  | Mimostaveništní doprava | 0.5 | % |  | 0
99 | 2 |  | Náklady na umístění stavby | 0.1 | % |  | 0
100 | 3 |  | Podružný materiál | 6 | % |  | 0
101 | 4 |  | Podíl přidružené výroby | 3 | % |  | 0
102 | 5 |  | Revize a zkoušky | 13 | % |  | 0
103 | 6 |  | Lešení/plošina | 4 | % |  | 0
104
108
109 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0