## Rozpočet
HODONÍN, ZIMNÍ STADION
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET
Elektrická požární signalizace EPS
No. | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
101 | Požární hlásič kouře/teploty, multikriteriální OT, individuálně adresovatelný - dodávka | 185 | ks | 0 | 0
102 | Požární hlásič teploty, T, individuálně adresovatelný - dodávka | 2 | ks | 0 | 0
103 | Patice pro hlásič | 187 | ks | 0 | 0
104 | Manuální hlásič EPS, ïndividuálně adresovatelý, dodávka | 37 | ks | 0 | 0
105 | Montáž hlásiče manuálního či automatického na stěnu, strop, či podhled | 224 | ks | 0 | 0
106 | Siréna se zábleskovým majákem pro vnitřní instalaci, EN54 | 2 | ks | 0 | 0
107 | Siréna s majákem, montáž | 2 | ks | 0 | 0
108 | MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS | 224 | ks | 0 | 0
109 | PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS | 224 | ks | 0 | 0
110 | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU | 224 | ks | 0 | 0
111 | PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS. | 224 | ks | 0 | 0
112 | POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM | 224 | ks | 0 | 0
113 | Lineární teplotní kabel, vlastní detekční kabel | 160 | bm | 0 | 0
114 | Lineární teplotní kabel, vyhodnocovací jednotka | 5 | ks | 0 | 0
115 | Zálohovaný systémový napájecí zdroj, D+M + IO modul pro vřazení do kruhové linky | 2 | ks | 0 | 0
116 | Jednotka 4 vstupy | 4 | ks | 0 | 0
117 | Jednotka 12x výstup | 2 | ks | 0 | 0
118 | Sřín pro Koppler | 6 | ks | 0 | 0
119 | MONTÁŽ I/O JEDNOTKY (KOPPLER) | 6 | ks | 0 | 0
120 | Posilovací relé pro kopplerový výstup (dle odběru skutečně ovládaných zařízení) | 12 | ks | 0 | 0
121 | Kabel 2x0,8 - dodávka, montáž (propojení hlásičů do kruhu), B2ca s1 d0 | 6500 | m | 0 | 0
122 | Instalační trubka pro kabel k čidlům (bezhalogenová), D+M | 1800 | m | 0 | 0
123 | Pro připojení tabla zobrazovacího a tabla OPPO - kabel se zaručenou funkčností při požáru, dodávka, montáž | 120 | m | 0 | 0
124 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 4x1,5 dodávka, montáž | 720 | m | 0 | 0
125 | Příchytka pro ohniodolný kabel, certifikovaná | 600 | ks | 0 | 0
126 | Žlab pro ohniodolný kabel, 100x100 | 120 | m | 0 | 0
127 | Lišta instalační pro vedení k hlásičům | 900 | m | 0 | 0
128 | Ústředna EPS, 4x kruhová linka, možnost připojit OPPO, komplet včetně baterií, rezerva pro další možné rozšíření, D+M | 1 | ks | 0 | 0
129 | Paralelní zobrazovací a ovládací tablo s displejem, D+M | 1 | ks | 0 | 0
130 | Uvedení ústředny EPS do provozu, zaškolení obsluhy | 1 | ks | 0 | 0
131 | Zábleskový maják do venk prostředí – dodávka | 1 | ks | 0 | 0
132 | Maják - montáž | 1 | ks | 0 | 0
133 | Tablo OPPO – dodávka | 1 | ks | 0 | 0
134 | Tablo OPPO - montáž | 1 | ks | 0 | 0
135 | Trezor KTPO – dodávka | 1 | ks | 0 | 0
136 | Trezor KTPO – montáž | 1 | ks | 0 | 0
137 | Zřízení přenosu na PCO městské policie, včetně dodávky HW a všech organizačních a administrativních úkonů. Policie je vybavena pultem 1box společnosti NAM. Jako HW pro přenos na tento PCO bude doplněn standardní komunikátor NAM Reggae EPS, včetně boxu, včetně zdroje. | 1 | ks | 0 | 0
138 | Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ | 30 | ks | 0 | 0
139 | Skříň pro ústřednu EPS, a pro ZDP, EI30/EW60 P/30, 1000x800mm | 1 | ks | 0 | 0
140 | Montáž a oživení systému, včetně revize, nevyčíslitelné práce (uvedení povrchů do původního stavu, úklid a ostatní vedlejší náklady) | 24 | hod | 0 | 0
141 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | ks | 0 | 0
142 | Demontáže stávajícího zařízení EPS, ekologická likvidace běžných materiálů dle metodiky SUJB | 64 | hod | 0 | 0
143 | Ekologická likvidace hlásiče obsahujícího radioaktivní preparát, doložení protokolu | 88 | ks | 0 | 0
144 | Pronájem vysokozdvižné plošiny pro montáž ve výšce 11m | 5 | dní | 0 | 0
145 | Grafická nadstavba pro provoz na jednom PC. Základní SW, kompatibilní s ústřednou EPS, | 1 | ks | 0 | 0
146 | DDE Server EPS SEI (podle skutečně vytendrované EPS a grafické nadstavby) | 1 | ks | 0 | 0
147 | PC, monitor 24 inch, včetně WIN, včetně antivirového programu, kancelářský standard pro provoz grafické nadstavby | 1 | ks | 0 | 0
148 | Vypracování mapy – půdorysného výkresu pro grafickou nadstavbu – SW činnost | 5 | ks | 0 | 0
149 | Aktivní bod do mapy – za položku (za hlásič) | 224 | ks | 0 | 0
0