## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 T02 Pol
Soupis montážních prací a materiálu | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 17-067 | Rekonstrukce tepelných rozvodů v areálu DPmB Slatina | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Venkovní rozvody | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.62 |  |  |  |  | 824.04 |  |  |  |  | DIL
1 | 713300832R00 | Odstranění pevné izolace včetně úpravy | m2 | 1526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 65.62 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.54 | 824.04 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 37.82 |  |  |  |  | DIL
2 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 | m | 610 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.062 | 37.82 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 34.99 |  |  |  |  | DIL
3 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.287 | 22.67 |  |  |  |  | POL1_
4 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.156 | 12.32 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 999 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.79 |  |  |  |  | DIL
5 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 7.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.49 | 3.79 |  |  |  |  | POL1_
6 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 77.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
7 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 7.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.26 |  | 0 |  |  |  |  | 1277.09 |  |  |  |  | DIL
8 | 230011101R00 | Montáž trubky ocelové 219 x 6,3 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.6098 | 3.05 |  |  |  |  | POL1_
9 | 230013031R00 | Mont.předizol. potr.DN 32 mm,D 110 mm,spoj po 6 m | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.248 | 17.36 |  |  |  |  | POL1_
10 | 230013061R00 | Mont.předizol. potr.DN 65 mm,D 140 mm,spoj po 6 m | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.3727 | 27.58 |  |  |  |  | POL1_
11 | 230013071R00 | Mont.předizol. potr.DN 80 mm,D 160 mm,spoj po 6 m | m | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.446 | 51.74 |  |  |  |  | POL1_
12 | 230013081R00 | Mont.předizol. potr.DN 100 mm,D 200 mm,spoj po 6 m | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.5807 | 88.27 |  |  |  |  | POL1_
13 | 230013091R00 | Mont.předizol. potr.DN 125 mm,D 225 mm,spoj po 6 m | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.6719 | 1.34 |  |  |  |  | POL1_
14 | 230013101R00 | Mont.předizol. potr.DN 150 mm,D 250 mm,spoj po 6 m | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.7426 | 5.94 |  |  |  |  | POL1_
15 | 230013121R00 | Mont.předizol. potr.DN 200 mm,D 315 mm,spoj po 6 m | m | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.8663 | 187.12 |  |  |  |  | POL1_
16 | 230013361R00 | Mont.předizol. potr.DN 65 mm,D 140 mm,spoj po 12 m | m | 392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.26183 | 102.64 |  |  |  |  | POL1_
17 | 230014031R00 | Spojka předizolovaného potrubí DN 32/D110 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.33 | 3.3 |  |  |  |  | POL1_
18 | 230014061R00 | Spojka předizolovaného potrubí DN 65/D140 mm | kus | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.58 | 44.08 |  |  |  |  | POL1_
19 | 230014071R00 | Spojka předizolovaného potrubí DN 80/D160 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.69 | 20.7 |  |  |  |  | POL1_
20 | 230014081R00 | Spojka předizolovaného potrubí DN 100/D200 mm | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00138 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.82 | 32.8 |  |  |  |  | POL1_
21 | 230014101R00 | Spojka předizolovaného potrubí DN 150/D250 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00214 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.14 | 2.28 |  |  |  |  | POL1_
22 | 230014121R00 | Spojka předizolovaného potrubí DN 200/D315 mm | kus | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00274 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.46 | 105.12 |  |  |  |  | POL1_
23 | 230050003R00 | Montáž uložení přišroubováním do DN 150 | kg | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.055 | 20.9 |  |  |  |  | POL1_
24 | 230050004R00 | Montáž uložení přišroubováním do DN 350 | kg | 3420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.0421 | 143.98 |  |  |  |  | POL1_
25 | 230050031R00 | Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů | kg | 2540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.0573 | 145.54 |  |  |  |  | POL1_
26 | 230080451R00 | Demontáž doplňkových konstrukcí do šrotu | kg | 1980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
27 | 230082020R00 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 31,8 x 2,6 | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
28 | 230082029R00 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 44,5 x 2,6 | kus | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
29 | 230082044R00 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 60,3 x 2,9 | kus | 324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
30 | 230082046R00 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 76 x 3,2 | kus | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
31 | 230082056R00 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 89 x 3,6 | kus | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
32 | 230082076R00 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 133 x 4,5 | kus | 307 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
33 | 230082087R00 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 159 x 4,5 | kus | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
34 | 230120041R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
35 | 230120044R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 | m | 466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
36 | 230120045R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 | m | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
37 | 230120046R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
38 | 230120047R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 125 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
39 | 230120048R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
40 | 230120049R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 | m | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
41 | 230161009R00 | Prozáření svarů Iridiem 192,2 st.D70-82,5;t 2,9-7 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
42 | 230170001R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 | sada | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 5.99 | 23.96 |  |  |  |  | POL1_
43 | 230170002R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 | sada | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 6.71 | 26.84 |  |  |  |  | POL1_
44 | 230170003R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125 | sada | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 7.43 | 22.29 |  |  |  |  | POL1_
45 | 230170004R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 8.97 | 17.94 |  |  |  |  | POL1_
46 | 230170011R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.019 | 1.33 |  |  |  |  | POL1_
47 | 230170012R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 | m | 582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.041 | 23.86 |  |  |  |  | POL1_
48 | 230170013R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 | m | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.051 | 7.85 |  |  |  |  | POL1_
49 | 230170014R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 | m | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.08 | 17.92 |  |  |  |  | POL1_
50 | 230180016R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 5,5 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.111 | 2.78 |  |  |  |  | POL1_
51 | 230180022R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,8 | m | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.127 | 24.77 |  |  |  |  | POL1_
52 | 230180023R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x8,7 | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.178 | 33.82 |  |  |  |  | POL1_
53 | 230180025R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 75 x 10,3 | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.154 | 25.41 |  |  |  |  | POL1_
54 | 230180027R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.189 | 6.62 |  |  |  |  | POL1_
55 | 230200004R00 | Montáž plynovod.přípojek svařováním DN 1 1/4" /32/ | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.36708 | 29.37 |  |  |  |  | POL1_
56 | 230200120R00 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, D 140 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02872 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.559 | 2.8 |  |  |  |  | POL1_
57 | 230210012R00 | Ruční opláštění natavením - zesílené | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00171 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.4486 | 5.79 |  |  |  |  | POL1_
58 | 14221291R | Trubka bezešvá hladká 219x6,3 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03305 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
59 | 28600214R | Předizolovaná trubka PE-Xa, SDR 7,4, izolace PE-X, plášťová trubka PE-HD, De40x5,5/175 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
60 | 28600216R | Předizolovaná trubka PE-Xa, SDR 7,4, izolace PE-X, plášťová trubka PE-HD, De63x8,7/175 mm | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.57 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
61 | 28600217R | Předizolovaná trubka PE-Xa, SDR 7,4, izolace PE-X, plášťová trubka PE-HD, De75x10,3/200 mm | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0.72 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
62 | 28600236R | Předizolovaná trubka PE100, SDR 11, izolace PE-X, plášťová trubka PE-HD, De63x5,8/140 mm | m | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00197 | 0.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
63 | 28600238R | Předizolovaná trubka PE100, SDR 11, izolace PE-X, plášťová trubka PE-HD, De90x8,2/175 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
64 | 286136312R | Trubka PE100RC, SDR 11, 32 x 3,0 mm L 100 m plyn | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
65 | 5531200010R | Kabelový žlab KZI 35X75X0.75, l = 3 m S | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
66 | 5531200220R | Kabelový žlab KZI 85X200X1.00, l = 3 m S | kus | 103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00711 | 0.73 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
67 | 5531200230R | Kabelový žlab KZI 85X300X1.00, l = 3 m S | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00831 | 0.42 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
68 | 5531200250R | Kabelový žlab KZI 85X500X1.25, l = 3 m S | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0171 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
69 | 62832132R | Pás asfaltovaný těžký mineral V 60 S 35 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00388 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
70 | S0901001T | Předizolované potrubí ÚT - dle přiložené Specifikace | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
71 | S0901010T | Profilový materiál pro doplňkové konstrukce | kg | 2540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 2.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | TH+2016/2 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
72 | S0901022T | Uložení normalizované do DN150 jednoduché | kg | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | TH+ 2014/1 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
73 | S0901023T | Uložení normalizované do DN350 jednoduché | kg | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 2.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | TH+2017/1 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
74 | S0901072T | Přechodová těsnící manžeta DN200/D140mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | TH+ 2014/1 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
75 | 421473390200R | Svářecí dieselagregát | Sh | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL6_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
76 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
77 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_1
78 | 005123010R | Extrémní místo provádění | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_1
79 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## Specifikace PI materiálu ÚT
Specifikace PI potrubí ÚT s ocel. vnitřní trubkou se standardní izolací se signalizací
Trubka sig.
DN200/315 | 12m |  | 16 ks
DN150/250 | 6m |  | 1 ks
DN100/200 | 12m |  | 10 ks
DN80/160 | 12m |  | 8 ks
DN65/140 | 12m |  | 33 ks
DN32/110 | 12m |  | 5 ks
Předizolovaný ohyb sig.
DN200/315 |  | 90° | 22 ks
DN100/200 |  | 90° | 14 ks
DN80/160 |  | 90° | 10 ks
DN65/140 |  | 90° | 7 ks
DN65/140 |  | 45° | 4 ks
DN65/140 | 1×1,5m | 90° | 10 ks
DN65/140 | 1,5×1,5m | 90° | 5 ks
Předizolovaný ohyb sig. - vertikální
DN150/250 | 1×1,5m | 90° | 2 ks
DN100/200 | 1×2m | 90° | 2 ks
DN65/140 | 1×1,5m | 90° | 2 ks
DN65/140 | 1×2m | 90° | 2 ks
DN32/110 | 1×1,5m | 90° | 4 ks
DN32/110 | 1×2m | 90° | 2 ks
Předizolovaný přímý T-kus sig.
DN200/DN125 |  |  | 2 ks
DN200/DN65 |  |  | 2 ks
Předizolovaný etážový T-kus sig.
DN80/DN65 |  |  | 2 ks
Předizolovaný kulový kohout sig.
DN65/140 |  |  | 2 ks
Smršťovací spojka PEX s izolačními korýtky
DN200/315 |  |  | 70 ks
DN150/250 |  |  | 2 ks
DN100/200 |  |  | 40 ks
DN80/160 |  |  | 30 ks
DN65/140 |  |  | 76 ks
DN32/110 |  |  | 10 ks
Redukce ocelová
DN200/DN150 |  |  | 2 ks
Smršťovací spojka redukční vypěňovací
DN200/Ø315 / DN150/Ø250 |  |  | 2 ks
Koncovka
DN200/315 |  |  | 2 ks
DN150/250 |  |  | 2 ks
DN125/225 |  |  | 2 ks
DN100/200 |  |  | 4 ks
DN80/160 |  |  | 4 ks
DN65/140 |  |  | 4 ks
DN32/110 |  |  | 8 ks
Těsnící kroužek
Ø140 |  |  | 6 ks
Ø110 |  |  | 4 ks
Polštářová deska
2x1m, tl. 40mm |  |  | 9 ks
Krabička pro připojení měřícího přístroje |  |  | 10 ks