## rekap
Akce: | DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE
Slaboproudé systémy
?. zakázky: | 603/2020
ROZPOČET REKAPITULACE
Elektrická požární signalizace |  | 0
Nouzový zvukový systém |  | 0
Ostatní |  | 0
Režie (doprava, ubytování apod.) |  | 0
Cena celkem bez DPH |  | 0

## VV
Položkově vyčíslené práce a dodávky
Název a popis | počet | jedn. | jednotková cena materiálu | materiál celkem | cena montáže | montáž celkem | cena celkem bez DPH
Elektrická požární signalizace | [6 empty] | 0
EPS ústředna minimálně pro tři kruhové linky, včetně displeje CZ, včetně potřebných karet | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Síťová karta | 3 | ks |  |  |  |  | 0
Akumulátor 12V/38Ah | 2 | ks |  |  |  |  | 0
Pomocný napájecí zdroj 24V/5A včetně AKU | 3 | ks |  |  |  |  | 0
Externí zobrazovací a ovládací tablo | 2 | ks |  |  |  |  | 0
Opticko kouiřový hlásič | 73 | ks |  |  |  |  | 0
Tlačítkový hlásič | 22 | ks |  |  |  |  | 0
Patice pro hlásič | 73 | ks |  |  |  |  | 0
Výstupní jednotka 12R | 4 | ks |  |  |  |  | 0
Vstupně výstupní jednotka 4G/2R | 3 | ks |  |  |  |  | 0
Přídražný magnet včetně příslušenství | 10 | ks |  |  |  |  | 0
Skříň pro jednotku 12R nebo 4G2R | 7 | ks |  |  |  |  | 0
Kabel 1x2x0,8 B2CaS1D0 | 700 | m |  |  |  |  | 0
Kabel 2x2x0,8 B2CaS1D0 s požární odolností P90R | 800 | m |  |  |  |  | 0
Lišta LV20x20 halogenfree | 100 | m |  |  |  |  | 0
Trubka pevná 20mm včetně příchytek bezhalogenová | 500 | m |  |  |  |  | 0
Trubka ohebná 20mm bezhalogenová | 100 | m |  |  |  |  | 0
Požárně odolné příchytky | 2700 | ks |  |  |  |  | 0
Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí (kruhové vedení A). | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Samolepky s čísly adres 1 až 250 na žlutém pozadí (kruhové vedení B). | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Samolepky s čísly adres 1 až 250 na červeném pozadí (kruhové vedení C). | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Držák pro vyznačení adresy Slouží pro označení senzoru HW nebo SW adresou, prevence proti záměně senzorů. Plocha pro štítek má rozměry 52 x 12mm, vhodné pro použití popisovače štítků DYMO. Uvedená cena je za 100ks. | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Kouřový plyn | 2 | ks |  |  |  |  | 0
Požární utěsnění tuba včetnč štítku | 5 | ks |  |  |  |  | 0
Kastlík plechový pro provozní knihu | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Provozní kniha EPS | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Podružný materiál | 0.04 | % |  |  |  |  | 0
Nouzový zvukový systém | [6 empty] | 0
Digitální výstupní modul 4-24 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Univerzální modul rozhraní | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Zdroj hudby, CD/DVD, mp3 přehrávač | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Digitální stanice hlasatele | 3 | ks |  |  |  |  | 0
Nouzové napájení dle EN54-4 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Akumulátor 12V/105 Ah s prodlouženou životností | 4 | ks |  |  |  |  | 0
Datový rozvaděč 36U 800x1000 kompletně vybavený ( ventilace + kolečka) | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Zakončovací modul linky | 7 | ks |  |  |  |  | 0
Skříňkový reproduktor 6W/100W, EN54, kondenzátor | 51 | ks |  |  |  |  | 0
Podhledový reproduktor 6W/100W, EN54, kondenzátor | 37 | ks |  |  |  |  | 0
Zesilovač 2x500W | 2 | ks |  |  |  |  | 0
Požárně odolná krabice se svorkovnicí | 20 | ks |  |  |  |  | 0
FTP cat6 B2CaS1D0 | 120 | m |  |  |  |  | 0
P60-R PS60 B2ca s1d0 2x2,5 | 700 | m |  |  |  |  | 0
Požárně odolné příchytky | 2400 | ks |  |  |  |  | 0
Trubka ohebná 25mm | 120 | m |  |  |  |  | 0
Systémové propojovací kabely pro propojení zesilovačú a jednotek | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Požární tmel tuba 750ml včetně štítku | 3 | ks |  |  |  |  | 0
Podružný materiál | 0.04 | % |  |  |  |  | 0
Ostatní | [6 empty] | 0
Programování EPS | 16 | hod |  |  |  |  | 0
Programování NZS | 12 | hod |  |  |  |  | 0
Koordinace tras | 3 | hod |  |  |  |  | 0
Revize, zkušební provoz, zaškolení obsluhy | 6 | hod |  |  |  |  | 0
Výchozí revizní zpráva elektrického za?ízení | 4 | hod |  |  |  |  | 0
Stavební přípomocné práce (vrtání, průrazi, sekání apod..) | 300 | hod |  |  |  |  | 0
Dokumentace skutečného provedení a příprava podkladů pro koluadaci | 16 | hod |  |  |  |  | 0
Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků | 3 | hod |  |  |  |  | 0
Minimální povinný rozsah nabídky:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, u