## Rozváděče
| Akce: | Antošovice-Domov pro seniory
ROZVODNICE JSOU ŘEŠENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ D.1.4.7-01 A JEDNOTLIVÉ ROZVODNICE NA NÍŽE UVEDENÝCH VÝKRESECH D.1.4.7-07 AŽ D.1.4.7-20
Čís. | Objednací číslo | Název | PREG | Cena/MJ | Množství | Cena celkem
1 |  | Rozváděč RE - viz. V.Č - D.1.4.7-07
2 |  | v.1377 x š.586 x hl.250mm
3 | IL308228-F | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-28 | 1200 |  | 1 | 0
4 | CSSR-2---- | Stříška SR-2,M 2000 RAL9016 | 1200 |  | 1 | 0
5 | CSIL125228 | Konstrukce elektroměrová 2-28, 1-řadá, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
6 | IL080209-G | Deska montážní 2M,70mm | 1100 |  | 2 | 0
7 | MZ220431-- | Jistič výkonový typ A, 3-pólový, 36kA, 200A | 2500 |  | 1 | 0
8 | MZ2ZTT03-- | Tunelové svorky 2 x 35-150mm? pro jistič MZ2 3-pólový | 2500 |  | 1 | 0
9 | MG9510151C | Trafo CLA1.2,150A/5A cej. 0,5s |  |  | 3 | 0
10 | CSSV-ZS1B- | Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem | 1620 |  | 1 | 0
11 | IS506103-- | Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm | 1600 |  | 1 | 0
12 | ISZ10002-- | Pojistka válcová gG10x38 2A 500V | 1600 |  | 3 | 0
13
14
15 |  | Rozváděč RH - viz. V.Č - D.1.4.7-08
16 |  | v.1910 x š.586 x hl.250mm
17 | IL308242-F | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-42 | 1200 |  | 1 | 0
18 | CSIL129242 | Konstrukce instalační 2-42, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
19 | IL080209-G | Deska montážní 2M,70mm | 1100 |  | 3 | 0
20 | MZ225035-- | Výkonový vypínač, 3-pólový,250A | 2500 |  | 2 | 0
21 | MZ2ZS230-- | Vypínací cívka 230VAC pro MZ2/3 | 2500 |  | 2 | 0
22 | MZ2ZTT03-- | Tunelové svorky 2 x 35-150mm? pro jistič MZ2 3-pólový | 2500 |  | 2 | 0
23 | IS211330-A | Svodič přepětí PROTEC BC TNC 275/25 | 1400 |  | 1 | 0
24 | BS900200CZ | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 1440 |  | 1 | 0
25 | IKB01121-- | Připojovací blok, 1-pól, 250A, vst. 1x120mm?, výst. 8x25mm? | 1620 |  | 3 | 0
26 | BR573910-- | Jistič LH C100/3 | 1300 |  | 1 | 0
27 | BM018106-- | Jistič B6/1 | 1300 |  | 2 | 0
28 | BM018116-- | Jistič B16/1 | 1300 |  | 1 | 0
29 | BM018350-- | Jistič B50/3 | 1300 |  | 1 | 0
30 | BM018340-- | Jistič B40/3 | 1300 |  | 1 | 0
31 | BM018332-- | Jistič B32/3 | 1300 |  | 4 | 0
32 | BM018325-- | Jistič B25/3 | 1300 |  | 5 | 0
33 | IK110016-- | Řadová svorka CBC.16 šedá, 16mm2 | 1660 |  | 33 | 0
34 | IK110002-- | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | 1660 |  | 10 | 0
35 | IK011032-A | Nosný izolátor IS 108, 2x M8, 4 kN | 1600 |  | 4 | 0
36 | CSCU2005-2 | Cu sběrnice 20/5mm, 2m/1,792kg, 274A (320A) | 9900 |  | 1 | 0
37 | SI012840-- | Svorka univerzální 1,5 - 16mm? pro sběrnici 5 mm | 1650 |  | 30 | 0
38 | ASDRA500-B | Kapsa na dokumentaci A5, samolepící | 1200 |  | 1 | 0
39
40
41 |  | Rozváděč R0.2 - viz. V.Č - D.1.4.7-10
42 |  | v.641 x š.586 x hl.250mm
43 | IL308212-F | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-12 | 1200 |  | 1 | 0
44 | CSIL129212 | Konstrukce instalační 2-12, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
45 | BZ900243-- | Hlavní vypínač 40A,3-pólový | 1310 |  | 1 | 0
46 | IS010449-- | T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V | 1400 |  | 1 | 0
47 | BS900200CZ | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 1440 |  | 1 | 0
48 | BM017110-- | Jistič C10/1 | 1300 |  | 1 | 0
49 | BM017116-- | Jistič C16/1 | 1300 |  | 2 | 0
50 | BO618516-- | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | 1300 |  | 6 | 0
51 | BO617510-- | Jistič s proudovým chráničem C10-003/AC | 1300 |  | 3 | 0
52 | BO617516-- | Jistič s proudovým chráničem C16-003/AC | 1300 |  | 1 | 0
53 | IK018004-- | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | 1200 |  | 2 | 0
54 | IK020014-- | Lišta nulová, 10mm2, 40A, délka 1 m | 1200 |  | 1 | 0
55 | BS990113-- | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? | 1300 |  | 1 | 0
56 | IK110002-- | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | 1660 |  | 40 | 0
57 | IK110010-- | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 | 1660 |  | 3 | 0
58
59
60 |  | Rozváděč 0.1 - viz. V.Č - D.1.4.7-09
61 |  | v.1607 x š.586 x hl.250mm
62 | IL308233-F | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-33 | 1200 |  | 1 | 0
63 | CSIL129233 | Konstrukce instalační 2-33, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
64 | BZ900263-- | Hlavní vypínač 63A, 3-pólový | 1310 |  | 1 | 0
65 | IS010449-- | T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V | 1400 |  | 1 | 0
66 | BS900200CZ | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 1440 |  | 1 | 0
67 | BM017110-- | Jistič C10/1 | 1300 |  | 1 | 0
68 | BM018316-- | Jistič B16/3 | 1300 |  | 3 | 0
69 | BM017316-- | Jistič C16/3 | 1300 |  | 1 | 0
70 | BM017320-- | Jistič C20/3 | 1300 |  | 4 | 0
71 | BO618516-- | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | 1300 |  | 8 | 0
72 | BO617510-- | Jistič s proudovým chráničem C10-003/AC | 1300 |  | 4 | 0
73 | BO617516-- | Jistič s proudovým chráničem C16-003/AC | 1300 |  | 7 | 0
74 | BC024103-- | Proudový chránič 40-4-003/G | 1300 |  | 7 | 0
75 | IK110004-- | Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 | 1660 |  | 80 | 0
76 | IK110016-- | Řadová svorka CBC.16 šedá, 16mm2 | 1660 |  | 3 | 0
77 | IK018004-- | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | 1200 |  | 2 | 0
78 | IK020018-- | Lišta nulová, 16mm2, 63A, délka 1m | 1200 |  | 1 | 0
79 | BS990113-- | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? | 1300 |  | 2 | 0
80 | ASDRA500-- | Kapsa na dokumentaci A5, samolepící | 1200 |  | 1 | 0
81
82
83 |  | Rozváděč R1.1 - viz. V.Č - D.1.4.7-12
84 |  | v.1055 x š.586 x hl..250mm
85 | IL308221-F | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-21 | 1200 |  | 1 | 0
86 | CSIL129221 | Konstrukce instalační 2-21, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
87 | BZ900243-- | Hlavní vypínač 40A,3-pólový | 1310 |  | 1 | 0
88 | IS010449-- | T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V | 1400 |  | 1 | 0
89 | BS900200CZ | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 1440 |  | 1 | 0
90 | BM018106-- | Jistič B6/1 | 1300 |  | 2 | 0
91 | BM018116-- | Jistič B16/1 | 1300 |  | 3 | 0
92 | BM017110-- | Jistič C10/1 | 1300 |  | 2 | 0
93 | BM017116-- | Jistič C16/1 | 1300 |  | 1 | 0
94 | BM018316-- | Jistič B16/3 | 1300 |  | 1 | 0
95 | BO617510-- | Jistič s proudovým chráničem C10-003/AC | 1300 |  | 5 | 0
96 | BO617516-- | Jistič s proudovým chráničem C16-003/AC | 1300 |  | 6 | 0
97 | BO618516-- | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | 1300 |  | 5 | 0
98 | BZ326437-- | Instalační stykač modulový 20A, 2Z, 230 VAC, 1 TE | 1320 |  | 2 | 0
99 | LQ611230-- | Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt | 1320 |  | 1 | 0
100 | BZT27731-- | Spínač soumrakový se spínacími hodinami,digit.1-kanál, 3TE | 1330 |  | 1 | 0
101 | IK110002-- | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | 1660 |  | 50 | 0
102 | IK110010-- | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 | 1660 |  | 6 | 0
103 | IK018004-- | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | 1200 |  | 2 | 0
104 | IK020014-- | Lišta nulová, 10mm2, 40A, délka 1 m | 1200 |  | 1 | 0
105 | BS990113-- | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? | 1300 |  | 1 | 0
106 | ASDRA500-- | Kapsa na dokumentaci A5, samolepící | 1200 |  | 1 | 0
107
108
109 |  | Rozváděč R1.2 - viz. V.Č - D.1.4.7-13
110 |  | v.641 x š.586 x hl.250mm
111 | IL308212-F | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-12 | 1200 |  | 1 | 0
112 | CSIL129212 | Konstrukce instalační 2-12, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
113 | BZ900263-- | Hlavní vypínač 63A, 3-pólový | 1310 |  | 1 | 0
114 | IS010449-- | T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V | 1400 |  | 1 | 0
115 | BS900200CZ | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 1440 |  | 1 | 0
116 | BM017110-- | Jistič C10/1 | 1300 |  | 1 | 0
117 | BM017116-- | Jistič C16/1 | 1300 |  | 3 | 0
118 | BM018316-- | Jistič B16/3 | 1300 |  | 1 | 0
119 | BO617510-- | Jistič s proudovým chráničem C10-003/AC | 1300 |  | 4 | 0
120 | BO617516-- | Jistič s proudovým chráničem C16-003/AC | 1300 |  | 1 | 0
121 | BO618516-- | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | 1300 |  | 11 | 0
122 | IK110002-- | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | 1660 |  | 50 | 0
123 | IK110016-- | Řadová svorka CBC.16 šedá, 16mm2 | 1660 |  | 3 | 0
124 | IK018004-- | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | 1200 |  | 2 | 0
125 | IK020018-- | Lišta nulová, 16mm2, 63A, délka 1m | 1200 |  | 1 | 0
126 | BS990113-- | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? | 1300 |  | 1 | 0
127 | ASDRA500-B | Kapsa na dokumentaci A5, samolepící | 1200 |  | 1 | 0
128
129
130 |  | Rozváděč R1.3 - viz. V.Č - D.1.4.7-14
131 |  | v.641 x š.586 x hl.250mm
132 | IL308212-F | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-12 | 1200 |  | 1 | 0
133 | CSIL129212 | Konstrukce instalační 2-12, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
134 | BZ900243-- | Hlavní vypínač 40A,3-pólový | 1310 |  | 1 | 0
135 | IS010449-- | T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V | 1400 |  | 1 | 0
136 | BS900200CZ | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 1440 |  | 1 | 0
137 | BM017110-- | Jistič C10/1 | 1300 |  | 1 | 0
138 | BO617510-- | Jistič s proudovým chráničem C10-003/AC | 1300 |  | 4 | 0
139 | BO617516-- | Jistič s proudovým chráničem C16-003/AC | 1300 |  | 5 | 0
140 | BO618516-- | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | 1300 |  | 4 | 0
141 | IK018004-- | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | 1200 |  | 2 | 0
142 | IK020014-- | Lišta nulová, 10mm2, 40A, délka 1 m | 1200 |  | 1 | 0
143 | BS990113-- | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? | 1300 |  | 1 | 0
144 | ASDRA500-- | Kapsa na dokumentaci A5, samolepící | 1200 |  | 1 | 0
145 | IK110002-- | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | 1660 |  | 30 | 0
146 | IK110010-- | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 | 1660 |  | 3 | 0
147
148
149 |  | Rozváděč R2.1 - viz. V.Č - D.1.4.7-15
150 |  | v.641 x š.586 x hl.250mm
151 | IL308212-F | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-12 | 1200 |  | 1 | 0
152 | CSIL129212 | Konstrukce instalační 2-12, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
153 | BZ900243-- | Hlavní vypínač 40A,3-pólový | 1310 |  | 1 | 0
154 | IS010449-- | T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V | 1400 |  | 1 | 0
155 | BS900200CZ | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 1440 |  | 1 | 0
156 | BM018106-- | Jistič B6/1 | 1300 |  | 1 | 0
157 | BM018110-- | Jistič B10/1 | 1300 |  | 1 | 0
158 | BM017110-- | Jistič C10/1 | 1300 |  | 1 | 0
159 | BM017116-- | Jistič C16/1 | 1300 |  | 2 | 0
160 | BO617510-- | Jistič s proudovým chráničem C10-003/AC | 1300 |  | 5 | 0
161 | BO617516-- | Jistič s proudovým chráničem C16-003/AC | 1300 |  | 5 | 0
162 | BO618516-- | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | 1300 |  | 10 | 0
163 | BZ326437-- | Instalační stykač modulový 20A, 2Z, 230 VAC, 1 TE | 1320 |  | 1 | 0
164 | LQ611230-- | Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt | 1320 |  | 1 | 0
165 | IK110002-- | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | 1660 |  | 50 | 0
166 | IK110010-- | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 | 1660 |  | 3 | 0
167 | IK018004-- | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | 1200 |  | 2 | 0
168 | IK020014-- | Lišta nulová, 10mm2, 40A, délka 1 m | 1200 |  | 1 | 0
169 | BS990113-- | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? | 1300 |  | 1 | 0
170 | ASDRA500-B | Kapsa na dokumentaci A5, samolepící | 1200 |  | 1 | 0
171
172
173 |  | Rozváděč R2.2 - viz. V.Č - D.1.4.7-16
174 |  | v.641 x š.586 x hl.250mm
175 | IL308212-F | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-12 | 1200 |  | 1 | 0
176 | CSIL129212 | Konstrukce instalační 2-12, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
177 | BZ900243-- | Hlavní vypínač 40A,3-pólový | 1310 |  | 1 | 0
178 | IS010449-- | T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V | 1400 |  | 1 | 0
179 | BS900200CZ | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 1440 |  | 1 | 0
180 | BM017110-- | Jistič C10/1 | 1300 |  | 1 | 0
181 | BO617510-- | Jistič s proudovým chráničem C10-003/AC | 1300 |  | 4 | 0
182 | BO617516-- | Jistič s proudovým chráničem C16-003/AC | 1300 |  | 7 | 0
183 | BO618516-- | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | 1300 |  | 6 | 0
184 | IK110002-- | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | 1660 |  | 40 | 0
185 | IK110010-- | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 | 1660 |  | 3 | 0
186 | IK018004-- | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | 1200 |  | 2 | 0
187 | IK020014-- | Lišta nulová, 10mm2, 40A, délka 1 m | 1200 |  | 1 | 0
188 | BS990113-- | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? | 1300 |  | 1 | 0
189 | ASDRA500-- | Kapsa na dokumentaci A5, samolepící | 1200 |  | 1 | 0
190 | BS990113-- | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? | 1300 |  | 1 | 0
191
192
193 |  | Rozváděč R2.3 - viz. V.Č - D.1.4.7-17
194 |  | v.641 x š.586 x hl.250mm
195 | IL308212-F | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-12 | 1200 |  | 1 | 0
196 | CSIL129212 | Konstrukce instalační 2-12, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
197 | BZ900243-- | Hlavní vypínač 40A,3-pólový | 1310 |  | 1 | 0
198 | IS010449-- | T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V | 1400 |  | 1 | 0
199 | BS900200CZ | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 1440 |  | 1 | 0
200 | BM017110-- | Jistič C10/1 | 1300 |  | 1 | 0
201 | BO617510-- | Jistič s proudovým chráničem C10-003/AC | 1300 |  | 4 | 0
202 | BO617516-- | Jistič s proudovým chráničem C16-003/AC | 1300 |  | 5 | 0
203 | BO618516-- | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | 1300 |  | 4 | 0
204 | IK018004-- | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | 1200 |  | 2 | 0
205 | IK020014-- | Lišta nulová, 10mm2, 40A, délka 1 m | 1200 |  | 1 | 0
206 | BS990113-- | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? | 1300 |  | 1 | 0
207 | IK110002-- | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | 1660 |  | 30 | 0
208 | IK110010-- | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 | 1660 |  | 3 | 0
209
210
211 |  | Rozváděč R3.1 - viz. V.Č - D.1.4.7-18
212 |  | v.1055 x š.586 x hl..250mm
213 | IL308221-F | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-21 | 1200 |  | 1 | 0
214 | CSIL129221 | Konstrukce instalační 2-21, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
215 | BZ900243-- | Hlavní vypínač 40A,3-pólový | 1310 |  | 1 | 0
216 | IS010449-- | T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V | 1400 |  | 1 | 0
217 | BS900200CZ | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 1440 |  | 1 | 0
218 | BM018106-- | Jistič B6/1 | 1300 |  | 1 | 0
219 | BM017110-- | Jistič C10/1 | 1300 |  | 1 | 0
220 | BO617510-- | Jistič s proudovým chráničem C10-003/AC | 1300 |  | 5 | 0
221 | BO617516-- | Jistič s proudovým chráničem C16-003/AC | 1300 |  | 15 | 0
222 | BO618516-- | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | 1300 |  | 8 | 0
223 | BZ326437-- | Instalační stykač modulový 20A, 2Z, 230 VAC, 1 TE | 1320 |  | 1 | 0
224 | LQ611230-- | Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt | 1320 |  | 1 | 0
225 | IK110002-- | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | 1660 |  | 50 | 0
226 | IK110010-- | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 | 1660 |  | 6 | 0
227 | IK018004-- | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | 1200 |  | 2 | 0
228 | IK020014-- | Lišta nulová, 10mm2, 40A, délka 1 m | 1200 |  | 1 | 0
229 | BS990113-- | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? | 1300 |  | 1 | 0
230 | ASDRA500-- | Kapsa na dokumentaci A5, samolepící | 1200 |  | 1 | 0
231
232
233 |  | Rozváděč R3.2 - viz. V.Č - D.1.4.7-19
234 |  | v.641 x š.586 x hl.250mm
235 | IL308212-F | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-12 | 1200 |  | 1 | 0
236 | CSIL129212 | Konstrukce instalační 2-12, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
237 | BZ900243-- | Hlavní vypínač 40A,3-pólový | 1310 |  | 1 | 0
238 | IS010449-- | T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V | 1400 |  | 1 | 0
239 | BS900200CZ | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 1440 |  | 1 | 0
240 | BM017110-- | Jistič C10/1 | 1300 |  | 1 | 0
241 | BO617510-- | Jistič s proudovým chráničem C10-003/AC | 1300 |  | 3 | 0
242 | BO617516-- | Jistič s proudovým chráničem C16-003/AC | 1300 |  | 6 | 0
243 | BO618516-- | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | 1300 |  | 4 | 0
244 | IK018004-- | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | 1200 |  | 2 | 0
245 | IK020014-- | Lišta nulová, 10mm2, 40A, délka 1 m | 1200 |  | 1 | 0
246 | BS990113-- | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? | 1300 |  | 1 | 0
247 | IK110002-- | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | 1660 |  | 30 | 0
248 | IK110010-- | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 | 1660 |  | 3 | 0
249 | ASDRA500-B | Kapsa na dokumentaci A5, samolepící | 1200 |  | 1 | 0
250
251
252 |  | Rozváděč R3.3 - viz. V.Č - D.1.4.7-20
253 |  | v.641 x š.586 x hl.250mm
254 | IL308212-F | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-12 | 1200 |  | 1 | 0
255 | CSIL129212 | Konstrukce instalační 2-12, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
256 | BZ900243-- | Hlavní vypínač 40A,3-pólový | 1310 |  | 1 | 0
257 | IS010449-- | T2/C - svodič přepětí kompletní, 4-pólový 280V | 1400 |  | 1 | 0
258 | BS900200CZ | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 1440 |  | 1 | 0
259 | BM017110-- | Jistič C10/1 | 1300 |  | 2 | 0
260 | BM017116-- | Jistič C16/1 | 1300 |  | 1 | 0
261 | BM018110-- | Jistič B10/1 | 1300 |  | 1 | 0
262 | BM018116-- | Jistič B16/1 | 1300 |  | 1 | 0
263 | BO617510-- | Jistič s proudovým chráničem C10-003/AC | 1300 |  | 4 | 0
264 | BO617516-- | Jistič s proudovým chráničem C16-003/AC | 1300 |  | 9 | 0
265 | BO618516-- | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | 1300 |  | 5 | 0
266 | IK018004-- | Příchytka nulové lišty 10,16mm2 | 1200 |  | 2 | 0
267 | IK020014-- | Lišta nulová, 10mm2, 40A, délka 1 m | 1200 |  | 1 | 0
268 | BS990113-- | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? | 1300 |  | 1 | 0
269 | IK110002-- | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | 1660 |  | 50 | 0
270 | IK110010-- | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 | 1660 |  | 3 | 0
271 | ASDRA500-B | Kapsa na dokumentaci A5, samolepící | 1200 |  | 1 | 0
272
273
274 |  | Rozváděč RUPS - viz. V.Č - D.1.4.7-11
275 |  | v.641 x š.586 x hl.250mm
276 | IL0062121F | Nástěnný rám s dveřmi 2A-12 s dveřmi, 1 příruba | 1200 |  | 1 | 0
277 | CSIL129212 | Konstrukce instalační 2-12, plastové panely | 1200 |  | 1 | 0
278 | IN882011-- | Přepínač 100A 4.pól.Síť-0-Záskok, DIN lišta | 2220 |  | 1 | 0
279 | IS211340-A | Svodič přepětí PROTEC BC TNS 275/25 | 1400 |  | 1 | 0
280 | BS900200CZ | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN | 1440 |  | 1 | 0
281 | BZ900203-- | Vypínač 100A,třípólový | 1310 |  | 1 | 0
282 | BR578800-- | Jistič C 80/3N | 1300 |  | 1 | 0
283 | BM017320-- | Jistič C20/3 | 1300 |  | 1 | 0
284 | BM017316-- | Jistič C16/3 | 1300 |  | 1 | 0
285 | BM017110-- | Jistič C10/1 | 1300 |  | 1 | 0
286 | BM018106-- | Jistič B6/1 | 1300 |  | 1 | 0
287 | BZ326437-- | Instalační stykač modulový 20A, 2Z, 230 VAC, 1 TE | 1320 |  | 1 | 0
288 | BZ326461-- | Stykač modulový 25A,230VAC, 4Z, 2TE | 1320 |  | 1 | 0
289 | PT270524-- | Relé PT 2P/12A,24VAC | 2300 |  | 1 | 0
290 | YPT78702-- | Patice PT 2P/12A, pro YM modul | 2300 |  | 1 | 0
291 | IL900315-- | Příchytka nulové lišty 25 mm2 | 1200 |  | 2 | 0
292 | IK020012-- | Lišta nulová 25 mm2, 100A, délka 1m | 1200 |  | 1 | 0
293 | IKB04035-- | Svorkovnice 4-pólová 125A, přívod 1x35mm2 | 1620 |  | 1 | 0
294 | IK110002-- | Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 | 1660 |  | 10 | 0
295 | IK110035-- | Řadová svorka CBC.35 šedá, 35mm2 | 1660 |  | 12 | 0
296 | ASDRA500-- | Kapsa na dokumentaci A5, samolepící | 1200 |  | 1 | 0
|  | Celkem: |  |  |  | 0
|  | Podružný materiál - 7% |  |  |  | 0
|  | Materiál celkem |  |  |  | 0
|  | Montáž |  |  |  | 0
|  | Náklady celkem |  |  |  | 0
|  | Režie |  |  |  | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21%: |  |  |  | 0
|  | Celkem s DPH: |  |  |  | 0
| Vypracoval: | Mynář
K. pozn.: