## Krycí list
Nadpis rekapitulace | Výkaz výměr, seznam strojů a zařízení
Akce | MěÚ Hodonín, Národní tř. 25 - Rekonstrukce klimatizace
Projekt | Rekonstrukce klimatizace
Investor | Město Hodonín
Z. č. | TP.19.62030
A. č. | TP.19.62030
Smlouva
Vypracoval | ING. IVO ONDROVČÍK, ING. MARTIN DRÁBEK
Kontroloval | ING. PETR BUCHLOVSKÝ
Datum | 13.3.2020
Zpracovatel | Air Technology s.r.o., Čajkovského 47, 695 01 Hodonín
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

## REKAPITULACE
D.1.1.b Architektonicko - stavební řešení - rekapitulace
Název | Hodnota
Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Lešení a stavební výtahy
Bourání konstrukcí
Staveništní přesun hmot
Konstrukce klempířské
Konstrukce zámečnické
Malby
Přesuny suti a vybouraných hmot
Náklady bez DPH | 0
D.1.4.b Zařízení pro ochlazování staveb - rekapitulace
Název | Hodnota
Demontáže
Zařízení CH1
Zařízení CH2
Ostatní náklady
Náklady bez DPH | 0
D.1.4.d Silnoproudá elektroinstalace - rekapitulace
Název | Hodnota
Rozváděče
Kabely
Montážní materiál
Ostatní
Náklady bez DPH | 0
Náklady celkem bez DPH | 0

## D1.1.b
D.1.1.b Architektonicko - stavební řešení - Položkový rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 342267111 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm | m | 4.9 |  | 0
|  | 1NP - kastl strop : 2,3 |  | 2.3
|  | 2NP - kastl stupačky + příplatek : 2,6 |  | 2.6
2 | 34226409000R | Příplatek za minerální podhled ze spodní části kastlíku | m2 | 2.3 |  | 0
|  | 1NP : 1*2,3 |  | 2.3
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
3 | 611403399 | Hrubá výplň rýh maltou ve stropech a v podlaze | m2 | 4 |  | 0
|  | 1PP : 0,5 |  | 0.5
|  | 1NP : 4*0,5 |  | 2
|  | 2NP : 3*0,5 |  | 1.5
4 | 612401291 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 sádrovou omítkou | kus | 22 |  | 0
zapravení stěn po prostupech :
|  | 1PP : 2 |  | 2
|  | 1NP : 16 |  | 16
|  | 2NP : 4 |  | 4
5 | 612403382 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 20 |  | 0
|  | ostatní drobné zapravení při realizaci : 20 |  | 20
6 | 612403385 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS | m | 2.5 |  | 0
|  | 1NP : 1,5 |  | 1.5
|  | ostatní : 1 |  | 1
7 | 909 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace - bude upřesněno | h | 14 |  | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
8 | 941955001 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 20 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
9 | 971033231 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | kus | 4 |  | 0
|  | 1NP : 4 |  | 4
10 | 971035241 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30 cm, MC | kus | 4 |  | 0
|  | 1PP : 1 |  | 1
|  | 1NP : 3 |  | 3
11 | 971035341 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC | kus | 1 |  | 0
|  | 2NP : 1 |  | 1
12 | 972054241 | Vybourání otv. stropy pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 1 |  | 0
|  | z 1NP do 2NP : 1 |  | 1
13 | 974031144 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm | m | 1.5 |  | 0
|  | 1NP : 1,5 |  | 1.5
14 | 767582800 | Demontáž stávajícího SDK kaslíku | m2 | 1.6 |  | 0
|  | 1NP : 3,2*0,5 |  | 1.6
15 | 972054200R | Zprůchodnění otvoru ve stropě s případnou úpravou pro zvětšení prostupu | kus | 3 |  | 0
|  | z 1PP do 1NP : 1 |  | 1
|  | z 1NP do 2NP : 1 |  | 1
|  | z 2NP na střechu : 1 |  | 1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
16 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
17 | 342000R | Systémové zapravení prostupu střechy s povrchovou úpravou PVC | kpl | 1 |  | 0
18 | 342000R1 | Zapravení štítové zdi vč. stříšky proti zatékání | kpl | 1 |  | 0
19 | 998764203 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
20 | 342264098 | Příplatek k sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 8.8375 |  | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,93750 |  | 3.9375
|  | 1NP : 2,3*1 |  | 2.3
|  | 2NP : 2,6*1 |  | 2.6
21 | 767586102 | Nosný rošt podhledu např.Armstrong, Prelude 15 | m2 | 3.9375 |  | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,93750 |  | 3.9375
22 | 767586201 | Podhled minerální např. Armstrong, hrana např.Board | m2 | 3.9375 |  | 0
|  | 2NP 217 : 3,75*1,05 |  | 3.9375
23 | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0
24 | 784449904 | Oprava malby, příplatek za plochy do 4 m2 | m2 | 41.9375 |  | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 41,93750 |  | 41.9375
25 | 784011222 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 100 |  | 0
26 | 784450020 | Malba ze směs penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 41.9375 |  | 0
|  | 1PP : 5 |  | 5
|  | 1NP : 2*1+7*2+5 |  | 21
|  | 2NP : 3,9375+5+2 |  | 10.9375
|  | ostatní drobné zapravení : 5 |  | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
27 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.2677 |  | 0
28 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.2677 |  | 0
29 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2.4093 |  | 0
30 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.2677 |  | 0
31 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1.3385 |  | 0
32 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.2677 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## D.1.4.b
D.1.4.b Zařízení pro ochlazování staveb - Položkový rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet |  | Materiál celkem |  | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Demontáže
Demontáže
FLEXI MULTI
D.01 | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148
D.02 | Vnitřní výparníková jednotka - nástěnná | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63
DISTRIBUČNÍ BOX
D.10 | Distribuční box - 3 výstupy | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM
D.30 | Cu propojení, vč. komunikace,izolace,lišty | bm | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160
KABELÁŽE
D.31 | Kabeláže a doplňkový materiál | bm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28
Kabeláž pro silové napájení
Sazby
D.90 | Odsátí chladiva | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odsátí chladiva z demontovaného zařízení
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 403
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 403
Zařízení CH1
Chlazení kanceláří
FLEXI MULTI, R410a
1.01 | Venkovní kondenzační jednotka 14kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98
jištění 32A/230V
Inverter s funkcí tepelného čerpadla
Chladivo R410a
1.02 | Vnitřní výparníková jednotka 2,5kW - nástěnná | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45
bez čerpadla kondenzátu, vč. infraovladače
1.03 | Vnitřní výparníková jednotka 3,5kW - nástěnná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
bez čerpadla kondenzátu, vč. infraovladače
DISTRIBUČNÍ BOX
1.10 | Distribuční box - 3 výstupy | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky
ROZDĚLOVAČ CHLADIVA
1.11 | Rozdělovač chladiva | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM
1.30 | Cu propojení 6/10 mm, vč. komunikace,izolace,lišty | bm | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104
1.31 | Cu propojení 10/16 mm, vč. komunikace,izolace,lišty | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
1.90 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
vč. podkladové gumy pod venkovní KJ
ODVOD KONDENZÁTU
1.91 | Napojení na odvod kondenzátu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
Nové napojení napojení do stávajícího odvodu
Chladiva,oleje
1.92 | Chaldivo R410A | kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
KONZOLY
1.95 | Gumový monoblok 1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30
| Zařízení CH1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 360
Zařízení CH2
Chlazení zasedací místnosti
SPLIT, R410a
2.01 | Venkovní kondenzační jednotka 3,5kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41
jištění 32A/230V
Energetická třída A++
Inverter s funkcí tepelného čerpadla
Chladivo R410a
2.02 | Vnitřní výparníková jednotka 3,5kW - nástěnná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
bez čerpadla kondenzátu, vč. infraovladače
PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM
2.30 | Cu propojení 6/10 mm, vč. komunikace,izolace,lišty | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
2.90 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
ODVOD KONDENZÁTU
2.91 | Napojení na odvod kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Nové napojení napojení do stávajícího odvodu
KONZOLY
2.95 | Konzola 580x380 (sklopná) - 2ks | sa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
| Zařízení CH2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 101
Ostatní náklady
Sazby
N.01 | Zvedací mechanizmy - Jeřáb | sa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.02 | Vakuování a plnění systému | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.03 | Tlaková zkouška systému - dusíkem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.04 | Revize chladicího systému vč. protokolů | sa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.05 | Ekologická likvidace odsátého chladiva | sa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.06 | Kontrola a propláchnutí odvodu kondenzátu | sa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.07 | Proškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.08 | Doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.09 | Vnitrostaveništní přesuny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.10 | Přidružené a pomocné výkony | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) |  |  | 0 |  | 0
N.11 | Zednické výpomoci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.12 | Komplexní zkoušky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.13 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.14 | Komplexní zkoušky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.15 | Projekt skutečného provedení stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## D.1.4.d
D.1.4.d Silnoproudá elektroinstalace - položkový rozpočet
Položka | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1
Rozváděče
ROZVÁDĚČE RSPD
1 | RSPD1 - nástěnná rozvodnice IP44 včetně svodičů přepětí T1+T2(zkuš. blesk. proud 10/350 us, Iimp=12,5kA) příslušenství a montážní materiálu. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | RSPD2 - nástěnná rozvodnice IP44 včetně svodičů přepětí T1+T2(zkuš. blesk. proud 10/350 us, Iimp=12,5kA) příslušenství a montážní materiálu. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška) | pol | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE RP13
4 | Jistič Schrack C32/1/10kA pro úpravu RP13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Jistič Schrack C16/1/10kA pro úpravu RP13 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | rozváděče RP13 (demontáže, montáže, výměna prvků, materiál, vodiče apod.) | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozváděče - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kabely
KABELY
7 | Kabel CYKY-J 3x6, pevně uložený | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Kabel CYKY-J 3x2,5, pevně uložený | bm | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Kabel CYKY-J 4x1,5, pevně uložený | bm | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Kabel typu H07V-K 16 zž. - pevně uložený | bm | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Kabel typu H07V-K 6 zž. - pevně uložený | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Ukončení vodičů + zapojení do 16mm2 | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montážní materiál
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
13 | Kabelový žlab plný perforovaný včetně víka a příslušenství FeZn 62x50 | bm | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Plastová kabelová trubka ohebná 750N včetně příchytek a spojek d25, UV odolný | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Kotvící, spojovací a blíže nespecifikovaný montážní materiál do stěny a betonu | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní
OSTATNÍ
17 | Montážní práce, ukončení a zapojení zařízení | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Koordinace s ostatními profesemi | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Zprovoznění a oživení | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Revize včetně revizní zprávy | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Zaškolení obsluhy | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Vypracování výrobní dokumentace a skutečného stavu | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Doprava | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Přesuny hmot | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Zařízení staveniště | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Žebříky, plošiny, lešení | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Ekologická likvidace odpadu | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Pomocné práce stavební - prostupy zdmi, přiseknutí otvoru, drážky apod. | pol | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0