## Kalkulace nákladů
B.3. KALKULACE NÁKLADŮ
B.3.1. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA ZŘÍZENÍ SYSTÉMU
Tato kalkulace obsahuje rekpaitulaci nákladů na zřízení třífázového fotovoltaického zdroje.
Jednotlivé komponenty a služby jsou uvedeny v následující tabulce:
Položka | FVE 41,6 Kwp
Měřič 17,5.0 3-M-WEB (třífázový) | 2
Panely PM06PW0 nebo 60/260P, 6610 260P (260 W) | 160 (80+80)
Management unit + 1x komunikační gateway (monitorovací systém pro panely) | 1
Extra gateway | 1
Nosné konstrukce pro panely | pro 160 panelů
Držáky panelů | pro 160 panelů
Systém monitoring | 1
Kabely | 1
Přepěťové ochrany | 1
Zemnění (napojení na stávající rozvody) | 1
Rozvaděč C, včetně ochran | 1
Rozvaděče + DC včetně ochran | 1
M-SSR + 2 x SSR relé | 1
Elektroměr | 1
Ostatní montážní komponenty | 1
Služby
Projektová dokumentace vč. dokumentace skutečného provedení | 1
Instalační práce FVE | 1
Zprovoznění komunikace + monitoring | 1
Doprava | 1
Revize | 1
Pomoc při vyřizování administrativy | 1