## Rozpočet
Číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
Demontáže
| Osvětlovací silniční stožár bezpaticový do výšky 10m, výložník 2,0m, odpojení, odvoz, předání TS Uh. Brod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Osvětlovací sadový stožár bezpaticový do výšky 6m, odpojení, odvoz, předání TS Uh. Brod | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž svítidel, předání TS Uh. Brod | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozbourání betonových základů osvětlovacích stožárů, odvoz suti na skládku zhotovitele, poplatek za skládku | m3 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Demontáže celkem | [7 empty] | 0
Osvětlovací zařízení
STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO, IP65
| Silniční LED svítidlo, 60W, 7800lm, 3000K, optika 70x140st, předřadník AstroDIM, protokol DALI, přepěťová ochrana 2+3 ve svítidle referenční typ dle "Standardy veřejného osvětlení města Uherský Brod", 230V, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Silniční LED svítidlo, 30W, 3900lm, 3000K, optika 70x140st, předřadník AstroDIM, protokol DALI, přepěťová ochrana 2+3 ve svítidle referenční typ dle "Standardy veřejného osvětlení města Uherský Brod", 230V, IP66 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽÁR SINIČNÍ BEZPATICOVÝ
| Stožár silniční třítupňový, výška 8,2 m nad vetknutím do země, oboustranně žárově zinkovaný, vč. ochranné manžety na patě stožáru, dle přílohy č.2 "Standardy veřejného osvětlení města Uherský Brod" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Výložník obloukový, jednoramenný, délka vyložení 2,0 m, V 1/89 - 2000, dle přílohy č.2 "Standardy veřejného osvětlení města Uherský Brod" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stožár sadový třítupňový, výška 6,0 m nad vetknutím do země, oboustranně žárově zinkovaný, vč. ochranné manžety na patě stožáru, dle přílohy č.2 "Standardy veřejného osvětlení města Uherský Brod" | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽAROVÁ VÝZBROJ
| Stožárová svorkovnice, svorky pro 2x Cu kabely, referenční typ EKM 207x, 1x pojistka E14 - 1ks / stožár | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stožárová svorkovnice, svorky pro 3x Cu kabely, referenční typ EKM 207x, 1x pojistka E14 - 1ks / stožár | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| pojistková vložka E27/ 6A - 1ks / stožár | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| pojistkový dotyk 6A - 1ks / stožár | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, INSTALACE VE STOŽÁRU
| CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Osvětlovací zařízení - celkem | [7 empty] | 0
Zřízení připojovacího místa
| Zatažení kabelu do stávajícího stožáru, zapojení | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zatažení stávajících kabelů do stožáru, zapojení | kmpl | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemní kabelová spojka 4x 4-16 Cu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zřízení připojovacího místa - celkem | [7 empty] | 0
Spojovací vedení
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
CYKY-J 4x16 mm2, pevně
| CYKY-J 4x16 mm2 | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kabelová koncovka do 1kV 6-25 mm2, rozdělovací | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka, chránička DN63 | m | 310 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka, chránička DN110 | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI
| Do 16 mm2, vč. zapojení, konc. - 8ks vodičů / stožár, přívodní vedení | ks | 104 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
| Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) - připojení stožárů, 4m pro stožár | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| trubice smtšť. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na stožár | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Připojovací svorka
| SP1, 1x svorka na stožár | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka
| SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL
| Podružný materiál | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Spojovací vedení - celkem | [7 empty] | 0
HZS
| Strojní práce při demtáži VO - 2hod / stožár | hod | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Výšková plošina pro výškové práce vč. obsluhy - 2 hod / stožár | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO - 1hod / stožár | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| HZS - celkem | [7 empty] | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp. | objem | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2 - 1x / stožár | kabel | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x400V | okruh | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku | měření | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - celkem | [7 empty] | 0
| Elektromontáže - celkem | [7 empty] | 0
Zemní práce
Nejsou zahrnuty demontáže stávajícíh povrchů nad kab. Vedením, v místě stožárů, konečné úpravy povrchů, dodávka ostatních IO
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
| Zemina třídy 3-4,ručně, 1,1 m3/stožár | m3 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
| Do rostlé zeminy bez bednění, 1,1 m3 / stožár | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.
OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU
| D 350x1500 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Písková výplň základu stožáru, 0,3 m3/stožár | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
| Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
| Pískové lože, obsyp, šíře do 45cm,tloušťka 10cm, délka výkopů celkem | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
| Do šířky 33cm | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
| Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm, délka výkopů celkem | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem | [7 empty] | 0
| Cena celkem (bez DHP) | [7 empty] | 0