## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | MO20 | Radnice Hodonín - rekonstrukce VZT 1.PP - Restaurační provoz
| Zadavatel |  | Město Hodonín |  |  |  | IČO: | 00284891
|  |  | Masarykovo nám. 53/1 |  |  |  | DIČ: | Skupinove_DPH
|  |  | 69501 | Hodonín
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 01 | Rekonstrukce VZT Radnice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | VZT a chlazení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | MaR - RM01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04 | MaR - RM02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Čidla a prvky VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| _1 | Zařízení VZT 1 - Kuchyně |  |  | HSV |  |  | 0
| _10 | Montážní materiál MaR pro VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| _11 | Kabely |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Řídící systém VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Zařízení VZT 2 - Restaurace |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Rozváděče VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Zařízení VZT 7 - Větrání skladů |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Montážní materiál MaR pro VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Zařízení CHL1 |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Kabely |  |  | HSV |  |  | 0
| _7 | Čidla a prvky VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| _8 | Řídící systém VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| _9 | Rozváděče VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MO20 | Radnice Hodonín - rekonstrukce VZT 1.PP - Restaurační provoz | [24 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce VZT Radnice | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební práce | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 8018.2 |  | 2467.35 |  | 12687.5155 |  | 6.18 |  | 0 |  |  |  |  | 42.26 | [5 empty] | DIL
1 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 1.4706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6284 | 2.39 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | Indiv | 4.89 | 7.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | (0,87+0,71+0,5)*2,02*0,35 |  | 1.4706 | [22 empty] | VV | 0
2 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm | t | 0.2048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0995 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 18.175 | 3.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | Pozn. 5 : 1*3*11,1/1000 |  | 0.0333 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 12 : 1,0*2*11,1/1000 |  | 0.0222 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 14 : 1,25*3*11,1/1000 |  | 0.04163 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 15 : 2*1,2*3*11,1/1000 |  | 0.07992 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nad novými dveřmi : 1,25*2*11,1/1000 |  | 0.02775 | [22 empty] | VV | 0
3 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm | t | 0.28656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 16.583 | 4.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | Pozn. 1 : 1,65*2*14,4/1000 |  | 0.04752 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 2 + Pozn. 8 : 1,65*2*14,4/1000 |  | 0.04752 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 3 : 1,5*2*14,4/1000 |  | 0.0432 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 6 : 1,5*3*14,4/1000 |  | 0.0648 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 7 : 1,5*2*14,4/1000 |  | 0.0432 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 10 : 1,4*2*14,4/1000 |  | 0.04032 | [22 empty] | VV | 0
4 | 317941125RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 240 mm | t | 0.26064 |  | 0 | 30763.49 | 8018.2 | 9466.51 | 2467.35 | 21 | 12687.5155 | 1.0922 | 0.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 16.583 | 4.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | Pozn. 4 : 3*2,4*36,2/1000 |  | 0.26064 | [22 empty] | VV | 0
5 | 342255024RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 16.9845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07471 | 1.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.52915 | 8.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [24 empty] | SPI
|  | 5,07*3,35 |  | 16.9845 | [22 empty] | VV | 0
6 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 10.8675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1568 | 1.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 1.2226 | 13.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 4,65000*0,25 |  | 1.1625 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 9,20000*0,6 |  | 5.52 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,65000*0,9 |  | 4.185 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.84 |  | 0 |  |  |  |  | 149.91 | [5 empty] | DIL
7 | 602011141R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 211.6597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.53 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.24 | 50.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 166,86350 |  | 166.8635 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nová příčka : 2*5,07*3,35 |  | 33.969 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zazdívky : 2,02*((0,87+0,5+0,71)*2+0,6*2) |  | 10.8272 | [22 empty] | VV | 0
8 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 18.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | Indiv | 0.18233 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pozn. 1 : 2*(1,33+0,81) |  | 4.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 2 : 2*(1,33+0,35) |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 3 : 2*(1,1+0,35) |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 7 : 2*(0,9+0,35) |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 8 : 2*(0,9+0,35) |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 10 : 2*(1,01+0,5) |  | 3.02 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612421615R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené | m2 | 10.8272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03921 | 0.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.396 | 4.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zazdívky : 2,02*((0,87+0,5+0,71)*2+0,6*2) |  | 10.8272 | [22 empty] | VV | 0
10 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 211.6597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.78 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.362 | 76.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 211,65970 |  | 211.6597 | [22 empty] | VV | 5
11 | 622323041R00 | Příprava podkladu penetrace | m2 | 211.6597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.07 | 14.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 211,65970 |  | 211.6597 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 2.1 | [5 empty] | DIL
12 | 642944121RT4 | Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06597 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | Indiv | 2.097 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně | [24 empty] | SPI |  | lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 25.68 | [5 empty] | DIL
13 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 119.993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.19 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.214 | 25.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 75,88470 |  | 75.8847 | [22 empty] | VV | 5
|  | 9,86*1,27 |  | 12.5222 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,46*5,07+3,77*5,07 |  | 31.5861 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.22 | [5 empty] | DIL
14 | 784011222R01 | Zakrytí podlah deskami OSB tl. 8 mm s podkladní textílií | m2 | 164.1647 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0135 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodby : 12,58+14,53 |  | 27.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 61,17 |  | 61.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 75,88470 |  | 75.8847 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.44 |  | 24.32 |  |  |  |  | 198.82 | [5 empty] | DIL
15 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm | m2 | 55.7775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.04 | 0.18 | 10.04 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.232 | 12.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 3,35*(5,07*3+1,44) |  | 55.7775 | [22 empty] | VV | 0
16 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.05 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
17 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 5.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.4 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.939 | 4.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,87*2*3 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
18 | 971033541R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.92393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 1.66 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 5.016 | 4.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Pozn. 1 : 0,35*1,33*0,81 |  | 0.37706 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 2 : 0,25*1,33*0,35 |  | 0.11638 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 3 : 0,25*1,1*0,35 |  | 0.09625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 7 : 0,25*0,9*0,35 |  | 0.07875 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 8 : 0,25*0,9*0,35 |  | 0.07875 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 10 : 0,35*1,01*0,5 |  | 0.17675 | [22 empty] | VV | 0
19 | 971033561R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 1.5834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 2.85 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 5.796 | 9.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Pozn. 4 : 0,6*2,0*0,35 |  | 0.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 5 : 0,6*0,6*0,35 |  | 0.126 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 6 : 0,6*0,9*0,35 |  | 0.189 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 12 : 0,6*0,66*0,42 |  | 0.16632 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 14 : 0,6*0,9*0,5 |  | 0.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | Otvor nové dveře : 0,6*0,34*2,02 |  | 0.41208 | [22 empty] | VV | 0
20 | 971033581R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm | m3 | 1.458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 1.8 | 2.62 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 6.661 | 9.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Obvodová zeď - Pozn. 15 : 0,9*0,81*2 |  | 1.458 | [22 empty] | VV | 0
21 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 38.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 1.61 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.715 | 27.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pozn. 1 : 1,65*2 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 2 + Pozn. 8 : 1,65*2 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 3 : 1,5*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 5 : 1*3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 6 : 1,5*3 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 7 : 1,5*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 9 - neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 10 : 1,4*2 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 12 : 1,0*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 14 : 1,25*3 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 15 : 2*1,2*3 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nad novými dveřmi : 1,25*2 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
22 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.47 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.93 | 6.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pozn. 4 + Pozn. 13 + Pozn. 11 : 3*2,4 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
23 | 975021211R00 | Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva do 450 mm | m | 4.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04957 | 0.23 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 3.468 | 16.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce, | [24 empty] | SPI |  | nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,
|  | Pozn. 2 : 1,65 |  | 1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 3 : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 7 : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
24 | 975021311R00 | Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm | m | 9.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06636 | 0.61 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 4.575 | 42.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce, | [24 empty] | SPI |  | nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,
|  | Nad novými dveřmi : 1,25 |  | 1.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 1 : 1,65 |  | 1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 4 : 2,4 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 6 : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 10 : 1,4 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 12 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
25 | 975021411R00 | Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm | m | 4.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11922 | 0.55 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 19/ II | 10.194 | 47.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce, | [24 empty] | SPI |  | nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,
|  | Pozn. 5 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 14 : 1,25 |  | 1.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozn. 15 : 1,2*2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
26 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn | m2 | 166.8635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02798 | 4.67 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.105 | 17.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba - vnitřní stěna s bouranými otvory : 9,95*3,35 |  | 33.3325 | [22 empty] | VV | 0
|  | 013 - sklad, strojovna VZT - stěny se zazd. : ((2,46+5,07)*2+(3,77+8,63)*2)*3,35 |  | 133.531 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.04 | [5 empty] | DIL
27 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 9.6297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | Indiv | 0.9385 | 9.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | DIL
28 | 713571124RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 315 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01005 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0.75 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
30 | 721001 | Odvod kondenzátu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | 730001 | ÚT dle požadavků VZT a MAR | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | DIL
32 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | Indiv | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 611601203R | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  | 0.53 |  |  |  |  | 115.42 | [5 empty] | DIL
35 | 767587001R00 | Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu | m2 | 75.8847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00647 | 0.49 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ I | Indiv | 0.911 | 69.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 75,88470 |  | 75.8847 | [22 empty] | VV | 5
36 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 75.8847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.38 | 800-767 | RTS 20/ I | Indiv | 0.51 | 38.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 75,88470 |  | 75.8847 | [22 empty] | VV | 5
37 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 75.8847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.15 | 800-767 | RTS 20/ I | Indiv | 0.1 | 7.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 020 : 3,53*2,39 |  | 8.4367 | [22 empty] | VV | 0
|  | 021 : 0,88*1,72 |  | 1.5136 | [22 empty] | VV | 0
|  | 022 : 0,88*1,73 |  | 1.5224 | [22 empty] | VV | 0
|  | 023 : 3,53*2,3 |  | 8.119 | [22 empty] | VV | 0
|  | 024 : 1,86*2,24 |  | 4.1664 | [22 empty] | VV | 0
|  | 025 : 3,22*3,39 |  | 10.9158 | [22 empty] | VV | 0
|  | 026 : 2,24*3,2 |  | 7.168 | [22 empty] | VV | 0
|  | 027 : 1,29*3,39 |  | 4.3731 | [22 empty] | VV | 0
|  | 028 : 5,76*1,47+0,89*1,55+0,9*1,55 |  | 11.2417 | [22 empty] | VV | 0
|  | 029 : 2,5*3,88+1,55*0,9+1,55*0,89 |  | 12.4745 | [22 empty] | VV | 0
|  | 030 : 2,66*1,47 |  | 3.9102 | [22 empty] | VV | 0
|  | 031 : 1,39*1,47 |  | 2.0433 | [22 empty] | VV | 0
38 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 18.46 | [5 empty] | DIL
39 | 783903811R00 | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly | m2 | 128.172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | Indiv | 0.144 | 18.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyně : 2*((7,19+7,25)*2+1,24*2+1,71*2+1,02*2+1,64*2) |  | 80.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odečet VO : -2,05*(0,8+1+1,07)-2,53*2,5 |  | -12.2085 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně - dlažby : 3,84*2,58+7,25*7,19+3,89*1,02-3,55*1,64 |  | 60.1805 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 100.08 | [5 empty] | DIL
40 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 744.7182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | Indiv | 0.03248 | 24.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nové omítky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 211,65970 |  | 211.6597 | [22 empty] | VV | 5
|  | Chodba : 3,35*(1,2*2+9,86) |  | 41.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 1,35*((7,19+7,25)*2+1,24*2+1,71*2+1,02*2+1,64*2)+3,35*(2,58*2+3,84) |  | 84.285 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně - strop : 3,84*2,58+7,25*7,19+3,89*1,02-3,55*1,64 |  | 60.1805 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba bezb. vstup : 3,35*(9,1+3,19)*2 |  | 82.343 | [22 empty] | VV | 0
|  | 020 : 1,35*(3,53+2,39)*2 |  | 15.984 | [22 empty] | VV | 0
|  | 021 : 1,35*(0,88+1,72)*2 |  | 7.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | 022 : 1,35*(0,88+1,73)*2 |  | 7.047 | [22 empty] | VV | 0
|  | 023 : 1,35*(3,53+2,3)*2 |  | 15.741 | [22 empty] | VV | 0
|  | 024 : 3,35*(1,86+2,24)*2 |  | 27.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 025 : 3,35*(3,22+3,39)*2 |  | 44.287 | [22 empty] | VV | 0
|  | 026 : 3,35*(2,24+3,2)*2 |  | 36.448 | [22 empty] | VV | 0
|  | 027 : 1,35*(1,29+3,39)*2 |  | 12.636 | [22 empty] | VV | 0
|  | 028 : 1,35*(5,76+1,47+0,89+1,55+0,9+1,55)*2 |  | 32.724 | [22 empty] | VV | 0
|  | 029 : 1,35*(2,5+3,88+1,55+0,9+1,55+0,89)*2 |  | 30.429 | [22 empty] | VV | 0
|  | 030 : 3,35*(2,66+1,47)*2 |  | 27.671 | [22 empty] | VV | 0
|  | 031 : 1,35*(1,39+1,47)*2 |  | 7.722 | [22 empty] | VV | 0
41 | 784195112R00 | Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné | m2 | 744.7182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.1 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | Indiv | 0.10191 | 75.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 744,71820 |  | 744.7182 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
42 | 210001 | Silový jištěný přívod VZT1, VZT2, CHL1 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 210002 | MAR dle požadavků VZT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 52.87 | [5 empty] | DIL
44 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, | t | 24.853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.164 | 4.08 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, | [24 empty] | SPI |  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,
45 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 24.853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.49 | 12.18 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
46 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 24.853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
47 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 24.853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.942 | 23.41 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
48 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 124.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.105 | 13.05 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
49 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 24.853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
50 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 24.853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 20/ I | Indiv | 0.006 | 0.15 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 02 Pol
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
_1 | Zařízení VZT 1 - Kuchyně
Demontáže a ekologická likvidace
| Demontáž stávajícího VZT zařízení, potrubí a koncových elementů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Přesná specifikace viz výkres "Demontáže"
Čištění potrubí
| Vyčištění stávajícího kuchyňského zákrytu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpětná montáž zákrytu
| Montáž odsávacího zákrytu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT jednotka, s glykolovým okruhem
1.01A | VZT jednotka, s glykolovým okruhem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přesná specifikace viz příloha č. 2 - Tabulka výkonů
1.01B | Pružné připojení, rozměr 918x612 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01C | Hydromodul k soustavě ZZT sestavné VZTjednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Glykolová nemrznoucí směs do glykolového okruhu (do -20°C) | l | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí KVS - ocelová trubka bezešvá DN 32 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kaučuková izolace potrubí, pr. 42 mm, tl. stěny 32/42 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámky:
Směšovací uzel - dodávka ÚT
Hlavní el. přívod vč. jištění - předmětem ELE
Odvod kondenzátu - předmětem ZTI
Protidešťová žaluzie
1.02 | Protidešťová žaluzie, 800x710 mm, RAL dle fasády | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlumiče hluku
1.03 | Kulisový tlumič hluku rozměru 500x912mm, délka 1500 mm, tl. kulisy 100 mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Kulisový tlumič hluku rozměru 400x800mm, délka 1000 mm, tl. kulisy 100 mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Kulisový tlumič hluku rozměru 400x912mm, délka 1000 mm, tl. kulisy 100 mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyústka pro přívod vzduchu
1.06 | Dvouřadá čtyřhranná vyústka s regulací R1, rozměr 500x200 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Těsná regulační klapka, ruční ovládání
1.07 | Čtyřhranná regulační klapka ruční, těsná, RKT-R rozměr 400x355 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyústka pro odvod vzduchu
1.08 | Jednořadá čtyřhranná vyústka s regulací R1, rozměr 300x100 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Těsná regulační klapka, ruční ovládání
1.09 | Čtyřhranná regulační klapka těsná RKT-R, ruční ovládání, rozměr 315x450 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Čtyřhranná regulační klapka těsná RKT-R, ruční ovládání, rozměr 315x200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Čtyřhranná regulační klapka těsná RKT-R, ruční ovládání, rozměr 200x200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protidešťová žaluzie
1.12 | Protidešťová žaluzie, 1000x1000 mm, RAL dle fasády | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
1.20 | Čtyřhranné pozinkované potrubí, délka strany 1250 mm, 30% tvarovek | m2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
1.60 | Tepelná izolace s Al polepem, tl. 40 mm, vč. trnů | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.60 | Tepelná izolace s Al polepem, tl. 20 mm, vč. trnů | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
1.90 | Montážní materiál | kg | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení VZT 1 - Kuchyně - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
_2 | Zařízení VZT 2 - Restaurace
Demontáž stávající VZT, potrubí + ekologická likvidace
| Demontáž stávajícího VZT zařízení, VZT potrubí a koncových elementů | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění potrubí
| Vyčištění stávajícího měděného potrubí | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpětná montáž potrubí
| Zpětná montáž měděného potrubí | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Přesná specifikace viz výkres "Demontáže"
VZT jednotka
2.01 | VZT jednotka s rotačním výměníkem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přesná specifikace viz příloha č. 2 - Tabulka výkonů
2.02A | Pružné připojení, rozměry 1224x612 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02B | Pružné připojení, rozměr 1224x306 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámky:
Směšovací uzel - předmětem ÚT
Hlavní el. přívod vč. jištění - předměte ELE
Odvod kondenzátu - předmětem ZTI
Protidešťová žaluzie
2.03 | Protidešťová žaluzie, 800x710 mm, RAL dle fasády | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlumiče hluku
2.04 | Kulisový tlumič hluku rozměru 500x1224mm, délka 1500 mm, tl. kulisy 100 mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Kulisový tlumič hluku rozměru 800x500mm, délka 1000 mm, tl. kulisy 100 mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Těsná regulační klapka, ruční ovládání
2.06 | Kruhová regulační klapka těsná, ruční ovládání, rozměr pr.400 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 | Kruhová regulační klapka těsná, ruční ovládání, rozměr pr. 315 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, rozměr 355x200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.09 | Čtyřhranná regulační klapka těsná, ruční ovládání, rozměr 355x250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ohebné potrubí
2.10 | Ohebné potrubí pr. 315 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Ohebné potrubí pr.406 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
2.20 | Čtyřhranné pozinkované potrubí, délka strany 1250 mm, 30% tvarovek | m2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
2.30 | Potrubí do průměru 315, 30% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
2.60 | Tepelná izolace s Al polepem, tl. 40 mm, vč. trnů | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.60 | Tepelná izolace s Al polepem, tl. 20 mm, vč. trnů | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
2.90 | Montážní materiál | kg | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení VZT 2 - Restaurace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
_3 | Zařízení VZT 7 - Větrání skladů
Demontáž stávajícího VZT zařízení +ekologická likvidace
| Demontáž stávajících ventilátorů a komponentů VZT | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR
7.01 | Nástěnný ventilátor, průtok vzduchu 100 m3/h, P=0,02W, 230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyústka pro přívod vzduchu
7.02 | Dvouřadá čtyřhranná vyústka s regulací R1, rozměr 200x200 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přetlaková klapka
7.03 | Přetlaková klapka čtyřhranná, rozměr 200x200 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhová protidešťová žaluzie
7.04 | Kruhová žaluzie, rozměr pr. 125 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
7.20 | Čtyřhranné pozinkované potrubí, délka strany 750 mm | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
7.30 | Potrubí do průměru 125, 30% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
| Montážní materiál | kg | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení VZT 7 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
_4 | Zařízení CHL1
Demontáž stávajících jednotek
| Demontáž stávajících kondenzačních jednotek, vč. Cu potrubí, ekologická likvidace, odsávání chladiva | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venkovní kondenzační jednotka
CHL1 | Kondenzační jednotka do VZT, R32, 230 V, Qch/Qt=13,4 kW/15,5kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládání a regulace, výstup 0-10V
| Modul pro spojité řízení venkovní jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Propojení Cu potrubím
| Cu potrubí 10/16 mm, vč. komunikace, izolace, lišty | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chladivo R32 | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ocelová konzola
| Ocelová konzola pod venkovní jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
| Montážní materiál | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámky:
Hlavní el. přívod vč. jištění - předmětem ELE
Odvod kondenzátu - předmětem ZTI
| Zařízení CHL1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady
| Komplexní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doplňkové rozpočtové náklady | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Předávací dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedení stavby | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vedlejší náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady
| Doprava | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přesun | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PPV | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zednické výpomoci | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 01 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MO20 | Radnice Hodonín - rekonstrukce VZT 1.PP - Restaurační provoz | [24 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce VZT Radnice | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | MaR - RM01 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | _1 | Čidla a prvky VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Pressostat diferenční 30...300Pa, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 2 | Snímač diferenčního tlaku analogový,0-2500Pa, 0-10V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 3 | Čidlo kanálové. teplot., NTC10k , -40…+80°C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 4 | Příložné teplotní čidlo na potrubí s příslušenstvím, NTC10k | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 5 | Protimrazová ochrana 0...15°C, 0...10V, kapilára 6m s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 6 | Čidlo prostorové teploty, NTC10k, 0…+50°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 7 | Servopohon pro trojcestný ventil teplé vody , 0..10V, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 8 | Servo pro VZT klapku 7Nm, s havrijní funkcí, pružina, 24Vac | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 9 R00 | Servo pro VZT klapku 18Nm, s havrijní funkcí, pružina, 24Vac | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _2 | Řídící systém VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | 10 | Regulátor TCP-IP, 24V, USB, SD, RS485, LAN, ModBus RTU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 11 | Rozšiřující moduly I/O 9 DI, 4 DO, 3 AI, 2 AO | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 12 | Display HMI, IP65 , LCD, alfanumerický, do panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 13 | Příslušenství (svorky, propojovací kabely) | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | _3 | Rozváděče VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 | 14 | RM01 - Nástěnný rozvaděč, 1200x800x300mm s vnitřní montážní deskou a soklem, IP65. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 15 | Náplň rozvaděče ( jištění, stykače, relé, svorky , vyvodky atd. ) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 16 | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | 17 | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška) | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | 18 | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | _4 | Montážní materiál MaR pro VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | 19 | Kabelový žlab drátový FeZn 50x50 | bm | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | 20 | Kabelový žlab drátový FeZn 150x100 | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | 21 | Montážní materiál drátěného žlabu FeZn, spojky, závěsy, podpěry, kotvící a spojovací materiál | bm | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | 22 | Lišta kabelová elektroinstalační vkládací 40x20 mm | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | 23 | Plastová ohebná elektroinstalační trubka 25mm | bm | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | 24 | Montážní materiál k plastové elektroinstalační trubce 25 mm | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | 25 | Konstrukce na zavěšení rozvaděče | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
26 | 26 | Kotvící, spojovací a blíže nespecifikovaný montážní materiál | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
27 | 27 | Skřínka ovladací pro 3 přístroje včetně vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | 28 | Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _5 | Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | 29 | Kabel JXFE-R 1 x 2 x 0.8 - volně uložený | bm | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | 30 | Kabel JXFE-R 2 x 2 x 0.8 - volně uložený | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | 31 | Kabel JXFE-R 4 x 2 x 0.8 - volně uložený | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
32 | 32 | Kabel B2ca s1d1a1 - 4x1.5, - volně uložený | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | 33 | Kabel B2ca s1d1a1 - 3x1,5 - volně uložený | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | 34 | Kabel FTP cat 5e - pevně uložený | bm | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | 35 | Kabel typu H07V-K 6 zž. - pevně uložený | bm | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
36 | 36 | Konektor RJ45 Cat. 5E FTP | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 | 37 | Montážní materiál, štítky, popisy, zakončení kabelů, vázací pásky apod. | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
38 | 38 | Software pro řízení VZT | bodů | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
39 | 39 | Montážní práce, ukončení a zapojení zařízení | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
40 | 40 | Koordinace s ostatními profesemi | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
41 | 41 | Zprovoznění a oživení | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
42 | 42 | Revize včetně revizní zprávy | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
43 | 43 | Zaškolení obsluhy | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
44 | 44 | Vypracování výrobní dokumentace a skutečného stavu | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
45 | 45 | Doprava | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
46 | 46 | Přesuny hmot | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
47 | 005121 R | Zařízení staveniště | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
48 | 48 | Ekologická likvidace odpadu | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
49 | 49 | Pomocné práce stavební - prostupy zdmi, přiseknutí otvoru, drážky apod. | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MO20 | Radnice Hodonín - rekonstrukce VZT 1.PP - Restaurační provoz | [24 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce VZT Radnice | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | MaR - RM02 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | _7 | Čidla a prvky VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Pressostat diferenční 30...300Pa, | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 2 | Snímač diferenčního tlaku analogový,0-2500Pa, 0-10V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 3 | Čidlo kanálové. teplot., NTC10k , -40…+80°C | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 4 | Příložné teplotní čidlo na potrubí s příslušenstvím, NTC10k | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 5 | Protimrazová ochrana 0...15°C, 0...10V, kapilára 6m s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 6 | Čidlo CO2 - kanálové, 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 7 | Servopohon pro trojcestný ventil teplé vody , 0..10V, 24 VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 8 | Servo pro VZT klapku 7Nm, s havrijní funkcí, pružina, 24Vac | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 9 R00 | Servo pro VZT klapku 18Nm, s havrijní funkcí, pružina, 24Vac | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _8 | Řídící systém VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | 10 | Regulátor TCP-IP, 24V, USB, SD, RS485, LAN, ModBus RTU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 11 | Rozšiřující moduly I/O 10 DI, 4 DO, 3 AI, 2 AO | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 12 | Display HMI, IP65 , LCD, alfanumerický, do panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 13 | Příslušenství (svorky, propojovací kabely) | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | _9 | Rozváděče VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 | 14 | RM02 - Nástěnný rozvaděč, 1200x800x300mm s vnitřní montážní deskou a soklem, IP65. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 15 | Náplň rozvaděče ( jištění, stykače, relé, svorky , vyvodky atd. ) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 16 | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | 17 | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška) | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | 18 | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | _10 | Montážní materiál MaR pro VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | 19 | Kabelový žlab drátový FeZn 50x50 | bm | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | 20 | Kabelový žlab drátový FeZn 150x100 | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | 21 | Montážní materiál drátěného žlabu FeZn, spojky, závěsy, podpěry, kotvící a spojovací materiál | bm | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | 22 | Plastová ohebná elektroinstalační trubka 25mm | bm | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | 23 | Montážní materiál k plastové elektroinstalační trubce 25 mm | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | 24 | Konstrukce na zavěšení rozvaděče | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | 25 | Kotvící, spojovací a blíže nespecifikovaný montážní materiál | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
26 | 26 | Skřínka ovladací pro 3 přístroje včetně vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | 27 | Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _11 | Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 | 28 | Kabel JXFE-R 1 x 2 x 0.8 - volně uložený | bm | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | 29 | Kabel JXFE-R 2 x 2 x 0.8 - volně uložený | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | 30 | Kabel JXFE-R 4 x 2 x 0.8 - volně uložený | bm | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | 31 | Kabel B2ca s1d1a1 - 4x1.5 - volně uložený | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
32 | 32 | Kabel B2ca s1d1a1 - 3x1,5 - volně uložený | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | 33 | Kabel B2ca s1d1a1 - 5x2,5 - volně uložený | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | 34 | Kabel FTP cat 5e - pevně uložený | bm | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | 35 | Kabel typu H07V-K 6 zž. - pevně uložený | bm | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
36 | 36 | Konektor RJ45 Cat. 5E FTP | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 | 37 | Montážní materiál, štítky, popisy, zakončení kabelů, vázací pásky apod. | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
38 | 38 | Software pro řízení VZT | bodů | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
39 | 39 | Montážní práce, ukončení a zapojení zařízení | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
40 | 40 | Koordinace s ostatními profesemi | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
41 | 41 | Zprovoznění a oživení | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
42 | 42 | Revize včetně revizní zprávy | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
43 | 43 | Zaškolení obsluhy | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
44 | 44 | Vypracování výrobní dokumentace a skutečného stavu | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
45 | 45 | Doprava | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
46 | 46 | Přesuny hmot | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
47 | 005121 R | Zařízení staveniště | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
48 | 48 | Ekologická likvidace odpadu | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
49 | 49 | Pomocné práce stavební - prostupy zdmi, přiseknutí otvoru, drážky apod. | pol | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu